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Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Билибинская АЭС. «Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Внесение изменений в ОУОБ энергоблоков 1-4» 
1. Название (тема) работы: «Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Внесение изменений в ОУОБ энергоблоков 1-4».
2. Основание для заключения договора: 

-   ПМ 64/13 «Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Внесение изменений в ОУОБ энергоблоков 1-4».
· п.1.2. СДПРГ-26К(04-08)2012 и п.6.1 УДЛ №ГН-03-101-2253 от 29.01.2012 – энергоблок №1 БИЛАЭС;

· п. 6.1 УДЛ №ГН-03-101-2237 от 25.12.2009 – энергоблок №2 БИЛАЭС;
· п. 6.1  и п.6.3 УДЛ №ГН-03-101-2473 от 30.12.2010 – энергоблок №3 БИЛАЭС;
· п.6.1 и п.6.2 УДЛ №ГН-03-101-2297 от 26.02.2010 – энергоблок №4 БИЛАЭС.
3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание: ноябрь 2013 года (не позднее 10 числа месяца)
4. Исполнитель:  «Определяется по результатам проведения ОЗП»
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 

Выполнение мероприятий по устранению замечаний, изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №№1-4 в рамках сопровождения УДЛ на эксплуатацию энергоблоков №№1-4 БИЛАЭС .
Разработка материалов изменений ОУОБ энергоблоков №№1-4 БИЛАЭС в соответствии с Программами работ по устранению замечаний экспертов НТЦ ЯРБ.        (см. п.6).
5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

При положительном результате работы экономический эффект определяется разрешением Ростехнадзора на безопасную эксплуатацию блоков Билибинской АЭС.

6. Исходные данные для проведения работ. 
- Программы работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №1 Билибинской АЭС в дополнительный период», ДНП-5-2163-2013, ДНП-5-2072-2012;
-  Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №2 Билибинской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации, ДНП-5-1534-2009        (с изм.3);
-  Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №3 Билибинской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации», ДНП-5-1766-2010       (с изм.2);
-  Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №3 в связи с проведением работ по восстановлению проектной величины зацепления в телескопическом соединение трактов технологических каналов графитовой кладки и переходом на эксплуатацию ТВС и каналов СУЗ на одиннадцатилетний и двадцатичетырехлетний срок эксплуатации, соответственно, а также внесением в проектную и эксплуатационную документацию ДНП-5-2269-2012»;
-  Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №3 в связи с проведением работ по замене пожарных насосов на хозяйственно-пожарной насосной Билибинской АЭС, ДНП-5-2286-2012;

-  Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №4 в связи с проведением работ по восстановлению проектной величины зацепления в телескопическом соединение трактов технологических каналов графитовой кладки и переходом на эксплуатацию ТВС и каналов СУЗ на одиннадцатилетний и двадцатичетырехлетний срок эксплуатации, соответственно, а также внесением в проектную и эксплуатационную документацию ДНП-5-2199-2012»;

- эксплуатационная документация Билибинской АЭС;

- отчеты по углубленной оценке безопасности энергоблоков №№1-4 БИЛАЭС (ОУОБ);
- расчеты Главного Конструктора проекта реакторной установки ЭГП-6;

- расчеты и отчеты Научного Руководителя ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
Исходные данные передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в                       ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:
– внести изменения и доработать материалы ОУОБ энергоблока №1 в соответствии с программой работ по ДНП-5-2163-2013;
- внести изменения и доработать материалы ОУОБ энергоблока №2 в соответствии с программой работ по ДНП-5-1534-2009 (с изм.3)»;
- внести изменения и доработать материалы ОУОБ энергоблока №3 в соответствии с программами работ по ДНП-5-1766-2010 (с изм.2), ДНП-5-2286-2012 и ДНП-5-2269-2012;
- внести изменения и доработать материалы ОУОБ энергоблока №4 в соответствии с программой работ по ДНП-5-2199-2012».
8.  Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
Билибинская АЭС энергоблоки №1-4.

Рабочие материалы передаются Заказчику для дальнейшего прохождения процедуры согласования и утверждения документов в ОАО «Концерн Росэнергоатом».
9.   Отчетные материалы.

9.1. Рабочие материалы изм. в ОУОБ энергоблока №1 по Программе работ                    ДНП-5-2163-2013.

9.2. Рабочие материалы изм. в ОУОБ энергоблока №2 по Программе работ                      ДНП-5-1534-2009 (с изм.3)

9.3. Рабочие материалы изм. в ОУОБ энергоблока №3 по Программам работ                         ДНП-5-1766-2010 (с изм.2), ДНП-5-2286-2012 и ДНП-5-2269-2012.
9.4. Рабочие материалы изм. в ОУОБ энергоблока №4 по Программе работ                        ДНП-5-2199-2012.

9.5. Оформление материалов осуществляется в соответствии с                                СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций»

10   Порядок приема и передачи работ.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
	Директор по планированию и проектам 
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта 
	Е.А. Васильева

	
	

	
	


