
	 Объект: Реконструкция здания 18 ФГУП СНПО " Элерон "



	(наименование стройки)

	Смета в сумме: 3 300 390.88 руб.  .

 
	
	Смета в сумме:  3 300 390.88 руб..

  

	Согласована
	
	Утверждена

	Подрядчик 
	
	
	Заказчик 
	

	
	(должность, подпись )
	
	
	(должность, подпись )

	 “______” _________________  _____г.
	
	“______” __________________  _____г.


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
Лифты. Конструкционные решения.

Сметная стоимость в ценах  4 кв.2011г.: 3 300 390.88 руб.
	Основание: ЦКДИ. 1180-АС3 т.6


	Составлена в ценах  2000/2011г.


	N/N
	Шифр, N
	Наименование
	Кол-
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.раб

	по
	позиции
	работ и затрат,
	во
	Всего
	Эксп.маш
	Материалы
	Всего
	Основной
	Эксп.маш,
	Материалы
	на ед./

	пп
	
	единица измерения
	
	основной зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	
	зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	Всего

	Демонтажные  работы в сущ. помещении  машинного от деления на отм.25,2.

	1
	ФЕР 11-01-015-01
	Разборка покрытий бетонных толщиной 30 мм 

 общие положения 3.1а

100 м2
	1.15
	430.344

256.808
	173.536

23.88
	
	494.9
	295.33
	199.57

27.46
	
	32.344

37.2

	2
	ФЕР 11-01-015-02
	Разборка покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 

 к=4 до 50мм 

 общие положения 3.1а

100 м2
	1.15
	50.528

30.24
	20.288

7.04
	
	58.11
	34.78
	23.33

8.1
	
	3.808

4.38

	3
	ФЕР 09-03-002-12
	Демонтаж опорных  рам подьемного оборудования в шахтах (с последующим использованием) 

 общие положения 3.3.1д

1 т
	0.47
	462.861

130.431
	332.43

27.454
	
	217.54
	61.3
	156.24

12.9
	
	12.775

6

	4
	ФЕР 09-03-006-04
	Демонтаж монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам номера балок 24 м 

 общие положения 3.3.1д

100 м
	0.65
	6 901.685

1 086.316
	5 815.369

1 027.005
	
	4 486.1
	706.11
	3 779.99

667.55
	
	118.335

76.92

	5
	ФЕР 46-04-001-03
	Разборка бетонных опор под раму

1 м3
	0.33
	745.79

140.13
	583.21

56.64
	22.45
	246.11
	46.24
	192.46

18.69
	7.41
	15.45

5.1

	6
	ФЕР 09-06-001-01
	Демонтаж люков, 

 общие положения 3.3.1д

1 т
	0.47
	626.472

534.345
	92.127

4.634
	
	294.44
	251.14
	43.3

2.18
	
	62.643

29.44

	7
	ФЕР 06-01-041-01
	Устройство заделки отверстий сущ.люков.

100 м3
	0.004
	146 639.87

8 217.33
	2 758.21

401
	135 664.33
	586.56
	32.87
	11.03

1.6
	542.66
	951.08

3.8

	8
	1011642
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм

т
	0.121
	5 763
	
	5 763
	697.32
	
	
	697.32
	

	9
	2040022
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

т
	0.0178
	7 997.23
	
	7 997.23
	142.35
	
	
	142.35
	

	10
	2040100
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

т
	-0.03064
	5 650
	
	5 650
	- 173.12
	
	
	- 173.12
	

	11
	4010066
	Исключен: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

м3
	-0.406
	665
	
	665
	- 269.99
	
	
	- 269.99
	

	12
	4010069
	Добавлен: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)

м3
	0.406
	720
	
	720
	292.32
	
	
	292.32
	

	13
	ФЕР 46-04-002-01
	Разборка монолитных перекрытий бетонных

1 м3
	2.7
	413.97

97.55
	316.42

30.88
	
	1 117.72
	263.39
	854.33

83.38
	
	11.01

29.73

	14
	ФЕР 18-03-004-08
	Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм 

 общие положения 3.3.1в

100 м
	0.18
	130.66

94.508
	36.152

0.756
	
	23.52
	17.01
	6.51

0.14
	
	10.42

1.88

	15
	ФЕР 07-01-006-04
	Демонтаж плит перекрытий  на существующем  покрытиии машинного отделения на отм.29,5 

 общие положения 3.3.1а

100 шт.
	0.06
	4 247.12

1 232.288
	3 014.832

270.328
	
	254.83
	73.94
	180.89

16.22
	
	135.864

8.15

	16
	ФЕР 46-03-007-02
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона  под люк 

 т.ч. п.3.4

1 м3
	0.399
	1 568.325

272.426
	1 295.899

126.489
	
	625.76
	108.7
	517.06

50.47
	
	30.371

12.12

	17
	ФЕР 06-01-015-09
	Устройство обрамления  из уголка 

 т.ч. п.3.4 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	0.123
	7 158.069

300.154
	57.915

3.35
	6 800
	880.44
	36.92
	7.12

0.41
	836.4
	33.092

4.07

	18
	311-01-146-01
	Погрузочно-разгрузочные работы: мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка

т
	60
	32.93

4.15
	28.78
	
	1 975.8
	249
	1 726.8
	
	0.58

34.8

	19
	310-3028-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 28, класс груза 1

т
	60
	17.99
	17.99
	
	1 079.4
	
	1 079.4
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	13 030.11
	2 176.73
	8 778.03

889.1
	2 075.35
	253.59

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 1-2 - 123% (от 365.67); 3-4,6 - 90% (от 1701.18); 5,13,16 - 110% (от 570.87); 7,17 - 105% (от 71.8); 14 - 128% (от 17.15); 15 - 130% (от 90.16); 18 - 100% (от 249))
	3 072.34
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 1-2 - 75% (от 365.67); 3-4,6,15 - 85% (от 1791.34); 5,13,16 - 70% (от 570.87); 7,17 - 65% (от 71.8); 14 - 83% (от 17.15); 18 - 60% (от 249))
	2 406.81
	
	
	
	

	И Т О Г О
	18 509.26
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	111 981.02
	
	
	
	

	Устройство металлического каркаса надстройки  Лист 8-9

	20
	ФЕРм 38-01-002-03
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)

1 т
	11
	5 509.65

267.44
	252.34

27.06
	4 989.87
	60 606.15
	2 941.84
	2 775.74

297.66
	54 888.57
	27.8

305.8

	21
	1011015
	Балки двутавровые n 60, сталь марки ст3сп

т
	-11.22
	4 851.3
	
	4 851.3
	-54 431.59
	
	
	-54 431.59
	

	22
	1011842
	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения кипящая ст3кп толщиной 9-12 мм

т
	0.92
	5 150.21
	
	5 150.21
	4 738.19
	
	
	4 738.19
	

	23
	1011047
	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные б, сталь полуспокойная, n 26-40

т
	8.8
	5 838.61
	
	5 838.61
	51 379.77
	
	
	51 379.77
	

	24
	1011899
	Сталь угловая неравнополочная спокойная ст3пс, шириной полок 63-80 мм

т
	0.08
	5 051.17
	
	5 051.17
	404.09
	
	
	404.09
	

	25
	1011730
	Сталь угловая равнополочная полуспокойная марки 18пс, шириной полок 110-250 мм

т
	0.48
	5 121.53
	
	5 121.53
	2 458.33
	
	
	2 458.33
	

	26
	ФЕР 09-03-002-11
	Монтаж стоек 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	1.1
	824.772

90.574
	643.438

39.188
	90.76
	907.25
	99.63
	707.78

43.11
	99.84
	9.281

10.21

	27
	ФЕР 09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	2.2
	1 711.357

763.237
	715.77

77.64
	232.35
	3 764.98
	1 679.12
	1 574.69

170.81
	511.17
	87.326

192.12

	28
	ФЕР 46-03-001-01
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм

100 отверстий
	0.32
	2 031.09

166.43
	723.53

190.24
	1 141.13
	649.95
	53.26
	231.53

60.88
	365.16
	17.3

5.54

	29
	ФЕРр 54-08-01
	Укладка главных балок в перекрытиях

1 т
	7.7
	8 103.39

249.59
	19.71

2.7
	7 834.09
	62 396.1
	1 921.84
	151.77

20.79
	60 322.49
	29.26

225.3

	30
	2040059
	Исключен: Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно

т
	-0.3465
	10 100
	
	10 100
	-3 499.65
	
	
	-3 499.65
	

	31
	2011001
	Добавлен: Тяжи и анкеры

т
	0.00736
	12 783.19
	
	12 783.19
	94.08
	
	
	94.08
	

	32
	1011060
	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "ш", сталь спокойная n 20-24

т
	-7.854
	6 328
	
	6 328
	-49 700.11
	
	
	-49 700.11
	

	33
	ФЕР 46-02-005-04
	Монтаж профилированного настила

1 т
	1.859
	480.37

191.81
	189.3

15.97
	99.26
	893
	356.57
	351.91

29.69
	184.52
	22.2

41.27

	34
	ФССЦ 1010829
	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката

т
	1.859
	11 200
	
	11 200
	20 820.8
	
	
	20 820.8
	

	35
	ФЕР 09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м
	18
	5.034

4.209
	0.825
	
	90.61
	75.76
	14.85
	
	0.469

8.45

	36
	ФЕР 06-01-041-01
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м3
	0.166
	151 141.56

11 339.915
	4 137.315

601.5
	135 664.33
	25 089.5
	1 882.43
	686.79

99.85
	22 520.28
	1 312.49

217.87

	37
	2040097
	Сетка сварная

т
	0.25
	8 780.09
	
	8 780.09
	2 195.02
	
	
	2 195.02
	

	38
	4010066
	Исключен:Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (м200)

м3
	-16.849
	665
	
	665
	-11 204.59
	
	
	-11 204.59
	

	39
	4010634
	Добавлен: Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс в 7,5 (м100)

м3
	16.849
	752.78
	
	752.78
	12 683.59
	
	
	12 683.59
	

	40
	2040100
	Исключен: Арматура горячекатанная класса а-i, а-ii, а-iii для монолитных железобетонных конструкций

т
	-1.27156
	5 650
	
	5 650
	-7 184.31
	
	
	-7 184.31
	

	41
	2040022
	Добавлен: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса a-iii, диаметром 12 мм

т
	1.552
	7 997.23
	
	7 997.23
	12 411.7
	
	
	12 411.7
	

	42
	2040001
	Добавлен:Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса a-i, диаметром 6 мм

т
	0.1221
	7 418.82
	
	7 418.82
	905.84
	
	
	905.84
	

	43
	2030511
	Щиты из досок толщиной 25 мм

м2
	-51.66
	35.53
	
	35.53
	-1 835.48
	
	
	-1 835.48
	

	44
	ФЕР 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	506
	10.598

10.598
	
	
	5 362.79
	5 362.79
	
	
	1.242

628.45

	45
	ФЕР 13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	506
	1.578

1.173
	0.405
	
	798.47
	593.54
	204.93
	
	0.138

69.83

	46
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр 

 К=2

100 м2
	5.06
	589.808

156.078
	28.29

0.3
	405.44
	2 984.43
	789.75
	143.15

1.52
	2 051.53
	14.656

74.16

	47
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м2
	5.06
	338.551

47.941
	9.33

0.15
	281.28
	1 713.07
	242.58
	47.21

0.76
	1 423.28
	5.285

26.74

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	145 491.98
	15 999.11
	6 890.35

725.07
	122 602.52
	1 805.74

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 20 - 66% (от 3239.5); 26-27,35,44-47 - 90% (от 9059.37); 28,33 - 110% (от 500.4); 29 - 85% (от 1942.63); 36 - 105% (от 1982.28))
	14 574.57
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 20 - 50% (от 3239.5); 26-27,35 - 85% (от 2068.43); 28,33,44-47 - 70% (от 7491.34); 29 - 80% (от 1942.63); 36 - 65% (от 1982.28))
	11 464.44
	
	
	
	

	И Т О Г О
	171 530.99
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	1 037 762.49
	
	
	
	

	Устройство   проектируемого перекрытия на отм. 29,9

	48
	ФЕРр 54-08-01
	Укладка  балок в перекрытиях  лифтовых шахт

1 т
	0.439
	8 103.39

249.59
	19.71

2.7
	7 834.09
	3 557.39
	109.57
	8.65

1.19
	3 439.17
	29.26

12.85

	49
	2040059
	Исключен: Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно

т
	-0.019755
	10 100
	
	10 100
	- 199.53
	
	
	- 199.53
	

	50
	2040064
	Добавлен: Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно

т
	0.0328
	6 800
	
	6 800
	223.04
	
	
	223.04
	

	51
	ФЕР 06-01-041-09
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м3
	0.0373
	127 459.694

11 550.959
	6 715.335

817.695
	109 193.4
	4 754.24
	430.85
	250.48

30.5
	4 072.91
	1 336.916

49.87

	52
	2040100
	Исключен: Арматура горячекатанная класса а-i, а-ii, а-iii для монолитных железобетонных конструкций

т
	-3.654
	5 650
	
	5 650
	-20 645.1
	
	
	-20 645.1
	

	53
	ФССЦ 2040048
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм

т
	0.332
	2 216.91
	
	2 216.91
	736.01
	
	
	736.01
	

	54
	2040022
	Добавлен: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса a-iii, диаметром 12 мм

т
	0.332
	7 997.23
	
	7 997.23
	2 655.08
	
	
	2 655.08
	

	55
	ФЕРр 54-08-01
	Укладка  балок в перекрытиях  машинного отделения вне  лифтовых шахт

1 т
	1.64
	8 103.39

249.59
	19.71

2.7
	7 834.09
	13 289.56
	409.33
	32.32

4.43
	12 847.91
	29.26

47.99

	56
	ФЕР 06-01-041-09
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м3
	0.0163
	127 459.694

11 550.959
	6 715.335

817.695
	109 193.4
	2 077.59
	188.28
	109.46

13.33
	1 779.85
	1 336.916

21.79

	57
	2040100
	Исключен: Арматура горячекатанная класса а-i, а-ii, а-iii для монолитных железобетонных конструкций

т
	-0.09682
	5 650
	
	5 650
	- 547.03
	
	
	- 547.03
	

	58
	2040022
	Добавлен: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса a-iii, диаметром 12 мм

т
	0.265
	7 997.23
	
	7 997.23
	2 119.27
	
	
	2 119.27
	

	59
	ФССЦ 2040048
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм

т
	0.265
	2 216.91
	
	2 216.91
	587.48
	
	
	587.48
	

	60
	ФЕР 09-03-002-12
	Монтаж  опорных  рам подьемного оборудования в шахтах  (ранее демонтированых) 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	0.47
	1 075.835

257.135
	712.35

58.83
	106.35
	505.63
	120.85
	334.8

27.65
	49.98
	25.185

11.84

	61
	ФЕР 06-01-015-09
	Устройство обрамления  из уголка 

 т.ч. п.3.4 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	0.123
	7 158.069

300.154
	57.915

3.35
	6 800
	880.44
	36.92
	7.12

0.41
	836.4
	33.092

4.07

	62
	ФЕР 46-01-008-03
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях 

 т.ч. гэснр/терр

1 м3
	0.36
	1 917.495

260.935
	42.65

2.363
	1 613.91
	690.3
	93.94
	15.35

0.85
	581.01
	30.843

11.1

	63
	ФЕР 09-06-001-01
	Монтаж  люков, 

 мдс 35 табл.1 п. 2

1 т
	0.47
	1 110.522

916.02
	157.932

7.944
	36.57
	521.95
	430.53
	74.23

3.73
	17.19
	107.388

50.47

	64
	ФЕР 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	144
	10.598

10.598
	
	
	1 526.17
	1 526.17
	
	
	1.242

178.85

	65
	ФЕР 13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	144
	1.578

1.173
	0.405
	
	227.23
	168.91
	58.32
	
	0.138

19.87

	66
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр 

 К=2

100 м2
	1.44
	589.808

156.078
	28.29

0.3
	405.44
	849.32
	224.75
	40.74

0.43
	583.83
	14.656

21.1

	67
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м2
	1.44
	338.551

47.941
	9.33

0.15
	281.28
	487.52
	69.04
	13.44

0.22
	405.04
	5.285

7.61

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	14 296.56
	3 809.14
	944.91

82.74
	9 542.51
	437.41

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 48,55 - 85% (от 524.52); 51,56,61 - 105% (от 700.29); 60,63-67 - 90% (от 2572.28); 62 - 110% (от 94.79))
	3 600.47
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 48,55 - 80% (от 524.52); 51,56,61 - 65% (от 700.29); 60,63 - 85% (от 582.76); 62,64-67 - 70% (от 2084.31))
	2 829.17
	
	
	
	

	И Т О Г О
	20 726.2
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	125 393.51
	
	
	
	

	Устройство металлической лестницы для доступа  в машинное отделение на отм 29.5.  в осях 5-7 (лист 11,12,13,14,15,16)

	68
	ФЕРм 38-01-004-01
	Изготовление площадки  Пл1

1 т
	0.26325
	7 670.55

893
	953.59

72.75
	5 823.96
	2 019.27
	235.08
	251.03

19.15
	1 533.16
	95

25.01

	69
	1010971
	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки ст3сп

т
	-0.271674
	5 433.02
	
	5 433.02
	-1 476.01
	
	
	-1 476.01
	

	70
	1012216
	Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки ст3

т
	0.063
	5 941.89
	
	5 941.89
	374.34
	
	
	374.34
	

	71
	1011842
	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения кипящая ст3кп толщиной 9-12 мм

т
	0.00376
	5 150.21
	
	5 150.21
	19.36
	
	
	19.36
	

	72
	1019410-37
	Швеллеры (гост 535) общего назначения: сталь спокойная ст3сп, 16-18

т
	0.1996
	5 200
	
	5 200
	1 037.92
	
	
	1 037.92
	

	73
	ФЕРм 38-01-004-02
	Изготовление лестниц Лм1 и Лм2  с  ограждениями

1 т
	0.602
	9 893.64

1 154.4
	744.29

42.37
	7 994.95
	5 955.97
	694.95
	448.06

25.51
	4 812.96
	120

72.24

	74
	ФССЦ 1011802
	Швеллеры № 16-24

т
	0.2188
	5 798.2
	
	5 798.2
	1 268.65
	
	
	1 268.65
	

	75
	ФССЦ 1011111
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм

т
	0.3833
	6 834.81
	
	6 834.81
	2 619.78
	
	
	2 619.78
	

	76
	1011093
	Угловой горячекатаный прокат нормальной точности прокатки немерной длины из стали с345к

т
	-0.63812
	7 353.7
	
	7 353.7
	-4 692.54
	
	
	-4 692.54
	

	77
	ФЕР 46-03-001-01
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм

100 отверстий
	0.04
	2 031.09

166.43
	723.53

190.24
	1 141.13
	81.25
	6.66
	28.94

7.61
	45.65
	17.3

0.69

	78
	ФЕР 06-01-015-01
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	0.00036
	14 045.401

3 851.566
	90.375

5.07
	10 103.46
	5.06
	1.39
	0.03
	3.64
	434.714

0.16

	79
	ФЕР 09-06-024-10
	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, 

 т.ч. п.3.2 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	0.9866
	1 117.16

558.715
	456.735

9.12
	101.71
	1 102.19
	551.23
	450.61

9
	100.35
	58.079

57.3

	80
	ФЕР 07-05-016-03
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м
	0.15
	19 204.496

814.766
	404.82

7.14
	17 984.91
	2 880.67
	122.21
	60.72

1.07
	2 697.74
	86.678

13

	81
	ФЕР 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	85
	10.598

10.598
	
	
	900.86
	900.86
	
	
	1.242

105.57

	82
	ФЕР 13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	85
	1.578

1.173
	0.405
	
	134.14
	99.71
	34.43
	
	0.138

11.73

	83
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр 

 К=2

100 м2
	0.85
	589.808

156.078
	28.29

0.3
	405.44
	501.34
	132.67
	24.05

0.26
	344.62
	14.656

12.46

	84
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м2
	0.85
	338.551

47.941
	9.33

0.15
	281.28
	287.77
	40.75
	7.93

0.13
	239.09
	5.285

4.49

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	13 020.02
	2 785.51
	1 305.8

62.73
	8 928.71
	302.65

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 68,73 - 66% (от 974.69); 77 - 110% (от 14.27); 78 - 105% (от 1.39); 79,81-84 - 90% (от 1734.61); 80 - 155% (от 123.28))
	2 412.68
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 68,73 - 50% (от 974.69); 77,81-84 - 70% (от 1188.65); 78 - 65% (от 1.39); 79 - 85% (от 560.23); 80 - 100% (от 123.28))
	1 919.78
	
	
	
	

	И Т О Г О
	17 352.48
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	104 982.5
	
	
	
	

	Обрамление проемов

	Обрамление проемов (Лист 18)

	85
	ФЕРр 69-02-01
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий
	0.28
	57.11

46.83
	10.28
	
	15.99
	13.11
	2.88
	
	5.49

1.54

	86
	ФЕР 46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 

 т.ч. п.3.4

1 м3
	0.576
	409.343

121.363
	287.98

28.105
	
	235.79
	69.91
	165.88

16.19
	
	13.53

7.79

	87
	ФЕРр 69-02-01
	Сверление отверстий в кирпичных стенах для установки анкеров

100 отверстий
	0.04
	57.11

46.83
	10.28
	
	2.28
	1.87
	0.41
	
	5.49

0.22

	88
	ФЕРр 56-23-01
	Обрамление проемов угловой сталью

1 т
	0.172
	6 729.28

394.68
	24.08

4.41
	6 310.52
	1 157.43
	67.88
	4.14

0.76
	1 085.41
	44

7.57

	89
	ФЕР 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	29
	10.598

10.598
	
	
	307.35
	307.35
	
	
	1.242

36.02

	90
	ФЕР 13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	29
	1.578

1.173
	0.405
	
	45.77
	34.02
	11.75
	
	0.138

4

	91
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр 

 К=2

100 м2
	0.29
	589.808

156.078
	28.29

0.3
	405.44
	171.04
	45.26
	8.2

0.09
	117.58
	14.656

4.25

	92
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м2
	0.29
	338.551

47.941
	9.33

0.15
	281.28
	98.18
	13.9
	2.71

0.04
	81.57
	5.285

1.53

	93
	ФЕР 06-01-013-01
	Устройство подливки толщиной 20 мм 

 т.ч. п.3.4 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м2
	0.01
	2 180.158

623.367
	23.991

1.782
	1 532.8
	21.8
	6.23
	0.24

0.02
	15.33
	69.494

0.69

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	2 055.63
	559.53
	196.21

17.1
	1 299.89
	63.61

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 85,87 - 78% (от 14.98); 86 - 110% (от 86.1); 88 - 82% (от 68.64); 89-92 - 90% (от 400.66); 93 - 105% (от 6.25))
	529.84
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 85,87 - 50% (от 14.98); 86,89-92 - 70% (от 486.76); 88 - 62% (от 68.64); 93 - 65% (от 6.25))
	394.84
	
	
	
	

	И Т О Г О
	2 980.31
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	18 030.88
	
	
	
	

	Обрамление проемов

	Обрамление проемов (Лист 19)

	94
	ФЕРр 69-02-01
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором по контуру для пробивки проема

100 отверстий
	0.48
	57.11

46.83
	10.28
	
	27.41
	22.48
	4.93
	
	5.49

2.64

	95
	ФЕР 46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 

 т.ч. п.3.4

1 м3
	1.69
	409.343

121.363
	287.98

28.105
	
	691.79
	205.1
	486.69

47.5
	
	13.53

22.87

	96
	ФЕРр 69-02-01
	Сверление отверстий в кирпичных стенах для установки анкеров

100 отверстий
	0.04
	57.11

46.83
	10.28
	
	2.28
	1.87
	0.41
	
	5.49

0.22

	97
	ФЕРр 56-23-01
	Обрамление проемов угловой сталью

1 т
	0.222
	6 729.28

394.68
	24.08

4.41
	6 310.52
	1 493.91
	87.62
	5.35

0.98
	1 400.94
	44

9.77

	98
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр 

 К=2

100 м2
	0.13
	589.808

156.078
	28.29

0.3
	405.44
	76.68
	20.29
	3.68

0.04
	52.71
	14.656

1.91

	99
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м2
	0.13
	338.551

47.941
	9.33

0.15
	281.28
	44.01
	6.23
	1.21

0.02
	36.57
	5.285

0.69

	100
	ФЕР 06-01-013-01
	Устройство подливки толщиной 20 мм 

 т.ч. п.3.4 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м2
	0.01
	2 180.158

623.367
	23.991

1.782
	1 532.8
	21.8
	6.23
	0.24

0.02
	15.33
	69.494

0.69

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	2 357.88
	349.82
	502.51

48.56
	1 505.55
	38.79

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 94,96 - 78% (от 24.35); 95 - 110% (от 252.6); 97 - 82% (от 88.6); 98-99 - 90% (от 26.58); 100 - 105% (от 6.25))
	399.99
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 94,96 - 50% (от 24.35); 95,98-99 - 70% (от 279.18); 97 - 62% (от 88.6); 100 - 65% (от 6.25))
	266.6
	
	
	
	

	И Т О Г О
	3 024.47
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	18 298.04
	
	
	
	

	Кладка стен лифтовых шахт  и обрамление дверных проемов  Лист 20,21,22,

	Кирпичная кладка стен  устройство перемычек ПР1 и ПР2 (Лист 20)

	101
	ФЕР 08-02-005-01
	Кладка армированных стен из кирпича наружных простых при высоте этажа до 4 м 

 т.ч. п.3.4 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м3
	49.7
	951.4

78.086
	57.024

8.91
	816.29
	47 284.57
	3 880.87
	2 834.09

442.83
	40 569.61
	9.154

454.93

	102
	ФССЦ 2040084
	Сетка арматурная

т
	0.587
	8 800
	
	8 800
	5 165.6
	
	
	5 165.6
	

	103
	ФЕР 07-05-007-10
	Укладка перемычек до массой 0,3 т 

 т.ч. п.3.4 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 шт.
	0.09
	1 658.027

233.635
	1 294.442

202.257
	129.95
	149.23
	21.03
	116.5

18.2
	11.7
	26.732

2.41

	104
	ФССЦ 4030460
	Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)

шт.
	3
	87.34
	
	87.34
	262.02
	
	
	262.02
	

	105
	ФССЦ 4030456
	Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)

шт.
	6
	49.23
	
	49.23
	295.38
	
	
	295.38
	

	106
	ФЕР 06-01-015-01
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	0.00384
	14 045.401

3 851.566
	90.375

5.07
	10 103.46
	53.94
	14.79
	0.35

0.02
	38.8
	434.714

1.67

	107
	ФЕР 09-04-011-01
	Обрамление дверных проемов уголком в лифтовых шахтах 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 т
	0.1654
	4 815.677

643.742
	3 681.705

182.415
	490.23
	796.5
	106.47
	608.95

30.17
	81.08
	63.991

10.58

	108
	ФССЦ 1012216
	Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки ст3 

 мдс 35 табл.1 п. 2

т
	0.067
	5 941.89
	
	5 941.89
	398.11
	
	
	398.11
	

	109
	ФЕР 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	7
	10.598

10.598
	
	
	74.19
	74.19
	
	
	1.242

8.69

	110
	ФЕР 13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

1 м2
	7
	1.578

1.173
	0.405
	
	11.05
	8.21
	2.84
	
	0.138

0.97

	111
	ФЕР 13-03-001-11
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой эп-0010 первый слой 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр 

 К=2

100 м2
	0.07
	1 973.146

159.776
	28.29

0.3
	1 785.08
	138.12
	11.18
	1.98

0.02
	124.96
	14.407

1.01

	112
	ФЕР 13-03-003-21
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью пф-133 

 мдс 35 табл.1 п. 2 

 т.ч. гэснр/терр

100 м2
	0.07
	311.924

67.344
	9.33

0.15
	235.25
	21.83
	4.71
	0.65

0.01
	16.47
	7.424

0.52

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	54 650.54
	4 121.45
	3 565.36

491.25
	46 963.73
	480.78

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 101 - 122% (от 4323.7); 103 - 155% (от 39.23); 106 - 105% (от 14.81); 107,109-112 - 90% (от 234.96))
	5 562.74
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 101 - 80% (от 4323.7); 103 - 100% (от 39.23); 106 - 65% (от 14.81); 107 - 85% (от 136.64); 109-112 - 70% (от 98.32))
	3 692.78
	
	
	
	

	И Т О Г О
	63 906.06
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	386 631.66
	
	
	
	

	113
	ФЕР 07-05-043-04
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях многоэтажных высотой до 30 м

100 м2
	8.42
	10 747.46
	10 747.46

2 800.98
	
	90 493.61
	
	90 493.61

23 584.25
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	90 493.61
	
	90 493.61

23 584.25
	
	

	Накладные расходы от ФОТ 155%
	36 555.59
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ 100%
	23 584.25
	
	
	
	

	И Т О Г О
	150 633.45
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	911 332.37
	
	
	
	

	ИТОГО (прямые затраты)
	335 396.33
	29 801.29
	112 676.78

25 900.8
	192 918.26
	

	Накладные расходы от ФОТ
	66 708.22
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ
	46 558.66
	
	
	
	

	И Т О Г О
	448 663.21
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=6.05
	2 714 412.42
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 1.02%
	27 687.01
	
	
	
	

	И Т О Г О
	2 742 099.43
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	54 841.99
	
	
	
	

	И Т О Г О
	2 796 941.42
	
	
	
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	503 449.46
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
	3 300 390.88
	
	
	
	


	Согласовано


	______________________
	

	Согласовано
	
	В.Н.Антонов


	Проверил


	______________________
	С.В. Холопов

	Составил
	
	Л.А.Топилина



