Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен на закупку
(вид процедуры закупки)

 Поверочные газовые смеси
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Cмесь юстировочная №5
	Газовая смесь:Н2 (0,05% )+ О2(0,05%)+ N2(ост.)(об. доля), 4 дм3 с аттестацией в ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделееева" в статусе СОП ВНИИМ, баллон предоставляется заказчиком/

В баллонах по 4 л
Паспорт качества на газ.
	баллон
	2

	2
	Поверочная газовая смесь 

	Баллон предоставляется заказчиком

0,01 - 0,5 % об. водорода в аргоне баллон 2 л Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	3
	Поверочная газовая смесь 
 
	Баллон предоставляется заказчиком

0,01- 0,1 % об.диоксида углерода в азоте, баллон 2 л 

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	4
	Поверочная газовая смесь 

	Баллон предоставляется заказчиком

0,15 - 1,5 % об. пропана в азоте, баллон 2 л Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	5
	Поверочная газовая смесь номер 1
	Азот газообразный ОЧ, 1 сорт: азот  (99,999 %)

в баллонах объемом 2 литра

(баллоны предоставляются на обмен)

ГОСТ 9293-74

Паспорт качества на газ.
	баллон
	3

	6
	Поверочная газовая смесь номер 3
	Водород в азоте: водород (1,9%) + азот (ост)

в баллонах объемом 2 литра

 (баллоны предоставляются на обмен)

Номер ГСО-ПГС по Госреестру 3913-87

Паспорт качества на газ.
	баллон
	2

	7
	Поверочная газовая смесь номер 3
	Кислород в  азоте: кислород (7,5%) + азот (ост)

в баллонах объемом 2 литра

(баллоны предоставляются на обмен)

Номер ГСО-ПГС по Госреестру 3724-87

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	8
	Поверочная газовая смесь номер 3
	Кислород в азоте: кислород (20%) + азот (ост)

в баллонах объемом 2 литра

(баллоны предоставляются на обмен)

ГСО-ПГС по Госреестру 3726-87

Паспорт качества на газ.
	баллон
	3

	9
	Поверочная газовая смесь
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) водород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.203 (ГСО 3912-87). Объемная доля водорода 1,5%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	10
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) водород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.204 (ГСО 3913-87). Объемная доля водорода 2,85%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	11
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) водород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.221 (ГСО 3930-87). Объемная доля водорода 15%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	12
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) водород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.230 (ГСО 3939-87). Объемная доля водорода 90%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	13
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.002 (ГСО 3711-87). Объемная доля кислорода 0,094%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	14
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.004 (ГСО 3713-87). Объемная доля кислорода 0,19%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	15
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.006 (ГСО 3715-87). Объемная доля кислорода 0,5%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	16
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.009 (ГСО 3718-87). Объемная доля кислорода 0,95%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	17
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.012 (ГСО 3721-87). Объемная доля кислорода 2,0%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	18
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.013 (ГСО 3722-87). Объемная доля кислорода 3,0%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	19
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.013 (ГСО 3722-87). Объемная доля кислорода 4,75%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	20
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.015 (ГСО 3724-87). Объемная доля кислорода 7,0%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	21
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.015 (ГСО 3724-87). Объемная доля кислорода 9,5%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	22
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.017 (ГСО 3726-87). Объемная доля кислорода 15%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	23
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.017 (ГСО 3726-87). Объемная доля кислорода 17%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	24
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.017 (ГСО 3726-87). Объемная доля кислорода 28%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	25
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.017 (ГСО 3726-87). Объемная доля кислорода 5%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	26
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.019 (ГСО 3728-87). Объемная доля кислорода 11%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	27
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.019 (ГСО 3728-87). Объемная доля кислорода 20%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	28
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.023 (ГСО 3732-87). Объемная доля кислорода 35%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	29
	Поверочная газовая смесь 
	Стандартный образец состава газов (ГСО ПГС) кислород в азоте, баллон 5 л Регистрационный номер 06.01.026 (ГСО 3735-87). Объемная доля кислорода 90%, 1 разряд

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	30
	Смесь юстировочная №1
	Газовая смесь:N2 (0,03% )+ A(ост.)(об. доля)  с аттестацией в ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделееева" в статусе  ЭМ ВНИИМ 06.01.1160, баллон предоставляется заказчиком

В баллонах по 4 л 

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	31
	Смесь юстировочная №2
	ПГС (ГСО 3991-87) N2 (0,0002% )+ Ar(ост.)(об. доля) 4дм3, баллон предоставляется заказчиком

В баллонах по 4 л 

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	32
	Смесь юстировочная №3
	ПГС (ГСО 3993-87): N2 (0,00075% )+ Ar(ост.)(об. доля), баллон предоставляется заказчиком

В баллонах по 4 л 

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	33
	Смесь юстировочная №4 
	0,007-0,009%об. азота в аргоне, баллон предоставляется заказчиком

В баллонах по 4 л 

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1

	34
	Смесь юстировочная №6, 
	Газовая смесь:Н2 (0,005% )+ О2(0,0о5%)+ N2(ост.)(об. доля), 4 дм3 с аттестацией в ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделееева" в статусе СОП ВНИИМ, баллон предоставляется заказчиком

В баллонах по 4 л 

Паспорт качества на газ.
	баллон
	2

	35
	Эталонный образец чистых газов 
	Азот, баллон 5 л 

Регистрационный номер 06.07.001

Паспорт качества на газ.
	баллон
	1


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

