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от «____»______________ г.
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	№ п/п
	Наименование
Товара (марка, модель и т.п.)
	Характеристики Товара
	Производитель /страна происхождения/
	Год выпуска, процент износа
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,
руб.
(включая НДС)


	1
	Конический калориметр
(изготовленный согласно стандартам ISO 5660, ASTM E 1354)


	  Связанное функционально в технологический процесс, оборудование:
•	Весы с пределом взвешивания до 2 кг и дискретностью 0,1 грамм -1 шт.
•	Держатель для крепления образцов с  размерами: 
  100 мм х 100 мм, толщина до 50 мм – 1шт.
•	Конический нагреватель  мощностью до 100 кВт/м2 – 1шт.
•	Пропорционально-интегрально-дифференциальный  регулятор температуры с термопарой типа 3К - 1 шт.
•	Щелевой механизм затвора -1шт.
•	Искровой зажигатель 10кВ - 1шт.
•	Система вытяжки дыма – 1 шт.
•	Прибор для отбора проб газа – 1шт.
•	Парамагнитный анализатор кислорода – 1шт.
•	Анализатор СО/СО2 – 1шт.
•	Лазерная система для измерения плотности дымов - гелий-неоновый лазер мощностью 0,5 мВт – 1шт.
•	Датчик удельного теплового потока - 1шт.
•	Горелки для калибровки - 1шт.
•	Система автоматической калибровки -1шт.
•Программное обеспечение для обработки результатов измерений – 1 шт.
	
	
	шт.
	1
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	




Итого: Цена Договора составляет ____ руб. ___ коп. (___________), включая НДС __%: ___ руб. ___ коп. (__________________________.).



	От Покупателя:

__________________ (ФИО)
М.П.
	От Поставщика:

___________________ (ФИО)
М.П.



