от 10.08.2012г. №866 Р4-12-Р2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту №866 Р4-12 Поставка клапанов запорных специальных для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:

Содержание запроса:

1. поз. 29-31 спецификации (маркировки 4UA01,02,03S01) подтвердить возможность применение арматуры с электроприводом мощностью N=0,18 кВт вместо N=0,25 кВт.
2. поз. 14, 15 подтвердить возможность снижения мощности электроприводов с 0,045 кВт до 0,025 кВт.

Разъяснение положений Конкурсной документации:

1. поз. 29-31 спецификации (маркировки 4UA01,02,03S01) возможно применение арматуры с электроприводом мощностью N=0,18 кВт вместо N=0,25 кВт.
2. поз. 14, 15 подтверждаем возможность снижения мощности электроприводов с 0,045 кВт до 0,025 кВт
