Приложение № 1

к Заявке на проведении

запроса цен
№ ____ от «__» _______ 2015 г.
Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для нужд АО «Атомэнергопроект»
Предмет закупки 
Скважинный источник сейсмических колебаний BIS-SH или эквивалент
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер 
1.1.
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКП
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Скважинный источник сейсмических колебаний BIS-SH или эквивалент
	Основные технические характеристики:

1. Скважинный прибор BIS-SH или эквивалент:
- стальной корпус;

- длинна прибора: не более 70 см;

- применяется в скважинах диаметром от 76,2 мм до 127 мм и глубиной не менее 120 м;

- прижим прибора к стенке скважины осуществляется пневматической системой;

- поворот прибора в скважине возможно с помощью кабеля;

2. Генератор импульсов IPG 1005 или аналог:
- напряжение импульса: не более 5 kV;

- энергия импульса: не более 1000 Дж;

- время перезарядки: не более 4 ÷ 7 сек;

- источник питания: не более 230 В, 50 Гц, 2,5 А;
- вес: не более 52 кг;

- режим работы: ручной/непрерывный;

- кнопка экстренного отключения;

- защитный выключатель;

3. Блок управления RCU или аналог:
- тестирование триггера;
- регулировка уровня триггера;

- реализация единичных возбуждений;

- реализация непрерывных возбуждений (регулируемое время повторений не менее 4÷7 сек);

- кнопка аварийного отключения;

- защитный выключатель.
	
	1. Скважинный прибор BIS-SH или эквивалент;
2. Генератор импульсов IPG 1005;

3. Блок управления RCU 

	компл.
	430000
	1 (один) 
	см. П.6.3. настоящего ТЗ
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ 
	2.1. Продукция должна быть новой (выпуска не ранее 2014 года) и не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленной, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
-ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
Импортный товар – международным стандартам упаковки.

3.2.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

4.2.Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.
4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя.

5.1.2. Товар поставляется в течение 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты выплаты аванса.

5.1.3.Поставщик осуществляет поставку, разгрузку и подъем Товара своими силами и за свой счет.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Вместе с товаром ПРОДАВЕЦ обязуется предоставить следующий комплект документов:

1) Акт приема-передачи - четыре экземпляра (по одному экземпляру для ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ и два экземпляра для ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ);

2) Счет-фактура;

3) Товарная накладная по форме № ТОРГ-12;

4) Товарно-транспортная накладная по форме 1-Т.

5) Копия ГТД (для импортируемого ТОВАРА)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта.
6.2. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 
г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

6.3. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 120 рабочих дней с даты оплаты аванса.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранение осуществляется в соответствии с требованиями завода-производителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Заказчику. 


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Поставляемый Товар должен находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка Товара не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного Товара на территорию РФ.
11.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН.
11.3 Все поставляемые в соответствии с данным ТЗ комплектующие должны обеспечивать полную функциональную совместимость с скважинным источником BIS-SH или эквивалентом, указанной в Разделе 1 ТЗ.
11.4. В случае, если при приемке ТОВАРА будет обнаружено, что поставленный ТОВАР не соответствует количеству или комплектности, или типу, либо ТОВАР имеет явные внешние дефекты, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ обязан приостановить дальнейшую приемку ТОВАРА и не позднее 3 (трех) рабочих дней направить соответствующие письменные уведомления в адрес ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. В этом случае ПРОДАВЕЦ за свой счет и своими силами устраняет допущенные нарушения в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты обнаружения нарушения При невозможности устранения указанных нарушений ПРОДАВЕЦ за свой счет заменяет дефектный ТОВАР в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты обнаружения нарушения.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не установлено
	-


Главный инженер БКИИ_______________________С.А. Исмаилов
1
7

