Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
О.С. Воронцова

«09» октября 2014 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________ М.М. Капля


«01» декабря 2014 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 

системы испытаний технических средств на устойчивость к помехам, наведенным электромагнитными полями радиочастотного диапазона, 
на базе Frankonia ECU-6.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015г.
Техническое задание
на поставку системы испытаний технических средств на устойчивость к помехам, наведенным электромагнитными полями радиочастотного диапазона, 
на базе Frankonia ECU-6. 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Система испытаний технических средств на устойчивость к помехам, наведенным электромагнитными полями радиочастотного диапазона, на базе Frankonia ECU-6
	Шт.
	1
	140 дней с момента заключения договора
	Согласно гарантий производителя


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Лабораторные условия

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Система должна быть построена на базе центрального блока управления Frankonia ECU-6 (имеется в наличии) и обеспечивать автоматизированное проведение испытаний в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.6. Основные компоненты системы должны размещаться и коммутироваться в 19 дюймовой стойке.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Состав системы:

№

Наименование оборудования

Назначение и основные характеристики

1

Усилитель мощности Frankonia FLG-75

Диапазон частот 100кГц – 300МГц, выходная мощность 75Вт
2

Устройство связи и развязки FrankoniaM2+M3

Диапазон частот 150кГц –300МГц, количество линий 2/3 (переключаемое), макс ток 16А, напряжение АС250В, ВС400В

3

Универсальный калибровочный набор для УСР FrankoniaKAL
4
ПОдля испытаний на устойчивость к кондуктивным помехам FrankoniaCD-LAB


	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям
нормативных актов Российской Федерации.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	    Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей
стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.
    Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную
предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту
назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара
(Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки,
предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования).

    Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	     Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с
учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара
(Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте
доставки.



   Приемка Товара (Оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной
постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и №

п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
   В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству
комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям
условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на
ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет
Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение
10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его
комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией
или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
   По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству,
комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и
условиям Договора, после осуществления уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю
следующую документацию:
а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо
надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты
пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или
инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием)
на русском языке;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием
заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода, свидетельство о поверке;
г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один
экземпляр для Поставщика);
е) акт   приема-передачи   Товара  (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	  Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование) является новым (не бывшим в эксплуатации),неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование) не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования).
Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Товара (Оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.
Поставщик гарантирует:
надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его
сборки;
полное соответствие  поставляемого Товара  (Оборудования) условиям
настоящего Договора.

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:
в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или
изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;
в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров,
факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием),  возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.
Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных  центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования).

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требуется проведение ознакомительного семинара

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная поставка. Срок поставки 140 дней с момента заключения договора.


Примечание: требование обосновано тем, что закупаемые приборы являются дополнением к данной системе. Совместимость системы с приборами других товарных знаков невозможна. В связи с этим, в случае поставки аналогов, не будет обеспечено расширение функциональности данной системы.

Закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналог) не допустимо на основании п. 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 г. № 46…, от 20 ноября 2014 № 65. 

Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 

БС 01.04.2015г.






























