## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку датчиков КИП. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | скрыть | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 30.СИО.211161584 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2131-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 1 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
2 | 30.СИО.211161585 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2131-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1,6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 1,6 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
3 | 30.СИО.211161586 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2140-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,6 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
4 | 30.СИО.211161587 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2140-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1,6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 1,6 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
5 | 30.СИО.211161588 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2140-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 1 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
6 | 30.СИО.211161589 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2141-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1,6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 1,6 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
7 | 30.СИО.211161590 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2141-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/4 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 4 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
8 | 30.СИО.211161591 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2141-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 6 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
9 | 30.СИО.211161592 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2141-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/2,5 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 2,5 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
10 | 30.СИО.211161593 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 6 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
11 | 30.СИО.211161594 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/16 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 16 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
12 | 30.СИО.211161595 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/10 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 10 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 3 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
13 | 30.СИО.211161596 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2160-22-МП1ВП-УХЛ3.1-025/100 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 100 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
14 | 30.СИО.211161597 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2160-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/100 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 100 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 3 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
15 | 30.СИО.211161598 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2160-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/25 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 25 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
16 | 30.СИО.211161599 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2160-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/40 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 40 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
17 | 30.СИО.211161600 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2160-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/60 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 60 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
18 | 30.СИО.211161601 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/100 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 100 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 3 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
19 | 30.СИО.211161602 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2161-22-МП1ВП-УХЛ3.1-025/100 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 100 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 4 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
20 | 30.СИО.211161603 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2170-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/250 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 250 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 7 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
21 | 30.СИО.211161604 | - | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2170-22-МП1ВП-УХЛ3.1-025/250 кгс/см2-42-М20-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 250 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 3437.72 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
22 | 30.СИО.211161605 | - | Датчик разрежения | ТЖИУ406ДВ-М100-АС-2240-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 1кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
23 | 30.СИО.211161606 | - | Датчик избыточного давления-разрежения | ТЖИУ406ДИВ-М100-АС-2340-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,315 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от -0,315 до +0,315 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
24 | 30.СИО.211161607 | - | Датчик избыточного давления-разрежения | ТЖИУ406ДИВ-М100-АС-2340-22-МП1ВП-УХЛ3.1-025/1,5 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от -1 до +1,5 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
25 | 30.СИО.211161608 | - | Датчик избыточного давления-разрежения | ТЖИУ406ДИВ-М100-АС-2340-22-МП1ВП-УХЛ3.1-025/0,5 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от -0,5 до +0,5 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
26 | 30.СИО.211161609 | - | Датчик избыточного давления-разрежения | ТЖИУ406ДИВ-М100-АС-2350-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/9 кгс/см2-42-М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от -1 до +9 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
27 | 30.СИО.211161610 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2412-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,0016 кгс/см2-4 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,0016 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
28 | 30.СИО.211161611 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2410-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,0063 кгс/см2-4 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,0063 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
29 | 30.СИО.211161612 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2410-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,004 кгс/см2-4 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,004 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
30 | 30.СИО.211161613 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2411-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,01 кгс/см2-4 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,01 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
31 | 30.СИО.211161614 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2420-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,016 кгс/см2-4 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,016 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
32 | 30.СИО.211161615 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2420-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,1 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,1 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
33 | 30.СИО.211161616 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2420-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,04 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,04 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
34 | 30.СИО.211161617 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2420-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,063 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,063 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
35 | 30.СИО.211161618 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2420-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,025 кгс/см2-25 МПа--42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,025 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
36 | 30.СИО.211161619 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,16 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,16 кгс/см2. Выходной сигнал: 20-4 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
37 | 30.СИО.211161620 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,25 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,25 кгс/см2. Выходной сигнал: 20-4 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
38 | 30.СИО.211161621 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,1 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,01 кгс/см2. Выходной сигнал: 20-4 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 4 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
39 | 30.СИО.211161622 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,16 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,16 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
40 | 30.СИО.211161623 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,25 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,25 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
41 | 30.СИО.211161624 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,4 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,4 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
42 | 30.СИО.211161625 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,1 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,1 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
43 | 30.СИО.211161626 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1,6 кгс/см2-42-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 1,6 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
44 | 30.СИО.211161627 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-025/0,63 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,63 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,25 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
45 | 30.СИО.211161628 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-025/0,4 кгс/см2-42-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,4 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,25 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
46 | 30.СИО.211161629 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,63 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,63 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 4 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
47 | 30.СИО.211161630 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,4 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 0,4 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 3 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
48 | 30.СИО.211161631 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-025/1 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Диапазон измерений: от 0 до 1 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
49 | 30.СИО.211161632 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2441-25-МП1ВП-УХЛ3.1-025/1,6 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
50 | 30.СИО.211161633 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 3 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
51 | 30.СИО.211161634 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-025/0,4 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 4 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
52 | 30.СИО.211161635 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-025/1 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
53 | 30.СИО.211161636 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,63 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
54 | 30.СИО.211161637 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
55 | 30.СИО.211161638 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-025/0,63 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
56 | 30.СИО.211161639 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1,6 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
57 | 30.СИО.211161640 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2441-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/2,5 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
58 | 30.СИО.211161641 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2441-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6,3 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 3 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
59 | 30.СИО.211161642 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2441-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/4 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
60 | 30.СИО.211161643 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2450-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6.3 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
61 | 30.СИО.211161644 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2450-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/10 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 5 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
62 | 30.СИО.211161645 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2450-25-МП1ВП-УХЛ3.1-025/10 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
63 | 30.СИО.211161646 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2450-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/25 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
64 | 30.СИО.211161647 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2440-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,4 кгс/см2-25 МПа-24-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 2 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
65 | 30.СИО.211161648 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2450-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/40 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
66 | 30.СИО.211161649 | - | Датчик разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2460-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/160 кгс/см2-25 МПа-42-КБ2-2 М20 S27-ШР22 | Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-005-07623885-99 (ТЖИУ.406233.001ТУ3) | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 4403.69 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
67 | 30.СИО.211161650 | - | Преобразователь давления измертельный | АИР-20А/М2-ДГ-530-А3И2-Т1070-В02-0…1кгс/см-42-ШР22-К1+-ГП | Диапазон измерений: от 0 до 1,6 м. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,5 | ТУ 4212-064-1328-2997-05 | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 6818.62 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
68 | 30.СИО.211161651 |  | Манометр электронный | ЭКМ-2005 А4/ДИ/ИМ2,5М/0…16 кгс/см2/4/В/IV/LN/t2570/24/42/-/ШР/-/М20/12Р/Т1Ф/КР1/360П/ГП | Диапазон измерений/показаний: от 0 до 16 кгс/см2. Выходной сигнал: 4-20 мА. Класс точности: 0,4 | ТУ 4212-082-13282997-09 | 4 | III | R3.08530.5.0.93 | - |  | R3.08530.3.0.94 |  | 1 | шт. | 1448.96 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-11-29 |  |  |  |  | 2014-1003
[13 empty] | Итого: | 118 |  | 479490.85 |  | 0 | 0 | 0
2229248.8598
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.