# Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА TESTO-435-3

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Измерительный прибор для оценки качества воздуха TESTO-435-3. Измерительный прибор для оценки качества воздуха TESTO-435-3 предназначен для оценки качества воздуха в помещениях и окружающей среде, наладке и проверке систем ОВК. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для  Самостоятельной службы радиационной безопасности.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерительный прибор для оценки качества воздуха TESTO-435-3. | шт. | 2 |

2.3.Основные технические параметры Измерительный прибор для оценки качества воздуха TESTO-435-3.

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Многофункциональный зонд для оценки качества воздуха в помещениях; измеряет CO2, влажность, температуру, абсолютное давление | 0 ... +50 °C 0632 1535. 0 ... +100 %ОВ. 0 ... +10000 ppm CO2. +600 ... +1150 гПа. |
| Зонд скорости воздуха | +0.6 ... +40 м/с |
| Погружные/проникающие зонды -60 ... +400 °C |  |

Аналоги должны соответствовать данным требованиям в полном объёме

2.4. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными, приведёнными в Т.З.). Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к количеству поставляемого товара

3.1 Измерительный прибор для оценки качества воздуха TESTO-435-3 согласно спецификации.

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику через 60-70 дней с момента подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

# 9.	Требования к результатам работ

9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

# Инициатор закупки:

# Начальник ССРБ      			_________________ В.В. Марковец