ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

          1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

1.1. Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
                                        .

2.Требования к исполнителю работ.

2.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с допуском к следующим видам работ: 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
(в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).
2.2. Наличие опыта выполнения подобных работ на объектах капитального ремонта и строительства не менее 2 лет.

2.3. Наличие квалифицированного персонала, необходимого инструмента и оборудования.
2.4. Ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в здании.

2.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

2.6. Перечень, вид материалов, указанных в Приложении №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»), обязателен.

2.7. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами подрядной организации.

2.8. До начала работ разработать ППР и согласовать его с Заказчиком.

2.9. Требования, изложенные в п.2.1-2.3, подтвердить документально:

- по п.2.1 представить копию свидетельства по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 г. №356,

- по п.2.2 представить копии актов приемки выполненных работ, аналогичных указанным в п.3.2 (за последние 2 года),

- по п.2.3 представить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2012 г. (форма по КДН 1110018), перечень инструмента и оборудования, необходимого для выполнения работ.
3.Основные данные и принятые решения.

3.1. Здание действующее, размещается в ЗАТО г.Снежинск на охраняемой территории                       ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

3.2. Необходимо выполнить работы по замене:
- покрытия пола, 
- перегородок и дверных блоков на изделия из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением, 

- подвесного потолка,

- оконных  блоков,
- облицовки внутренних стен,
- светильников, кабелей.

3.3. Требования к оконным блокам:

- изготовление по ГОСТ 30674-99,

- пятикамерный ПВХ профиль с монтажной глубиной 75 мм (и более), цвет белый,

- стеклопакет двухкамерный толщиной 36 мм (4-12-4-12-4),

- стекло в стеклопакетах: наружное – мультифункциональное, теплосберегающее и солнцезащитное Guardian SanGuard HP Light Bronze 41/29 толщиной 4 мм, внутренние (2 шт) – М1 толщиной 4 мм.

3.4. Требования к покрытию пола:

- доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины дуба, ясеня, ильма, клена,
- тип торг. марки HARO с полезным слоем древесины 4-5 мм. 
4.Особые условия.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851                              «О государственной тайне».

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г.                    № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.
До начала проведения работ (по требованию заказчика) подрядчику необходимо предъявить документы, сертификаты, подтверждающие качество основных строительных материалов.

































PAGE  
2

