1

ОАО «Сибирский химический комбинат»


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение работ, оказание услуг

от «13» марта 2012г. № 98/ 2874             (901-57275/1)
1.  Форма процедуры закупки:  открытый запрос предложений в электронной форме.

Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

2. Организатор размещения заказа: 

Наименование: ОАО «Сибирский химический комбинат»

Юридический адрес: 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1

Почтовый адрес: 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1

Контактное лицо по орг. вопросам: 
Дудник Марина Павловна

Телефон: 8(3823) 52-42-21

Факс: 8(3823) 56-25-50

Адрес электронной почты: dudnik@seversk.tomsknet.ru

Контактное лицо по предмету закупки: 
Сафронова Ирина Станиславовна 

Телефон: 8(3823) 52-25-48
Факс: (3822) 72-44-46

Время работы (томское): 08.00 – 17.00 (понедельник – четверг), 08.00 – 15.45 (пятница).

2.1. Заказчик: ОАО «СХК»
Место нахождения  заказчика: 636039, Томская обл, Северск г, Курчатова ул, 1
3.  Предмет договора (наименование, характеристики и объем поставляемых товаров):
3.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: радионуклидные источники
	№ п/п
	Наименование источника
	Тип соединения
	Характеристика источника
	Характеристика активности
	Примечание
	Требования к аттестация
	Кол-во 
	Срок поставки в 2012

	
	
	
	ед.изм.
	вел-на
	ед.изм.
	вел-на
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ОРР
	америций-241
	г/амп.
	10
	кБк/г
	80
	 
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	2-3 кв.

	2
	ОРР
	америций-241
	г/амп.
	5
	кБк/г
	1
	азотнокислый раствор,  2 моль/дм3
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	май

	3
	ОРР
	америций-241
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	1
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	1 кв.

	4
	ОРР РА1-63-10
	америций-241
	г/амп.
	10
	Бк
	6*103
	РА1-63-10 по ТУ 951786-88
	эталон 1 разряда
	5 амп.
	3 кв.

	5
	ОРР РА1-64-10
	америций-241
	г/амп.
	10
	Бк
	6*104
	РА1-64-10 по ТУ 951786-88
	эталон 1 разряда
	5 амп.
	3 кв.

	6
	ОРР РА1-25-10
	америций-241
	г/амп.
	10
	Бк
	2*105
	РА1-25-10 по ТУ 951786-88
	эталон 1 разряда
	5 амп.
	3 кв.

	7
	ОРР РА1-65-10
	америций-241
	г/амп.
	10
	Бк
	6*105
	РА1-65-10 по ТУ 951786-88
	эталон 1 разряда
	5 амп.
	3 кв.

	8
	ОРР РА1-26-10
	америций-241
	г/амп.
	10
	Бк
	2*106
	РА1-26-10 по ТУ 951786-88
	эталон 1 разряда
	5 амп.
	3 кв.

	9
	ОРР
	америций-243
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	1
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	1 кв.

	10
	ОРР
	европий-152
	г/амп.
	10
	кБк/г
	1  (10 кБк/амп.)
	растворитель - водный раствор азотной кислоты с молярной концентрацией 2,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	4 амп.
	2 кв.

	11
	ОРР
	европий-152
	г/амп.
	5
	кБк/г
	20
	 
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	2-3 кв.

	12
	ОРР
	европий-152
	г/амп.
	5
	кБк/г
	1
	азотнокислый раствор,  2 моль/дм3
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	май

	13
	ОРР
	кобальт-60
	г/амп.
	10
	кБк/г
	1  (10 кБк/амп.)
	растворитель - водный раствор азотной кислоты с молярной концентрацией 2,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	4 амп.
	2 кв.

	14
	ОРР
	нептуний-237
	г/амп.
	5
	кБк/г
	1,5-2 (7,5-10 кБк/амп)
	растворитель - водный раствор азотной кислоты с молярной концентрацией от 1,0 до 4,0 моль/л на усмотрение производителя
	эталон 1 разряда
	5 амп.
	2 кв.

	15
	ОРР
	плутоний-239
	г/амп.
	5
	кБк/г
	400
	 
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	2-3 кв.

	16
	ОРР
	плутоний-239
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	1100
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	1 кв.

	17
	ОРР
	плутоний-239
	мл/ амп.
	1
	Бк/ амп.
	10
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	4 амп.
	1 кв.

	18
	ОРР
	плутоний-239 
	г
	5
	кБк/г
	10
	азотнокислый раствор, погрешность не более 3%)
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	май

	19
	ОРР
	плутоний-242
	г/амп.
	10
	Бк/г
	10
	азотнокислый раствор,  2 моль/дм3
	эталон 1 разряда
	10 амп.
	май

	 20
	ОРР
	плутоний-242
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	60
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	1 кв.

	21
	ОРР
	рутений-106
	г/амп.
	5
	кБк/г
	1
	азотнокислый раствор,  2 моль/дм3
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	май

	22
	ОРР
	рутений-106
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	10000
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	1 кв.

	23
	ОРР
	рутений-106 
	г
	10
	кБк/г
	10
	азотнокислый раствор ( сколько-М HNO3, погрешность не более 3%)
	эталон 1 разряда
	3 амп.
	апрель

	24
	ОРР
	стронций-90
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	5000
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	1 кв.

	25
	ОРР
	стронций-90 
	г
	10
	кБк/г
	10
	азотнокислый раствор ( 2М HNO3, погрешность не более 3%)
	эталон 1 разряда
	3 амп.
	февраль

	26
	ОРР
	стронций-90+иттрий-90
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	1000
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 2,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	2 амп.
	1 кв.

	27
	ОРР
	технеций-99
	г/амп.
	5
	Бк/г
	1  (5 Бк/амп.)
	растворитель - водный раствор азотной кислоты с молярной концентрацией 1,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	5 амп.
	2 кв.

	28
	ОРР
	технеций-99
	г/амп.
	5
	кБк/г
	50
	 
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	2-3 кв.

	29
	ОРР
	технеций-99
	г/амп.
	5
	кБк/г
	1
	азотнокислый раствор,  2 моль/дм3
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	май

	30
	ОРР
	технеций-99
	г/амп.
	5
	кБк
	151,7
	 
	эталон 1 разряда
	5 амп.
	янв.-февр.

	31
	ОРР
	уран-232
	г/амп.
	5
	кБк/г
	20
	 
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	2-3 кв.

	32
	ОРР
	уран-232
	г/амп.
	5
	Бк/г
	10
	азотнокислый раствор,  2 моль/дм3
	эталон 1 разряда
	10 амп.
	май

	33
	ОРР
	уран-232
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	60
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	1 кв.

	34
	ОРР
	уран-238
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	1
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 4,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	2 амп.
	1 кв.


	35
	ОРР
	цезий-137
	г/амп.
	10
	кБк/г
	1  (10 кБк/амп.)
	растворитель - водный раствор азотной кислоты с молярной концентрацией 2,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	4 амп.
	2 кв.

	36
	ОРР
	цезий-137
	г/амп.
	5
	кБк/г
	1
	азотнокислый раствор,  2 моль/дм3
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	май

	37
	ОРР
	цезий-137
	мл/ амп.
	5
	Бк/ амп.
	500
	азотнокислый раствор HNO3, концентрация растворителя 2,0 моль/л
	эталон 1 разряда
	1 амп.
	1 кв.

	38
	ОСАИ 
комплект
	уран-233+ плутоний-238+ плутоний-239
	диам. подл./ диам. акт части, мм
	47/36
	кБк
	10
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	январь-февраль

	
	
	уран-233+ плутоний-238+ плутоний-239
	диам. подл./ диам. акт части, мм
	24/11
	кБк
	25
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	
	
	уран-238 (природный)
	диам. подл./ диам. акт части, мм
	47/36
	Бк
	10 ± 5
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	39
	ОСАИ

комплект
	плутоний-239
	диам. подл./ диам. акт части, мм
	32/26
	Бк
	400
	защитное покрытие - металлическое золото с поверхностной плотностью 50 мкг/см2
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	май

	
	
	плутоний-239
	диам. подл./ диам. акт части, мм
	32/26
	Бк
	600
	защитное покрытие - металлическое золото с поверхностной плотностью 50 мкг/см2
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	
	
	плутоний-239
	диам. подл./ диам. акт части, мм
	32/26
	Бк
	900
	защитное покрытие - металлическое золото с поверхностной плотностью 50 мкг/см2
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	
	
	уран-233+ плутоний-238+ плутоний-239
	диам. подл./ диам. акт части, мм
	32/26
	Бк
	150
	защитное покрытие - металлическое золото с поверхностной плотностью 50 мкг/см2
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	40
	ОСГИ

комплект
	марганец-54
	шт.
	1
	кБк
	100
	 

 
	эталон 1

разряда
	1 комп-лект

из 12 шт.
	сентябрь

	
	
	кобальт-57
	шт.
	1
	кБк
	100
	
	
	
	

	
	
	кобальт-60
	шт.
	1
	кБк
	100
	
	
	
	

	
	
	иттрий-88
	шт.
	1
	кБк
	200
	
	
	
	

	
	
	 
	шт.
	1
	кБк
	1200
	
	
	
	

	
	
	 
	шт.
	1
	кБк
	200
	
	
	
	

	
	
	 
	шт.
	1
	кБк
	100
	
	
	
	

	
	
	цезий-137
	шт.
	1
	кБк
	100
	
	
	
	

	
	
	церий-139
	шт.
	1
	кБк
	100
	
	
	
	

	
	
	европий-152
	шт.
	1
	кБк
	100
	
	
	
	

	
	
	торий-228
	шт.
	1
	кБк
	100
	
	
	
	

	
	
	америций-241
	шт.
	1
	кБк
	100
	
	
	
	

	41
	ОСГИ
	цезий-137
	шт.
	1
	кБк
	10
	
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	февраль

	42
	ОСГИ
	барий-133
	шт.
	1
	кБк
	16
	
	нет
	1 шт.
	февраль

	43
	ОСГИ
	барий-133
	шт.
	1
	кБк
	270
	
	нет
	1 шт.
	февраль

	44
	ОСАИ

комплект
	плутоний-239
	диам. подл./диам. акт части, мм
	60/55
	Бк
	100-200
	диск из нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 60 мм, толщиной 1,5 мм, диаметр активной части 55 мм, РВ нанесено на полированную поверхность, защитное покрытие - металлическое золото с поверхностной плотностью 30 мкг/см2
	эталон 1 разряда (не ниже 2 разряда)
	2 шт.
	1-й – 1 кв.

2-й – 3 кв.

	
	
	плутоний-239
	диам. подл./диам. акт части, мм
	60/55
	Бк
	900-1000
	диск из нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 60 мм, толщиной 1,5 мм, диаметр активной части 55 мм, РВ нанесено на полированную поверхность, защитное покрытие - металлическое золото с поверхностной плотностью 30 мкг/см2
	эталон 1 разряда (не ниже 2 разряда)
	2 шт.
	

	
	
	уран-233+плутоний-238+плутоний-239
	диам. подл./диам. акт части, мм
	60/55
	Бк
	150-200
	диск из нержавеющей стали Х18Н10Т диаметром 60 мм, толщиной 1,5 мм, диаметр активной части 55 мм, РВ нанесено на полированную поверхность, защитное покрытие - металлическое золото с поверхностной плотностью 30 мкг/см2
	эталон 1 разряда (не ниже 2 разряда)
	2 шт.
	

	45
	ОСГИ-3-2
	америций-241
	шт.
	1
	кБк
	25-30
	 
	эталон 1 разряда (погрешность не ниже 3%)
	2 шт.
	1-й – 2 кв.

2-й – 4 кв

	
	
	европий-152
	шт.
	1
	кБк
	5-6
	 
	эталон 1 разряда (погрешность не ниже 3%)
	2 шт.
	

	
	
	цезий-137
	шт.
	1
	кБк
	10-15
	 
	эталон 1 разряда (погрешность не ниже 3%)
	2 шт.
	

	
	
	барий-133
	шт.
	1
	кБк
	5-6
	 
	эталон 1 разряда (погрешность не ниже 3%)
	2 шт.
	

	
	
	кобальт-60
	шт.
	1
	кБк
	8-12
	 
	эталон 1 разряда (погрешность не ниже 3%)
	2 шт.
	

	
	
	кобальт-60
	шт.
	1
	кБк
	80-100
	 
	эталон 1 разряда (погрешность не ниже 3%)
	2 шт.
	

	46
	ОСГИ-3-2
	марганец-54
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	нет
	1 шт.
	2 кв.

	47
	ОСГИ-3-2
	кобальт-57
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	нет
	1 шт.
	2 кв.

	48
	ОСГИ-3-2

комплект
	кобальт-57
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	январь-февраль

	
	
	кобальт-60
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	
	
	барий-133
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	
	
	цезий-137
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	
	
	европий-152
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	
	
	торий-228
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	эталон 1 разряда
	1 шт.
	

	
	
	америций-241
	шт.
	1
	кБк
	100
	 
	эталон 1 разряда
	2 шт.
	

	49
	ОИСН
	уран-235
европий-152
	шт.
	1
	кБк
кБк
	10

10
	образцовый объемный источник урана специального назначения, радионуклид Eu-152 в растворе урана объемом 100 мл и плотностью 1,1 г/см3, цилиндрические кюветы из фторопласта предоставляются производителю заказчиком
	эталон 1 разряда
	2 шт.
	1-й – 1 кв.

2-й – 3 кв

	50
	ОИСН
	уран-235
кобальт-60
цезий-137
	шт.
	1
	кБк
кБк
кБк
	10
7-10
7-10
	образцовый объемный источник урана специального назначения, радионуклиды Co-60 и Cs-137 в растворе урана объемом 100 мл и плотностью 1,1 г/см3, цилиндрические кюветы из фторопласта предоставляются производителю заказчиком
	эталон 1 разряда
	2 шт.
	1-й – 1 кв.

2-й – 3 кв

	51
	ОИСН
	уран-235
европий-152
	шт.
	1
	кБк
кБк
	25
10
	образцовый объемный источник урана специального назначения, радионуклид Eu-152 в растворе урана объемом 100 мл и плотностью 1,3 г/см3, цилиндрические кюветы из фторопласта предоставляются производителю заказчиком
	эталон 1 разряда
	2 шт.
	1-й – 2 кв.

2-й – 4 кв

	52
	ОИСН
	уран-235
кобальт-60
цезий-137
	шт.
	1
	кБк
кБк
кБк
	25
7-10
7-10
	образцовый объемный источник урана специального назначения, радионуклиды Co-60 и Cs-137 в растворе урана объемом 100 мл и плотностью 1,3 г/см3, цилиндрические кюветы из фторопласта предоставляются производителю заказчиком
	эталон 1 разряда
	2 шт.
	1-й – 2 кв.

2-й – 4 кв

	53
	ОИСН
	цезий-137

европий-152
	шт.
	1
	Бк
Бк
	50
3000
	образцовый источник специального назначения, вес 400 г, плотность 0,13 г/см3, упаковка - сосуд Маринелли объемом 3 л.  Комплектуется двумя дополнительными сосудами Маринелли
	эталон 2 разряда, погрешность ≤ 7%
	1 шт.
	3 кв.

	54
	ОИСН
	цезий-137

европий-152
	шт.
	1
	Бк
Бк
	50
1000
	образцовый источник специального назначения, вес 3000 г, плотность 1,0 г/см3, упаковка - сосуд Маринелли объемом 3 л.  Комплектуется двумя дополнительными сосудами Маринелли
	эталон 2 разряда, погрешность ≤ 7%
	1 шт.
	3 кв.

	55
	ОИСН
	стронций-90
	шт.
	1
	Бк
	25
	образцовый источник специального назначения, вес 2 г, плотность 0,35 г/см3, упаковка - пластиковый 20 мл стакан с крышкой
	эталон 2 разряда, погрешность ≤ 7%
	1 шт.
	2 кв.

	56
	ОИСН
	плутоний-239
	шт.
	1
	Бк
	100
	образцовый источник специального назначения, вес 10 г, плотность 0,35 г/см3, упаковка - пластиковый 50 мл стакан с крышкой
	эталон 1 разряда, погрешность ≤ 2%
	1 шт.
	2 кв.

	57
	ОИСН
	цезий-137
европий-152
	шт.
	1
	Бк
	50
1000
	образцовый источник специального назначения, вес 35 г, объем 50 мл, плотность 0,7 г/см3, размер гранул не более 1,5 мм, упаковка - пластиковый 100 мл стакан с крышкой
	эталон 2 разряда, погрешность ≤ 7%
	1 шт.
	1 кв.

	58
	ОИСН
	цезий-137
европий-152
	шт.
	1
	Бк
	50
3000
	образцовый источник специального назначения, вес 1200 г, объем 1,0 л, плотность 1,2 г/см3, размер гранул не более 3 мм, упаковка  - сосуд Маринелли объемом 1л.  Комплектуется двумя дополнительными сосудами Маринелли
	эталон 2 разряда, погрешность ≤ 7%
	1 шт.
	1 кв.


3.2. Все радионуклидные источники должны поставляться с паспортами и свидетельствами (на русском языке), подтверждающими поверку метрологических характеристик радионуклидных источников, их качество и комплектность.
3.3. Поставка радионуклидных источников должна быть осуществлена в сроки указанные в таблице п.3.1. Допускается досрочная поставка.
	3.4. При оказании услуг по транспортировке радионуклидных источников должны соблюдаться требования Федеральных норм и правил НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов». При осуществлении доставки железнодорожным транспортом место доставки – Ст. Томск-I Западно-Сибирской ж.д., код ст. 873901; при осуществлении доставки почтовыми посылками – г.Северск Томской обл., ул.Курчатова 1.



4. Место поставки товаров:

4.1. Покупатель: ОАО «СХК», 636039, г. Северск, Томской обл., ул. Курчатова д.1.

4.2. Адрес доставки товара: Ст. Томск-I Западно-Сибирской ж.д., код ст. 873901, ж.д. код грузополучателя 2082; или г.Северск Томской обл., ул.Курчатова 1.

4.3. Способ доставки: железнодорожный транспорт или почтовые посылки.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 5 795 560,00 (пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей) RUB,  включая НДС 18%.
5.1. Начальная (максимальная) цена договора включает: стоимость самой продукции, расходы по аттестации, доставке Продукции в адрес ОАО «СХК», все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Срок и порядок оплаты поставки товаров: 

Предоплата 50% от общей суммы Договора в течение 10 рабочих дней на основании выставленного счета, оставшиеся 50% - по уведомлению о готовности к отгрузке.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений: 

-
документация предоставляется со дня размещения настоящего извещения о проведении  запроса предложений и до дня окончания приема заявок. 
- 
официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация о проведении запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru
 и на торговой площадке    www.a-k-d.ru.

- любой желающий может получить документацию, скачав её с официального сайта в сети Интернет: http://zakupki.rosatom.ru и на торговой площадке   www.a-k-d.ru
7. Срок подачи предложений по предмету запроса предложений: 

с « 15» марта 2012г. до «26» марта 2012г. 12 час. 00 мин. (время московское)

8. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов предложениям по предмету запроса предложений:

Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с предложениями по предмету запроса предложений производится на электронной площадке

www.a-k-d.ru    в автоматическом режиме после окончания приема Предложений «26» марта 2012г. в 12 час. 00 мин (время московское).

9. Место, дата и время рассмотрения и оценки предложений по предмету открытого запроса предложений, подведения итогов открытого запроса предложений.

Место: Россия, 636039, г. Северск Томской обл., ул. Курчатова 1, ОАО «СХК», каб. заместителя генерального директора ОАО «СХК» по безопасности Е.К.Корнева
Дата и время не позднее:  30 марта 2012г.  13 час. 15 мин (время томское).

10. Сведения о предоставлении преференций: не предусмотрено.

11. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

1

