ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара/

комплектность
	Требования к качеству/техническим характеристикам/характеристикам безопасности/упаковке/иные показатели
	Количество
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Фильтр АФА-РСП-20 или эквивалент
	ТУ 95 1892-89

изготавливаются из фильтрующих материалов 
ФПП-15-1,5 на основе перхлорвиниловых волокон. 
В комплект поставки входят фильтрующий элемент в виде диска, защитное кольцо из бумаги и паспорт. Метод анализа АФА-РСП - радиоспектрометрический.

Площадь рабочей поверхности, 20 см,

Сопротивление потоку воздуха при скорости фильтрации 1 см/с, Па. 40 +/-10,

Коэффициент проскока при скорости 1 см/с, %, 
в течение гарантийного срока, не более 1,0,

Поверхностная плотность волокнистого слоя, мг/см2 3,0+/-0,5
	129700
	штука

	2. 
	Фильтр АФА-РМП-20 или эквивалент
	ТУ 95 1892-89

изготавливаются из фильтрующих материалов 
ФПП-15-1,5 на основе перхлорвиниловых волокон. 
В комплект поставки входят фильтрующий элемент в виде диска, защитное кольцо из бумаги и паспорт. Метод анализа АФА-РМП - радиометрический.

Площадь рабочей поверхности, 20 см,

Сопротивление потоку воздуха при скорости фильтрации 1 см/с, Па. 40 +/-10,

Коэффициент проскока при скорости 1 см/с, %, в течение гарантийного срока, не более 1,0,

Поверхностная плотность волокнистого слоя, мг/см2 3,0+/-0,5


	99200
	штука


в случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорт качества, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.
