	СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОСиК   __________________ 

                                             В.П. Волков 

«____» ___________ 2010 г. 


	УТВЕРЖДАЮ 

Директор по закупкам__________________ 

С.Э.Шутов 

«____» ___________ 2010 г. 




ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ  ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №   143/и/117  от 29.03.2010 г.

На поставку сантехнического оборудования.
№    143/и/125                         от «  30  » марта 2010 г.

Уважаемые господа!

ОАО «ЗиО-Подольск» информирует об изменении Запроса ценовых котировок в электронной форме объявленной извещением № 143/и/117 от 29.03.2010 г. на поставку сантехнического оборудования. (извещение на сайте http://A-K-D.ru  №Z0601 от 29.03.10)
 Заказчик: ОАО «ЗиО-Подольск» (далее – Заказчик) 

Место нахождения Заказчика: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 

Почтовый адрес Заказчика: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 

Адрес электронной почты Заказчика: v.volkov@eatom.ru

Номер контактного телефона/факса Заказчика (495) 747-10-25 доб.322  

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 05.04.2010 в 12.00
Содержание изменения:
1. Срок подачи: с  29.03.2010 по 05.04.2010
2.Внести изменения в Раздел II п.9, следующего содержания: Начальная (максимальная) цена договора: 1 000 000, 00 рублей, включая НДС.  
 3. Ввести Приложение  №2  к настоящему Извещению об изменении взамен Приложения №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок  №143/и/117 от  «27» марта 2010г.

.  
 Запрос ценовых котировок расположен на сайте: http://A-K-D.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

к Извещению об изменении запроса ценовых котировок №   143/и/117               
	
	Кухонная вытяжка «Сириус»
	шт
	12

	
	Тепловентилятор N=2 кВт
	шт
	1

	
	Радиатор масляный N=2,5 кВт
	шт
	1

	
	Отопительный агрегат СТД-300П (калориферы КВБ) , Nэл=280 кВт
	шт.
	1

	
	Водонагреватель накопительный ARISTON ABS PRO ECO 150V   вертикальный емкость 150л N=1,8кВт  U=220В
	шт
	2

	
	Угольник ГОСТ8946-75 Ду15
	шт
	94

	
	Муфта ГОСТ8954-75 Ду15
	шт
	23

	
	Контргайка ГОСТ8961-75 Ду15
	шт
	23

	
	Водонагреватель накопительный Thermex Round RZL 200
	шт.
	10

	
	Смеситель для умывальника  
	шт.
	30

	
	Гофросифон пластиковый с выпуском для умывальника
	шт.
	43

	
	Кран шаровый для воды с внутр. резьбой ,,Немен,, Ду15 мм
	шт.
	42

	
	Подводка гибкая армированная для воды гайка-гайка Ду15 мм L=500мм
	пм. 
	60

	
	Сгон (в комплекте с муфтой и контргайкой) ГОСТ896975 Ду15 мм
	шт. 
	43

	
	Тен Termex (бак верт.) отверстие под анод – М6 2 кВт
	шт.
	5

	
	Тен Termex (бак гор.) отверстие под анод – М6 2 кВт
	шт.
	4

	
	Водонагреватель проточный ARISTON Bravo M 3323U-PV1
	шт.
	3

	
	Подводка гибкая армированная для воды гайка-гайка Ду15 мм L=500мм
	пм.
	12

	
	Комплект арматуры к смывным высокорасполагаемым пластмассовым бачкам
	шт
	55

	
	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный                                                                            ГОСТ25809-96
	шт.
	14

	
	Смеситель для душа двухрукояточный, настенный с душевой сеткой на стационарной трубке                                                          ГОСТ25809-96
	шт.
	58

	
	Подводка гибкая армированная для воды ,,гайка-гайка,, L=500мм 
Ду15мм
	шт.
	15

	
	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный  с гибкой подводкой                                 ГОСТ25809-96
	шт
	17

	
	Смеситель для умывальника двухрукояточный серия ,,Деметра,, компания СТS
	шт
	10

	
	Смеситель для мойки двухрукояточный серия ,,Деметра,, компания СТS
	шт
	15

	
	Гофросифон пластиковый с выпуском для умывальника
	шт
	28

	
	Подводка гибкая армированная для воды ,,гайка-гайка,, L=500мм Ду15мм
	шт
	57

	
	Комплект арматуры для смывного высокорасполагаемого пластмассового бачка
	шт
	25

	
	Комплект арматуры с верхним пуском для смывного керамического бачка
	шт
	25

	
	Головка вентильная КБК 1/1 керам. затвор
	шт
	80

	
	Головка вентильная червячная длинноштоковая КБР-4 резиновый затвор
	шт
	80

	
	Клапан обратный поворотный полнопроходной с металлическим диском для загрязненных  жидкостей тип 302  Ду125мм ,,Немен,,
	шт
	1

	
	Клапан обратный поворотный полнопроходной с металлическим диском для загрязненных  жидкостей тип 302  Ду150мм ,,Немен,,
	шт
	1

	
	Умывальник керамический с отв.                               ГОСТ30493-96
	шт
	16

	
	Блок подготовки воздуха П-Б 16.31 УХЛ4
	шт
	2

	
	Реле потока РПИ-40
	шт
	1

	
	Кронштейн для умывальника                                       ГОСТ1153-76
	шт
	33

	
	Отвод кругоизогнутый 90º стальной бесшовный приварной неоцинкованный ГОСТ 17375-2001 Ø 108
	шт
	45

	
	Отвод кругоизогнутый 90º стальной бесшовный приварной неоцинкованный ГОСТ 17375-2001 Ø 57
	шт
	45

	
	Матерчатые ветьевые полотенца МВП - 4 для прокладки труб в ППУ - изоляции
	комплект
	3

	
	Матерчатые ветьевые полотенца МВП - 2 для прокладки труб в ППУ - изоляции
	комплект
	3

	
	Матерчатые ветьевые полотенца МВП - 6 для прокладки труб в ППУ - изоляции
	комплект
	3

	
	Чаша чугунная эмалированная напольная с сифоном чугунным прямым ГОСТ 18297-96
	шт
	6

	
	Бачок смывной высокорасполагаемый пластмассовый в комплекте со спускной арматурой и смывной трубкой ГОСТ 21485-94
	шт.
	10

	
	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Ду 20мм
	пм
	40

	
	Писуар с цельноотлитым сифоном тип1     ГОСТ30493-96
	шт.
	42

	
	Кран писуарный КП2 Ду15 мм
	шт
	4

	
	Тройник прямой 110/110 ПП (полипропилен)
	шт
	13

	
	Тройник прямой 50/50 ПП (полипропилен)
	шт
	15

	
	Тройник 45º 110/110 ПП
	шт
	2

	
	Патрубок 110-500 ПП
	шт
	1

	
	Отвод 90º 50 ПП
	шт
	10

	
	Отвод 90º 110 ПП
	шт
	8

	
	Отвод 45º 50 ПП
	шт
	3

	
	Отвод 45º 110 ПП
	шт
	3

	
	Патрубок 50х110 ПП
	шт
	7

	
	Труба канализационная раструбная 50-1000ПП
	шт
	6

	
	Труба канализационная раструбная 50-2100ПП
	шт
	4

	
	Труба канализационная раструбная 110-1000ПП
	шт
	2

	
	Тройник   ГОСТ8948-75 Ду15х15мм
	шт
	4

	
	Бочонок неоцинкованный из трубы ГОСТ3262-75 Ду 15мм
	шт
	23

	
	Смывной бачок к унитазу в комплекте со спускной арматурой ГОСТ30493-96
	шт
	1

	
	Заглушка 50 ПП
	шт
	1

	
	Патрубок компенсационный 110 ПП
	шт
	5

	
	Тройник ГОСТ8948-75 Ду15х15мм
	шт
	8

	
	Трап чугунный ТП-50 ГОСТ1811-97
	шт
	1

	
	Кран водоразборный наборный ГОСТ25809-96
	шт
	2

	
	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Ду 15мм
	пм
	10

	
	Сгон (в комплекте с муфтой и контргайкой) ГОСТ896975 Ду20 мм
	шт
	3

	
	Патрубок переходной 50х110 ПП
	шт
	2

	
	Патрубок 110-1000 ПП
	шт
	7

	
	Патрубок 110-500 ПП
	шт
	7

	
	Патрубок 50-1000 ПП
	шт
	3

	
	Патрубок 50-500 ПП
	шт
	14

	
	Заглушка 110 ПП
	шт
	3

	
	Смеситель для мойки однорукояточный, центральный, еабортный с гибкой подводкой "Диана"
	шт
	8

	
	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, накладная тпи ИН ГОСТ Р 50851-96
	шт
	8

	
	Тройник (PPRC) D 20 мм
	шт
	30

	
	Тройник (PPRC) D 25 мм
	шт
	4

	
	Крестовина  (PPRC) D 25 мм
	шт
	4

	
	Угольник  90º(PPRC) D 20 мм
	шт
	66

	
	Угольник  90º(PPRC) D 25 мм
	шт
	44

	
	Угольник  45º(PPRC) D 20 мм
	шт
	4

	
	Угольник  45º(PPRC) D 25 мм
	шт
	4

	
	Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) (PPRC) D 25x ¾
	шт
	2

	
	Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) (PPRC) D 20x ½
	шт
	6

	
	Муфта комбинированная  (наружная резьба) (PPRC) D 20x ½
	шт
	35

	
	Муфта переходная (PPRC) D 25x20
	шт
	6

	
	Муфта соедительная (PPRC) D 20
	шт
	6

	
	Опора для трубы  D 20
	шт
	50

	
	Опора для трубы  D 25
	шт
	6

	
	Труба полипропиленовая PPRC PN20 L=4м D 20мм
	шт
	27

	
	Труба полипропиленовая PPRC PN20 L=4м D 25мм
	шт
	9

	
	Труба канализационная раструбная 110-2100 ПП
	шт
	2

	
	Крепление для пластмассовых канализационных труб Д50мм
	шт
	12

	
	Крепление для пластмассовых канализационных труб Д 110мм
	шт
	4

	
	Манжета резиновая канализационная 50х40мм
	шт
	14

	
	Отвод 90º Ду 250 ГОСТ 17375-2001
	шт
	5

	
	Отвод 90º Ду 200 ГОСТ 17375-2001
	шт
	5

	
	Отвод 90º Ду 150 ГОСТ 17375-2001
	шт
	4

	
	Кран шаровый для воды с внутр. резьбой ,,Немен,, Ду50 мм
	шт
	7

	
	Отвод 90º 50х3,0 мм ГОСТ17375-2001
	шт
	6

	
	Сгон (в комплекте с муфтой и контрогайкой) Ду 50 ГОСТ8969-75
	шт
	1

	
	Отвод 90º 89х3,5 мм ГОСТ17375-2001
	шт
	5

	
	Хомут для крепления резино-тканавых рукавов D39
	шт
	16

	
	Кран шаровый "ECO" внутр.-внутр. "VALTEC" Ду 15мм
	шт
	1

	
	Задвижка стальная фланцевая 30с41нж Ру16 Ду50мм
	шт
	1

	
	Труба полипропиленовая PPRC PN20 L=4м D 50мм
	шт
	11

	
	Труба полипропиленовая PPRC PN25 L=4м D 20мм
	шт
	14

	
	Труба полипропиленовая PPRC PN25 L=4м D 50мм
	шт
	7

	
	Крестовина  (PPRC) D 50 мм
	шт
	10

	
	Тройник (PPRC) D 50 мм
	шт
	28

	
	Угольник  90º(PPRC) D 50 мм
	шт
	23

	
	Муфта комбинированная  (наружная резьба) (PPRC) D 25x ¾
	шт
	2

	
	Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) (PPRC) D 50x ½
	шт
	12

	
	Муфта переходная (PPRC) D 50x25
	шт
	2

	
	Муфта переходная (PPRC) D 50x20
	шт
	76

	
	Комплект настенный (для установки смесителя для душа) внутр. Резьба D20x1/2мм
	шт
	38

	
	Кран шаровый фланцевый для воды тип АН Ду50 мм        ,,Немен,,
	шт
	1


