Разъяснение положений документации открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на приобретение весового оборудования для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

В адрес организатора – заказчика конкурентной процедуры (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ») поступил следующий запрос о разъяснении:

Вопрос:

В извещении, документации процедуры закупки ТОМ 2. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» на странице 47 п.1 «Наименование и количество закупаемого оборудования», указано неверное обозначение весового терминала и интерфейса для подключения цифровых весов:

# 1. Наименование и количество закупаемого оборудования указанное в документации процедуры закупки.

# 1.1. Весовая платформа Mettler Toledo (KB60s.2) (или эквивалент) – 1 штука;

1.2. Весовой терминал Mettler Toledo (KB60s.2) (или эквивалент) – 1 штука;

1.3. Интерфейс для подключения цифровых весов Mettler Toledo (KB60s.2) (или эквивалент) – 1 штука;

Ответ:

Правильным обозначением следует считать:

# 1. Наименование и количество закупаемого оборудования.

1.1. Весовая платформа Mettler Toledo (KB60s.2) (или эквивалент) – 1 штука;

1.2. Весовой терминал Mettler Toledo (IND 690) (или эквивалент) – 1 штука;

1.3. Интерфейс для подключения цифровых весов Mettler Toledo (IDNet-690) (или эквивалент) – 1 штука.