	                                                                                                      
	

	
	

	
	Приложение №2

	
	к договору  №___________ от «___» ______ 201__ 


                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На   ремонт  помещений №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 корпуса  №4 этаж №1. ОАО "НИКИЭТ"
Объем и характеристики выполняемых работ.
	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	 
	измерен.
	чество

	1. 
	2
	3
	4

	2. 
	  Комната №1
	 
	 

	3. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,092

	4. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	9,2

	5. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	9,65

	6. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	7,52

	7. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,3762

	8. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	45,59

	9. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,3762

	10. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	3,87486

	11. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,3762

	12. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0060192

	13. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	45,144

	14. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	42,1344

	15. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,3762

	16. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,005643

	17. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,092

	18. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,092

	19. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,092

	20. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	1,84

	21. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,077464

	22. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,092

	23. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка 'инфотерм - к'
	т
	0,092

	24. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,004299988

	25. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	9,384

	26. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	0,1092

	27. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,0006552

	28. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка 'инфотерм - к'
	т
	0,0046956

	29. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	1,11384

	30. 
	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 2,5 кирпича отбойным молотком
	10 м3
	0,04

	31. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,0225

	32. 
	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс,18гпс № 12-40
	т
	0,0234

	33. 
	Демонтаж металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	1,8

	34. 
	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	2,73

	35. 
	Блоки дверные металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, дпм 02/60, размеры 1300х2100 мм, с замком и ручками
	шт.
	1

	36. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	37. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	38. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	39. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,05

	40. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	5

	41. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,05

	42. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,22

	43. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	2,31

	44. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	2,31

	45. 
	  Комната №2
	 
	 

	46. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,2982

	47. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	29,82

	48. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	31,3

	49. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,2659

	50. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,1984

	51. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,0115072

	52. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,0462272

	53. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0037696

	54. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	24,06592

	55. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2075

	56. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,0163925

	57. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,0500075

	58. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0039425

	59. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	47,5175

	60. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	1,068625

	61. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,4084

	62. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	8,1

	63. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,2075

	64. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,01037998

	65. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,7471

	66. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,69513

	67. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,7471

	68. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0119536

	69. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	89,652

	70. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	83,6752

	71. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,7471

	72. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0112065

	73. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,2982

	74. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	30,5655

	75. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2086

	76. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	21,0686

	77. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	78. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	79. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	80. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	9,72

	81. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	2,89

	82. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	2,89

	83. 
	Комната №3
	 
	 

	84. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,2689

	85. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	26,89

	86. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	28,22

	87. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,275

	88. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,01595

	89. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,064075

	90. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,005225

	91. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	33,3575

	92. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,3937

	93. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	7,87

	94. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,4

	95. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,02

	96. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6913

	97. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,12039

	98. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6913

	99. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0110608

	100. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	82,956

	101. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	77,4256

	102. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6913

	103. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0103695

	104. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,2689

	105. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,2689

	106. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,2689

	107. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	5,378

	108. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,2264138

	109. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,2689

	110. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка 'инфотерм - к'
	т
	0,2679

	111. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,0026

	112. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	27,4278

	113. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	0,1778

	114. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,0010668

	115. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка 'инфотерм - к'
	т
	0,0076454

	116. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	1,81356

	117. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,025

	118. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,11

	119. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	120. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	121. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	122. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	123. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	124. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	3,4

	125. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	3,4

	126. 
	Туалет
	 
	 

	127. 
	Устройство подвесных потолков из алюминиевых реек
	100 м2
	0,0783

	128. 
	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый
	м2
	7,83

	129. 
	Изделия погонажные профильные алюминиевые прессованные, без покрытия
	т
	0,015860918

	130. 
	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т
	т
	0,0141723


	131. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,212

	132. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	10,6

	133. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,368

	134. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,1104

	135. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,24288

	136. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	1,16

	137. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	11,948

	138. 
	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону
	100 м2
	1,16

	139. 
	Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные
	т
	0,01143644

	140. 
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки гладкие, белые и цветные (однотонные), квадратные и прямоугольные, сорт i
	м2
	116

	141. 
	Установка поливинилхлоридных раскладок при внутренней облицовке керамическими плитками
	100 м
	0,6

	142. 
	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные
	м
	63

	143. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов умывальников или раковин
	100 компл.
	0,02

	144. 
	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком
	100 компл.
	0,02

	145. 
	Установка унитазов с бачком непосредстенно присоединенным
	компл.
	2

	146. 
	Унитазы керамические тарельчатые, комплект с отдельной полочкой в комплекте с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм
	компл.
	2

	147. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	2

	148. 
	Смесители для ванн и умывальников "елочка" с керамическим затвором и гибкой подводкой, vidima ideal+arma
	шт.
	2

	149. 
	Кронштейны чугунные для умывальников и моек скрытый большой ксб, длина 320 мм
	шт.
	4

	150. 
	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные
	шт.
	2

	151. 
	Умывальники керамические полукруглые "лотос"
	шт.
	2

	152. 
	Установка гарнитуры туалетной полочек
	шт.
	2

	153. 
	Гарнитура туалетная, полочки туалетные стеклянные на кронштейнах
	шт.
	2

	154. 
	Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.п.
	шт.
	2

	155. 
	Гарнитура туалетная "каскад"
	компл.
	2

	156. 
	Установка штучных изделий столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др
	100 шт.
	0,02

	157. 
	Раскладки лиственных пород, окрашенные, сечение 19х13(24) мм
	м
	8

	158. 
	Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, марка км-13м, размеры 780х590х845 мм
	шт.
	2

	159. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,0783

	160. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,0783

	161. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0783

	162. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,159732

	163. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,0783

	164. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,39933

	165. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,0783

	166. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,000652474

	167. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка "инфотерм - к"
	т
	0,036801

	168. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	7,9866

	169. 
	Снятие наличников
	100 м
	0,03

	170. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,056

	171. 
	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках
	100 шт.
	0,04

	172. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,04

	173. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,056

	174. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	4

	175. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	5,6

	176. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,3

	177. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	33,6

	178. 
	Разборка деревянных перегородок щитовых
	100 м2
	0,0231

	179. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,0231

	180. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,0013398

	181. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	т
	0,0053823

	182. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	2,80203

	183. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	3,66

	184. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	3,66

	185. 
	  Комната №9
	 
	 

	186. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,1117

	187. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	11,17

	188. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	11,71

	189. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,4334

	190. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	8,66

	191. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,4334

	192. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	4,46402

	193. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,4334

	194. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0069344

	195. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	52,008

	196. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	48,5408

	197. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,4334

	198. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,006501

	199. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,1117

	200. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,1117

	201. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,1117

	202. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	2,234

	203. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,0940514

	204. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,1117

	205. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка 'инфотерм - к'
	т
	0,1117

	206. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,005220746

	207. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	11,3934

	208. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	0,1232

	209. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,0007392

	210. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка 'инфотерм - к'
	т
	0,0052976

	211. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	1,25664

	212. 
	Обделка выступающих углов стен
	100 м
	0,2

	213. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	20

	214. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	1,35

	215. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	1,35

	216. 
	   Комната №10
	 
	 

	217. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,0998

	218. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	9,98

	219. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	10,47

	220. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0,0506

	221. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,4258

	222. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	8,4

	223. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,4258

	224. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	4,38574

	225. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,4258

	226. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0068128

	227. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	51,096

	228. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	47,6896

	229. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,4258

	230. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,006387

	231. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,0998

	232. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	10,2295

	233. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1178

	234. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	11,8978

	235. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	236. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	237. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	238. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	239. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	240. 
	Установка рейки-добора
	шт.
	2,5

	241. 
	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 13-16 мм
	м3
	0,0063

	242. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,034

	243. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	0,034

	244. 
	   Комната №12-13
	 
	 

	245. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,1633

	246. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	16,33

	247. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	17,14

	248. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	0,084

	249. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,075

	250. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,00435

	251. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,017475

	252. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,001425

	253. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	9,0975

	254. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,1844

	255. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,0145676

	256. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,0444404

	257. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0035036

	258. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	42,2276

	259. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	0,94966

	260. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,4588

	261. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	9,17

	262. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,1844

	263. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,00922

	264. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5679

	265. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	5,84937

	266. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5979

	267. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0095664

	268. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	71,748

	269. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	66,9648

	270. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5979

	271. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0089685

	272. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,1633

	273. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	16,73825

	274. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1584

	275. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	15,9984

	276. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018


	277. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	278. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	279. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	9,72

	280. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,94

	281. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	0,94

	282. 
	  Комната №14-15
	 
	 

	283. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,3302

	284. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	33,02

	285. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	34,66

	286. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,7093

	287. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	14,18

	288. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,7093

	289. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,30579

	290. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,7093

	291. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0113488

	292. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	85,116

	293. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	79,4416

	294. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,7093

	295. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0106395

	296. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,3302

	297. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	33,8455

	298. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2216

	299. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22,3816

	300. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	301. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	302. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	303. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,1

	304. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	11,2

	305. 
	Установка рейки-добора
	шт.
	2,5

	306. 
	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт i, толщина 13-16 мм
	м3
	0,0063

	307. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,056

	308. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	0,056

	309. 
	   Комната №16-17
	 
	 

	310. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,57204

	311. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	57,204

	312. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	60,06

	313. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,2844

	314. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,0224676

	315. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,0685404

	316. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0054036

	317. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	65,1276

	318. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	1,46466

	319. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,3463

	320. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	6,92

	321. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,2844

	322. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,01422

	323. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,7793

	324. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	8,02679

	325. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,7793

	326. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0124688

	327. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	93,516

	328. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	87,2816

	329. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,7793

	330. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0116895

	331. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,3943

	332. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,3943

	333. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,3943

	334. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	7,886

	335. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,3320006

	336. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,3943

	337. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,0662424

	338. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,4767

	339. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	48,86175

	340. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2682

	341. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	27,0882

	342. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	343. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	344. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	345. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	9,72

	346. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,7

	347. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	0,7

	348. 
	  Комната №18-19
	 
	 

	349. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,362

	350. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	36,2

	351. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	38

	352. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,4835

	353. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,0381965

	354. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,1165235

	355. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0091865

	356. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	110,7215

	357. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	2,490025

	358. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,551

	359. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,1102

	360. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,4835

	361. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,024179835

	362. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,7056

	363. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,26768

	364. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,7056

	365. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0112896

	366. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	84,672

	367. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	79,0272

	368. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,7056

	369. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,010584

	370. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,11

	371. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,11

	372. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	2,2

	373. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,09262

	374. 
	Добавляется или исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-11
	100 м2
	0,11

	375. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,01848

	376. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,362

	377. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	37,105

	378. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,232

	379. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	23,432

	380. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	381. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	382. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	383. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	9,72

	384. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,095

	385. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	0,095

	386. 
	  Комната №20
	 
	 

	387. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,1815

	388. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	18,15

	389. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	19,09

	390. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами двух сторон в один слой и изоляцией - двухслойные с изоляцией (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,0817

	391. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-4, сечение 75х40х0,55 мм
	т
	0,0064543

	392. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-4, сечение 75х50х0,55 мм
	т
	0,0196897

	393. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка псэ-4, сечение 75х35х0,55 мм
	т
	0,0015523

	394. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	18,7093

	395. 
	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, жесткие
	м3
	0,420755

	396. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,4913

	397. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	9,82

	398. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,0817

	399. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,004089984

	400. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5847

	401. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	6,02241

	402. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,5847

	403. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0093552

	404. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	70,164

	405. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	65,4864

	406. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,5847

	407. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0087705

	408. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,1815

	409. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	18,60375

	410. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1754

	411. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	17,7154

	412. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	413. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	414. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	415. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	9,72

	416. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	0,039

	417. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	0,039

	418. 
	  Комната №21
	 
	 

	419. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,2813

	420. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	28,13

	421. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	29,53

	422. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,2885

	423. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	4,7

	424. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,5622

	425. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,02811

	426. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,8507

	427. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	8,76221

	428. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,8507

	429. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0136112

	430. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	102,084

	431. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	95,2784

	432. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,8507

	433. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0127605

	434. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,2813

	435. 
	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
	100 м2
	0,2813

	436. 
	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм
	100 м2
	0,2813

	437. 
	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная
	кг
	5,626

	438. 
	Смеси сухие цементно-песчаные для устройства стяжки под укладку плитки, линолеума, паркета, ковролина: в15 (м200), f50
	т
	0,2368546

	439. 
	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов
	100 м2
	0,2813

	440. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка 'инфотерм - к'
	т
	0,2813

	441. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,013147681

	442. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	28,6926

	443. 
	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"
	100 м
	0,2122

	444. 
	Смеси сухие фуговочные для заделки швов между плитками (различная цветовая гамма): в7,5 (м100), f50, крупность заполнителя 0,3 мм
	т
	0,0012732

	445. 
	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, марка 'инфотерм - к'
	т
	0,0091246

	446. 
	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный
	м2
	2,16444

	447. 
	Демонтаж металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	1,8

	448. 
	Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
	м2
	1,8

	449. 
	Блоки дверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные,  размеры 1000х2050 мм, с замком и ручками
	шт.
	1

	450. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	451. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	452. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	453. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,05

	454. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	5

	455. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,03

	456. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,132

	457. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	3,66

	458. 
	Перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью более 16т, перевозка до 40 км
	м3
	3,66

	459. 
	   Комната №22-23
	 
	 

	460. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,1737

	461. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	17,37

	462. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	18,22

	463. 
	Разборка кирпичных перегородок
	м3
	3,46

	464. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,6853

	465. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,0397474

	466. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	т
	0,1596749

	467. 
	Профили металлические для перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, перфорированные, профиль угловой пу 25/25, сечение 25х25х0,4 мм
	м
	0,0130207

	468. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	83,12689

	469. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,6853

	470. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,034269797

	471. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,5873

	472. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	6,04919

	473. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6853

	474. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0109648

	475. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	82,236

	476. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	76,7536

	477. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6853

	478. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0102795

	479. 
	Разборка полов из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм
	100 м2
	0,075

	480. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к поз. 57-2-8
	100 м2
	0,075

	481. 
	Разборка монолитных бетонных перекрытий
	м3
	2,25

	482. 
	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг
	т
	0,1

	483. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,0808

	484. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,0808

	485. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,0197

	486. 
	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой
	м3
	3,47

	487. 
	Гравий керамзитовый, марка 500, фракция 10-20
	м3
	3,47

	488. 
	Проливка подстиляющих слоев раствором
	м3
	3,47

	489. 
	Растворы цементные, марка 100
	м3
	1,5615

	490. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1737

	491. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,354348

	492. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,1737

	493. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,088587

	494. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,1737

	495. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	17,80425

	496. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1636

	497. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	16,5236

	498. 
	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отбойным молотком
	10 м3
	0,03

	499. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,02088

	500. 
	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс,18гпс № 12-40
	т
	0,0217152

	501. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	502. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	503. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	504. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,05

	505. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	5,6

	506. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,015

	507. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,066

	508. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	7,6

	509. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	7,6

	510. 
	  Комната №24-25-26
	 
	 

	511. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,16608

	512. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	16,608

	513. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	17,43

	514. 
	Разборка кирпичных перегородок
	м3
	0,12

	515. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т
	0,261

	516. 
	Сталь швеллерная обычная для строительных металлоконструкций, марка 18кп 18пс,18гпс № 12-40
	т
	0,27144

	517. 
	Разборка стен обшитых гкл на деревянном каркасе
	100 м2
	0,4554

	518. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,035

	519. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,077

	520. 
	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м
	м3
	0,2

	521. 
	Кирпич керамический обыкновенный, размер 250х120х65 мм, марка средняя
	1000 шт.
	0,076

	522. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,048

	523. 
	Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий
	100 м2
	0,0414

	524. 
	Вода
	м3
	0,0034776

	525. 
	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм
	т
	0,019872

	526. 
	Растворы цементные, марка 75
	м3
	0,0500112

	527. 
	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2
	0,0414

	528. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	4,8

	529. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,4076

	530. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,0236408

	531. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	т
	0,0949708

	532. 
	Профили металлические для перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, перфорированные, профиль угловой пу 25/25, сечение 25х25х0,4 мм
	м
	0,0077444

	533. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	49,44188

	534. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,4076

	535. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,02038

	536. 
	Снятие обоев высококачественных и стеклообоев
	100 м2
	0,199

	537. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	3,98

	538. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,6066

	539. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	6,24798

	540. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,6066

	541. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0097056

	542. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	72,792

	543. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	67,9392

	544. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,6066

	545. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,009099

	546. 
	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг
	т
	0,03

	547. 
	Разборка покрытий из линолеума и релина
	100 м2
	0,1086

	548. 
	Разборка покрытий из керамических плиток
	100 м2
	0,0238

	549. 
	Разборка покрытий из древесностружечных плит в один слой
	100 м2
	0,1086

	550. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,1324

	551. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,270096

	552. 
	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1
	100 м2
	0,1324

	553. 
	Растворы цементные, марка 150
	м3
	0,067524

	554. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,1324

	555. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	13,571

	556. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,1768

	557. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	17,8568

	558. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема, м2 до 3
	100 м2
	0,018

	559. 
	Замок врезной зв4-14
	компл.
	1

	560. 
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, марка дг21-9, площадь 1,8 м2
	м2
	1,8

	561. 
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,05

	562. 
	Наличники хвойных пород, облицованные пластиком, сечение 54х13 мм
	м
	5,6

	563. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных поверхностей
	100 м2
	0,025

	564. 
	Растворы цементно-известковые, марка 75
	м3
	0,11

	565. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	5,66

	566. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	5,66

	567. 
	  Комната №27
	 
	 

	568. 
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
	100 м2
	0,203

	569. 
	Комплектующие к подвесным потолкам, тип "армстронг"
	компл.
	20,3

	570. 
	Плиты акустические, марка "армстронг", тип "baikal"
	м2
	21,32

	571. 
	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)
	м2
	0,154

	572. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,7709

	573. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	7,94027

	574. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,7709

	575. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0123344

	576. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	92,508

	577. 
	Покрытия (обои) из стекловолокнистой ткани для стен
	м2
	86,3408

	578. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,7709

	579. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0115635

	580. 
	Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом
	100 м2
	0,203

	581. 
	Паркет ламинированный на основе hdf, бесклеевой, класс 23/32, толщина 8 мм
	м2
	20,8075

	582. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее кн-2
	100 м
	0,2164

	583. 
	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм
	м
	22

	584. 
	Электрика
	 
	 

	585. 
	Демонтаж  шкафов металлических для  на стене или в нише, шкаф массой до 10 кг
	шт.
	4

	586. 
	  Прокладка кабеля
	 
	 

	587. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	13

	588. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х1,5
	км
	1,3

	589. 
	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	9

	590. 
	Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls, напряжение 660 в, число жил и сечение, мм2: 3х2,5
	км
	0,9

	591. 
	Коробка распаячная 100 х 100 мм
	шт.
	50

	592. 
	  Установка светильников
	 
	 

	593. 
	Светильники с люминесцентными лампами, светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,96

	594. 
	Светильники светодиодные ссп(н) накладные и ссп(в) встраиваемые, номинальная мощность 48 вт, размеры 620х620х85 мм
	шт.
	96

	595. 
	   Установка розеток  и выключателей
	 
	 

	596. 
	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию
	100 м
	2,25

	597. 
	Короб легран 100х50 с комплектующими
	п.м
	225

	598. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	2,4

	599. 
	Розетки штепсельные, фирма legrand, напряжение 250 в, сила тока 16 а, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками, степень защиты ip66, марка plexo 66
	шт.
	200

	600. 
	Телефон-интернет Legrand
	шт.
	40

	601. 
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,12

	602. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, каталожный номер 04453, 04454, 04455, 04458
	шт.
	12

	603. 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,54

	604. 
	Выключатели кнопочные (кнопки), фирма 'legrand', напряжение 250 в, ток 20 а, с индикатором, в комплекте с лампой и рассеивателем, каталожный номер 04463, 04464, 04468
	шт.
	54

	605. 
	  Установка боксов
	 
	 

	606. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка: до 6 кг
	шт.
	4

	607. 
	Шкаф АВВ навесной  тип АТ на 120 групп
	шт.
	1

	608. 
	Шкаф АВВ навесной  тип АТ на 60 групп
	шт.
	3

	609. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а
	шт.
	94

	610. 
	Автомат  ABB  S202 B10A
	шт.
	15

	611. 
	Автомат АВВ S202B16A
	шт.
	30

	612. 
	Узо  аввf202 a40a/0.03
	шт.
	45

	613. 
	Автомат АВВ S204 B 80A
	шт.
	1

	614. 
	Автомат АВВ S204 B32A
	шт.
	1

	615. 
	Автомат  АВВ  S204B50A
	шт.
	2

	616. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 шт.
	0,04

	617. 
	Блок шин 04888, 4полюса 125А  Legrand
	шт.
	4

	618. 
	     Разные работы
	 
	 

	619. 
	Разборка подвесных потолков из плит "акмигран"
	100 м2
	0,27

	620. 
	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных, фибролитовых плит
	100 м2
	1,1093

	621. 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	1

	622. 
	Доводчики дверные, марка 'dorma ts/92', масса двери до 120 кг
	шт.
	1

	623. 
	Обшивка  колонн гкл
	100 м2
	0,192

	624. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,011136

	625. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	т
	0,044736

	626. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	23,2896

	627. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,192

	628. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,0096

	629. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,192

	630. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	1,9776

	631. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,1976

	632. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,0031616

	633. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	23,712

	634. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	22,1312

	635. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,192

	636. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,00288

	637. 
	Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами одной стороны в один слой - однослойные (без подготовки под отделку)
	100 м2
	0,469

	638. 
	Профили направляющих металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пн-2, сечение 50х40х0,55 мм
	т
	0,027202

	639. 
	Профили стоек металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, марка пс-2, сечение 50х50х0,55 мм
	т
	0,109277

	640. 
	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм
	м2
	56,8897

	641. 
	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения
	100 м2
	0,469

	642. 
	Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью
	л
	4,8307

	643. 
	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов
	100 м2
	0,469

	644. 
	Шпатлевка водно-дисперсионная акриловая
	т
	0,02345

	645. 
	Настенное покрытие стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз с подготовкой
	100 м2
	0,469

	646. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,007504

	647. 
	Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическом связующем (ветонит kr)
	кг
	56,28

	648. 
	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные
	м2
	52,528

	649. 
	Добавляется на окраску поливинилацетатными красками стеклообоев на каждый последующий слой к поз. 15-140-1, 15-140-2
	100 м2
	0,469

	650. 
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вд-ва-17
	т
	0,007035

	651. 
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях
	100 м2
	0,3426

	652. 
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб
	100 м2
	0,05

	653. 
	Демонтаж панелей из дсп
	100 м
	0,15

	654. 
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт.
	0,3

	655. 
	Решетка вентиляционная пластмассовая, размер 170х240 мм
	шт.
	30

	656. 
	Смена  сантехнических лючков
	10 шт.
	3,2

	657. 
	Люк металлический нажимной  210х260
	шт.
	32

	658. 
	Снятие оконных переплетов неостекленных
	100 м2
	0,092

	659. 
	Демонтаж оконных коробок
	100 шт.
	0,04

	660. 
	Обделка выступающих углов стен наличниками из твердолиственных пород по кирпичу и бетону (без отделки)
	100 м
	0,5324

	661. 
	Раскладки поливинилхлоридные дверные
	м
	53,24

	662. 
	Очистка помещения от хозяйственного мусора
	100 т
	0,025

	663. 
	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
	т
	13,46

	664. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 40 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 40 км
	т
	13,46


Требования к используемым материалам:
	Грунт глубокого проникновения
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Состав

Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода

Плотность

1.1 ± 0.05 г/см3

Время высыхания

1 ч

Срок хранения

6 месяцев в запечатанной упаковке

Свойства

Не горюча, морозостойка

Расход (г/м2)

100-15



	Штукатурная смесь
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Кол-во воды

4 – 5л на 25 кг сухой смеси

Готовая масса

13 – 14 л на 25 кг сухой смеси

Время использования готового раствора

2 – 3 часа

Макс. размер зерна

0,6 мм

Содержание воздуха

прим. 12%

Влагоемкость

80 – 90%



	Шпаклевка для заделки стыков гипсокартонных листов
	Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Требуется выполнение следующих условий:

Толщина слоя

минимальная

1 мм

максимальная

5 мм

Расход

для потолков

0,3 кг

для перегородок

0,5 кг

Максимальный размер фракции

не более 0,15 мм

Прочность

сжатие

5,2 МПа

изгиб

2,7 МПа

Срок хранения

6 месяцев в неповрежденной упаковке



	Обшивка стен
	Гипсокартонные листы должны соответствовать ГОСТ 6266-97.    Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Основные размеры, мм    2500х1200х12,5

Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5мм (3 кв.м),кг   -29

Гипсокартонные листы по своим свойствам должны относиться к группам:

Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);

В3 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);

Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);

Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

	Шпаклевка финишная
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Цвет: белый

Водостойкость: не водостойкая

Связующее: полимерный клей

Заполнитель: известняк < 0,2 мм

Время использования: 1 сутки, в крытой емкости 3-4 суток с момента зaтвoрeния водой

Необходимое кол-во воды: 9 л/25 кг сухой смеси

Время высыхания:

при +10°С прим. 2 суток;     при +20°С прим. 1 сутки.

Толщина слоя: 0,2 мм/одно нaнeсeниe

Расход: 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм



	Потолочные плиты
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Тип материала

минераловолокно

Кромка

tegular

Размеры плиты

600х600х15 и 1500/1800/2500x300x15

Влагостойкость (RV%)

95

Светоотражение (%)

90

Звукопоглощение (NRC)

0,15

Вес (кг/м2)

3,82

Пожарные характеристики

слабогорючие Г1 (ГОСТ 30244-94); В1, Д1, Т1 (НПБ 244-97)



	Водоэмульсионная краска
	Водно-дисперсионная, влагостойкая колеруемая краска на акриловом связующем. Глубоко-матовая, расход - 7м2/л. Стойкость к истиранию необходима не менее 3000 циклов. Нанесение следующего слоя через 5 часов.

	Антигрибковый состав


	Средство против грибка и плесени.

Нужна эффективная долговременная профилактическая защита поверхностей. Средство имеет pH » 4-5, должна содержать в своем составе смесь фунгицида (уничтожает грибки и плесень), альгицида (удаляет водоросли, мох и лишайник) и бактерицида - убивает бактерии. Бесцветный состав.

	Плитка стен
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от производственного значения, %

± 0,4%

Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от ср. значения 10 образцов (20 или 40 сторон), %

± 0,15%

Допустимое отклонение средней толщины плитки от производственного размера, %

±0,8%

Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих производственных размеров. %

±0,1%

Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ, диагонали, рассчитанной согласно производственных размеров, %

+0,2%

-0,03%

Водопоглощение, %

16,3%

Сопротивление глазури растрескиванию

выдерживает

Предел прочности при изгибе, (N/mm2)

20

Разрушающая нагрузка, N

623



	Плиточный клей
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Классификация по EN 12004
класс С2Е

светло-серый

· Отделка: НЕПОЛИРОВАННЫЙ И РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

Консистенция смеси

порошок

≥ 25

· Толщина: 7,3 мм

· Размеры: 300х300 мм или 400х400 мм

Цвет

белый

≥ 0,6

· Температура обжига 1250°C при нормальном давлении

Удельная объемная масса

1,35 кг/м

0,20-0,2

· Группа принадлежности согласно стандарту EN 14411 ISO 13006 приложение             G: группа B1A с E ≤0,5% UGL

Токсичность

Отсутствует

17

· Размерные характеристики должны быть в соответствии со стандартом ISO 10545-2

Пропорции при приготовлении клея

0,26 л воды на 1 кг сухой смеси;  6,5л воды на 25 кг сухой смеси

3-30

· Средняя прочность на изгиб должна быть:     ≥ 50 Н/мм2 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)

Консистенция клея

Пастообразная

220-280

· Средняя устойчивость к глубокому  истиранию: средние потери в объёме ≤ 130 мм3 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-6)

Время использования клея

не более 8 часов

24

· Коэффициент среднего линейного термического расширения от 6 до 6,5 MK-1 (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-8)

Температура применения

От +5 до +40 град.С

+ 5…+ 30

· Необходима стойкость к перепадам температур (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-9)

Время открытого слоя  при t=+23С

Около 20 минут

40

· Расширение под воздействием влаги: ≤0,1 мм/м (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-10)

Время корректировки при t=+23С

Около 60 минут

50

· Морозостойкость (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-12)

· Адгезия через 28 дней (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Адгезия после циклов замораживания

· /размораживания (EN 1348)
· > 1 Н/мм2

· Морозостойкость (цикл)

· 50

· Вертикальное скольжение

· Отсутствует

· Возможность хождения, при t= +23 С

· Через 24 часа

· Рабочая нагрузка (окончательное затвердение), при  t=+ 23 С

· Через 14 часа

· Затирка межплиточных швов на стенах, при t=+23С

· Через 6-8 часов после укладки

· Затирка межплиточных швов на полу, при t=+23С

· Через 24 часа  после укладки

· Устойчивость к химическому воздействию (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13) (**)

· Влагостойкость

· Отличная

· Сопротивление старению

· Отличная

· Устойчмвость к температурным воздействием через 28 дней после укладки

· От – 30 С до +90 С

· Требуется стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)

· Расход клея

· 2,5-5 кг/м2 в зависимости 
· от формата плитки и 
· состояния основания

· Оптимальная толщина клеевого слоя

· 2-5 мм

· Срок и условия хранения

· 12 месяцев в сухих 
· условиях и в 
· оригинальной упаковке



	Звукоизоляция
	Необходимо соответствие следующим требованиям:

Плотность

45 кг/м³

Теплопроводность

λ10 = 0.034 Вт/(м·К)

λ25 = 0.036 Вт/(м·К)

λА = 0.042 Вт/(м·К)

λБ = 0.045 Вт/(м·К)

Группа горючести

НГ

Сжимаемость, не более

12 %

Водопоглощение при полном погружении, не более

1.5 % по объему

Модуль кислотности, не менее

2.0




В объем работ входит:

· Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов.
· Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

· Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

· Замер сопротивления  изоляции с предоставлением  исполнительной  документации.
Условия, предъявляемые к Подрядчику:

· Смета на ремонтные работы составляется по сборникам ТСН-2001.
· Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.
· Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

· журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением  паспортов качества;

· общий журнал работ РД11-05-07;

· журнал производства работ;

· журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

· журнал учета инструкций по охране труда;
· журнал учета, проверки и испытаний  электроинструмента и  вспомогательного  оборудования.

· журнал  закрытия помещений  по окончании рабочего дня.

· журнал приемки и осмотра лесов и подмостей

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура .
Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

· Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.
· Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС. 
Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику:  
      ​​​​На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

     Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений    составляющих государственную тайну.

· Форма допуска №3 ОБЯЗАТЕЛЬНО на каждого сотрудника.

· Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

· Сертификат по системе управления  охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

· Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

· Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Максимальная цена контракта: 5 237 000 рублей00 копеек.
Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
Срок проведения работ: 70 рабочих дней после заключения контракта.
Начальник РСО                                                 ____________________ В.Н. Кистенев 
