## 1.2
Приложение № _3_
к договору № _______________ от «___»__________2013г.
График поставки продукции
№ | Наименование товара | Тип, технические характеристики | Количество | Сумма, рублей |  | Срок поставки | Примечание
|  |  |  | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Опора | 57, Скользящая, наружный диаметр трубопровода 57мм. Материал- ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 11 |  |  | в течение ___ календарных дней с момента заключения договора
2 | Опора | 32, В соответствии с требованиями чертежа, скользящая приварная, наружный диаметр трубопровода 32мм, Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 6
3 | Опора | 57, Скользящая, наружный диаметр трубопровода 57мм. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 29
4 | Опора | 57, Скользящая направляющая, наружный диаметр трубопровода 57мм. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 7
5 | Опора | 57, Неподвижная, наружный диаметр трубопровода 57мм, Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 6 |  |  | в течение ___ календарных дней с момента заключения договора
6 | Опора | 18, В соответствии с требованиями чертежа, неподвижная с плоским хомутом, наружный диаметр трубопровода 18мм. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4
7 | Опора | 14, В соответствии с требованиями чертежа, скользящая с плоским хомутом, наружный диаметр трубопровода 14мм. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 2
8 | Опора | 14, Скользящая, наружный диаметр трубопровода 14мм Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 6
9 | Опора | 32, Скользящая, наружный диаметр трубопровода 32мм Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 18
10 | Опора | 32, Неподвижная, наружный диаметр трубопровода 32мм Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 1
11 | Опора | 32, Направляющая, наружный диаметр трубопровода 32мм. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4 |  |  | в течение ___ календарных дней с момента заключения договора
12 | Опора неподвижная | Дн14, Согласно требованиям чертежа. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС | 4
13 | Опора неподвижная | Дн14, Согласно требованиям чертежа. Рабочая среда: воздух. Материал - ст3. Р атм., Т=40ºС | 8
14 | Подвеска | В соответствии с требованиями чертежа, жесткая. Рабочая среда: воздух. Ратм., Т=40ºС | 2
15 | Блок с диафрагмой | Ду 65, Размер присоединяемых труб 76х4,5мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 1 |  |  | в течение ___ календарных дней с момента утверждения плана качества
16 | Бобышка | М20х1,5. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 5
17 | Ниппель | Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС | 4 |  |  | в течение ___ календарных дней с момента утверждения плана качества
18 | Опора | 32, В соответствии с требованиями чертежа, неподвижная с плоским хомутом, наружный диаметр трубопровода 32мм. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 1
19 | Опора | 57К, Неподвижная с направляющим хомутом, наружный диаметр трубопровода 57мм. Материал - ст3. Рабочая среда: воздух. Р атм., Т=40ºС. | 2
20 | Отвод | С 90-57х5-2,5 | 97
21 | Отвод | С 60-57х3-150х150-614-2,5 | 6
22 | Отвод | С 45-57х5-2,5 | 9
23 | Отвод | С 30-57х3-150х150-457-2,5 | 8
24 | Отвод | С 90-38х3-100х100-436-2,5 | 14
25 | Отвод | С 90-32х2,5-100х100-357-2,5 | 6
26 | Отвод | С 30-32х2,5-100х100-252-2,5 | 6
27 | Отвод | С 90-14х2-100х100-257-2,5 | 18
28 | Отвод | С 90-38х3-50х50-336-2,5 | 3
29 | Отвод | 45-14х2-100х100-278-4 | 3
30 | Отвод | АС 90 57х3 | 57 |  |  | в течение ___ календарных дней с момента утверждения плана качества
31 | Отвод | АС 45 57х3 | 6
32 | Отвод | С 90-18х2,5-100х100-357-2,5 | 18
33 | Отвод | С 90-14х2-100х100-357-4 | 18
34 | Отвод | С 90-14х2-100х100-357-2,5 | 2
35 | Отвод | С 45-14х2-100х100-278-2,5 | 1
36 | Отвод | С 90-32х2,5-100х100-2,5 | 11
37 | Отвод | С 45-32х2,5-100х100-2,5 | 3
38 | Отвод | С 90-14х2-100х100-2,5 | 7
39 | Переход | К С 65х50-2,5 08Х18Н10Т | 2
40 | Переход | 50х32-2,5 | 10
41 | Переход | 25х10-2,5 | 1
42 | Переходник | С50-08Х18Н10Т-20-IIIc-200 | 8
43 | Переходник | С10-08Х18Н10Т-20-IIIc-100 | 1
44 | Переходник | С100(32х2,5-32х2)-08Х18Н10Т-20-IIIc | 1
45 | Тройник | С 50х10-2,5-IIIc | 12
46 | Тройник | С 50х32-2,5-IIIc | 5
47 | Тройник | С 57х3-2,5-IIIc | 10
48 | Тройник | 32, Равнопроходный, Ду 32мм, наружный диаметр 39мм, размер присоединяемых труб 38х3мм. Материал- 08Х18Н10Т. Pу=2,5МПа.Т<140ºС Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Категория сварного соединения IIIc. | 5 |  |  | в течение ___ календарных дней с момента утверждения плана качества
49 | Тройник | С 25х10-2,5-IIIc | 4
50 | Тройник | Равнопроходный, Ду 15мм, наружный диаметр 18мм, размер присоединяемых труб 18х2,5мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: вода. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 5
51 | Тройник | Равнопроходный, Ду 50мм, наружный диаметр 58мм, размер присоединяемых труб 57х3мм. Материал- ст20. Рабочая среда: вода. Рр=6,0кг/см², Тр=50ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 7
52 | Тройник | С 50х10-4-IIIc | 14
53 | Тройник | Равнопроходный, Ду 10мм, наружный диаметр 15мм, размер присоединяемых труб 14х2мм. Материал- ст20. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. Категория сварного соединения IIIc. | 2
54 | Тройник | С 200х7-57х3-2,5-IIIc | 1
55 | Тройник | 65х25-4-IIIc | 1
56 | Штуцер | Ду 25мм, Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. | 9 |  |  | в течение ___ календарных дней с момента утверждения плана качества
57 | Штуцер | Ду 10мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. | 7
58 | Штуцер | Ду 50мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. | 2
59 | Штуцер | 57х3-150. Для трубопровода Ду 150мм. Материал- 08Х18Н10Т. Рабочая среда: пароводяная, азотно-гелиевая смесь. Р=2,5кгс/см², Т=140ºС. | 1
Покупатель: | [5 empty] | Поставщик:
ОАО «Концерн Росэнергоатом» | [5 empty] | ****
Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» | [5 empty] | ****
___________________ А.Ю. Петров | [5 empty] | _________________***
«___»____________________ 2013 г. | [5 empty] | «___»_____________2013 г.
По доверенности удостоверенной Нечаевой М.И., временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Корсика К.А., по реестру №27/1-10151 от 10.12.2012г

## Лист1
2 | Вилка | ВЦ-20, с заземляющим контактом, штепсельная, двухполюсная, разборная, угловая, евростандарт, не менее 16А, 220в-250в, степень защиты не менее IP21 | 520 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
4 | Выключатель | Makel или эквивалент, открытой установки, 1 клавишный, 220В-250в, не менее 10А, степень защиты не менее IP21 | 284 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
5 | Выключатель | Makel или эквивалент, открытой установки, 2х-клавишный, 220В-250в, не менее 10А, степень защиты не менее IP21 | 175 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
6 | Выключатель | Makel или эквивалент открытой установки, брызгозащищеный, с крышкой, 1клавишный, степень защиты не менее IP 44, 250В, не менее 10А | 50 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
7 | Выключатель | Makel или эквивалент скрытой установки, 2клавишный, 250В, не менее 10А, степень защиты не менее IP 21 | 50 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
8 | Выключатель | Carmen или эквивалент, скрытой установки, 2клавишный, 250В, не менее 10А, степень защиты не менее IP 21 | 61 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
9 | Выключатель | Makel или эквивалент, скрытой установки 1клавишный, 250В, не менее 10А, степень защиты не менее IP 21 | 50 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
10 | Выключатель | Carmen или эквивалент, скрытой установки 1клавишный, 250В, не менее 10А, степень защиты не менее IP 21 | 50 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
12 | коробка | КОП-4 или эквивалент, ответвительная, внешняя, степень защиты не менее IP56 | 122 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
14 | Патрон | E27, подвесной, карболитовый, степень защиты не менее IP21 | 200 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
15 | Патрон | E27-ЦКБ-06, керамика, степень защиты не менее IP21 | 250 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
16 | Розетка | Makel или эквивалент открытой установки, 1м, евростандарт, с заземляющим контактом, не менее 10А, 220В, степень защиты не менее IP24 | 91 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
18 | Розетка | открытой установки, 1 м брызгозащищенная, с крышкой, евростандарт, с заземляющим контактом, не менее 16А, 220В, степень не менее IP55 | 226 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
20 | Розетка | Carmen или эквивалент, скрытой установки, 1м, евростандарт, с заземляющим контактом, не менее 10А, 220В, степень защиты не менее IP24 | 61 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора
22 | Розетка | Makel или эквивалент открытой установки, 2м, евростандарт с заземляющим контактом, не менее 10А, 220В, степень защиты не менее IP24 | 86 | в течение __ календарных дней с момента подписания договора