ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку азотных моноблоков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка азотных моноблоков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска – не ранее  2014 года), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	 Моноблок азотный серия 3-12-40/150 

(или эквивалент)
	Моноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

Моноблок (мобильная и компактная установка, состоящая из 12 баллонов емкостью 40 литров, заключенных в каркасный металлический контейнер и объединенных единым коллектором для хранения , транспортировки и централизованной раздачи больших объемов газа.)

Состав изделия должен быть следующим:

12 баллонов для азота или углекислоты по ГОСТ 949-73.

Несущий каркас.

Коллекторный трубопровод.

                                    Манометр
	5
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 15 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика, по согласованию с Заказчиком.
      8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения УОО ДМТО                                                _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ А.Ю. Голубев
