      Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
 
РАЗЪЯСНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ











от 16 октября 2013 года 
Запрос предложений: № 131014/0506/715
Право заключения договора на оказание услуг по проведению обследования технического состояния строительных конструкций ТЭЦ ОАО «СХК»
В адрес ОАО «СХК» поступил запрос от участника о разъяснении условий запроса предложения.

В связи с поступившим запросом ОАО «СХК» дает следующие разъяснения:

1. В комплект архитектурно-строительных чертежей на галереи транспортеров по п.3.8 технического задания должно входить:

· План (с осями и размерами: продольными и поперечными);

· План кровли;

· Разрезы (продольный и поперечный) с отметками и размерами;

· Размеры проемов (окон, дверных проемов);

· Стены  (состав, толщина);  

· Спецификация сборных железобетонных элементов.

2. Рабочие проекты (при выявлении необходимости) по восстановлению и усилению строительных конструкций должны быть выполнены в объеме позволяющем подготовить дефектные ведомости, локальные сметные расчеты и выполнить ремонт для устранения выявленных замечаний (пример разработанного чертежа в приложении).


Приложение: пример чертежа – 1 л.
Зам. генерального директора 
по закупкам и логистике  ОАО «СХК»                                                Н.Н. Борисов
PAGE  
2

