Форма 10

к заявке № 268

от 17.09.2013г.

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для объекта МСУ-4 филиал ОАО «Энергоспецмонтаж»

Предмет закупки: Электроматериалы

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование- | Основные технические характеристики товара- | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность- | Единица измерения- | Данные из ниже приведенного перечня | Количество- | Срок поставки- | Объем гарантий и гарантийный срок- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | КГ 5*6 Мин. длина бухты-100м | ГОСТ 24334-80 ОКП 354400 |  | м |  | 100,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 2 | Кабель | КГ 3*2,5 Мин. длина бухты-500м | ГОСТ 24334-80 ОКП 354400 |  | м |  | 500,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 3 | Вилка электрическая | 2Р+Е 1х16А ip44 T-Plast | ГОСТ 51322.1-99 ОКП 346400 |  | шт |  | 200,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 4 | Розетка переносная | х3 2Р+Е 1х16А ip44 T-Plast Количество розеток в одной переноске? | ГОСТ 51322.1-99 ОКП 346400 |  | шт |  | 200,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 5 | Розетка наружная | двойная ip44 250В 16А с ЗК, с защит.шторками | ГОСТ 51322.1-99 ОКП 346400 |  | шт |  | 100,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 6 | Лампа | ЛЛ 36 вт Philips Длина-1200мм Тип цоколя-G-13 | ГОСТ Р МЭК 61195-99 ОКП 346700 |  | шт |  | 50,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 7 | Контактор | КТ6023 160А, 380В | ГОСТ Р50030.4.1-2002 ОКП 342600 |  | шт |  | 3,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 8 | Перключатель пакетный | ППЗ-16/Н3 до 16А на переднюю панель ip00 | ГОСТ Р50030.3-99 ОКП 342460 |  | шт |  | 2,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 9 | Пускатель | ПМ 63А 380В 1Н0+1Н3 ПМЛ | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ГОСТ Р 2491-82, ГОСТ 11206-77 ОКП 342700 |  | шт |  | 2,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 10 | Выключатель автоматич. | АП50Б-3МТ-10А-3,5ih-500 | ГОСТ 9098-78 ОКП 342160 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 11 | Выключатель автоматич. | АП50Б-3МТ-16А-3,5ih-500 | ГОСТ 9098-78 ОКП 342160 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 12 | Концевой выключатель | КУ-701(рычаг с роликом) | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 ОКП 342830 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 13 | Пускатель магнитный | 115А 220В 1 НО-1Н3 Lc1dШЭ | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 ОКП 342610 |  | шт |  | 6,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 14 | Пускатель магнитный | 95А 220В 1 НО-1Н3 Lc1dШЭ | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 ОКП 342610 |  | шт |  | 5,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 15 | Пускатель магнитный | 25А 220В1 НО-1Н3 Lc1dШЭ | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 ОКП 342610 |  | шт |  | 4,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 16 | Электродвигатель гидро-толкателя | ТЭ-80У2 |  |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 17 | Реле тепловое | РТЛ-1016 уст.Iн 9,5…14А | ОКП 342540 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 18 | Реле тепловое | РТЛ-1022 уст.In 18…25А | ОКП 342540 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 19 | Пускатель | ПМ 40А*220В 1НО+1НЗ ПМЛ | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ГОСТ Р 2491-82, ГОСТ 11206-77 ОКП 342700 |  | шт |  | 4,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 20 | Пускатель | ПМ 63А*220В 1НО+1НЗ ПМЛ | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ГОСТ Р 2491-82, ГОСТ 11206-77 ОКП 342700 |  | шт |  | 4,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 21 | Реле времени | РЭВ-812 Uк-220В; Количество и вид контактов-1з+1р | ОКП 342500 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 22 | Реле контроля фаз | РКФ 3/1-М1 | ГОСТ Р 60730-1-2002 ОКП 34280 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 23 | Электродвигатель гидротолка-теля | ТЭ-30У2 |  |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 24 | Пускатель магнитный реверсивный | МПЛ 40А 380В 2НО+2НЗ ПМЛ | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ГОСТ Р 2491-82, ГОСТ 11206-77 ОКП 342700 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 25 | Реле промежуточ-ное | РПУ-2 380В 50Гц | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 ОКП 342510 |  | шт |  | 2,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 26 | Электромаг-нит | МО-200Б Uк=380В |  |  | шт |  | 4,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 27 | Выключатель автоматич. | ВА 0435 3Р 160А Icn18kA | ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98) ОКП 342200 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 28 | Пускатель электромагнитный | ПМЕ 25А-220В без теплового реле | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ГОСТ Р 2491-82, ГОСТ 11206-77 ОКП 342700 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 29 | Контактный блок | Пыле-водозащитные контакты- 2шт [Ui] номинальное напряжение изоляции- 250 V; Минимальный коммутируемый ток- 0,3 mA для цепь управления; Минимальное коммутируемое напряжение- 3 V для цепь управления |  |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 30 | Реле тепловое | РТЛ-2057 уст.Iн 38…52А | ОКП 342540 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 31 | Пускатель электромагнитный реверсивный | Номинальный ток-63А Uk=220В ПМЛ-4160 | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ГОСТ Р 2491-82, ГОСТ 11206-77 ОКП 342700 |  | шт |  | 1,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 32 | Пускатель | ПМЛ 10А 220В 1НО | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ГОСТ Р 2491-82, ГОСТ 11206-77 ОКП 342700 |  | шт |  | 9,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 33 | Пускатель | ПМЛ 25А 220В 1НО | ГОСТ Р 50030.4.1-2002, ГОСТ Р 2491-82, ГОСТ 11206-77 ОКП 342700 |  | шт |  | 2,00 | В течение 2-х недель с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка поставляемого товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия. Предлагаемая к поставке продукция должна иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке. При отсутствии сертификатов, паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п. 2 настоящего технического задания, продукция возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемые материалы, заверенные мокрой печатью Поставщика. Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала. Сертификаты принимаются согласно ГОСТ 7566-94.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Крытым или открытым автотранспортом

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона, ул.Восточная, 4, строительство НВ АЭС-2.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор МСУ-4                                                     Ю.И.Абраменко