Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку пленки рентгеновской технической и медицинской
г. Снежинск
2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

            Подраздел 1.1 Наименование 

            Подраздел 1.2 Сведения о новизне

            Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

            Подраздел 1.5 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2.  Область применения
РАЗДЕЛ 3.  Условия эксплуатации

РАЗДЕЛ 4.  Технические требования 

             Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

                                      характеристики (потребительские свойства) товаров

             Подраздел 4.2 Требования к надежности 
             Подраздел 4.3 Требования к основным частям, исходным и 

                                      эксплуатационным материалам 

             Подраздел 4.4 Требования к маркировке

             Подраздел 4.5 Требования к упаковке 
РАЗДЕЛ5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 
             Подраздел 5.1  Порядок сдачи и приемки

             Подраздел 5.2  Требования по передаче заказчику технических и иных

                                       документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

   Подраздел 6.1  Особые условия
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ / ИЛИ СРОКУ
                    ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

                      (ПЕРИОДИЧНОСТИ ПОСТАВКИ)

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  

                      ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. РАЗДЕЛ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№ п\п
	Наименование
	ГОСТ, ТУ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок пост.

	1
	Пленка рентгеновская техническая марки РТ-7Т (или эквивалент)
	ТУ2372-049-00205156-2002 (или эквивалент)
	пачка
	20
	Первая партия – не позднее 30.06.2015г., вторая партия – не позднее 31.07.2015г.

	2
	Пленка рентгеновская техническая марки РТ-К (или эквивалент)
	ТУ 6-44-00205156-40-93 (или эквивалент)
	пачка
	25
	Первая партия – не позднее 30.06.2015г., вторая партия – не позднее 31.07.2015г.

	3
	Пленка рентгеновская синечувствительная медицинская марки Retina X-Ray XBM (или эквивалент)
	
	пачка 
	20
	Первая партия – не позднее 30.06.2015г., вторая партия – не позднее 31.07.2015г.

	Размер каждой партии должен быть не менее 50% от общего количества по каждой позиции в отдельности.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Товар должен соответствовать техническому заданию. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, в том числе не быть восстановленной, не являться образцом, экспериментальной партией.

	Подраздел 1.3  Этапы разработки / изготовления

	Дата производства пленки должна быть не ранее сентября 2014 года.

	Подраздел 1.4  Документы для разработки / изготовления

	К каждой партии пленки должен прилагаться сертификат соответствия, оформленный паспорт.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	1.Пленка рентгеновская техническая марки РТ-7Т (или эквивалент)
2.Пленка рентгеновская техническая марки РТ-К (или эквивалент)
3. Пленка рентгеновская синечувствительная медицинская марки Retina X-Ray XBM (или эквивалент)
	                      Код 23 7240    


                                   РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Пленка рентгеновская техническая марки  РТ-7Т (или эквивалент)
	Применяется для проведения радиографического контроля качества рентгеновским излучением.

	Пленка рентгеновская техническая марки РТ-К (или эквивалент)
Пленка рентгеновская синечувствительная медицинская Retina X-Ray XBM (или эквивалент)
	Радиографическая пленка необходима для проведения рентгеновского контроля изделий.


                                          РАЗДЕЛ 3. Условия эксплуатации

	Уральский климатический регион  закрытые отапливаемые помещения с режимом +200С.


                               РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Пленка рентгеновская техническая марки  РТ-7Т (или эквивалент)
	Размер 30*40/75л
	Чувствительность S0.85 8,0-9,0 p-1;
Коэффициент контрастности 4,7-4,9;

Разрешающая способность не менее 145,0 мм-1.

	Пленка рентгеновская техническая марки РТ-К (или эквивалент) 
	Размер 30*40/75л
	Чувствительность S0.85 6,0-7,0 р-1;
Коэффициент контрастности 4,5-4,7;

Время проявления 4-8 мин;

Время фиксирования  не более 15 мин.

	Пленка рентгеновская синечувствительная медицинская марки Retina X-Ray XBM (или эквивалент)
	Размер 30*40/100л
	Класс чувствительности по DIN  6867  50-800;

Нанос серебра 4,6-4,8 г/м2.



Подраздел 4.2 Требования к надежности

	        Гарантийные сроки должны иметь  запас не менее  ¾  срока указанного в сертификате соответствия.


Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

	Не предъявляются


Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	На таре должна иметься маркировка в виде наклеенного ярлыка с содержанием: наименование материала, формат, количество листов, дата изготовления, гарантийный срок хранения,  тип основы, номер эмульсии.


Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Пленка рентгеновская техническая и медицинская  упаковывается в светозащитный влагонепроницаемый полиэтиленовый пакет, инертный к фотографическим слоям. Каждый лист пленки с обеих сторон прокладывается белой бумагой для защиты от царапин и статического электричества. Пакеты с пленкой укладываются в жесткие картонные коробки. 


Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией по количеству П-6 и по качеству П-7.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень обязательной сопроводительной  документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией:
- счет-фактура – 1экз;

- товарная накладная – 1экз;

- сертификат соответствия ТУ 6-44-00205156-40-93 (или эквивалент);
- сертификат соответствия ТУ2372-049-00205156-2002 (или эквивалент);
- паспорта


РАЗДЕЛ 6. Требования к транспортированию

	Транспортировка осуществляется в закрытом транспорте, не допускающем попадание влаги и солнечных лучей, в вертикальном положении
Подраздел 6.1 Особые условия

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом “О закрытом административно-территориальном образовании” от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1966 №693 “Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”(с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.  


РАЗДЕЛ 7.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранить пленку в вертикальном положении в жесткой картонной упаковке при температуре 14-210С и относительной влажности 50-60%. Защищать от прямых солнечных лучей, вредных испарений и источников рентгеновского или другого ионизирующего излучения. Не допускается хранение пленки в помещениях с радиоактивными веществами или светящимися составами.


РАЗДЕЛ 8.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 18 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Поступившая партия пленки должна иметь не менее ¾  гарантийного срока использования.


РАЗДЕЛ 9.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 11.  ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Обе стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Пленка рентгеновская техническая марки
РТ-7Т (или эквивалент)
	Соответствие ТУ 2372-049-00205156-2002 (или эквивалент) 

	Пленка рентгеновская техническая марки РТ-К (или эквивалент) 
	Соответствие ТУ 6-44-00205-156-40-93 (или эквивалент)

	Пленка рентгеновская синечувствительная медицинская марки Retina X-Ray XBM (или эквивалент)
	Требований не предъявляется




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	отсутствуют


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Пленка рентгеновская техническая марки  РТ-7Т (или эквивалент)
	Первая партия – не позднее 30.06.2015г., вторая партия – не позднее 31.07.2015г.

	Пленка рентгеновская техническая марки РТ-К (или эквивалент) 
	Первая партия – не позднее 30.06.2015г., вторая партия – не позднее 31.07.2015г.

	Пленка рентгеновская синечувствительная медицинская марки Retina X-Ray XBM (или эквивалент)
	Первая партия – не позднее 30.06.2015г., вторая партия – не позднее 31.07.2015г.


Размер каждой партии должен быть не менее 50% от общего количества по каждой позиции в отдельности.
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Получатель подтверждает наличие капитальных складов для хранения радиографической пленки с условиями надлежащего хранения


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Отсутствуют
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Нет


