ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Северо-Западный  центр  по обращению с радиоактивными отходами

"СевРАО"- филиал федерального государственного унитарного предприятия

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора   СЗЦ «СевРАО» - филиала  ФГУП «РосРАО» - заместителя  генерального директора

________________ В.К. Амбарцумян «____» ________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ревизию, ремонт и  техническое

обслуживание охранно – пожарной сигнализации

отделения Сайда - Губа  СЗЦ «СевРАО» -

филиала  ФГУП «РосРАО»

Согласовано

Главный инженер СЗЦ «СевРАО» -

филиала  ФГУП «РосРАО»

________________ В.В. Ерёменко

«___» __________ 2013г.

г. Мурманск

2013г.

На  отделении  Сайда - Губа  эксплуатируются   система автоматики пожаротушения, автоматические установки  пожарной сигнализации     и

система оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре в зданиях и сооружениях.

| 1. Место расположение объекта | Мурманская область, ЗАТО Александровск, Мурманской области, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа СЗЦ « СевРАО» - филиала ФГУП « РосРАО» |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 25 декабря 2013 г., с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока. |
| 3. Основание для выполнения работ | # Пункты № 61 и № 63 Правил противопожарного режима утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 |
| 4. Вид работ | Ревизия, ремонт и техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделения Сайда - Губа СЦЗ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП « РосРАО» |
| 6. Цель работ | - Обеспечение исправного состояния автоматических установок пожарной сигнализации в здании АБК, энергокомплекса, цеха окраски и очистки блоков РО, гаража – стоянки, КПП, убежища ГО, временного санпропускника, наблюдательных вышек и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях. |
| 7. Содержание и объем работ, исходные данные | 1. Техническое обслуживание АУПС и СОУЭ в соответствии годовым план – графиком. 1.1. Составление годового план – графика технического обслуживания и планово – предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). с учетом эксплуатационной, технической документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. 1.2. Откорректированная и заполненная исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты отделения Сайда - Губа. 2. Ревизия (дефектация) в составе работ по ТО: 1.1.Автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) в здании АБК, энергокомплекса, цеха окраски и очистки блоков РО, гаража – стоянки, КПП, убежища ГО, временного санпропускника, наблюдательных вышек 1.2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях (СОУЭ) |
| 8. Этапы работ | Работа должны выполняться в соответствии с Календарным планом (приложение к Договору) |
| 9. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику: 1. Акты сдачи-приемки выполненных работ; 2. Акты выполненных работ по форме КС-2; 3. Справки о приемке выполненных работ по форме КС-3; 4. Исполнительную и эксплуатационную документацию, паспорта, копии сертификатов на оборудование и материалы; 5. Акты на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре; 6. Паспорта автоматических установок пожаротушения, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации; 7.Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации; 8. График проведения технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре на 2013, 2014 годы; 9.Технические требования определяющие параметры работоспособности автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной и охранно -пожарной сигнализации; 10.Журнал учета вызовов; 11.Перечни технических средств, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту; |
| 10. Особые условия | Работы будут производиться на территории режимного предприятия. Требования к организации (далее - Подрядчику), который будет проводить ревизию, ремонт и техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации: - Исполнитель должен относиться к саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих свою деятельность в области пожарной безопасности. - Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - Исполнитель должен руководствоваться требованиями к системе менеджмента качества на предприятии в соответствии с стандартом ИСО 9001-2008 ( ISO 9001:2008). - ТО и ППР должны выполняться специалистами, прошедшими соответствующую подготовку, имеющими допуск к работам в условиях воздействия РВ и ИИИ. |

Приложение № 1

- Ведомость объёмов работ. Техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации.

Начальник штаба ГОЧС –

руководитель СКЦ СЗЦ «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО»               _______________________      В.А. Лоза

«___» __________ 2013 г.