Техническое задание 

на поставку товара (оборудования)
Предмет закупки: кабельная продукция
Владивосток
2014

Техническое задание 

на поставку товара (оборудования)
для  объекта ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во 
	ГОСТ

	1
	Кабель
	НРШМ 1*35
	метр
	230
	7866.1-76

	2
	Кабель
	КГ-ХЛ 4*95
	метр
	300
	24334-80

	3
	Кабель
	КГ-ХЛ 3*16+1*6
	метр
	200
	24334-80

	4
	Провод
	МГ-10
	метр
	200
	20685-75

	5
	Кабель
	КГ-ХЛ 3*2,5
	метр
	1000
	24334-80

	6
	Кабель
	КГ-ХЛ 4*185
	метр
	480
	24334-80


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	В соответствии с ГОСТ 7866,1-76, 24334-80, 20685-75

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Соответствие ГОСТ 7866,1-76, 24334-80, 20685-75


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна обеспечивать, сохранность изделия до момента его передачи Покупателю, кабель поставляется в бухтах, неразрывными частями длиной стандартной для поставки данного вида.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Покупатель в течение 10 (десяти) дней после получения от Поставщика акта сдачи-приемки, предусмотренного Календарным планом, обязан направить Исполнителю подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от подписания акта.

Поставщик в течение 5 (пяти) дней со дня получения подписанного обеими Сторонами акта предоставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. 

В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта сдачи-приемки Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Гарантийный срок не менее – 12 месяцев. Отсчет гарантийного срока начинается с подписания акта приёмки-сдачи.


1
2

