ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«_____» _____________ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку технических газов (номенклатурная группа № 1.58 – поставка газов, фреонов, баллонов) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по ТЭФ
________________________ О.Э. Дарбинян
«____» _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора 
Поставка технических газов (номенклатурная группа № 1.58 – Поставка газов, фреонов, баллонов) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Аргон


	-    Газообразный высокой чистоты,

-    ТУ  6-21-12-94 (с изм. 1,2) или эквивалент,
-    объемная доля аргона, % не менее 99,998,
-    заправка в баллоны (40 л,  6куб.м./1 баллон) ФГУП «Атомфлот» 
	380
	Бал.

	2
	Гелий
	· Высокой чистоты  марка «А»
· ТУ 51-940-80 или ТУ 0271-135-31323949-2005 или эквивалент, 

· Объемная доля гелия, % ,не менее – 99,995

-       Заправка в баллоны (40 л,  6куб.м./1 баллон) ФГУП «Атомфлот»
	20
	Бал.

	3
	Кислород 
	· Газообразный медицинский

· ГОСТ 5583-78,

· Объемная доля кислорода, %, не менее – 99,5 %,
· Заправка в баллоны (40 л,  6куб.м./1 баллон) ФГУП «Атомфлот»  
	10
	Бал.

	4
	Хладон 
	· R 22, (химическое название – дифторхлорметан)
· ГОСТ 8502-93,

· Заправка в баллоны  (40 литров)  ФГУП «Атомфлот»  (по 40 кг/1 баллон) 
	15
	Бал.

	5
	Хладон
	-    R 12, (химическое название – дифтордихлорметан)
-    ГОСТ 19212-87,

-    Заправка в баллоны (40 литров)  ФГУП «Атомфлот» (по 40     кг/1 баллон)
	25
	Бал.

	6
	Углекислота
	-   Двуокись углерода жидкая,
-   ГОСТ 8050-85,

-   содержание двуокиси углерода не менее 99,9 %

-   Заправка в баллоны (40 л -  24 кг./1 баллон) ФГУП «Атомфлот
	40
	Бал.

	7
	Кислород
	· Технический газообразный,
· ГОСТ 5583-78

· Заправка в баллоны (40 л -  6куб.м./1 баллон) ФГУП «Атомфлот»
	1400
	Бал.

	8
	Ацетилен
	· Технический растворенный,
· ГОСТ 5457-75, изм. № 1-2
· Заправка в баллоны (40 л  -  5,5 кг/1 баллон) ФГУП «Атомфлот»
	700
	Бал.


3. Требования к комплектации товара
3.1. Продукция должна поставляться в баллонах в соответствии с требованиями, изложенными в п.2 настоящего технического задания.
3.2. Поставляемые баллоны с газами должны быть: в технически исправном состоянии, обязательно прошедшие освидетельствование, не просроченные (На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны данные, согласно п. 10.1.9 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ - ПБ 03-576-03»).
4. Требования к технической документации 
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
4.2. Поставляемая продукция должна быть изготовлена на лицензированном предприятии, имеющем следующие разрешения и лицензии:

4.2.1. разрешение ФС по Экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на техническое освидетельствование баллонов;

4.2.2. лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств (п.п. 3, п.2 настоящего технического задания (медицинского кислорода)).
4.3. На момент поставки каждой партии продукции должны быть предоставлены:
4.3.1. паспорта качества завода изготовителя;

4.3.2. сертификаты соответствия завода изготовителя.
5. Порядок формирования цены 
В стоимость продукции включена стоимость упаковки,    транспортные расходы и иные расходы Поставщика
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара 
В соответствии с условиями проекта договора.
7. Место и условия поставки товара
7.1 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот» (склад баллонов). 
7.2 Поставка продукции должна осуществляется в 40 л баллонах в контейнерах (8 бал./1 контейнер) на специально оборудованном автомобильном транспорте по заявкам представителя заказчика за 1-2 дня до поставки от 1 (одного) баллона.  
7.3 Тара (баллоны, контейнера) на обмен в день поставки.
7.4 Организация, осуществляющее доставку товара до склада Заказчика (в соответствии с требованиями п.7.1 настоящего технического задания) должна иметь разрешение на перевозку опасных и взрывоопасных грузов. 
8. Сроки поставки товара
Вся  продукция по договору должна поставляться партиями (1-2 раза в неделю) по заявкам заказчика  в срок с «09» января  2014 г. по «30» декабря 2014 г.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп. Сохряков В.Б.
Р.т. 7429
