
	 Объект: Разделительный рубеж. Завод 23, площадка 1, ФГУП "Маяк"



	(наименование стройки)

	Смета в сумме: 4 749 390    руб.  
 
	
	Смета в сумме:  4 749 390    руб..

  

	Согласована
	
	Утверждена

	Подрядчик 
	
	
	Заказчик 
	

	
	(должность, подпись )
	
	
	(должность, подпись )

	 “______” _________________  _____г.
	
	“______” __________________  _____г.


ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 146

Разделительный рубеж. Реконструкция тепловых сетей. Участок зд.330-Н6.

Сметная стоимость в ценах 2011г.: 4 749 390    руб.
	Основание: 310-1607, 310-1608, 310-411

	Составлена в ценах на   2011 г.


(без стоимости материалов ж/б конструкций ,трубопроводов, изоляционных материалов трубопровода, запорной арматуры)
	N/N
	Шифр, N
	Наименование
	Кол-
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.раб

	по
	позиции
	работ и затрат,
	во
	Всего
	Эксп.маш
	Материалы
	Всего
	Основной
	Эксп.маш,
	Материалы
	на ед./

	пп
	
	единица измерения
	
	основной зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	
	зарплаты
	в т.ч. зарплаты
	
	Всего

	Земляные работыtc "Земляные работы" \l 1

	1
	ФЕР 01-01-013-15
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3

1000 М3
	0.1878
	5 569.36

247.81
	5 316.13

765.18
	5.42
	1 046
	47
	998

144
	1
	31.77

5.97

	2
	ФЕР 01-01-013-17
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 5

1000 М3
	0.1878
	8 825.5

242.5
	8 575.41

1 234.48
	7.59
	1 657
	46
	1 610

232
	1
	31.09

5.84

	3
	ФЕР 01-01-013-18
	Рыхление скального грунта

1000 м3
	0.2504
	11 248.2

308.57
	10 929.87

1 573.31
	9.76
	2 817
	77
	2 737

394
	2
	39.56

9.91

	4
	ФЕР 01-01-013-18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 6

1000 М3
	0.2504
	11 248.2

308.57
	10 929.87

1 573.31
	9.76
	2 817
	77
	2 737

394
	2
	39.56

9.91

	5
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 10, класс груза 1

т
	1 405
	10.41
	10.41
	
	14 626
	
	14 626
	
	

	6
	ФЕР 01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3

1000 М3
	0.1878
	358.39

28.47
	325.58

57.17
	4.34
	67
	5
	61

11
	1
	3.65

0.69

	7
	ФЕР 01-01-016-04
	Работа на отвале, группа грунтов 5-6

1000 М3
	0.3481
	1 013.12
	1 004.45

178.99
	8.67
	353
	
	350

62
	3
	

	8
	ФЕР 01-01-003-15
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3

1000 М3
	0.3359
	3 875.39

134.39
	3 741

505.04
	
	1 302
	45
	1 257

170
	
	17.23

5.79

	9
	ФЕР 01-01-003-17
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 5

1000 М3
	0.3354
	6 258.29

216.29
	6 042

815.67
	
	2 099
	73
	2 026

274
	
	27.73

9.3

	10
	ФЕР 01-02-065-01
	Рыхление скального грунта

100 м3
	0.4472
	15 655.36

3 166.8
	12 488.56

583.48
	
	7 001
	1 416
	5 585

261
	
	406

181.56

	11
	ФЕР 01-01-003-18
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 6

1000 М3
	0.4472
	8 030.99

277.99
	7 753

1 046.66
	
	3 591
	124
	3 467

468
	
	35.64

15.94

	12
	ФЕР 01-02-057-02
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 М3
	0.178
	1 201.2

1 201.2
	
	
	214
	214
	
	
	154

27.41

	13
	ФЕР 01-02-057-04
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4

100 М3
	0.417
	3 036.68

3 036.68
	
	
	1 266
	1 266
	
	
	356

148.45

	14
	ФЕР 01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2

100 М3
	0.35
	727.06

727.06
	
	
	254
	254
	
	
	97.2

34.02

	15
	ФЕР 01-02-061-04
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 4

100 М3
	0.815
	1 032.24

1 032.24
	
	
	841
	841
	
	
	138

112.47

	16
	ФЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000 М3
	0.3146
	544.53
	544.53

119.74
	
	171
	
	171

38
	
	

	17
	ФЕР 01-01-033-04
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 4 группа грунтов

1000 М3
	0.7342
	280.04
	280.04

50.4
	
	206
	
	206

37
	
	

	18
	ФЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2

100 М3
	0.3146
	440.28

106.88
	333.4

30.58
	
	139
	34
	105

10
	
	12.53

3.94

	19
	ФЕР 01-02-005-02
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3,4

100 М3
	0.7342
	525.51

127.61
	397.9

36.52
	
	386
	94
	292

27
	
	14.96

10.98

	20
	ФЕР 06-01-036-01
	Устройство засыпки песком

100 М3
	0.205
	10 626.41

1 762.34
	3 061.77

440.3
	5 802.3
	2 178
	361
	628

90
	1 189
	196.47

40.28

	21
	ФЕР 08-01-002-02
	Засыпка траншей щебнем

М3
	61.56
	257.32

19.58
	66.97

5.56
	170.77
	15 841
	1 205
	4 123

342
	10 513
	2.4

147.74

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	58 872
	6 180
	40 979

2 952
	11 713.24
	770.2

	Подготовительные работы (ТК17)tc "Подготовительные работы (ТК17)" \l 1

	22
	ФЕРр 66-17-21
	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до 250 мм

100 м
	0.4
	1 359.31

765.15
	524.99

49.94
	69.17
	544
	306
	210

20
	28
	90.5

36.2

	23
	ФЕРр 66-17-20
	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах диаметром труб до 200 мм

100 м
	0.2
	1 123.06

629.03
	452.38

43.17
	41.65
	225
	126
	90

9
	8
	74.4

14.88

	24
	ФЕРр 66-26-03
	Демонтаж задвижек диаметром до 150 мм

задвижка
	4
	23.61

16.07
	7.54

1.06
	
	94
	64
	30

4
	
	1.86

7.44

	25
	ФЕР 46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича

М3
	2.04
	423.77

110.33
	313.44

26.87
	
	864
	225
	639

55
	
	12.3

25.09

	26
	ФЕР 46-02-007-01
	Заделка существующих отверстий кирпичом

М3
	1.33
	947.3

119.38
	2.13
	825.79
	1 260
	159
	3
	1 098
	14.63

19.46

	27
	ФЕР 07-01-006-04
	Вскрытие плит перекрытия существующей камеры , общие положения 3.3.1а П-О-3-1а

100 ШТ.
	0.1
	4 169.82

1 232.29
	2 937.53

270.33
	
	417
	123
	294

27
	
	135.86

13.59

	28
	ФЕР 07-01-006-04
	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т

100 ШТ.
	0.1
	18 659.39

1 540.36
	3 671.91

337.91
	13 447.12
	1 866
	154
	367

34
	1 345
	169.83

16.98

	29
	ФЕР 07-02-002-01
	Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм

100 М3
	0.004
	20 341.08

3 929.29
	16 411.79

1 811.81
	
	81
	16
	66

7
	
	438.05

1.75

	30
	ФЕР 07-02-002-01
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм

100 М3
	0.004
	26 781.22

4 911.61
	20 514.74

2 264.76
	1 354.87
	107
	20
	82

9
	5
	547.56

2.19

	31
	ФЕРр 66-22-01
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

люк
	4
	870.06

38.63
	7.54

1.06
	823.89
	3 480
	155
	30

4
	3 296
	4.53

18.12

	32
	ФЕР 08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

100 М2
	0.725
	1 173.88

201.82
	73.58

2.12
	898.48
	851
	146
	53

2
	651
	21.2

15.37

	33
	ФЕР 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен

100 М2
	0.043
	1 724.43

682.57
	62.18

29.41
	979.68
	74
	29
	3

1
	42
	70.88

3.05

	34
	311-01-148-01
	Погрузочно-разгрузочные работы: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб. м: погрузка

т
	13.949
	3.02
	3.02

0.32
	
	42
	
	42

4
	
	

	35
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 10, класс груза 1

т
	13.949
	10.41
	10.41
	
	145
	
	145
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	10 051
	1 523
	2 055

176
	6 473.52
	174.12

	Участок "УТ5-ТК17(сущ.)"tc "Участок \"УТ5-ТК17(сущ.)\"" \l 1

	36
	ФЕР 07-06-001-01
	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту

100 М3
	0.0139
	17 578.74

3 423.77
	7 390.77

753.3
	6 764.2
	244
	48
	103

10
	94
	372.96

5.18

	37
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка  ж/б конструкций лотка ( отверстие для угла поворота)

1 М
	1.2
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	158
	7
	1
	151
	0.59

0.71

	38
	ФЕР 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

М3
	0.11
	947.3

119.38
	2.13
	825.79
	104
	13
	
	91
	14.63

1.61

	39
	ФЕР 06-01-015-01
	Установка анкеров М14

1 Т
	0.001
	12 947.2

2 787.84
	55.9

3.38
	10 103.46
	13
	3
	
	10
	315.01

0.32

	40
	ФЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки

100 М3
	0.0002
	57 787.79

1 271.63
	921.89

140.13
	55 594.27
	12
	
	
	11
	163.03

0.03

	41
	ФССЦ 4010061
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50)

м3
	-0.0204
	520
	
	520
	-11
	
	
	-11
	

	42
	ФССЦ 4010003
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100)

м3
	0.0204
	560
	
	560
	11
	
	
	11
	

	43
	ФЕР 06-01-064-03
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм

100 М3
	0.0003
	117 489.05

10 076.54
	11 585.3

1 534.97
	95 827.21
	35
	3
	3
	29
	1 123.36

0.34

	44
	ФССЦ 4010246
	Бетон песчаный, класс в 15 (М200)

м3
	-0.03045
	490
	
	490
	-15
	
	
	-15
	

	45
	ФССЦ 4010069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300)

м3
	0.03045
	720
	
	720
	22
	
	
	22
	

	46
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка плиты толщиной 100 мм: угловой шлифовальной машинкой (К=1,5 к толщине)

1 М
	0.6
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	79
	3
	
	75
	0.59

0.35

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	654
	77
	107

11
	469.08
	8.54

	Участок "УТ17(сущ)-УТ17А"tc "Участок \"УТ17(сущ)-УТ17А\"" \l 1

	47
	ФЕР 07-06-001-01
	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту

100 М3
	0.1322
	17 578.74

3 423.77
	7 390.77

753.3
	6 764.2
	2 324
	453
	977

100
	894
	372.96

49.31

	48
	ФЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки

100 М3
	0.00093
	57 787.79

1 271.63
	921.89

140.13
	55 594.27
	54
	1
	1
	52
	163.03

0.15

	49
	ФССЦ 4010061
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50)

м3
	-0.09486
	520
	
	520
	-49
	
	
	-49
	

	50
	ФССЦ 4010003
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100)

м3
	0.09486
	560
	
	560
	53
	
	
	53
	

	51
	ФЕР 06-01-064-03
	Устройство монолитных лотков

100 М3
	0.002
	117 489.05

10 076.54
	11 585.3

1 534.97
	95 827.21
	235
	20
	23

3
	192
	1 123.36

2.25

	52
	ФССЦ 4010246
	Бетон песчаный, класс в 15 (М200)

м3
	-0.203
	490
	
	490
	-99
	
	
	-99
	

	53
	ФССЦ 4010069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300)

м3
	0.203
	720
	
	720
	146
	
	
	146
	

	54
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка плиты толщиной 160 мм: угловой шлифовальной машинкой (К=2 к толщине)

1 М
	4.92
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	649
	28
	2
	619
	0.59

2.9

	55
	ФЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки

100 М3
	0.0032
	57 787.79

1 271.63
	921.89

140.13
	55 594.27
	185
	4
	3
	178
	163.03

0.52

	56
	ФССЦ 4010061
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50)

м3
	-0.326
	520
	
	520
	- 170
	
	
	- 170
	

	57
	ФССЦ 4010003
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100)

м3
	0.326
	560
	
	560
	183
	
	
	183
	

	58
	ФЕР 06-01-064-03
	Устройство монолитных лотков

100 М3
	0.0136
	117 489.05

10 076.54
	11 585.3

1 534.97
	95 827.21
	1 598
	137
	158

21
	1 303
	1 123.36

15.28

	59
	ФССЦ 4010246
	Бетон песчаный, класс в 15 (М200)

м3
	-1.387
	490
	
	490
	- 680
	
	
	- 680
	

	60
	ФССЦ 4010069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300)

м3
	1.387
	720
	
	720
	999
	
	
	999
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	5 427
	643
	1 164

124
	3 620.2
	70.41

	Участок "УТ17А-УТ16А"tc "Участок \"УТ17А-УТ16А\"" \l 1

	61
	ФЕР 07-06-001-01
	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту

100 М3
	0.1629
	17 578.74

3 423.77
	7 390.77

753.3
	6 764.2
	2 864
	558
	1 204

123
	1 102
	372.96

60.76

	62
	ФЕР 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

М3
	0.11
	947.3

119.38
	2.13
	825.79
	104
	13
	
	91
	14.63

1.61

	63
	ФЕР 06-01-015-01
	Установка анкеров М14

1 Т
	0.0015
	12 947.2

2 787.84
	55.9

3.38
	10 103.46
	19
	4
	
	15
	315.01

0.47

	64
	ФЕР 07-05-007-03
	Укладка балок перекрытий массой до 1 т

100 ШТ.
	0.01
	4 440.28

1 299.98
	2 947.97

460.62
	192.33
	44
	13
	29

5
	2
	141.61

1.42

	65
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка плиты толщиной 85 мм: угловой шлифовальной машинкой

1 М
	2.1
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	277
	12
	1
	264
	0.59

1.24

	66
	ФЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки

100 М3
	0.0006
	57 787.79

1 271.63
	921.89

140.13
	55 594.27
	35
	1
	1
	33
	163.03

0.1

	67
	ФССЦ 4010061
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50)

м3
	-0.0612
	520
	
	520
	-32
	
	
	-32
	

	68
	ФССЦ 4010003
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100)

м3
	0.0612
	560
	
	560
	34
	
	
	34
	

	69
	ФЕР 06-01-064-03
	Монолитные лотки

100 М3
	0.0012
	117 489.05

10 076.54
	11 585.3

1 534.97
	95 827.21
	141
	12
	14

2
	115
	1 123.36

1.35

	70
	ФССЦ 4010246
	Бетон песчаный, класс в 15 (М200)

м3
	-0.1218
	490
	
	490
	-60
	
	
	-60
	

	71
	ФССЦ 4010069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300)

м3
	0.1218
	720
	
	720
	88
	
	
	88
	

	72
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка плиты толщиной 100 мм: угловой шлифовальной машинкой (к=1,5

1 М
	2.4
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	317
	14
	1
	302
	0.59

1.42

	73
	ФЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки

100 М3
	0.002
	57 787.79

1 271.63
	921.89

140.13
	55 594.27
	116
	3
	2
	111
	163.03

0.33

	74
	ФССЦ 4010061
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50)

м3
	-0.204
	520
	
	520
	- 106
	
	
	- 106
	

	75
	ФССЦ 4010003
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100)

м3
	0.204
	560
	
	560
	114
	
	
	114
	

	76
	ФЕР 06-01-064-03
	Монолитные лотки

100 М3
	0.0077
	117 489.05

10 076.54
	11 585.3

1 534.97
	95 827.21
	905
	78
	89

12
	738
	1 123.36

8.65

	77
	ФССЦ 4010246
	Бетон песчаный, класс в 15 (М200)

м3
	-0.78155
	490
	
	490
	- 383
	
	
	- 383
	

	78
	ФССЦ 4010069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300)

м3
	0.78155
	720
	
	720
	563
	
	
	563
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	5 040
	707
	1 341

141
	2 991.71
	77.35

	Участок "зд.306-УТ16А"tc "Участок \"зд.306-УТ16А\"" \l 1

	

	79
	ФЕР 07-06-001-01
	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту

100 М3
	0.0758
	17 578.74

3 423.77
	7 390.77

753.3
	6 764.2
	1 332
	260
	560

57
	513
	372.96

28.27

	80
	ФЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки

100 М3
	0.0032
	57 787.79

1 271.63
	921.89

140.13
	55 594.27
	185
	4
	3
	178
	163.03

0.52

	81
	ФССЦ 4010061
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50)

м3
	-0.3264
	520
	
	520
	- 170
	
	
	- 170
	

	82
	ФССЦ 4010003
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100)

м3
	0.3264
	560
	
	560
	183
	
	
	183
	

	83
	ФЕР 06-01-064-03
	Монолитные лотки

100 М3
	0.0156
	117 489.05

10 076.54
	11 585.3

1 534.97
	95 827.21
	1 833
	157
	181

24
	1 495
	1 123.36

17.52

	84
	ФССЦ 4010246
	Бетон песчаный, класс в 15 (М200)

м3
	-1.5834
	490
	
	490
	- 776
	
	
	- 776
	

	85
	ФССЦ 4010069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300)

м3
	1.5834
	720
	
	720
	1 140
	
	
	1 140
	

	86
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка плиты толщиной 160 мм: угловой шлифовальной машинкой (к=2)

1 М
	2.46
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	325
	14
	1
	309
	0.59

1.45

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	4 052
	435
	745

82
	2 872.23
	47.76

	Участок "УТ16А-УТ5А"tc "Участок \"УТ16А-УТ5А\"" \l 1

	87
	ФЕР 07-06-001-01
	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту

100 М3
	0.5262
	17 578.74

3 423.77
	7 390.77

753.3
	6 764.2
	9 250
	1 802
	3 889

396
	3 559
	372.96

196.25

	88
	ФЕР 46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3

М3
	0.95
	947.3

119.38
	2.13
	825.79
	900
	113
	2
	785
	14.63

13.9

	89
	ФЕР 06-01-015-01
	Установка анкеров М14

1 Т
	0.0025
	12 947.2

2 787.84
	55.9

3.38
	10 103.46
	32
	7
	
	25
	315.01

0.79

	90
	ФЕР 07-05-007-03
	Укладка балок перекрытий массой до 1 т

100 ШТ.
	0.02
	4 440.28

1 299.98
	2 947.97

460.62
	192.33
	89
	26
	59

9
	4
	141.61

2.83

	91
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка плиты толщиной 85 мм: угловой шлифовальной машинкой

1 М
	5.2
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	686
	30
	2
	654
	0.59

3.07

	92
	ФЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки

100 М3
	0.0015
	57 787.79

1 271.63
	921.89

140.13
	55 594.27
	87
	2
	1
	83
	163.03

0.24

	93
	ФССЦ 4010061
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50)

м3
	-0.153
	520
	
	520
	-80
	
	
	-80
	

	94
	ФССЦ 4010003
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100)

м3
	0.153
	560
	
	560
	86
	
	
	86
	

	95
	ФЕР 06-01-064-03
	Монолитные лотки

100 М3
	0.0058
	117 489.05

10 076.54
	11 585.3

1 534.97
	95 827.21
	681
	58
	67

9
	556
	1 123.36

6.52

	96
	ФССЦ 4010246
	Бетон песчаный, класс в 15 (М200)

м3
	-0.5887
	490
	
	490
	- 288
	
	
	- 288
	

	97
	ФССЦ 4010069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300)

м3
	0.5887
	720
	
	720
	424
	
	
	424
	

	98
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка плиты толщиной 100 мм: угловой шлифовальной машинкой (К=1,5

1 М
	3.6
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	475
	20
	2
	453
	0.59

2.12

	99
	ФЕР 27-07-005-05
	Прим. Резка плиты толщиной 140 мм: угловой шлифовальной машинкой (К=2)

1 М
	2.5
	131.93

5.68
	0.45
	125.8
	330
	14
	1
	315
	0.59

1.48

	100
	ФЕР 06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки

100 М3
	0.0032
	57 787.79

1 271.63
	921.89

140.13
	55 594.27
	185
	4
	3
	178
	163.03

0.52

	101
	ФССЦ 4010061
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50)

м3
	-0.3264
	520
	
	520
	- 170
	
	
	- 170
	

	102
	ФССЦ 4010003
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: в 7,5 (М100)

м3
	0.3264
	560
	
	560
	183
	
	
	183
	

	103
	ФЕР 06-01-064-03
	Монолитные лотки

100 М3
	0.0169
	117 489.05

10 076.54
	11 585.3

1 534.97
	95 827.21
	1 986
	170
	196

26
	1 619
	1 123.36

18.98

	104
	ФССЦ 4010246
	Бетон песчаный, класс в 15 (М200)

м3
	-1.71535
	490
	
	490
	- 841
	
	
	- 841
	

	105
	ФССЦ 4010069
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300)

м3
	1.71535
	720
	
	720
	1 235
	
	
	1 235
	

	106
	ФЕР 08-01-003-05
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

100 М2
	7.832
	3 484.01

445.54
	148.87

5.82
	2 889.6
	27 287
	3 489
	1 166

46
	22 631
	46.8

366.54

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	42 536
	5 736
	5 388

487
	31 411.49
	613.24

	Колодцы СК5, СК5А, СК16Аtc "Колодцы СК5, СК5А, СК16А" \l 1

	107
	ФЕР 22-04-001-01
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих

10 М3
	0.558
	23 993.69

930.13
	2 895.16

301.95
	20 168.4
	13 388
	519
	1 616

168
	11 254
	106.3

59.32

	108
	ФССЦ 4453410-3
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м

м
	-5.3568
	806.47
	
	806.47
	-4 320
	
	
	-4 320
	

	109
	ФССЦ 4453410-1
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м

м
	-3.2364
	375.59
	
	375.59
	-1 216
	
	
	-1 216
	

	110
	ФССЦ 4453120
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ

м3
	-2.2041
	1 382.9
	
	1 382.9
	-3 048
	
	
	-3 048
	

	111
	ФССЦ 1030754
	Люк чугунный (гост 3634-89) тяжелый

шт
	3
	569.52
	
	569.52
	1 709
	
	
	1 709
	

	112
	ФЕР 46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах колодцев отверстий площадью до 500 см2

100 ОТВЕРСТИЙ
	0.03
	4 825.63

1 053.29
	3 772.34

323.43
	
	145
	32
	113

10
	
	110.64

3.32

	113
	ФЕР 46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2

М3
	0.02
	1 740.31

446.24
	18.85

2.54
	1 275.22
	35
	9
	
	26
	55.16

1.1

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	6 693
	560
	1 729

178
	4 404.32
	63.74

	Пересечкиtc "Пересечки" \l 1

	114
	ФЕР 07-04-004-02
	Укладка плит покрытий

100 М3
	0.08
	26 532.77

2 287.75
	20 244.37

490.42
	4 000.65
	2 123
	183
	1 620

39
	320
	249.21

19.94

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	2 123
	183
	1 620

39
	320.05
	19.94

	Здание 306tc "Здание 306" \l 1

	115
	ФЕРр 53-25-01
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

т
	0.329
	11 334.08

1 432.76
	83.71

7.09
	9 817.61
	3 729
	471
	28

2
	3 230
	165.88

54.57

	116
	ФЕРр 69-02-01
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм

100 шт.
	0.11
	90.14

46.82
	43.32
	
	10
	5
	5
	
	5.49

0.6

	117
	ФЕРр 69-02-02
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен

100 шт.
	0.11
	86.68

45.02
	41.66
	
	10
	5
	5
	
	5.28

0.58

	118
	ФЕРм 38-01-002-01
	Изготовление ПМ 1

1 Т
	0.1604
	5 567.83

224.15
	257.03

13.5
	5 086.65
	893
	36
	41

2
	816
	23.3

3.74

	119
	ФССЦ 1011015
	Балки двутавровые N 60, сталь марки СТ3СП

т
	-0.163608
	4 851.3
	
	4 851.3
	- 794
	
	
	- 794
	

	120
	ФЕРм 38-01-002-01
	Изготовление ПМ 2

1 Т
	0.17
	5 567.83

224.15
	257.03

13.5
	5 086.65
	947
	38
	44

2
	865
	23.3

3.96

	121
	ФССЦ 1011015
	Балки двутавровые N 60, сталь марки СТ3СП

т
	-0.1734
	4 851.3
	
	4 851.3
	- 841
	
	
	- 841
	

	122
	ФССЦ 1011450
	Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 300 мм

т
	0.0138
	8 769.04
	
	8 769.04
	121
	
	
	121
	

	123
	ФССЦ 1010125
	Гайки шестигранные диаметр резьбы 20-22 мм

т
	0.00168
	8 702
	
	8 702
	15
	
	
	15
	

	124
	ФССЦ 1012040
	Шайбы стальные

т
	0.00052
	10 208
	
	10 208
	5
	
	
	5
	

	125
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

100 М2
	0.117
	268.53

56.5
	9.31

0.1
	202.72
	31
	7
	1
	24
	5.31

0.62

	126
	ФЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза (к=2)

100 М2
	0.117
	1 563.34

69.48
	12.2

0.2
	1 481.66
	183
	8
	1
	173
	7.66

0.9

	127
	ФЕРр 69-02-01
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм

100 шт.
	2.85
	90.14

46.82
	43.32
	
	257
	133
	123
	
	5.49

15.65

	128
	ФЕРр 69-02-02
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен

100 шт.
	2.85
	86.68

45.02
	41.66
	
	247
	128
	119
	
	5.28

15.05

	129
	ФЕР 46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича

М3
	1.61
	423.77

110.33
	313.44

26.87
	
	682
	178
	505

43
	
	12.3

19.8

	130
	ФЕР 15-02-036-02
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная балок

100 М2
	0.048
	6 182.63

1 329.24
	38.6

15.24
	4 814.79
	297
	64
	2

1
	231
	144.64

6.94

	131
	ФЕР 15-02-037-04
	Устройство каркаса при оштукатуривании балок

100 М2
	0.048
	3 213.1

602.13
	14.6

3.28
	2 596.37
	154
	29
	1
	125
	65.52

3.14

	132
	ФЕР 46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии

М3
	0.31
	359.96

81.08
	278.88

23.91
	
	112
	25
	86

7
	
	8.93

2.77

	133
	ФЕРр 51-01-01
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2

100 м3
	0.00416
	7 294.44

5 203.37
	7.54

1.06
	2 083.53
	30
	22
	
	9
	667

2.77

	134
	ФЕР 08-01-002-02
	Устройство основания щебеночного

М3
	0.208
	257.32

19.58
	66.97

5.56
	170.77
	54
	4
	14

1
	36
	2.4

0.5

	135
	ФЕР 06-01-001-02
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3

100 М3
	0.009
	69 283.93

4 567.81
	2 566.91

383.69
	62 149.21
	624
	41
	23

3
	559
	535.5

4.82

	136
	ФССЦ 4010023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100)

м3
	-0.918
	560
	
	560
	- 514
	
	
	- 514
	

	137
	ФССЦ 4010066
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (М200)

м3
	0.918
	665
	
	665
	610
	
	
	610
	

	138
	311-01-146-01
	Погрузочно-разгрузочные работы: мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка

т
	1.35
	32.93

4.15
	28.78
	
	44
	6
	39
	
	0.58

0.78

	139
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 10, класс груза 1

т
	1.35
	10.41
	10.41
	
	14
	
	14
	
	

	140
	ФЕР 06-01-092-12
	Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг

1 Т
	0.0175
	5 989.03

216.33
	61.5

7.56
	5 711.2
	105
	4
	1
	100
	27.28

0.48

	141
	ФЕР 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг

1 Т
	0.0015
	11 107.72

435.97
	249.79
	10 421.96
	17
	1
	
	16
	42.7

0.06

	142
	ФССЦ 2010777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

т
	-0.0015
	10 045
	
	10 045
	-15
	
	
	-15
	

	143
	ФССЦ 1011089
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245

т
	0.0015
	5 587.05
	
	5 587.05
	8
	
	
	8
	

	144
	ФЕР 13-03-002-16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ТНЦ-150-1

100 М2
	0.003
	793.19

50.76
	9.31

0.1
	733.12
	2
	
	
	2
	4.64

0.01

	145
	ФЕР 46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии

М3
	2.4
	359.96

81.08
	278.88

23.91
	
	864
	195
	669

57
	
	8.93

21.43

	146
	ФЕРр 51-01-01
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2

100 м3
	0.032
	7 294.44

5 203.37
	7.54

1.06
	2 083.53
	233
	167
	
	67
	667

21.34

	147
	ФЕР 08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного

М3
	1.6
	257.32

19.58
	66.97

5.56
	170.77
	412
	31
	107

9
	273
	2.4

3.84

	148
	ФЕР 06-01-001-02
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3

100 М3
	0.0772
	69 283.93

4 567.81
	2 566.91

383.69
	62 149.21
	5 349
	353
	198

30
	4 798
	535.5

41.34

	149
	ФССЦ 4010023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100)

м3
	-7.8744
	560
	
	560
	-4 410
	
	
	-4 410
	

	150
	ФССЦ 4010066
	Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (М200)

м3
	7.8744
	665
	
	665
	5 236
	
	
	5 236
	

	151
	ФЕР 06-01-092-12
	Установка закладных деталей при массе элементов до 20 кг

1 Т
	0.146
	5 989.03

216.33
	61.5

7.56
	5 711.2
	874
	32
	9

1
	834
	27.28

3.98

	152
	ФЕР 07-01-044-03
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг

1 Т
	0.006
	11 107.72

435.97
	249.79
	10 421.96
	67
	3
	2
	63
	42.7

0.26

	153
	ФССЦ 2010777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

т
	-0.006
	10 045
	
	10 045
	-60
	
	
	-60
	

	154
	ФССЦ 1011089
	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245

т
	0.006
	5 587.05
	
	5 587.05
	34
	
	
	34
	

	155
	ФЕР 13-03-002-16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ТНЦ-150-1

100 М2
	0.023
	793.19

50.76
	9.31

0.1
	733.12
	18
	1
	
	17
	4.64

0.11

	156
	311-01-146-01
	Погрузочно-разгрузочные работы: мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка

т
	11.2
	32.93

4.15
	28.78
	
	369
	46
	322
	
	0.58

6.5

	157
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 10, класс груза 1

т
	11.2
	10.41
	10.41
	
	117
	
	117
	
	

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	16 139
	2 031
	2 476

160
	11 631.57
	236.54

	Участок "УТ5А-Н6"tc "Участок \"УТ5А-Н6\"" \l 1

	158
	ФЕР 01-02-058-03
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3

100 М3
	0.109
	3 205.8

3 205.8
	
	
	349
	349
	
	
	411

44.8

	159
	ФЕР 27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 М3
	0.036
	3 553.82

195.46
	3 341.28

280.98
	17.08
	128
	7
	120

10
	1
	24.19

0.87

	160
	ФССЦ 4080016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм

м3
	3.6
	103
	
	103
	371
	
	
	371
	

	161
	ФЕР 06-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментов бетонных

100 М3
	0.109
	64 823.8

2 909.08
	1 991.61

295.53
	59 923.11
	7 066
	317
	217

32
	6 532
	337.48

36.79

	162
	ФССЦ 4010023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100)

м3
	-11.0635
	560
	
	560
	-6 196
	
	
	-6 196
	

	163
	ФССЦ 4010026
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)

м3
	11.063
	600
	
	600
	6 638
	
	
	6 638
	

	164
	ФЕР 27-02-005-01
	Устройство водосбросного лотка Л6-8

100 М3
	0.027
	37 909.89

3 034.84
	15 441.6

1 732.46
	19 433.45
	1 024
	82
	417

47
	525
	352.07

9.51

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	9 380
	756
	754

89
	7 869.97
	91.97

	Трубопровод, арматураtc "Трубопровод, арматура" \l 1

	165
	ФЕР 24-01-002-08
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 250 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДОВ
	0.365
	342 206.81

8 683.65
	23 370.79

1 815.89
	310 152.37
	124 905
	3 170
	8 530

663
	113 206
	839

306.24

	166
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.09855
	8 559.5
	
	8 559.5
	- 844
	
	
	- 844
	

	167
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.27375
	11 498
	
	11 498
	-3 148
	
	
	-3 148
	

	168
	ФССЦ 1030475
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм

м
	- 365
	296.1
	
	296.1
	- 108 077
	
	
	- 108 077
	

	169
	ФЕР 24-01-001-08
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 250 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.96
	339 692.54

7 913.7
	23 033.5

1 819.84
	308 745.34
	326 105
	7 597
	22 112

1 747
	296 396
	810

777.6

	170
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.1728
	8 559.5
	
	8 559.5
	-1 479
	
	
	-1 479
	

	171
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.4416
	11 498
	
	11 498
	-5 078
	
	
	-5 078
	

	172
	ФССЦ 1030475
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм

м
	- 969.6
	296.1
	
	296.1
	- 287 099
	
	
	- 287 099
	

	173
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

т
	3.766
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	93 613
	14 776
	52 669

4 198
	26 167
	353.8

1 332.41

	174
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-3.766
	5 500
	
	5 500
	-20 713
	
	
	-20 713
	

	175
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-22.596
	100
	
	100
	-2 260
	
	
	-2 260
	

	176
	ФЕР 24-01-002-07
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 200 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДОВ
	0.05
	262 301.36

7 320.57
	20 044.64

1 564.94
	234 936.15
	13 115
	366
	1 002

78
	11 747
	717

35.85

	177
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.016
	8 559.5
	
	8 559.5
	- 137
	
	
	- 137
	

	178
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.05
	11 498
	
	11 498
	- 575
	
	
	- 575
	

	179
	ФССЦ 1030470
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм

м
	-50
	218.4
	
	218.4
	-10 920
	
	
	-10 920
	

	180
	ФЕР 24-01-001-07
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 200 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.222
	258 220.25

6 819.46
	19 738.47

1 566.49
	231 662.32
	57 325
	1 514
	4 382

348
	51 429
	698

154.96

	181
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.04662
	8 559.5
	
	8 559.5
	- 399
	
	
	- 399
	

	182
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.13986
	11 498
	
	11 498
	-1 608
	
	
	-1 608
	

	183
	ФССЦ 1030470
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм

м
	- 224.22
	218.4
	
	218.4
	-48 970
	
	
	-48 970
	

	184
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

Т
	0.2706
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	6 726
	1 062
	3 784

302
	1 880
	353.8

95.74

	185
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-1.6236
	100
	
	100
	- 162
	
	
	- 162
	

	186
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.2706
	5 500
	
	5 500
	-1 488
	
	
	-1 488
	

	187
	ФЕР 24-01-002-06
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 150 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДОВ
	0.12
	160 867.64

6 830.49
	18 026.03

1 369.17
	136 011.12
	19 304
	820
	2 163

164
	16 321
	669

80.28

	188
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.024
	8 559.5
	
	8 559.5
	- 205
	
	
	- 205
	

	189
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.0324
	11 498
	
	11 498
	- 373
	
	
	- 373
	

	190
	ФССЦ 1030455
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм

м
	- 120
	129.39
	
	129.39
	-15 527
	
	
	-15 527
	

	191
	ФЕР 24-01-001-06
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 150 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.222
	160 044.07

6 145.33
	17 474.65

1 370.48
	136 424.09
	35 530
	1 364
	3 879

304
	30 286
	629

139.64

	192
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.02886
	8 559.5
	
	8 559.5
	- 247
	
	
	- 247
	

	193
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.05994
	11 498
	
	11 498
	- 689
	
	
	- 689
	

	194
	ФССЦ 1030455
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм

м
	- 224.22
	129.39
	
	129.39
	-29 012
	
	
	-29 012
	

	195
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

Т
	0.2558
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	6 359
	1 004
	3 577

285
	1 777
	353.8

90.5

	196
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-1.5348
	100
	
	100
	- 153
	
	
	- 153
	

	197
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.2558
	5 500
	
	5 500
	-1 407
	
	
	-1 407
	

	198
	ФЕР 16-07-003-10
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм

ВРЕЗКА
	1
	1 137.8

91.1
	18.97

0.53
	1 027.73
	1 138
	91
	19

1
	1 028
	9.46

9.46

	199
	ФЕР 16-02-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм

100 М
	0.12
	3 681.67

317.5
	42.52

5.29
	3 321.65
	442
	38
	5

1
	399
	32.97

3.96

	200
	ФССЦ 3000883
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм

м
	-12
	25.51
	
	25.51
	- 306
	
	
	- 306
	

	201
	ФЕР 16-02-001-04
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм

100 М
	0.3
	4 192.75

317.5
	42.52

5.29
	3 832.73
	1 258
	95
	13

2
	1 150
	32.97

9.89

	202
	ФССЦ 3000884
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм

м
	-30
	30.61
	
	30.61
	- 918
	
	
	- 918
	

	203
	ФЕР 24-01-001-01
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.055
	60 949.62

4 098.81
	10 699.77

884.9
	46 151.04
	3 352
	225
	588

49
	2 538
	431

23.71

	204
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.00055
	8 559.5
	
	8 559.5
	-5
	
	
	-5
	

	205
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.01595
	11 498
	
	11 498
	- 183
	
	
	- 183
	

	206
	ФССЦ 1030357
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм

м
	-55.55
	41.88
	
	41.88
	-2 326
	
	
	-2 326
	

	207
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

Т
	0.0105
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	261
	41
	147

12
	73
	353.8

3.71

	208
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-0.063
	100
	
	100
	-6
	
	
	-6
	

	209
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0105
	5 500
	
	5 500
	-58
	
	
	-58
	

	210
	ФЕР 24-01-001-01
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 50 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.08
	60 949.62

4 098.81
	10 699.77

884.9
	46 151.04
	4 876
	328
	856

71
	3 692
	431

34.48

	211
	ФССЦ 1030357
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм

м
	-80.8
	41.88
	
	41.88
	-3 384
	
	
	-3 384
	

	212
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.0008
	8 559.5
	
	8 559.5
	-7
	
	
	-7
	

	213
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.0232
	11 498
	
	11 498
	- 267
	
	
	- 267
	

	214
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

Т
	0.0148
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	368
	58
	207

17
	103
	353.8

5.24

	215
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-0.0888
	100
	
	100
	-9
	
	
	-9
	

	216
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0148
	5 500
	
	5 500
	-81
	
	
	-81
	

	217
	ФЕР 24-01-001-03
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб 80 мм

1 КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.092
	86 076.18

4 415.58
	11 010.26

913.69
	70 650.34
	7 919
	406
	1 013

84
	6 500
	459

42.23

	218
	ФССЦ 2010889
	Опоры неподвижные из горячекатанных профилей для трубопроводов

т
	-0.00092
	8 559.5
	
	8 559.5
	-8
	
	
	-8
	

	219
	ФССЦ 2010888
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты

т
	-0.02852
	11 498
	
	11 498
	- 328
	
	
	- 328
	

	220
	ФССЦ 1030387
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм

м
	-92.92
	65.79
	
	65.79
	-6 113
	
	
	-6 113
	

	221
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

Т
	0.0327
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	813
	128
	457

36
	227
	353.8

11.57

	222
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-0.1962
	100
	
	100
	-20
	
	
	-20
	

	223
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0327
	5 500
	
	5 500
	- 180
	
	
	- 180
	

	224
	ФЕР 07-05-030-11
	Установка опорных подушек

100 ШТ.
	0.96
	3 099.21

1 111.71
	272.16

42.53
	1 715.34
	2 975
	1 067
	261

41
	1 647
	122.57

117.67

	225
	ФССЦ 4030134
	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300

м3
	1.167
	2 420.55
	
	2 420.55
	2 825
	
	
	2 825
	

	226
	ФЕР 22-01-001-01
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм

КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.004
	28 546.17

3 327.93
	536.2

24.77
	24 682.04
	114
	13
	2
	99
	362.52

1.45

	227
	ФЕР 22-01-001-02
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 150 мм

КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.004
	44 101.83

3 858.9
	567.33

26.52
	39 675.6
	176
	15
	2
	159
	420.36

1.68

	228
	ФЕР 22-01-001-07
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 400 мм

КМ ТРУБОПРОВОДА
	0.004
	201 841.26

6 148.4
	9 973.6

799.14
	185 719.26
	807
	25
	40

3
	743
	669.76

2.68

	229
	ФЕР 22-05-003-01
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм

100 М
	0.53
	1 763.65

812.77
	31.08

1.8
	919.8
	935
	431
	16

1
	487
	84.4

44.73

	230
	ФЕРм 12-11-004-07
	Заполнение межтрубного пространства раствором. Диаметр труб наружный, мм 133-159

100 М
	0.06
	5 590.86

652.24
	4 938.62

325.51
	
	335
	39
	296

20
	
	67.8

4.07

	231
	ФЕРм 12-11-004-08
	Заполнение раствором межтрубного пространства. Диаметр труб наружный, мм 219-426

100 М
	0.04
	20 816.86

2 164.5
	18 652.36

1 211
	
	833
	87
	746

48
	
	225

9

	232
	ФССЦ 4029050
	Раствор цементный

м3
	0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	233
	ФЕР 16-01-002-03
	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм

100 М
	0.084
	16 242.5

1 193.96
	258.97

28.67
	14 789.57
	1 364
	100
	22

2
	1 242
	129.92

10.91

	234
	ФССЦ 1030634
	Трубы чугунные напорные РАСТРУБНЫЕ100 мм, толщина стенки 8,3 мм

м
	-8.484
	136
	
	136
	-1 154
	
	
	-1 154
	

	235
	ФЕР 24-02-071-04
	Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм

1 ГИДРОЗАТВОР
	3
	1 338.27

63.45
	139.63

9.99
	1 135.19
	4 015
	190
	419

30
	3 406
	6.75

20.25

	236
	ФССЦ 3009410-10
	Затворы гидравлические диаметром до 100ММ

шт
	-3
	629.64
	
	629.64
	-1 889
	
	
	-1 889
	

	237
	ФЕР 22-03-007-05
	Установка "захлопки" диаметром 250 мм

ЗАДВИЖКА (ИЛИ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ)
	3
	6 154.76

64.97
	63.97

6.77
	6 025.82
	18 464
	195
	192

20
	18 077
	7.07

21.21

	238
	ФССЦ 3001715
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 250 мм

шт.
	-3
	5 972.4
	
	5 972.4
	-17 917
	
	
	-17 917
	

	239
	ФЕР 24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм

1 КОМПЛЕКТ
	2
	1 191.94

18.83
	72.69

6.54
	1 100.42
	2 384
	38
	145

13
	2 201
	1.9

3.8

	240
	ФССЦ 3002011
	Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм

компл
	-4
	151.49
	
	151.49
	- 606
	
	
	- 606
	

	241
	ФССЦ 3001711
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм

шт.
	-2
	794.4
	
	794.4
	-1 589
	
	
	-1 589
	

	242
	ФЕР 22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм

ВРЕЗКА
	1
	160.44

23.75
	104.7

9.31
	31.99
	160
	24
	105

9
	32
	2.23

2.23

	243
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

Т
	0.0087
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	216
	34
	122

10
	60
	353.8

3.08

	244
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-0.0522
	100
	
	100
	-5
	
	
	-5
	

	245
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0087
	5 500
	
	5 500
	-48
	
	
	-48
	

	246
	ФССЦ 5340145
	Тройники равнопроходные на ру до 16 мпа (160 КГС/СМ2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм

шт.
	1
	152.24
	
	152.24
	152
	
	
	152
	

	247
	ФССЦ 5340276
	Переходы концентрические на ру до 16 мпа (160 КГС/СМ2) диаметром условного прохода 100Х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108Х4-57Х3 мм

шт.
	2
	62.87
	
	62.87
	126
	
	
	126
	

	248
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	0.001
	5 500
	
	5 500
	6
	
	
	6
	

	249
	ФССЦ 5360049
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов ДУ от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм

шт.
	2
	28.56
	
	28.56
	57
	
	
	57
	

	250
	ФЕР 24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм

1 КОМПЛЕКТ
	10
	1 191.94

18.83
	72.69

6.54
	1 100.42
	11 919
	188
	727

65
	11 004
	1.9

19

	251
	ФССЦ 3002011
	Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм

компл
	-20
	151.49
	
	151.49
	-3 030
	
	
	-3 030
	

	252
	ФССЦ 3001711
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм

шт.
	-10
	794.4
	
	794.4
	-7 944
	
	
	-7 944
	

	253
	ФЕР 22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм

ВРЕЗКА
	5
	160.44

23.75
	104.7

9.31
	31.99
	802
	119
	524

47
	160
	2.23

11.15

	254
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

Т
	0.0435
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	1 081
	171
	608

48
	302
	353.8

15.39

	255
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-0.261
	100
	
	100
	-26
	
	
	-26
	

	256
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.0435
	5 500
	
	5 500
	- 239
	
	
	- 239
	

	257
	ФССЦ 5340145
	Тройники равнопроходные на ру до 16 мпа (160 КГС/СМ2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм

шт.
	5
	152.24
	
	152.24
	761
	
	
	761
	

	258
	ФССЦ 5340276
	Переходы концентрические на ру до 16 мпа (160 КГС/СМ2) диаметром условного прохода 100Х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108Х4-57Х3 мм

шт.
	10
	62.87
	
	62.87
	629
	
	
	629
	

	259
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	0.005
	5 500
	
	5 500
	28
	
	
	28
	

	260
	ФССЦ 5360049
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов ДУ от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм

шт.
	10
	28.56
	
	28.56
	286
	
	
	286
	

	261
	ФЕР 24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм

1 КОМПЛЕКТ
	12
	1 191.94

18.83
	72.69

6.54
	1 100.42
	14 303
	226
	872

78
	13 205
	1.9

22.8

	262
	ФССЦ 3002011
	Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм

компл
	-24
	151.49
	
	151.49
	-3 636
	
	
	-3 636
	

	263
	ФССЦ 3001711
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм

шт.
	-12
	794.4
	
	794.4
	-9 533
	
	
	-9 533
	

	264
	ФЕР 22-06-005-02
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм

ВРЕЗКА
	6
	128.65

22.15
	82.47

7.19
	24.03
	772
	133
	495

43
	144
	2.08

12.48

	265
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

Т
	0.03
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	746
	118
	420

33
	208
	353.8

10.61

	266
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-0.18
	100
	
	100
	-18
	
	
	-18
	

	267
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.03
	5 500
	
	5 500
	- 165
	
	
	- 165
	

	268
	ФССЦ 5340143
	Тройники равнопроходные на ру до 16 мпа (160 КГС/СМ2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм

шт.
	6
	133.36
	
	133.36
	800
	
	
	800
	

	269
	ФССЦ 5340270
	Переходы концентрические на ру до 16 мпа (160 КГС/СМ2) диаметром условного прохода 80Х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89Х3.5-45Х2.5 мм

шт.
	12
	58.12
	
	58.12
	697
	
	
	697
	

	270
	ФССЦ 5360049
	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов ДУ от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм

шт.
	12
	28.56
	
	28.56
	343
	
	
	343
	

	271
	ФЕР 24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм

1 КОМПЛЕКТ
	24
	1 191.94

18.83
	72.69

6.54
	1 100.42
	28 607
	452
	1 745

157
	26 410
	1.9

45.6

	272
	ФССЦ 3001711
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм

шт.
	-24
	794.4
	
	794.4
	-19 066
	
	
	-19 066
	

	273
	ФССЦ 3002011
	Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм

компл
	-48
	151.49
	
	151.49
	-7 272
	
	
	-7 272
	

	274
	ФССЦ 5330078
	Фланцы из стали марок ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление ру 1,6 мпа (16 КГС/СМ2), диаметром условного прохода 20 мм

шт.
	6
	28.04
	
	28.04
	168
	
	
	168
	

	275
	ФССЦ 5330079
	Фланцы из стали марок ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление ру 1,6 мпа (16 КГС/СМ2), диаметром условного прохода 25 мм

шт.
	42
	31.39
	
	31.39
	1 318
	
	
	1 318
	

	276
	ФЕР 22-06-005-01
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм

ВРЕЗКА
	24
	89.93

15.55
	57.97

5.08
	16.41
	2 158
	373
	1 391

122
	394
	1.46

35.04

	277
	ФССЦ 1030139
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм

м
	-9.6
	35.7
	
	35.7
	- 343
	
	
	- 343
	

	278
	ФССЦ 1030342
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 25 мм толщина стенки 3.5 мм

м
	1.2
	19.16
	
	19.16
	23
	
	
	23
	

	279
	ФССЦ 1030347
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 32 м толщина стенки 3.5 мм

м
	8.4
	25.05
	
	25.05
	210
	
	
	210
	

	280
	ФЕР 18-06-006-06
	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 50 мм

УЗЕЛ
	6
	1 098.65

45.63
	20.42

1.8
	1 032.6
	6 592
	274
	123

11
	6 196
	4.74

28.44

	281
	ФССЦ 3001192
	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА-4, диаметр 50 мм

комплект
	-6
	981.29
	
	981.29
	-5 888
	
	
	-5 888
	

	282
	ФЕР 18-06-006-05
	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 40 мм

УЗЕЛ
	6
	869.49

45.63
	20.42

1.8
	803.44
	5 217
	274
	123

11
	4 821
	4.74

28.44

	283
	ФССЦ 3001191
	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА-3, диаметр 40 мм

комплект
	-6
	752.13
	
	752.13
	-4 513
	
	
	-4 513
	

	284
	ФЕР 24-01-032-01
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм

1 КОМПЛЕКТ
	6
	1 191.94

18.83
	72.69

6.54
	1 100.42
	7 152
	113
	436

39
	6 603
	1.9

11.4

	285
	ФССЦ 3002011
	Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм

компл
	-12
	151.49
	
	151.49
	-1 818
	
	
	-1 818
	

	286
	ФССЦ 3001711
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 50 мм

шт.
	-6
	794.4
	
	794.4
	-4 766
	
	
	-4 766
	

	287
	ФЕР 16-05-003-01
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм

ШТ.
	12
	174.86

17.3
	2.89

0.21
	154.67
	2 098
	208
	35

3
	1 856
	1.86

22.32

	288
	ФССЦ 3001666
	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17Ч3БР1 диаметром 25 мм

шт.
	-12
	196.06
	
	196.06
	-2 353
	
	
	-2 353
	

	289
	ФЕР 16-05-003-02
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм

ШТ.
	6
	229.89

17.3
	2.89

0.21
	209.7
	1 379
	104
	17

1
	1 258
	1.86

11.16

	290
	ФССЦ 3001667
	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17Ч3БР1 диаметром 40 мм

шт.
	-6
	400.02
	
	400.02
	-2 400
	
	
	-2 400
	

	291
	ФЕР 24-01-032-05
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм

1 КОМПЛЕКТ
	1
	7 532.44

81.08
	261.42

22.61
	7 189.94
	7 532
	81
	261

23
	7 190
	8.06

8.06

	292
	ФССЦ 3002015
	Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм

компл
	-2
	837.22
	
	837.22
	-1 674
	
	
	-1 674
	

	293
	ФССЦ 3001714
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 200 мм

шт.
	-1
	5 506.2
	
	5 506.2
	-5 506
	
	
	-5 506
	

	294
	ФЕР 24-01-032-06
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм

1 КОМПЛЕКТ
	4
	8 925.26

118.4
	351.05

28.85
	8 455.81
	35 701
	474
	1 404

115
	33 823
	11.44

45.76

	295
	ФССЦ 3002016
	Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм

компл
	-8
	1 235.8
	
	1 235.8
	-9 886
	
	
	-9 886
	

	296
	ФССЦ 3001715
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПА (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром 250 мм

шт.
	-4
	5 972.4
	
	5 972.4
	-23 890
	
	
	-23 890
	

	297
	ФЕР 24-01-032-02
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм

1 КОМПЛЕКТ
	16
	1 522.59

30.13
	117.92

10.6
	1 374.54
	24 361
	482
	1 887

170
	21 993
	3.04

48.64

	298
	ФССЦ 3002012
	Фланцы стальные давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм

компл
	-32
	231.27
	
	231.27
	-7 401
	
	
	-7 401
	

	299
	ФССЦ 3001941
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды ипара давлением 1 мпа (10 КГС/СМ2) 30С41НЖ диаметром, мм: 80

шт
	-16
	908.16
	
	908.16
	-14 531
	
	
	-14 531
	

	300
	ФЕР 22-06-005-02
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм

ВРЕЗКА
	16
	128.65

22.15
	82.47

7.19
	24.03
	2 058
	354
	1 320

115
	384
	2.08

33.28

	301
	ФССЦ 1030148
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3.5 мм

м
	-6.4
	52
	
	52
	- 333
	
	
	- 333
	

	302
	ФССЦ 1030156
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм

м
	6.4
	66.95
	
	66.95
	428
	
	
	428
	

	303
	ФЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм

т
	0.531
	24 857.28

3 923.64
	13 985.48

1 114.6
	6 948.16
	13 199
	2 083
	7 426

592
	3 689
	353.8

187.87

	304
	ФССЦ 1031009
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм

т
	-0.531
	5 500
	
	5 500
	-2 921
	
	
	-2 921
	

	305
	ФССЦ 3000972
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3; давлением 1.0 мпа (10 КГС/СМ2), диаметром 200 мм

шт.
	-3.186
	100
	
	100
	- 319
	
	
	- 319
	

	306
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021

100 М2
	14.98
	537.06

113
	18.62

0.2
	405.44
	8 045
	1 693
	279

3
	6 073
	10.62

159.09

	307
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раза грунтовкой ГФ-021

100 М2
	0.48
	268.53

56.5
	9.31

0.1
	202.72
	129
	27
	4
	97
	5.31

2.55

	308
	ФЕР 13-03-004-23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой к=2

100 М2
	15.46
	477.74

52.24
	23.94

0.2
	401.56
	7 386
	808
	370

3
	6 208
	5.76

89.05

	309
	ФЕР 26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

1 М3
	204.45
	944.98

137.49
	61.23
	746.26
	193 201
	28 110
	12 518
	152 573
	14.8

3 025.86

	310
	ФССЦ 1040012
	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 60 мм

м3
	- 253.518
	492.8
	
	492.8
	- 124 934
	
	
	- 124 934
	

	311
	ФЕР 26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными

100 М2
	6.7
	1 116.31

1 019.28
	97.03
	
	7 479
	6 829
	650
	
	107.18

718.11

	312
	ФССЦ 1040077
	Стеклопластик рулонный марки рст-а-л-в

1000 м2
	-0.7772
	22 020
	
	22 020
	-17 114
	
	
	-17 114
	

	313
	ФЕР 26-01-049-02
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной

100 М2
	20.2
	15 273.36

1 451.04
	1 100.04
	12 722.28
	308 522
	29 311
	22 221
	256 990
	148.52

3 000.1

	314
	ФССЦ 1040167
	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0.55 мм криволинейные

м2
	-2 464.4
	99.2
	
	99.2
	- 244 468
	
	
	- 244 468
	

	315
	ФЕР 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раза грунтовкой ГФ-021

100 М2
	1.172
	268.53

56.5
	9.31

0.1
	202.72
	315
	66
	11
	238
	5.31

6.22

	316
	ФЕР 13-03-004-23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой к=2

100 М2
	1.172
	477.74

52.24
	23.94

0.2
	401.56
	560
	61
	28
	471
	5.76

6.75

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)
	332 403
	108 473
	163 669

10 238
	60 260.36
	11 005.4

	ИТОГО (прямые затраты)
	493 369
	127 303
	222 028

14 678
	144 037.74
	

	Итого с отклонением по заработной плате K=1.13
	511 827
	143 852
	223 937

16 586
	144 038
	

	Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15
	55 168
	21 578
	33 590

2 488
	
	1 976.94

	И Т О Г О
	566 995
	165 430
	257 527

19 074
	144 038
	15 156.15

	Накладные расходы от ФОТ

(по позициям 1-4,6-9,11,16-19 - 95% (от 3742.83); 10,12-15,158,230-231 - 80% (от 6232.54); 20,33,39-40,43,48,51,55,58,63,66,69,73,76,80,83,89,92,95,100,103,130-131,135,148,161 - 105% (от 2754.17); 21,32,106,134,147 - 122% (от 6856.14); 22-23,31 - 108% (от 804.72); 24 - 74% (от 89.05); 25-26,38,62,88,112-113,129,132,145 - 110% (от 1473.65); 27-30,36,47,61,79,87,107,114,141,152,165,169,173,176,180,184,187,191,195,203,207,210,214,217,221,226-229,235,237,239,242-243,250,253-254,261,264-265,271,276,284,291,294,297,300,303 - 130% (от 70681.51); 34,138,156,309,311,313 - 100% (от 83566.39); 37,46,54,65,72,86,91,98-99,159,164 - 142% (от 374); 64,90,224 - 155% (от 1508.58); 115 - 86% (от 615.58); 116-117,127-128 - 78% (от 353.27); 118,120 - 66% (от 102.04); 125-126,144,155,306-308,315-316 - 90% (от 3479.45); 133,146 - 75% (от 244.54); 140,151 - 120% (от 47.56); 198-199,201,233,280,282,287,289 - 128% (от 1577.89))
	206 940
	
	
	
	

	Сметная прибыль от ФОТ

(по позициям 1-4,6-9,11,16-19,24,116-118,120,127-128 - 50% (от 4287.19); 10,12-15,133,146,158 - 45% (от 6225.38); 20,39-40,43,48,51,55,58,63,66,69,73,76,80,83,89,92,95,100,103,135,148,161 - 65% (от 2592.78); 21,32,106,134,147 - 80% (от 6856.14); 22-23,31 - 68% (от 804.72); 25-26,38,62,88,112-113,115,125-126,129,132,144-145,155,306-309,311,313,315-316 - 70% (от 89061.59); 27-30,36,47,61,79,87,114,141,152 - 85% (от 5744.55); 33,130-131 - 55% (от 161.39); 34,138,156,230-231 - 60% (от 325.18); 37,46,54,65,72,86,91,98-99,159,164 - 95% (от 374); 64,90,224 - 100% (от 1508.58); 107,165,169,173,176,180,184,187,191,195,203,207,210,214,217,221,226-229,235,237,239,242-243,250,253-254,261,264-265,271,276,284,291,294,297,300,303 - 89% (от 64936.96); 140,151 - 77% (от 47.56); 198-199,201,233,280,282,287,289 - 83% (от 1577.89))
	141 176
	
	
	
	

	И Т О Г О
	915 111
	
	
	
	

	Пересчет в текущие цены K=4.5
	4 118 000
	
	
	
	

	Временные здания и сооружения 2.48%
	102 126
	
	
	
	

	И Т О Г О
	4 220 126
	
	
	
	

	Зимнее удорожание 3.2%
	135 044
	
	
	
	

	И Т О Г О
	4 355 170
	
	
	
	

	Командировочные расходы 2%
	84 403
	
	
	
	

	И Т О Г О
	4 439 573
	
	
	
	

	ИТОГО с НДС на М и ЭМ без ЗПМ 18%
	4 749 390
	
	
	
	



    Cогласовано
__________________________ И.В.Кирасов.
	Проверил


	______________________
	С.В.Холопов

	Составил
	______________________
	В.В. Ильин


                                                                                           Cогласовано
__________________________ В.Н.Антонов

