ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке средств измерений (приборы)  для нужд филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП, для закупки которых применяется настоящее техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7423090 | Услуги в области сертификации продукции прочие |

Техническое задание

на оказание услуг по поверке средств измерений (приборов)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1. Сроки оказания услуг

Подраздел 2.2. Место оказания услуг

Подраздел 2.3 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.4 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения

участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений (приборов)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Сроки оказания услуг

- Дата начала оказания услуг – с момента заключения договора; - Дата окончания оказания услуг – не позднее 30.12.2014 года, в соответствии с графиком поверки средств измерений (приборов) - Приложение №1, №2.

Подраздел 2.2. Место оказания услуг

- На территории Исполнителя (Победителя процедуры закупки), - для средств измерений (приборов), поименованных Приложением №1 к техническому заданию; - На территории Заказчика, по адресу: Свердловская область, Городской округ Верхняя Пышма, в 3-х км восточнее п.Крутой, - для средств измерений (приборов), поименованных Приложением №2 к техническому заданию.

Подраздел 2.3. Описание оказываемых услуг

- Проведение технического освидетельствования средств измерений (приборов); - Проведение поверки средств измерений (приборов) и выдача Свидетельства о поверке установленного образца. Поверка средств измерений (приборов) осуществляется в объемы и сроки, в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение №1, №2). Поверка средств измерений (приборов), указанных в Приложении №1 технического задания осуществляется на территории Исполнителя (Победителя процедуры закупки). Срок проведения поверки средств измерений - в течение 10 рабочих дней с момента получения средств измерений (приборов) Исполнителем от Заказчика. Транспортировка средств измерений (приборов) до Исполнителя производится силами Заказчика в пределах г. Екатеринбург для средств измерений (приборов), поименованных Приложением №1 к техническому заданию (или в пределах пятидесяти километров от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги), погрузочно-разгрузочные работы осуществляются Заказчиком. Доставка в другие регионы входит в стоимость поверки, транспортировка средств измерений (приборов) и погрузочно-разгрузочные работы осуществляется Исполнителем. Поверка средств измерений (приборов), указанных в Приложении №2 осуществляется на территории Заказчика. Выезд специалиста на место проведения поверки и оборудование, используемое для поверки, производится силами Исполнителя и за счет Исполнителя (Победителя процедуры закупки). - В случае получения в ходе проведения поверки отрицательного результата выдать извещение о непригодности.

Подраздел 2.4 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Объём и номенклатура средств измерений (приборов), подлежащих поверке определяется графиком, указанным в Приложении № 1, №2. В случае производственной необходимости Заказчик имеет право изменить количество и срок поверяемых средств измерений (приборов), при обязательном письменном уведомлении этих изменений Исполнителя, в пределах цены договора.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Участник должен быть аккредитован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) на техническую компетентность выполнения работ по поверке средств измерений в соответствии с аттестатом аккредитации; область аккредитации должна обеспечивать возможность поверки средств измерений радиационного контроля в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение №1, №2).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы по поверке средств измерений выполняются согласно: - Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года №102-ФЗ; - ПР 50.2.006-94. Правила по метрологии. «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений; - ГОСТ Р 8.594-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не требуется

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

В период проведения работ и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе проведения работ. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Не требуется

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Исполнитель должен выполнить работы в соответствии с нормативной документацией в области метрологического обеспечения (ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.594-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения» (п.п. 6.2, 6.6), ПР 50.006-94 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»). К техническому предложению участник должен приложить следующие документы: - действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений с областью аккредитации; - справку о наличии действующих свидетельств о поверке на применяемые при поверке эталоны и вспомогательные средства измерений (ВСИ); - справку о наличии у привлекаемого к оказанию услуг персонала свидетельств на право проведения работ по метрологическому обеспечению средств радиационного контроля.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации: - Наличие действующего Аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений (на право поверки средств измерений (приборов), указанных в техническом задании), выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом).

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

В результате оказания услуг Заказчику передаются: - Свидетельства о поверке средств измерений (приборов) установленной формы. Срок действия свидетельства о поверке соответствует межповерочному интервалу на средство измерения, указанному в техническом задании, считая от даты проведения поверки и оформления документов по результатам поверки средств измерений. Если средства измерения по результатам поверки признаны непригодными к применению, выдается «Извещение о непригодности» установленной формы или делается соответствующая запись в технической документации.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Не требуется

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Выполнение требований Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 года №102-ФЗ,в области поверки средств измерений (приборов), закрепленных за филиалом «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Поддержание в исправном состоянии средств измерений филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень средств измерений (приборов) филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», с местом оказания услуг на территории Исполнителя (Победителя процедуры закупки) | 6 - 9 |
| 2 | Перечень средств измерений (приборов) филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», с местом оказания услуг на территории Заказчика | 10 |

Приложение №1

- Перечень средств  измерений филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с местом оказания услуг - на территории Исполнителя

| № п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер/ год изготовления | Кол-во | Ед. изм. | Срок повер-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор геологоразведочный сцинтилляционный СРП-88Н | 3406/1990 | 1 | шт. | май |
| 2 | Прибор геологоразведочный сцинтилляционный СРП-68-01 | 3266/1989 | 1 | шт. | май |
| 3 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-04, БДКН-01 | 12181/2007 | 1 | шт. | июль |
| 4 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-04, БДКН-01 | 12182/2007 | 1 | шт. | май |
| 5 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-01, БДКН-03 | 13041/2010 | 1 | шт. | дека-брь |
| 6 | Дозиметр-радиометр МКС - AT 1117М с детекторами БДКГ-04, БДПА-01, БДПБ-01 | 13332/2010 | 1 | шт. | июль |
| 7 | Дозиметр-радиометр МКС - АТ 1117М с детекторами БДКГ-03, БДПА-01, БДПБ-01, БДКН-01 | 13097/2010 | 1 | шт. | дека-брь |
| 8 | Дозиметр-радиометр МКС - AT1125А | 6157/2011 | 1 | шт. | январь |
| 9 | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС - AT 1123 | 50388/2008 | 1 | шт. | фев-раль |
| 10 | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС - AT 1123 | 50366/2008 | 1 | шт. | март |
| 11 | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС - AT1123 | 51645/2011 | 1 | шт. | май |
| 12 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детектором БДЗА-96Ас | 1460/2007 | 1 | шт. | май |
| 13 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детектором БДЗА-96с | Д024/2009 | 1 | шт. | август |
| 14 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детектором БДЗБ-96 | 1461/2007 | 1 | шт. | май |
| 15 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детектором БДЗБ-96 | Д007/2009 | 1 | шт. | август |
| 16 | Дозиметр-радиометр ДКС-96-05-01К с детектором БДКГ-96 | 528/2011 | 1 | шт. | дека-брь |
| 17 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детекторами БДМГ-96, БДЗА-96, БДЗБ-96 | 1793/2010 | 1 | шт. | июль |
| 18 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 с детекторами БДКС-96, БДЗА-96, БДЗБ-96 | Д388/2010 | 1 | шт. | май |
| 19 | Радиометр ДКГ-01 "Сталкер" с GPS, детектором БДГ-01, с МДК-01 "Янтарь-МА" | пульт №292, БДГ-01 №848. Янтарь №0035-10/2010 | 1 | шт. | дека-брь |
| 20 | Радиометр аэрозолей РАА-10 | 39209/2009 | 1 | шт. | дека-брь |
| 21 | Радиометр аэрозолей РАА-10 | 14204/2004 | 1 | шт. | дека-брь |
| 22 | Радиометр радона портативный РРА-01 М-01 "Альфарад" | 118709/2009 | 1 | шт. | дека-брь |
| 23 | Альфа-, бета-радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000 | 1102/2010 | 1 | шт. | июль |
| 24 | Универсальный спектрометрический комплекс "Гамма-Плюс"(альфа-изл. СБДА-01, бета-изл. СБДБ-02, гамма-изл. СБДГ-01) | 1012/2010 | 1 | шт. | июнь |
| 25 | Комплекс спектрометрический СКС-08П-Г-42 "Колибри", с детектором БДЭГ-25(25)ЛБ | 069/2011 | 1 | шт. | август |
| 26 | Радиометр-спектрометр универсальный портативный МКС-А03-3 со встроенными детекторами гамма-, нейтронного излучения | 0623-12/2012 | 1 | шт. | май |
| 27 | Установка дозиметрическая термолюминисцентная ДВГ - 02 ТМ, с отжигом и облучением ДТЛ-02-30шт, ДВНГ-М-30шт | 175/2007 | 1 | шт. | июль |
| 28 | Установка дозиметрическая термолюминисцентная ДВГ - 02 ТМ, с отжигом и облучением ДТЛ-02-30шт, ДВНГ-М-30шт | 257/2010 | 1 | шт. | июль |
| 29 | Дозиметры индивидуальные ДКС -АТ3509 |  | 6 | шт. | май |
| 30 | Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-РМ1610 |  | 15 | шт. | дека-брь |
| 31 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМН-100 | 1125/2010 | 1 | шт. | май |
| 32 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМГ-100, БДМН-100 | 1260/2010 | 1 | шт. | май |
| 33 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМГ-100, БДМН-100 | 1258/2010 | 1 | шт. | май |
| 34 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 3000983 | 1 | шт. | ноябрь |
| 35 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 6804 | 1 | шт. | май |
| 36 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 5471 | 1 | шт. | май |
| 37 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 13527 | 1 | шт. | май |
| 38 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 11672 | 1 | шт. | май |
| 39 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 13499 | 1 | шт. | май |
| 40 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 9227 | 1 | шт. | май |
| 41 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 13613 | 1 | шт. | май |
| 42 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 13550 | 1 | шт. | май |
| 43 | Дозиметры микропроцессорные «ДКГ-РМ1203М» | 3248 | 1 | шт. | май |
| 44 | Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401МА | 80229 | 1 | шт. | май |
| 45 | ДКС-96 в комплекте с детекторами БДЗБ-96, БДКГ-96, БДЗА-96 | 527 | 1 | шт. | июль |
| 46 | Дозиметр ДКГ-01 «Сталкер» с детекторами БДГ-01, БДГ «Янтарь» | 287 | 1 | шт. | май |
| 47 | Дозиметры гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр» | 3964 | 1 | шт. | ноябрь |
| 48 | Дозиметры гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр» | 3965 | 1 | шт. | май |
| 49 | Дозиметры гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр» | 273 | 1 | шт. | май |
| 50 | Дозиметры гамма-излучения ДКГ-02У «Арбитр» | 239 | 1 | шт. | май |
| 51 | Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1710А | 80117 | 1 | шт. | май |
| 52 | Индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1710А | 92156 | 1 | шт. | май |
| 53 | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС - AT1123 | 51648 | 1 | шт. | ноябрь |
| 54 | Альфа-бета-радиометр УМФ-2000 | 890 | 1 | шт. | июль |
| 55 | Альфа-бета-радиометр УМФ-2000 | 1324 | 1 | шт. | сентя-брь |
| 56 | Рентгенметр ДП-5В | И16052984 | 1 | шт. | май |
| 57 | Дозиметры гамма-излучения ДКГ-03Д «Грач» | 22467 | 1 | шт. | май |
| 58 | Дозиметры гамма-излучения ДКГ-03Д «Грач» | 3886 | 1 | шт. | май |
| 59 | Радиометр радона РАМОН-02 | 0310 | 1 | шт. | июль |
| 60 | Радиометр радона РРА-01М-03 | 34908 | 1 | шт. | июль |
| 61 | Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ 1402М с детекторами БД-02, БД-04, БД-05 | 611 | 1 | шт. | июль |
| 62 | Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ 1402М с детекторами БД-02, БД-04 | 474 | 1 | шт. | август |
| 63 | Радиометр - дозиметр МКС - 01Р с детекторами БДКБ-01Р, БДКА-01Р | 761 | 1 | шт. | май |
| 64 | Радиометр - дозиметр МКС - 01Р с детекторами БДКБ-01Р, БДКА-01Р, БДКН-03Р, БДКГ-02Р | 139 | 1 | шт. | ноябрь |
| 65 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМГ-100 | 917 | 1 | шт. | июль |
| 66 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д | 888 | 1 | шт. | август |
| 67 | Многофункциональный измерительный комплекс «Камера» | 161 | 1 | шт. | август |
| 68 | Многофункциональный измерительный комплекс «Камера» | 139 | 1 | шт. | июль |
| 69 | Установки контроля загрязнённости кожных покровов и одежды РЗБ-5Д-01 | 398 | 1 | шт. | май |
| 70 | Термолюминесцентная дозиметрическая система ДТУ-01М | 5407 | 1 | шт. | декабрь |
| 71 | Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М в комплекте с детекторами БДПБ-01, БДПА-01, БДКР-01, БДКГ-04 | 12436 | 1 | шт. | август |
| 72 | Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М с детекторами БДПА-01, БДПБ-01, БДКН-03, БДКГ-01 | 13047 | 1 | шт. | ноябрь |

Приложение № 2

- Перечень средств  измерений филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с местом оказания услуг - на территории Заказчика

| № п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер/ год изготовления | Кол-во | Ед. изм. | Срок поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДВГ-100 -2шт | 162/2003 | 1 | шт. | май |
| 2 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДВГ-100 -2шт | 163/2003 | 1 | шт. | май |
| 3 | Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с детектором БДМГ-100 | 1126/2010 | 1 | шт. | май |
| 4 | Бета-гамма спектрометрический комплекс с альфа-радиометром сцинтилляционным "Прогресс-БГ-АР" | 07112 - Ар - Б-Г/2007 | 1 | шт. | декабрь |
| 5 | Бета-гамма спектрометрический комплекс с альфа-радиометром сцинтилляционным "Прогресс-БГ-АР" | 1023/2010 | 1 | шт. | май |
| 6 | Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М (исп.40) | 1102/2011 | 1 | шт. | май |