ПРОТОКОЛ № C019824-1
очного заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора  на поставку клапанов обратных первого контура

	г. Москва
	«08» июля 2013 г.


Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 
Информация о закупке:

Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект» Организатор конкурса: ОАО «Атомэнергопроект».
Предмет договора: право заключения договора на поставку клапанов обратных первого контура. 
Начальная (максимальная) цена договора: 58 006 340.75 российский рубль (пятьдесят восемь миллионов шесть тысяч триста сорок рублей 75 копеек) включая НДС. 

Срок исполнения договора: В соответствие с томом 2 (Техническая часть). 

Извещение о проведении конкурса и конкурсной документации опубликованы «25» апреля 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №130425/0528/209, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №C019824. 

Заседание Единой комиссии проводится в очной форме в 16:00:00 (время московское) «08» июля 2013 года.
Согласно протоколу процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «17» июня 2013 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ООО "ИнтерАтомКомплект"
ИНН 7743573597
	115 093, Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, офис №19
	28 мая 2013 г. 12:06:38
	43 096 676.16 (сорок три миллиона девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 16 копеек)российский рубль с НДС

	2
	ЗАО "РИМЕРА"
ИНН 7715645176
	125047, Россия, Московская область, г. Москва, Лесная, 5
	28 мая 2013 г. 14:12:55
	29 500 000.00 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	3
	ЗАО "ЦКТИА"
ИНН 7707503259
	127473, Московская область, г. Москва, Краснопролетарская, 16, стр.2
	28 мая 2013 г. 17:37:25
	43 016 310.00 (сорок три миллиона шестнадцать тысяч триста десять рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	4
	ЗАО "ЗЭО Энергопоток"
ИНН 7702640773
	607328, Нижегородская область, п. Сатис, Парковая, д.3, оф.4
	14 июня 2013 г. 09:44:33
	37 500 000.00 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	5
	ЗАО «НПФ «ЦКБА»
ИНН 7806026889
	195027, Ленинградская, г. Санкт - Петербург, пр-т. Шаумяна, 4/1 лит.А
	14 июня 2013 г. 13:27:13
	43 000 000.00 (сорок три миллиона рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	6
	ЗАО «Корпорация Сплав»
ИНН 5321100214
	173021, Новгородская обл., Россия, 173021, Новгородская область, Великий Новгород, улица Нехинская д.61, Нехинская , 61
	14 июня 2013 г. 15:40:04
	48 019 439.20 (сорок восемь миллионов девятнадцать тысяч четыреста тридцать девять рублей 20 копеек)российский рубль с НДС


По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией были приняты следующие решения: 

1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерАтомКомплект"
Основная заявка: ООО "ИнтерАтомКомплект" 

2. Закрытое акционерное общество "Центральный конструкторско-технологический институт арматуростроения"
Основная заявка: ЗАО "ЦКТИА" 

3. Закрытое Акционерное Общество «Корпорация Сплав»
Основная заявка: ЗАО «Корпорация Сплав» 

4. Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения»
Основная заявка: ЗАО «НПФ «ЦКБА» 

2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки: 

1. Закрытое акционерное общество "Завод энергетического оборудования Энергопоток"
В соответствии с разделом 20 ЕОСЗ, на основании пункта 14.9.4 ЕОСЗ , а именно: 
1) В нарушение требований Тома 2 «Техническая часть» технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования по поз. 42.43.5.3.3 в части требований к герметичности затвора не соответствуют требуемым, а именно: требуется класс герметичности D, при котором величина протечки не должна превышать 0,6 см3/мин., участник предложил 3см3/мин. (п.1.3.11ТУ)). 
2) В нарушение п. 18.5 Раздела 5 «Информационная карта» документации по открытому конкурсу в электронной форме Участник не представил таблицу сведений о цепочке собственников в полном соответствии с инструкцией по заполнению (Таблица 2) и документами, приложенными Участником процедуры закупки.
2. Закрытое акционерное общество "РИМЕРА"
В соответствии с разделом 20 ЕОСЗ, на основании пункта 14.9.4 ЕОСЗ, а именно: 
1) В нарушение требований Тома 2 «Техническая часть» технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования по поз. 42.43.5.3.3 в части требований к герметичности затвора не соответствуют требуемым, а именно: требуется класс герметичности D, при котором величина протечки не должна превышать 0,6 см3/мин., участник предложил 1,75 см3/мин. (п.2.7.12 ТУ 422-16-35/86А). 
2) В нарушение требований Тома 2 «Техническая часть» участник по поз. 42.43.5.3.3 предложил затвор высотой Н=630 мм вместо требуемых Н=555 мм. 
3) В нарушение требований Тома 2 «Техническая часть» технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования по поз. 42.47.7.3.3 в части требований к герметичности затвора не соответствуют требуемым, а именно: требуется класс герметичности D, при котором величина протечки не должна превышать 1,8 см3/мин., участник предложил 2,5 см3/мин. (п.2.7.12 ТУ 422-16-35/86А). 
4) В нарушение требований Тома 2 «Техническая часть» участник по поз. 42.47.7.3.3 предложил затвор высотой Н=965 мм вместо требуемых Н=820 мм. 
