 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-

Заказчика

_______________В.Д.Викторов
«10» марта 2015 г



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на проведение работ по оборудованию ИТСФЗ ЦПУ СФЗ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание

на выполнение работ по теме

«Проведение работ по оборудованию ИТСФЗ ЦПУ СФЗ РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	1
	1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Проведение работ по оборудованию ИТСФЗ ЦПУ СФЗ РФЯЦ-ВНИИЭФ

	1. 
	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	2. 
	
	Демонтаж металлической двери с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	1,8

	3. 
	
	Разборка деревянного заполнения проема: оконного без подоконной доски
	м2
	4,3

	4. 
	
	Установка металлической двери с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	1,8

	5. 
	
	Дверь металлическая сертифицированная 3 класс пулестойкости (ГОСТ Р 51112-90, ГОСТ Р 50941-96)
	м2
	1,8

	6. 
	
	Доводчик двери, до 150 кг ОД1АМТ1ПУ1
	шт
	1

	7. 
	
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1

	8. 
	
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных
	комплект
	1

	9. 
	
	Установка оконного блока из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	4,3

	10. 
	
	Оконный блок с пуленепробиваемым стеклом 3 класса пулестойкости (ГОСТ Р 51112-90, ГОСТ Р 50941-96)
	м2
	4,3

	11. 
	
	Установка водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	0,35

	12. 
	
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	м2
	5,44

	13. 
	
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов водоэмульсионной краской
	м2
	5,44

	14. 
	
	Окраска клеевыми составами потолка: высококачественная с расчисткой старой краски
	м2
	16,93

	15. 
	
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 30%
	м2
	63,55

	16. 
	
	Смена светильников: с люминесцентными лампами (4 лампы в светильнике)
	шт.
	3

	17. 
	
	Монтаж кондиционеров
	шт.
	1

	18. 
	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Допускается досрочное выполнение работ.

	19. 
	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Соблюдение строительных норм и правил (СНиП). Качество материалов, оборудования, применяемых для выполнения работ, должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

	20. 
	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	При обнаружении недостатков в исполнении работ, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в течение 24 месяцев с момента начала эксплуатации объекта, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.

	21. 
	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг
	

	22. 
	7) Порядок сдачи-приёмки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приёмка выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи-приёмки выполненных работ.
Контактное лицо Заказчика:

Кодряну Александр Александрович т.(83130) 2-56-06, 3-14-78.




