	
	Перечень электротехнической продукции

	
	
	
	

	Автомат. выключатель ВА 47-29 3-Р 50А хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	12

	Автомат. выключатель ВА 88-35, 250 А, 220В (или эквивалент)
	шт
	20

	Автомат. выключатель ВА47-29 5А 1п. хар-ка С (или эквивалент)
	шт
	30

	Автоматический выключатель ВА 88-33, 125А, 220В (или эквивалент)
	шт
	10

	Скоба для крепления на DIN-рейку под авт. ВА 88-33  (или эквивалент)
	шт
	20

	Скоба для крепления на DIN-рейку под авт. ВА 88-32 (или эквивалент)
	шт
	20

	Блок зажимов Б324-4П25-10, 25А (или эквивалент)
	шт
	100

	Крышка торцевая КТ 5 к блоку зажимов Б324-4П25-10, 25А (или эквивалент)
	шт
	20

	Изолированный втулочный наконечник DIN 46228  арт.№ (или эквивалент)169/0 d=0,75 мм.
	шт
	5000

	Изолированный втулочный наконечник DIN 46228  арт.№ 169/0 d=1,5мм. (или эквивалент)
	шт
	3000

	Наконечник-гильза медные луженые Е 1,0-08 (или эквивалент)
	шт
	2000

	Изолированный втулочный наконечник DIN 46228  арт.№ 169/0 d=2,5мм. (или эквивалент)
	шт
	1000

	Коврик диэлектрический 500x500 (или эквивалент)
	шт
	25

	Лоток перфорированный 50х50х3000 IEK (или эквивалент)
	м
	240

	Крышка на лоток осн. 50 IEK (или эквивалент)
	м
	240

	Пакетный выключатель ПВ3х16  IР31 16А 220В (или эквивалент)
	шт
	30

	Провод  ПВ-3 1х0,75 мм² 
	м
	500

	Розетка наружная Евро IP 44 10A 
	шт
	50

	Розетка РАр10-3-ОП 220 В (или эквивалент)
	шт
	10

	Хомут нейлоновый 2,5х200
	уп
	50

	Хомут нейлоновый 3,6х250
	уп
	50

	Шина нулевая изолированная с DIN-изолятором ШНИ-6X9-10-Д-С (или эквивалент)
	шт
	20


