PAGE  

ЧАСТЬ 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______
на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и автоматической системы пожаротушения 
г. Железногорск Красноярского края

                           «____» ________________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод Горно-химического комбината» (ООО «РМЗ ГХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трущенко Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
__________________________________________(_____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», на основании Протокола _______________________________________________________________ от «___»_____________20___ № ______________________, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства, силами своего персонала в течение срока действия настоящего договора, оказывать услуги по техническому обслуживанию (далее – услуги) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре  и автоматической системы пожаротушения на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принимать услуги и производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование, местонахождение, характеристики и количество автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС),  системы оповещения о пожаре (далее – СО), автоматической системы пожаротушения (далее – АСПТ), а при совместном упоминании «Системы», приведены в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью к настоящему договору. 

1.3. Техническое обслуживание систем осуществляется Исполнителем, согласно порядку, изложенному в п. 3 настоящего договора.

1.4.  Срок оказания услуг:

- начало - с момента подписания Сторонами настоящего договора;
- окончание – «19» декабря 2015 года.
1.5. Место оказания услуг: местонахождение систем: территория ООО «РМЗ ГХК» - Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 64.

1.6. При оказании услуг на объектах должны использоваться собственные материалы, оборудование, комплектующие и инструменты, имеющие сертификаты или паспорта качества изготовления и технические условия.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. оказывать услуги в полном объеме, своими силами, материалами, с надлежащим качеством и в сроки установленные настоящим договором. Услуги выполняются в соответствии с требованиями настоящего договора, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 50776, ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ Р 53195.2, ГОСТ Р 53195.3 применительно к определенному виду контроля, указанной в рабочей и проектной документации и иными нормативными актами РФ;
2.1.2. оказывать услуги на основании лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту сред обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

2.1.3. в случае отказа системы (систем) в межрегламентный период, при котором исключается возможность дальнейшей эксплуатации системы (систем), а также при неисправности системы (систем) обеспечить круглосуточный выезд персонала на объекты Заказчика. Персонал Исполнителя обязан прибыть к Заказчику для устранения неисправностей и отказов системы (систем) по вызову в течение 30 (тридцати) минут с момента получения вызова;
2.1.4. предоставлять инженерный журнал по техническому обслуживанию и совместно с Заказчиком вести в нем учет оказанных услуг;                                                                                            

2.1.5. провести консультацию с работниками Заказчика по эксплуатации систем;
2.1.6. при нахождении на территории Заказчика обеспечивать соблюдение уполномоченными лицами Исполнителя и его работниками внутриобъектового и пропускного режима Заказчика, установленного на территории Заказчика, правил внутреннего трудового распорядка, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, мер по охране труда и общественного правопорядка, по охране окружающей среды, обеспечивать соблюдение требований законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, а также осуществление ввоза и вывоза материальных ценностей и систем в соответствии с действующим в ООО «РМЗ ГХК» порядком. Не допускается оказание услуг во вредных и опасных условиях без оформления нарядов - допусков и СИЗ, а также отсутствия руководителя Исполнителя из числа ИТР; 
2.1.7. предоставлять Заказчику все необходимые чертежи, спецификации и документы, которые могут быть затребованы при оказании услуг по настоящему договору;

2.1.8. предпринимать все меры для предотвращения нанесения ущерба существующим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, а также водотокам и почве, иным природным объектам и нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время оказания услуг, если этот ущерб нанесен в результате действий Исполнителя;
2.1.9. устранить недостатки, обнаруженные в результате оказания услуг, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком;

2.1.10. обеспечить при оказании услуг проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и нести ответственность в полном объеме в случае их несоблюдения;

2.1.11. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг;

2.1.12. не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему договору;

2.1.13. не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика;

2.1.14. назначить ответственных представителей для оперативного разрешения вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего договора. Предоставить Заказчику копии распоряжений (приказов) о назначении ответственных представителей;

2.1.15. по письменному запросу Заказчика предоставлять любую информацию, относящуюся к предмету настоящего договора;

2.1.16. нести полную материальную ответственность за полную, или частичную, утрату либо повреждение систем, за ущерб и убытки, причиненные Заказчику при исполнении обязанностей по настоящему договору, если утрата,  повреждение, ущерб и убытки произошли по вине Исполнителя либо уполномоченных лиц Исполнителя и его работниками  (факт недостачи, порчи, утраты, ущерба, повреждения, убытков фиксируется актом, составленным по установленным правилам);

2.1.17. привлекать к оказанию услуг по настоящему договору специалистов (работников) имеющих достаточный опыт, компетенцию и квалификацию, которые должны быть аттестованы на проведение технического обслуживания систем, иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, обучены безопасному производству работ на высоте;
2.1.18. оказывать услуги лично. Привлечение субподрядчиков не допускается;
2.1.19. предоставить сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. 

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принимать от Исполнителя  оказанные  услуги и  производить оплату в установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора;
2.2.2.  назначить приказом по предприятию ответственное лицо за организацию и взаимодействие с Исполнителем по вопросам ведения, содержания и работоспособности систем. При изменении ответственного лица своевременно информировать Исполнителя;

2.2.3. оперативно ставить в известность Исполнителя об остановке или нарушениях в эксплуатации систем, комиссионно устанавливать причины выхода из строя систем с составлением дефектной ведомости;  

2.2.4. в день прибытия специалистов Исполнителя обеспечить необходимые условия для оказания услуг по техническому обслуживанию (беспрепятственный доступ во все помещения, оборудованные средствами автоматической пожарной сигнализации; доступ к системам и технической документации, доступ к средствам связи и наличие стремянок);

2.2.5. обеспечить сохранность инженерного журнала по техническому обслуживанию систем и заполнение пунктов в части, его касающейся;

2.2.6. принимать меры по обеспечению бесперебойного функционирования: электроснабжения объектовых приборов, станций, к которым подключена сигнализация; телефонных линий, а в случае выхода их из строя принимать своевременные меры по устранению неисправностей;
2.2.7. до проведения ремонтно-строительных работ (косметический, текущий и т.д.) отдельных помещений или объекта в целом, если существующие системы по техническому состоянию и срокам их службы не подлежат капитальному ремонту, Заказчик согласовывает с Исполнителем мероприятия и сроки проведения ремонта, в ходе которого могут быть повреждены действующие системы. Заказчик предусматривает защиту пожарных извещателей от окрашивания (забеливания) контактов, распределительных коробок приемных объектовых приборов, станций и т.д.;

2.3. Заказчик вправе проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, ход и качество оказанных Исполнителем услуг и их результатов, не вмешиваясь при этом в деятельность последнего, с целью определения соответствия качества оказанных услуг установленному уровню.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Услуги по техническому обслуживанию на объектах Заказчика проводятся Исполнителем согласно Графика оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему договору).

3.2. Техническое обслуживание представляет собой комплекс регламентных и профилактических работ, проводимых над оборудованием и устройствами систем и включает в себя контроль и регулировку параметров приборов для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации систем, а также проверку, чистку и подтяжку всех контактных соединений.

3.3. В ходе обслуживания Исполнителем выполняются также ремонтные работы, не требующие замены оборудования и элементов систем. Дополнительная оплата за такие ремонтные работы не взимается. 
3.4. Прием систем на обслуживание осуществляется после проведения первичного обследования и определения его технического состояния. По результатам обследования составляется акт первичного обследования, в котором указывается: техническое состояние, принимаемого на обслуживание систем, а также дополнительная потребность в этих средствах и сроки их внедрения.

3.5. Техническому обслуживанию подлежат только исправные элементы систем, функционирующие в соответствии с технической документацией на системы, переданные Заказчиком Исполнителю. Оборудование, устройства или функциональные модули систем, находящиеся в неисправном состоянии подлежат техническому обслуживанию только после выполнения ремонтных восстановительных работ.

3.6. На системы, требующие ремонта, наладки, замены, представителями Заказчика и Исполнителя составляется дефектная ведомость.

3.7. Заказчик совместно с Исполнителем в период действия настоящего договора проводят обследование технического состояния объектов систем Заказчика с составлением соответствующего акта.
3.8. Услуги по техническому обслуживанию выполняются специалистами Исполнителя в рабочее время Заказчика по официальным рабочим дням. 
4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
4.1. Исполнитель гарантирует, что результаты его услуг обеспечивают возможность эксплуатации систем на протяжении гарантийного срока. Гарантия качества покрывает все работы и услуги Исполнителя, включая материалы. 

4.2. Гарантийный срок на техническое обслуживание систем исчисляется с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и заканчивается по истечение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами акта.
4.3. Гарантийный срок, установленный настоящим договором, продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться системами из-за обнаруженных недостатков в оказанных Исполнителем услугах.

4.4. Исполнитель отвечает за недостатки в оказанных услугах, если не докажет, что они возникли вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации систем, действий третьих лиц либо непреодолимой силы. 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

5.1.  По результатам оказания услуг по техническому обслуживанию систем, Исполнитель ежемесячно, не позднее 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным месяцем оказания услуг, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, в 2 (двух) экземплярах, с приложением к нему необходимых документов предусмотренных действующим законодательством РФ. Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен содержать сведения об объеме, перечне, времени и расчете стоимости услуг.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг рассматривает, подписывает и возвращает один экземпляр Исполнителю или направляет в адрес Исполнителя  письменный  мотивированный  отказ. 
В случае получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, Сторонами составляется акт с указанием недостатков в оказанных услугах и сроков их устранения. Все указанные недостатки Исполнитель устраняет собственными силами, за свой счет и в сроки указанные в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

В случае неполучения Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного уполномоченным представителем Заказчика, или неполучения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика от его подписания в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком, услуги считаются оказанными с надлежащим качеством, в соответствии с условиями договора и принятыми Заказчиком.

Подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки оказанных услуг является подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику за указанный в акте период.
6. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. Стоимость настоящего договора составляет – _________________, в т.ч. НДС 18 % - _____________. Стоимость настоящего договора включает в себя  все расходы Исполнителя необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору, в том числе: стоимость услуг по техническому обслуживанию систем; стоимость ремонтных работ, указанных в п. 3.3. настоящего договора; транспортные расходы; уплата налогов, социальных выплат, сборов и других платежей. 
Цена оказываемых Исполнителем услуг по техническому обслуживанию систем и ремонтных работ, не требующих замены оборудования и элементов систем является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора.
6.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего за отчетным, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании оригинала счета, счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. Исполнитель обязан ежеквартально предоставлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать акт сверки и возвратить один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

7.2. За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему договору Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости договора по настоящему договору.

7.3. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки;
7.4. Кроме неустойки за неисполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойкой убытки.

7.5. Исполнитель несет ответственность за действия своих уполномоченных лиц и своих работников как за свои собственные. 

7.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и систем, в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

7.7. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный утратой, гибелью или повреждением имущества Заказчика, третьих лиц или Исполнителя, включая весь инструмент, машины, материалы, системы, прочее имущество, если не докажет, что такая утрата (гибель, повреждения) вызваны обстоятельствами непреодолимой силы или (при отсутствии действия источников повышенной опасности) исключительной виной Заказчика или третьих лиц, не являющихся работниками Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.8. Исполнитель обязуется за свой счет ликвидировать все возникающие при оказании услуг аварии и инциденты и нести соответствующие расходы на ликвидацию таких аварий и инцидентов, а также возместить убытки и вред, причиненные такими авариями (инцидентами) если не докажет, что такие аварии (инциденты) вызваны обстоятельствами непреодолимой силы либо (при отсутствии действия источников повышенной опасности) исключительной виной Заказчика или третьих лиц, не являющихся  работниками Исполнителя. 

7.9. Исполнитель несет ответственность за допущенные при оказании услуг нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней.

7.10. Исполнитель несет ответственность за причинение вреда здоровью и жизни физических лиц (включая работников Заказчика, Исполнителя, а также любых третьих лиц), если не докажет, что такой вред вызван обстоятельствами непреодолимой силы либо исключительной виной Заказчика или третьих лиц, не являющихся работниками Исполнителя.

7.11. С учетом пунктов 7.7, 7.9, 7.10 настоящего договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в полном объеме и освободить его от ответственности в случае, если Заказчик понес убытки или  расходы по возмещению вреда третьим лицам, по возмещению экологического вреда, а также по уплате штрафов и иных санкций, взысканных уполномоченными государственными органами. 

7.12. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать от  Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в срок, согласованный Сторонами настоящего договора;

- соответствующего уменьшения установленной цены договора;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц

7.13. Стороны не несут ответственность за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору при отсутствии в этом их вины.
8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 1 (одного) месяца, Стороны определяют порядок и условия оказания услуг по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения. 

8.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. По взаимному согласию сторон в рамках настоящего договора конфиденциальной признается конкретная информация о Заказчике ставшая известной Исполнителю в ходе оказания услуг по настоящему договору.

9.2. Исполнитель обязуется принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения функционирования надлежащего режима защиты конфиденциальной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При этом Исполнитель обязуется осуществлять меры по защите конфиденциальной информации в объеме не меньшем, чем осуществляется им для защиты собственной конфиденциальной информации.

9.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Исполнитель может передавать полученную информацию по настоящему договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих условиях:

третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках услуг оказываемых на договорной основе между Исполнителем и Заказчиком;
Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего договора.

9.5. Вышеперечисленные обстоятельства действуют между Заказчиком и Исполнителем в течение всего времени оказания услуг по настоящему договору и в течение 3-х лет после окончания этих услуг или расторжения договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае если Исполнитель по настоящему договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

10.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте.  В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

В случае если Исполнитель по настоящему договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом, с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня ее получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный настоящим пунктом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы». Решение Третейского суда является окончательным.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В случае если Исполнитель по настоящему договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

11.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Исполнителя, представленные в рамках открытого запроса цен и направленные с адреса электронной почты Исполнителя__________________ на адрес электронной почты Заказчика rmzghk@atomlink.ru (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными;

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя;

Исполнитель настоящим выдаёт свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие  Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием;
Стороны подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации;
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причинённых прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении;
В случае если Исполнитель по настоящему договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

11.1 Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf. с приложением подписи руководителя и печати организации. 

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.2 Положения о налоговой добросовестности Исполнителя:

11.2.1. Исполнитель, не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

При наличии в справке положений о неисполнении обязанности по оплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Исполнитель имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель в тот же срок дополнительно предоставляет Заказчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

11.2.2. При непредставлении Исполнителем документов, перечисленных в п. 11.2.1. настоящего договора, в установленный договором срок, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора. Уведомление об отказе от договора направляется Заказчиком в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения Исполнителем уведомления. 

Сторона, отказавшаяся от исполнения настоящего договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением настоящего договора.

12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Уступка прав и обязанностей по настоящему договору без согласия другой Стороны не допускается.

12.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

12.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.5. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме заказными отправлениями.

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12.7. Настоящий договор может быть расторгнут:

12.7.1. по соглашению Сторон;

12.7.2. по решению суда;

12.7.3. Заказчиком при задержке Исполнителем срока оказания услуг более чем на 15 дней и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.7.4. Исполнителем, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору. Факсимильные, электронные копии договора и приложений к нему, имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из Сторон на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте или курьером в течение 15-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

12.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Перечень услуг по техническому обслуживанию АПС, СО и АСПТ;
- Приложение № 2 – График проведения технического обслуживания АПС, СО и АСПТ;

- Приложение № 3 – Перечень защищаемых помещений и оборудования АПС;

- Приложение № 4 – Расчет стоимости;
- Приложение № 5 – Соглашение по охране труда.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Общество с ограниченной ответственностью

«Ремонтно-механический завод

Горно-химического комбината»
Юридический адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 64, тел. факс 75-95-39

ИНН/КПП 2452201891/245201001

ОГРН 1122452000978    

Банковские реквизиты:

р/с 40702810003340000664 в филиале ОАО «Газпромбанка» в г. Красноярске                               ИНН 7744001497 КПП 246602001                   ОГРН 102770016110, ОКПО 93869251                      БИК 040407877 к/сч 30101810100000000877 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю

	___________________________
_____________________ /ФИО/
	Директор ООО «РМЗ ГХК»
_____________________ Е.А. Трущенко

	«___» ________________20___г.
	«___» ________________20___ г.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и автоматической системы пожаротушения  

№ ______________ от «____» ___________ 2015 года
Перечень услуг по техническому обслуживанию АПС, СО и АСПТ
	Наименование услуг
	выполняет Заказчик
	выполняет Исполнитель

	
	ежедневно
	еженедельно
	ежемесячно
	ежегодно

	
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4

	Внешний осмотр составных частей системы, проверка их наличия (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений и т.д.
	
	+
	+
	+

	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе.
	+
	+
	
	

	Визуально проверить наличие эл. питания на приборах.
	+
	+
	
	

	Проверить наличие документации на объекте (журнал ТО и ППР, инструкция и график ТО)
	+
	+
	
	

	Визуально проверить работоспособность системы пожарной сигнализации.
	+
	+
	
	

	Проверка технического состояния шлейфа.
	
	
	+
	+

	Осмотреть соединительные линии, убедиться в целостности крепления извещателей, убедиться в целостности изоляции проводов.
	
	
	+
	+

	Исключить скрутки, провесы в линиях.
	
	
	+
	+

	Осмотреть соединительные коробки шлейфа, убедиться в надежном креплении, проверить наличие крышек, качество соединения проводов.
	
	
	+
	+

	Проверить работоспособность шлейфа сигнализации.
	
	
	+
	+

	Произвести замеры сопротивления шлейфа.
	
	
	+
	+

	Проверить номинал конечного сопротивления.
	
	
	+
	+

	Проверить на срабатывание с конечного сопротивления.
	
	
	+
	+

	Проверка извещателей.
	
	
	
	

	Проверить состояние крепления извещателей, качество соединения проводов
	
	
	+
	+

	Проверить извещатели на срабатывание.
	
	
	+
	+

	Проверка приемо-контрольного прибора.
	
	
	+
	+

	Вскрыть прибор, проверить целостность пайки, крепление элементов на платах. Собрать прибор и установить крепежные винты. Проверить исправность и соответствие номинала предохранителей.
	
	
	+
	+

	Проверить подключение внешних цепей к клеммным колодкам ПКП.
	
	
	+
	+

	Проверить качество присоединения заземляющего провода.
	
	
	+
	+

	Проверить прохождение сигнала «Пожар» и «Неисправность» на ПЦН
	
	
	+
	+

	Проверка работоспособности системы.
	
	
	+
	+

	Проверить работоспособность устройств взаимодействующих с другими инженерными системами здания (вентиляция, пожаротушение и т.д.) при наличии таковой.
	
	
	+
	

	Произвести замеры емкости аккумуляторной батареи.
	
	
	
	+

	Метрологическая проверка КИП.
	
	
	
	+

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	
	
	
	+

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	
	
	
	+

	Проверка СОУЭ 1, 2 типа
	
	
	+
	+

	Проверить качество крепления оповещателей.
	
	
	+
	+

	Проверить включение звуковых оповещателей при срабатывании АПС.
	
	
	+
	+

	Проверить включение световых табло при срабатывании АПС.
	
	
	+
	+

	Проверка СОУЭ 3-5 типа
	
	
	+
	+

	Контроль шлейфов управления.
	
	
	+
	+

	Проверить работоспособность усилителя (правильность настройки, подключение микрофона).
	
	
	+
	+

	Проверить качество и четкость слышимости.
	
	
	+
	+

	Произвести замер уровня звука.
	
	
	+
	+


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Общество с ограниченной ответственностью

«Ремонтно-механический завод

Горно-химического комбината»

	_____________________ /ФИО/
	Директор 

_____________________ Е.А. Трущенко

	«___» ________________20___г.
	«___» ________________20___ г.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и автоматической системы пожаротушения  

№ ______________ от «____» ___________ 2015 года
ГРАФИК

проведения технического обслуживания АПС, СО и АСПТ

	ТО-1
	ежедневно
	Заказчик

	ТО-2
	еженедельно
	Заказчик

	ТО-3
	с 1 по 10 число каждого месяца
	Исполнитель

	ТО-4
	один раз в год - июль
	Исполнитель


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Общество с ограниченной ответственностью

«Ремонтно-механический завод

Горно-химического комбината»

	_____________________ /ФИО/
	Директор 

_____________________ Е.А. Трущенко

	«___» ________________20___г.
	«___» ________________20___ г.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и автоматической системы пожаротушения  

№ ______________ от «____» ___________ 2015 года
Перечень защищаемых помещений и оборудования АПС
	Место установки станции,

расстояние от рабочего

 места,

защищаемое помещение
	Тип станции,

лин. блока,

год выпуска,

зав. №
	№ луча,

расст. от

станции

до шлейфа
	Тип извещателя,

кол-во, год выпуска,

высота

	1
	2
	3
	4

	РМЗ ГХК (Здание 301Г секретарь)
Тел. 75-93-59                                                                    300 м
	ППК-2                   1999г.

№525
	
	

	1 ЭТАЖ: к.121, 128, 129 (вестибюль, мастерская, коридор)


	
	1 – 150 м
	ИПР — 2 шт.

ИП212-5 -  9 шт.

ИП105 — 6 шт.       3 м

	1 ЭТАЖ: к.132   мастерская


	
	2– 150 м
	ИП105 — 15 шт.

                                  3 м

	2 ЭТАЖ: к.212, 217, 218, 219 (гардероб, кладовая чистой спецодежды, кладовая грязной спецодежды, гардероб)
	
	3– 150 м
	ИП212-5 — 5 шт.

ИП105 — 4 шт.       3 м

	3 ЭТАЖ: коридор


	
	4– 150 м
	ИПР — 2 шт.

ИП212-5 — 6 шт.    3 м

	3 ЭТАЖ: к.301, 302, 303, 304 (комната профкома, к. ТБ, архив, кладовая убор инвентаря)
	
	5– 150 м
	ИП212-5 — 8 шт.

ИП105 — 2 шт.       3 м

	4 ЭТАЖ: к.411   коридор


	
	6– 150 м
	ИПР — 2 шт.

ИП212-3С — 6 шт.  3 м

	4 ЭТАЖ: кабинет зам начальника, приемная, кабинет ПТО


	
	7– 150 м
	ИП103-31 — 8 шт. 3,5м

ИП212-3С — 10 шт.

	
	
	8
	

	
	
	9
	

	
	
	10
	

	1 ЭТАЖ: к.122, 126, 127, 114 (гардероб, гардероб спецодежды, помещение обеспыливания, к. убор инвентаря)  
	
	11– 150 м
	ИП212-5 — 5 шт.

ИП105 — 4 шт.      3 м

	2 ЭТАЖ: к.206, 220 (помещение обеспыливания, коридор)


	
	12– 150 м
	ИПР — 2 шт.

ИП212-5 — 8 шт.  3 м

	2 ЭТАЖ: к.202, 203, 207, 210, 211 (красный уголок, гардероб, клад уб. инвентаря, к. мастеров, пом. множит. техн.)
	
	13– 150 м
	ИП212-5 — 4 шт.

ИП105 — 11 шт.   3 м

	3 ЭТАЖ: к.313, 314, 315, 316, 317 (секретарь, гл. механ., зал совещ., рабочее помещ., гряз запчастей)
	
	14-100 м
	ИП212-5 — 2 шт.

ИП105 — 10 шт.    3 м

	3 ЭТАЖ: к.307, 308, 309, 311, 312 (резерв пом., инж. по вент., к. связи, нач. цеха, зам гл. механика)
	
	15-100 м
	ИП212-5 — 4 шт.

ИП105 — 6 шт.      3 м

	4 ЭТАЖ: инженер по ТБ, кабинет гл. механика


	
	16– 150 м
	ИП212-37М — 4 шт.

                                3 м

	 4 ЭТАЖ: каб. ПТО, каб. нач. цеха №4, каб. №8, каб. ПТО, каб. ПТО, каб. ПТО
	
	17– 150 м
	ИП212-3С — 4 шт.

ИП103-31 — 8 шт. 3 м

	
	
	18
	

	
	
	19
	

	
	
	20
	

	1 этаж: Оповещение
	
	
	Корбу (до 5м) – 2 шт.

НБО-3х1(до 5м) – 8 шт.

	2 этаж: Оповещение
	
	
	Корбу (до 5м) – 3 шт.

НБО-3х1(до 5м) – 4 шт.

	3 этаж: Оповещение
	
	
	Корбу (до 5м) – 3 шт.

НБО-3х1(до 5м) – 4 шт.

	4 этаж: Оповещение
	
	
	Корбу (до 5м) – 3 шт.

НБО-3х1(до 5м) – 4 шт.


Кол-во лучей: 14

Итого: Дымовые до 5 м — 55 шт.

            Тепловые до 5 м — 98 шт.

             Ручные                —  8 шт.

	Место установки станции,

расстояние от рабочего

 места, защищаемое помещение
	Тип станции,

лин. блока,

год выпуска,

зав. №
	№ луча,

расст. от

станции

до шлейфа
	Тип извещателя,

кол-во, год выпуска,

высота

	1
	2
	3
	4

	РМЗ ГХК  (проходная)
Тел. 75-33-20                                                                      30 м
	ППК-2                   1999г.

№912
	
	

	Здание 301: сушильно-пропиточный участок


	АСПТ
	1- 100 м
	ТРВ-2(до 5м) — 4 шт.



	Здание 301А: трансформаторная


	
	2- 100 м
	ИП105(до 5м) — 2 шт.

                              

	Здание 301 2 этаж: коридор, к.2, 4, 6, 7, 8, 11, 9, ИПР


	АСПТ
	3- 100 м
	ИП212-38(до 5м)–4 шт.

ИП212-5(до 5м)—12шт

ИП105(до 5м) — 2 шт.

ИПР — 1 шт.      

	Здание 301 3 этаж: коридор, кулуар, к.17, 18, ИПР


	АСПТ
	4- 100 м
	ИП212-5(до 5м)—7 шт.

ИПР — 1 шт.       

	Здание 301 3 этаж: к.15


	АСПТ
	5- 100 м
	ИП212-5(до 5м)—8 шт.

ИП105 — 2 шт.    

	
	
	6
	

	Здание 301: склад оснастки


	
	7- 100 м
	ИП105(до 5м) — 4 шт.

ИП10331/1(до 5м)—4шт                              

	Здание 301 2 этаж: женский санпропускник


	
	8- 100 м
	ИП10331/1(до 5м)—4 шт 

ИП212-37М(до 5м)—4 шт 

ИП212-5(до 5м) — 4 шт

	Дубль с УОТС. Покрасочная


	
	9- 100 м
	УОТС-1-1 — 2 шт.

	
	
	10
	

	Здание 301: сушильно-пропиточный участок


	АСПТ
	11- 100 м
	ТРВ-2(до 5м) — 4 шт.

                                

	Здание 301А: трансформаторная


	
	12- 100 м
	ИП105(до 5м) — 2 шт.

                                

	Здание 301 2 этаж: административная пристройка


	АСПТ
	13- 100 м
	ИП212-5(до 5м)—16 шт

ИП105(до 5м) — 2 шт.

ИПР — 1 шт.          

	Здание 301 3 этаж: административная пристройка левое крыло
	АСПТ
	14- 100 м
	ИП212-5(до 5м) — 8 шт.

ИП105(до 5м) — 4 шт.

ИПР — 1 шт.          

	Здание 301: ось НБ35 маслораздаточная


	
	15- 100 м
	ИП105(до 5м) — 2 шт.



	Здание 301: цех №1 склад спецодежды


	
	16- 100 м
	ИП212-5(до 5м)—8 шт.

                                 

	Дубль с ППК здания 301Г

	
	17- 200 м
	ППК-2

	
	
	18
	

	Контроль включения воды в покрасочной


	
	19- 100 м
	Датчик давления воды

	
	
	20
	

	РМЗ ГХК  (проходная)
 Тел. 75-33-20                                                                      30 м


	БЛ-40 
2008г.

№57
	
	

	Здание 301 1 этаж: Гл. энергетик, кладовая инструмента , сварочный пост, кабинет нач. цеха №1, приемная , кладовая твердого сплава, каб.мастера ИО.
	АСПТ
	21-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 16
ИП 103-10 –  4

	Здание 301 1 этаж: Старший мастер, ИПР ворота


	АСПТ
	22-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 2
ИПР – 1

	Здание 301 1 этаж: Мастера ОГЭ


	АСПТ
	23-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 2
ИПР – 1

	Здание 301 2 этаж: Кабинет 2 эт.(29)


	АСПТ
	24-100 м
	ИП 212-38(до 5м) –4

ИПР- 1

	Здание 301 1 этаж: ТП №131 ОГЭ
	АСПТ
	25-100 м
	ИП 212-38(до 5м) –4

ИПР -1

	Здание 301 1 этаж: Каб. Мастера ССО
	АСПТ
	26-100 м
	ИП 212-38(до 5м)– 2
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Каб. Нач. цеха №3, тамбур.
	АСПТ
	27-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 4
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Ком. такелажника, каб. мастера Т/У, мастер АХЧ, кладовщик СГП.
	АСПТ
	28-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 8

	Здание 301 1 этаж: Мастер З/У, ИПР ворота.
	АСПТ
	29-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 2
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: склад оснастки цеха №1, инструментально- раздаточная.
	АСПТ
	30-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Мастер ОГМ, комплектовщик.


	АСПТ
	31-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 4

	Здание 301 1 этаж: Склад трубки ПХВ и з/ч, деж. электрик, склад электриков, каб. ОГЭ.
	АСПТ
	32-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 4

	Здание 301 1 этаж: БТК, мастера мех участка, ИПР ворота.
	АСПТ
	33-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 4
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Холл


	АСПТ
	34-100 м
	ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Холл


	АСПТ
	35-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 2

	
	
	36
	

	
	
	37
	

	
	
	38
	

	
	
	39
	

	
	
	40
	

	Здание 304: Помещение ОТК, санпропускник, комната отдыха.
	
	41
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР-3СУ –  1

	Здание 301Д: ПЦН


	
	42
	«Сигнал 10»

	Медеплавильное отделение: Тамбуры, электромашинное помещение, участок цветного литья.
	
	43
	ИП 212-38(до 5м) – 12
ИПР-3СУ –  1

	Зарядная: ПЦН


	
	44
	«Пикет-2»

	
	
	45
	

	
	
	46
	

	
	
	47
	

	Трансформаторная подстанция ТП-139 
	
	48
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР 513-3 –  1

	Насосная, склад АХЧ №8, №9
	
	49
	ИП 212-38(до 5м) – 8
ИПР 513-3 –  1

	Склад №1.
	
	50
	ИП 103-2/1(до 5м) – 6
ИПР 513-3 –  1

	Склад №11, склад №9, склад №7.
	
	51
	ИП 212-38(до 5м) – 8
ИПР 513-3 –  3 

	
	
	52
	

	Здание 301А 2 этаж: Коридор, комната для отдыха, мужская гардеробная, комната для отдыха женская, коридор.
	
	53
	ИП 212-38(до 5м) – 10
ИПР-3СУ  – 2

	Здание 301А 1 этаж: Коридоры, лестничная клетка.
	
	54
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР-3СУ  –  1

	Здание 301А 1 этаж: Лаборатории
	
	55
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР-3СУ –  1

	Дубль с ППКУ. Зал ЭВМ в здании 301


	
	56
	ППКУ — 2 шт.   

	
	
	57
	

	
	
	58
	

	
	
	59
	

	
	
	60
	

	Оповещение, отключение  вентиляции
	УК-ВК/04            2010 г.

№77691

УК-ВК/02            2010 г.

№48421
	
	Корбу – 29 шт.

Блик-РП  - 7 шт.

	Покрасочная, кладовая


	УОТС-1-1А       2002 г.
	9- 100 м
	ТРВ-2 — 6 шт.

                                4 м

	Покрасочная


	УОТС-1-1А      2002 г.

резерв
	9- 100 м
	

	Зал ЭВМ в здании 301


	ППКУ –1М          1983 г.

№ 11078 12БМ
	2- 50 м
	ИП212 — 6 шт.  3,5 м



	Зал ЭВМ в здании 301


	ППКУ –1М          1979 г.

№ 56000 12АМ
	2- 50 м
	ИП212 — 6 шт.  0,5 м

	РМЗ здание  301Д
	С2000                   2010 г.

№4376

Сигнал 10            2010 г.

№6243

Скат 1200М        2009 г.

№9404845
	
	

	Здание 301Д: Электрощитовая (10)
	
	1
	ИП212-38(до 5м) – 2

	Здание 301Д: Насосная (7), компрессорная (9)
	
	2
	ИП10310А(1) – 14

	Здание 301Д: Помещение уборочного инвентаря (6), коридор (2)
	
	3
	ИП212-38(до 5м) – 6
ИПР513-3 – 1

	Здание 301Д: Трансформаторная подстанция (8)
	
	4
	ИП212-38(до 5м) – 2

	Здание 301Д: Трансформаторная подстанция (8)
	
	5
	ИП212-38(до 5м) – 2

	Здание 301Д: Трансформаторная подстанция (8)
	
	6
	ИП212-38(до 5м) – 2

	Резерв
	
	7
	

	Резерв
	
	8
	

	Резерв
	
	9
	

	Резерв
	
	10
	

	Оповещение, отключение вентиляции
	УК-ВК/02            2008 г.

№56732

УК-ВК/03            2008 г.

№59749
	
	Корбу – 1 шт.

	РМЗ. Склад моделей. Зарядная
	Пикет-2               2008 г.

№ V2 00118

УПКОП 135-1-2П

№ V2 00146         2008 г.                                                
	
	

	Зарядное помещение №1 (1), щитовая (3), зарядное помещение №2 (2).
	
	1
	ИП1145А2(до 5м)– 12
ИПР –  3

	Тамбур (4)
	
	2
	ИП 212-38(до 5м) – 2

	отключение вентиляции
	УК-ВК/02            2009 г.

№33184

УК-ВК/03            2008 г.

№60996
	
	


                                                                                                            Итого: Дымовые до 5 м — 79 шт.


Тепловые до 5 м — 64 шт.


5 – 8 м — 33 шт.

                                                                                                                                            Ручные                  — 4 шт.

Кол-во лучей: 46

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Общество с ограниченной ответственностью

«Ремонтно-механический завод

Горно-химического комбината»

	_____________________ /ФИО/
	Директор 

_____________________ Е.А. Трущенко

	«___» ________________20___г.
	«___» ________________20___ г.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и автоматической системы пожаротушения  

№ ______________ от «____» ___________ 2015 года
Расчёт стоимости 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Общество с ограниченной ответственностью

«Ремонтно-механический завод

Горно-химического комбината»

	_____________________ /ФИО/
	Директор 

_____________________ Е.А. Трущенко

	«___» ________________20___г.
	«___» ________________20___ г.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и автоматической системы пожаротушения  

№ ______________ от «____» ___________ 2015 года
Соглашение по охране труда

__________________________________________(_____________) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод Горно-химического комбината» (ООО «РМЗ ГХК») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трущенко Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава общества,  с другой стороны, совместно именуемые «Сторонами», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является определение обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Исполнитель обязуется:

1.1. обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, при оказании по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и автоматической системы пожаротушения, а именно:

1.1.1. обеспечить выполнение организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.), соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 50776, ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ Р 53195.2, ГОСТ Р 53195.3 применительно к определенному виду контроля, указанной в рабочей и проектной документации и иными нормативными актами РФ;
1.1.2. обеспечить оказание услуг персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда. Стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда;
1.1.3. обеспечить своих работников технически исправным инструментом, средствами коллективной и индивидуальной защиты;
1.1.4. обеспечить содержание рабочих мест, в чистоте и порядке;
1.1.5. назначить ответственных за оказание услуг и за обеспечение безопасных условий труда;
1.1.6. обеспечить наличие перечня мест и видов оказания услуг проводимых по наряду-допуску;
1.2. выполнять требования действующей у Заказчика системы управления безопасностью;

1.3. нести ответственность по обеспечению безопасной организации работ при оказании услуг персоналом Исполнителя;

1.4. обеспечить поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своего персонала, с учетом законодательства Российской Федерации и федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности;

1.5. проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, допускаемого к оказанию услуг на объектах Заказчик;

1.6. обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и социального развития от 24.01.2014 № 33н;

1.7. проводить с участием представителей Заказчика проверки состояния охраны труда при оказании услуг с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений;

1.8. незамедлительно (в течение 1 часа) сообщать ответственному представителю Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем с работниками Исполнителя при оказании услуг по договору;

1.9. включать представителя Заказчика в состав комиссии по расследованию несчастного случая, произошедшего на объектах Заказчика;

1.10. направлять копии материалов расследования несчастного случая, произошедшего на объектах Заказчика в адрес руководства Заказчика в трехдневный срок после окончания расследования.

2. Заказчик обязуется:

2.1. обеспечить ознакомление работников Исполнителя с действующей у Заказчика системой управления безопасностью и проведение вводного инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации вводного инструктажа;

2.2. разработать по согласованию с Исполнителем график проверок состояния охраны труда при оказании услуг на территории Заказчика, контролировать выполнение требований охраны труда Исполнителем и при необходимости приостанавливать оказание услуг до устранения нарушений.

3. Заказчик имеет право:

3.1. потребовать в письменном виде удаления Исполнителем любого работника Исполнителя в следующих случаях:

3.1.1. невыполнение требований договора в области охраны труда;

3.1.2. появления на рабочем месте в нетрезвом виде; на основании акта медицинского освидетельствования; 

3.1.3. нарушение технологического процесса оказания услуг включая нарушение ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядо-допусковой системы;

3.2. при выявлении нарушений Исполнителем правил и норм охраны труда и прочих обязательных требований, потребовать от Исполнителя устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба;

3.3. в случае неустранения Исполнителем в установленном настоящим соглашением порядке нарушений требований по охране труда Заказчик вправе устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчетов с Исполнителем. При выявлении Заказчиком нарушений Исполнителем правил и норм охраны труда, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 100 000,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек) за каждое нарушение.
4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и автоматической системы пожаротушения  № ______________ от «____» ___________ 2015 года

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Общество с ограниченной ответственностью

«Ремонтно-механический завод

Горно-химического комбината»

	_____________________ /ФИО/
	Директор 

_____________________ Е.А. Трущенко

	«___» ________________20___г.
	«___» ________________20___ г.


