# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку защитного оборудования

том 2 «техническая часть»

2013

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

для организации и проведения конкурса на поставку защитного  оборудования

- Предмет поставки:

-шкафы вытяжные радиохимические

-сейфы защитные

-боксы перчаточные защитные

-фильтры к вытяжным шкафам

2. Заказ на поставку:

| № | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной радиохимический ШВ-1РМ | ТУ 95 2748-2000 В соответствии ГОСТ 23308-78 ГОСТ 25743-83 | Шт. | 10 | Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами (расфасовка, дозирование, проведение химических реакций, приготовление меченых соединений по 111 классу работ согласно ОСПОРБ 99/2010, служит для защиты обслуживающего персонала от α и β излучения, а помещения от загрязнения радиоактивными аэрозолями Год выпуска продукции не ранее 2013 г. |
| 2 | Шкаф вытяжной радиохимический ШВ-2РА | ТУ 95 2748-2000 В соответствии ГОСТ 23308-78 ГОСТ 25743-83 | Шт. | 10 | Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами (расфасовка, дозирование, проведение химических реакций, приготовление меченых соединений по 111 классу работ согласно ОСПОРБ 99/2010, служит для защиты обслуживающего персонала от α и β излучения, а помещения от загрязнения радиоактивными аэрозолями Год выпуска продукции не ранее 2013 г. |
| 3 | Шкаф вытяжной радиохимический 1ШВ-1М-НЖ | ТУ 95 2748-2000 В соответствии ГОСТ 23308-78 ГОСТ 25743-83 | Шт. | 10 | Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами (расфасовка, дозирование, проведение химических реакций, приготовление меченых соединений по 111 классу работ согласно ОСПОРБ 99/2010, служит для защиты обслуживающего персонала от α и β излучения, а помещения от загрязнения радиоактивными аэрозолями Год выпуска продукции не ранее 2013 г. |
| 4 | Шкаф вытяжной радиохимический 2ШВ-2М-НЖ | ТУ 95 2748-2000 В соответствии ГОСТ 23308-78 ГОСТ 25743-83 | Шт. | 10 | Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами (расфасовка, дозирование, проведение химических реакций, приготовление меченых соединений по 111 классу работ согласно ОСПОРБ 99/2010, служит для защиты обслуживающего персонала от α и β излучения, а помещения от загрязнения радиоактивными аэрозолями Год выпуска продукции не ранее 2013 г. |
| 5 | Бокс 6БП 1-Р-нж | ТУ 95 2807-2002 в соответствии ГОСТ 23410-78, ГОСТ Р 52153-2003 | Шт. | 5 | Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами по 111 классу работ согласно классификации ОСПОРБ 99/2010. Бокс герметичен. Бокс напольный. Год выпуска не ранее 2013 г. |
| 6 | Бокс 1БП 1-Р-нж | ТУ 95 2807-2002 в соответствии ГОСТ 23410-78, ГОСТ Р 52153-2003 | Шт. | 6 | Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами по 11 и 111 классу работ согласно классификации ОСПОРБ 99/2010. Бокс герметичен. Бокс напольный. Год выпуска не ранее 2013 г. |
| 7 | Бокс 1БП 2-Р-нж | ТУ 95 2807-2002 в соответствии ГОСТ 23410-78, ГОСТ Р 52153-2003 | Шт. | 1 | Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами по 11 и 111 классу работ согласно классификации ОСПОРБ 99/2010. Бокс герметичен. Бокс напольный. Год выпуска не ранее 2013 г. |
| 8 | Бокс 3БП 2-Р-нж | ТУ 95 2807-2002 в соответствии ГОСТ 23410-78, ГОСТ Р 52153-2003 | Шт. | 3 | Предназначен для работ с радиоактивными и токсичными веществами по 11 и 111 классу работ согласно классификации ОСПОРБ 99/2010. Бокс герметичен. Бокс напольный, двухуровневый. Бокс напольный. Год выпуска не ранее 2013 г. |
| 9 | Сейф СН-12 | ТУ 95 168-76Е | Шт. | 10 | Предназначен для хранения α и β-активных веществ в различных агрегатных состояниях, предусмотрена возможность вентиляции внутреннего пространства от накопившихся радиоактивных аэрозолей. Год выпуска не ранее 2013 г. |
| 10 | Сейф 2ССЗ | ТУ 95 168-76Е | Шт. | 1 | Предназначен для хранения α, β, γ-активных веществ, толщина защиты передней панели – 50мм свинца. |
| 11 | Сейф СН-9 просвинцованный | ТУ 95 168-76Е | Шт. | 2 | Предназначен для хранения α и β, γ-активных веществ в различных агрегатных состояниях, предусмотрена возможность вентиляции внутреннего пространства от накопившихся радиоактивных аэрозолей. 9-ячеечный сейф. Год выпуска не ранее 2013 г. |
| 12 | Сейф СН-12 просвинцованный | ТУ 95 168-76Е | Шт. | 2 | Предназначен для хранения α и β, γ-активных веществ в различных агрегатных состояниях, предусмотрена возможность вентиляции внутреннего пространства от накопившихся радиоактивных аэрозолей. 12-ячеечный сейф. Год выпуска не ранее 2013 г. |
| 13 | Фильтр Д13 | ТУ 1301-36-02 | Шт. | 20 | Предназначен для тонкой и сверхтонкой очистки выходящего из шкафов воздуха от радиоактивных аэрозолей. Степень очистки по аэрозольным частицам 0,2-0,3мкм не менее 99,95. Год выпуска не ранее 2013 г. |

- Требования к продукции:

Продукция должна отвечать требованиям технических условий, соответствовать указанным ГОСТам, иметь год выпуска не ранее 2013 г.

- Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Требования к участнику процедуры закупки:

Участник предоставляет документы, подтверждающие его право на поставку продукции (авторизацию от производителя), если он не является производителем.

- Требования к документации на продукцию:

Наличие сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений, если этого требует законодательство РФ.

- Доставка продукции осуществляется Поставщиком на базу ОАО «В/О «Изотоп» по адресу Московская обл, г. Ст. Купавна, ул. Советская, д. 2. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке.