ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

электромонтажного инструмента.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ ДО 6 ММ2 STRIPAX 900500
	шт
	3
	• Зачистка: гибких проводников с ПВХ изоляцией, сечением 0,08 ... 10 мм² (~ AWG 28 ... 7)

• Резка: гибких проводников с ПВХ изоляцией, сечением

 0.08 ... 6 мм² (AWG 28 ~ ... 7)

• Максимальная длина снятия изоляции 25 мм

• Длина 190 мм

• Вес 175 г
	Ноябрь-декабрь 2015

	2
	НАБОР ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ПРОВОДОВ МБ-1М
	компл
	3
	Сечение проводов при снятии изоляции и прорезании, мм2-0,75;1;1.5;2.5;4;6;

Габаритные размеры, мм-170х125х38;

Масса, кг- не более 0,27;
	

	3
	НАБОР ИНСТРУМЕНТА,35 ПРЕДМЕТОВ (ТС-1115)
	шт
	2
	36 предметов: 

Ключ торцевой специальный S 7 мм до 1000В 

Ключ торцевой специальный S 9 мм до 1000В

Ключ гаечный плоский комбинированный 7 мм

Ключ гаечный плоский комбинированный 8 мм

Отвертка рожковая КРУ до 1000В

Отвертка рожковая РТВ до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 3.0x75 mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 4.0x100mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 7.0x150mm до 1000В

Отвертка крестовая PH 1*100 до 1000В

Отвертка крестовая PH 2*100 до 1000В

Индикаторная отвертка 12-220В

Отвертка маленькая «бочка» SL 4.7x38mm до 1000В

Отвертка маленькая «бочка» SL 6.0x38mm до 1000В

Отвертка угловая Ф6 мм с продольным рабочим концом до 1000В

Отвертка с улавливателем

Плоскогубцы 160mm до 1000В

Бокорезы 160mm до 1000В

Тонкогубцы 160mm до 1000В

Стриппер для снятия изоляции и резки проводов 0.2-6 мм

Фонарь налобный светодиодный

Олово+канифоль

Паяльник 40 Вт 220В с керамическим покрытием

Изолента 15мм*10м/55 гр.

Нож монтерский до 1000В

Мультиметр MAS 830L

Перчатки д/э до 1000В

Набор пинцетов с ПВХ ручкой 2 шт. 

Диэлектрический кабелерез 1000В 170мм

Набор надфилей 10 шт.

Двойная лупа 

Слесарный молоток 200 г

Сумка инструментальная

Блокнот для записей

Ручка шариковая для записей
	

	4
	НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ РЕЛЕЙЩИКА РЗА-У (36 ПРЕДМЕТОВ)
	шт
	3
	36 предметов: 

Ключ торцевой специальный S 7 мм до 1000В 

Ключ торцевой специальный S 9 мм до 1000В

Ключ гаечный плоский комбинированный 7 мм

Ключ гаечный плоский комбинированный 8 мм

Отвертка рожковая КРУ до 1000В

Отвертка рожковая РТВ до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 3.0x75 mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 5.5x125mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 4.0x100mm до 1000В

Отвертка шлицевая диэлектрическая SL 7.0x150mm до 1000В

Отвертка крестовая PH 1*100 до 1000В

Отвертка крестовая PH 2*100 до 1000В

Индикаторная отвертка 12-220В

Отвертка маленькая «бочка» SL 4.7x38mm до 1000В

Отвертка маленькая «бочка» SL 6.0x38mm до 1000В

Отвертка угловая Ф6 мм с продольным рабочим концом до 1000В

Отвертка с улавливателем

Плоскогубцы 160mm до 1000В

Бокорезы 160mm до 1000В

Тонкогубцы 160mm до 1000В

Стриппер для снятия изоляции и резки проводов 0.2-6 мм

Фонарь налобный светодиодный

Олово+канифоль

Паяльник 40 Вт 220В с керамическим покрытием

Изолента 15мм*10м/55 гр.

Нож монтерский до 1000В

Мультиметр MAS 830L

Перчатки д/э до 1000В

Набор пинцетов с ПВХ ручкой 2 шт. 

Диэлектрический кабелерез 1000В 170мм

Набор надфилей 10 шт.

Двойная лупа 

Слесарный молоток 200 г

Сумка инструментальная

Блокнот для записей

Ручка шариковая для записей 
	

	5
	НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ НС-3
	шт
	3
	Сечение перерезаемых жил: 

- медные 3х150 мм/кв. 

- алюминиевые 3х240 мм/кв. 

Размеры 656х225х34 мм. 

Масса: не более 3,5 кг. 

Комплектация:

- Ножницы секторные

- Чехол брезентовый / Коробка 

- Паспорт
	

	6
	ОБЖИМНЫЕ ПРЕСС-КЛЕЩИ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ГИЛЬЗ ОТ 0,26 ДО 6ММ, HAUPA
	шт
	1
	Легкая конструкция удобная изогнутая на 20% форма; 

размыкающаяся принудительная блокировка;

настройка давления обжатия; 

трапецеидальная прессовка; 

площадь сжатия: 0,25-6 мм2 

вес: не более 355 г
	

	7
	Пресс гидравлический ручной
	шт
	1
	Длина - 290 мм 
Вес - комплекта/инструмента: 2,60/1,70 кг 
Опрессовка медных наконечников - сечением 4-70 мм2 
Опрессовка алюминиевых наконечников - сечением 16-70 мм2 
головка - С-образная 
Максимальное усилие - 5 т 
Ход поршня - 12 мм 
Габариты упаковки - 350х170х75 мм
	

	8
	ПРЕСС-КЛЕЩИ ПКУ-120 (КВТ) СЕЧЕНИЕ 10-120ММ2
	шт
	1
	Встроенная V-образная матрица; 

Точечный обжим; 

Диапазон сечений медных наконечников: 10-120 мм2; 

Диапазон сечений алюминиевых наконечников: 16-120 мм2; 

Стандарт любой; 

Вес: не более 3,28 кг; 

Габариты: 600х135х28 мм; 

Упаковка: тканевая водозащитная сумка.
	

	9
	Пресс-клещи ПМУ-240
	шт
	1
	Рукоятки телескопического типа

2 калибровочных шкалы наконечников из меди и алюминия по ГОСТ

V-образная встроенная матрица, позволяющая осуществлять быструю регулировку под любой размер

Способ упаковки: водозащитная тканевая сумка

Вес инструмента: не более 4.70 кг

Длина инструмента: 690/980 мм

Диапазон сечений:

наконечники из меди 10–240 мм2

наконечники из алюминия 10–300 мм2
	

	10
	Устройство дистанционного прокола кабеля ДПК (пороховой)
	шт
	1
	Габариты футляра, мм - 355х324х83 
Габариты устройства, мм - 136х70х350 
Габариты штыря заземления, мм - 11х610 
Масса устройства, кг - 4.8 
Масса комплекта в футляре, кг - 8.3
	

	11
	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК 100 ВТ 220В
	шт
	1
	Деревянная рукоятка 

Технические параметры:

Рабочее напряжение 220В; Мощность: не менее 100Вт
	

	12
	ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК 65ВТ, 36 В, С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ
	шт
	1
	Деревянная рукоятка 

Технические параметры:

Рабочее напряжение 36В+10%; Мощность: не менее 65Вт+10%.
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении, не восстановленным, выпущенным не ранее 2015  года.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	           -


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.

	


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В электронной форме.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. 

ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

PAGE  

