МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	ул. Большая Садовая, д. 105/42, г. Ростов-на-Дону, 344006; тел.: +7(863)263-31-58, 263-84-98; 
факс: 263-87-23; e-mail: info@sfedu.ru;  http://www.sfedu.ru



Разработана на основании приказа 
Проректора по развитию инфраструктуры
№                    от «        » ноября  2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развития

 инфраструктуры
________________ Ю.П. Пожаров
«         » ноября  2015 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/19эа/15

Выполнение работ по капитальному ремонту здания общежития 
№ 5 расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 22
 для  нужд ЮФУ
г. Ростов-на-Дону

2015 г.       

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (ИК) ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	Раздел ИК
	Сведения
	Текст пояснений

	1. 
	Сведения о Заказчике
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет)
Адрес заказчика: 344006,г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105/42
Контактное лицо: инженер отдела организации и планирования закупок Колобова Марина Владимировна, к. 516

Электронная почта: mvkolobova@sfedu.ru. 

Контактный телефон: (863) 218-40-83.
Сайт оператора электронной торговой площадки, на которой будет размещаться информация о проведении электронного аукциона и проводиться электронный аукцион: www.a-k-d.ru  (далее – ЭТП).

	2. 
	Правовой статус процедуры закупки
	Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (новая редакция, утвержденное Приказом от 24.12.2014 № 657-ОД)) (далее – Положение о закупке), опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru (далее – Единая информационная система (ЕИС), Правилами работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru» опубликованными на сайте оператора электронной торговой площадки, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

	3. 
	Предмет закупки
(Лота)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания общежития № 5 расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 22 для нужд ЮФУ
Лот 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания общежития № 5, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 22 для нужд ЮФУ»
Лот 2  «Выполнение работ по капитальному ремонту здания общежития № 5, Литер В, С, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 22 для нужд ЮФУ»

	4. 
	Начальная (максимальная) цена договора

	Лот 1.  9 498 329 (девять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста двадцать девять) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
Лот 2. 26 131 418 (двадцать шесть миллионов сто тридцать одна тысяча четыреста восемнадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.



	5. 
	Источник финансирования закупки 
(Лота)
	Лот 1, Лот 2 за счет средств субсидий из федерального бюджета О-02, КФО5.

	6. 
	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком
	Рубль

	7. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах:


	Лот 1. В цену включены: затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на  страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора. 
Лот 2.   В цену включены: затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на  страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора. 

	8. 
	Форма, срок и порядок оплаты выполнения работ 
	Лот, 1, Лот 2. 

Расчет с Подрядчиком осуществляется в безналичной форме в пределах стоимости (цены) оказанных услуг, предусмотренной Договором следующим образом:

· Перед началом работ Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора перечислить Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости Договора на основании выставленного Подрядчиком счета.
- Промежуточные расчеты производятся по проценту технической готовности Объекта  в  соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3» в порядке, установленном Договором, и оформляются  актом приема выполненных работ и затрат.

- Окончательный расчет за выполненные работы  после выполнения и принятия оставшихся объемов работ, предусмотренных Договором, предоставления исполнительной документации и утверждения Заказчиком акта приемки Объекта. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета. 

	9. 
	Место, объем, условия и сроки выполнения работ
	Место выполнения работ по Лоту 1: 347922 Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 22

Место выполнения работ по Лоту 2: 347922 Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 22

Срок выполнения работ по Лоту 1: в течение 90 рабочих дней с момента заключения договора.
Срок выполнения работ по Лоту 2: в течение 120 рабочих дней с момента заключения договора 
Объем, условия оказания услуг по Лоту 1 и Лоту 2: в соответствии с условиями Технических заданий и проекта Договора. 

	10. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно, в ЕИС или на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении процедуры закупки и проводиться процедура закупки

	11. 
	Дата, место и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки
	до 17 час. 00 мин. (время московское) «02» декабря 2015 года. Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru.

	12. 
	Дата, место рассмотрения заявок на участие в Аукционе
	Рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
07 декабря 2015 г.

344006, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 105/42, к. 516, отдел организации и планирования закупок.

	13. 
	Дата, время и место проведения Аукциона
	Дата, время и место проведения аукциона: 

Лот 1 

10 часов 00 минут (московское время) 09 декабря  2015 г.

Лот 2 

11 часов 00 минут (московское время) 09 декабря  2015 г.

Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru. 

	14. 
	Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»)


	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены договора 



	15. 
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке


	Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации. 

Датой начала подачи запросов о разъяснении положений документации о проведении настоящего аукциона является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком такого запроса при условии, что данный запрос поступил не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок.

	16. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе внести изменения в условия аукциона
	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона в электронной форме или в документацию об аукционе в электронной форме. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП.

Внесенные изменения, в установленном порядке, в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе в электронной форме.

В случае если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены заказчиком позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме продлевается, так чтобы со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме срок подачи заявок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

Изменение предмета Аукциона не допускается.

	17. 
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки
	Заказчик, разместивший в ЕИС и сайте ЭТП извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается заказчиком в ЕИС и на сайте ЭТП в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

	18. 
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки
	Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП. 
Участник закупки вправе изменить заявку до окончания срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе цен, установленными в документации о закупке и правилами ЭТП.

	19. 
	Обязательные требования к участникам закупки
	По Лоту 1 

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

4) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5) Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (пп 7 Раздела 22 Информационной карты аукциона).

соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки                 «www.a-k-d.ru».
По Лоту 2 
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:
Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

6.1.    Опалубочные работы;

6.2.    Арматурные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

10.1.  Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6) Соответствие требованиям, предъявляемым к коллективному участнику закупки (пп 7 Раздела 22 Информационной карты аукциона).

7) соответствие участника процедуры закупки требованиям п. 7.3. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

	20. 
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не предусмотрено

	21. 
	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
	Лот 1  В соответствии с условиями проекта договора
Лот 2  Предусмотрено условиями проекта договора

	22. 
	Требования к содержанию, составу и оформлению  заявки на участие в процедуре закупки
(Лоте)
	Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении предмета аукциона 
(Лота)
              Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в аукционе (Лоте) должен быть скреплен печатью (при наличии) участника закупки, за исключением  официальных документов, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

               Предоставляемые в составе заявки  документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью (при наличии) участника закупки.

              Все документы  входящие в состав заявки на участие в аукционе  (Лоту) должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе (Лоте), размещенные участником закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в  аукционе (Лоте), с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями документации. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
Участник  закупки вправе подать заявку на участие в аукционе (Лоте)   в любой момент с момента размещения на ЭТП извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе направляется участником закупки оператору ЭТП в форме комплекта электронных документов подписанных ЭП, в соответствии с  п. 7.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения  и  скан-копии документов, в том числе нотариально-заверенных:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика и согласие участника закупки на поставку товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (Форма 1);

2. Предложение участника закупки об объеме и качественных характеристиках работ (Форма 2); 
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП  извещения о проведении Аукциона;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при наличии) и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

5. Учредительные документы со всеми изменениями (для юридических лиц);

6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе являются крупной сделкой. 

7. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц или индивидуальных предпринимателей выступают на стороне одного участника закупки (например: в форме консорциума
)-далее коллективный участник))  необходимо предоставить скан-копию нотариально заверенной копии соглашения между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, определяющего права и обязанности сторон при исполнении договора и основного исполнителя (Лидера) по договору, т.е. раскрывающего программу совместной деятельности по участию в реализации договора с учетом требования п. 7.1 настоящего Раздела ИК. 

        Понятие, содержание такого соглашения, права и обязанности сторон, ответственность должны соответствовать гл. 55, ст. 447 ГК РФ.

        Если в соглашении (договоре) о консорциуме отсутствуют в требуемой форме все существенные условия, то на основании ст. 432 ГК РФ соглашение (договор) считается не заключенным, не порождает последствий, на которые был направлен (является фактически отсутствующим).

При участии в Аукционе консорциумов, помимо Лидера консорциума, скан-копии документов, по Лоту №1 указанных в п.3,5, по Лоту № 2 указанных в п.3,5,9 настоящего Раздела ИК предоставляются на всех членов консорциума. 
В отношениях с третьими лицами полномочие лидера консорциума совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или непосредственно договором простого товарищества, совершенным в письменной форме (п. 2 ст. 1044 ГК РФ). Указанные полномочия лидера подтверждаются предоставлением в составе заявки скан-копии доверенности, выданной ему остальными членами коллективного участника и/или скан-копией нотариально заверенного соглашения (договора).

7.1. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе, подаваемой коллективным участником (нескольких юридических, физических лиц и/или индивидуальных предпринимателей):

7.1.1. Заявка на участие в аукционе (лоте) готовится лидером, уполномоченным на основании доверенности, который в последующем подает заявку от своего имени, но при этом указывает, что является представителем интересов коллективного участника. 

7.1.2. Коллективные участники закупок, объединения должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ. Соглашение должно содержать следующие условия: 

·  распределение прав и обязанностей каждой стороны в рамках участия в торгах и в рамках исполнения условий договора;

·  четкое распределение объемов поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) между лицами  (организациями),входящими в состав объединения, сроков  поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и стоимости;

· сведения об организации-лидере, которая представляет интересы каждой организации, которая входит в состав объединения, и взаимодействует с заказчиком;

· условие о субсидиарной ответственности каждого члена организации по обязательствам, связанным с участием в торгах, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора;

· условие о том, что все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи, будут осуществляться только организацией-лидером, при условии, что заказчика устраивает предложенная схема сотрудничества, в обратном случае заказчик вправе её изменить.

7.1.3. каждое юридическое лицо, физическое лицо/индивидуальный предприниматель  вошедшее в состав участника должно соответствовать требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


7.1.4. Лидер коллективного участника должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Это значит, что в случае установления требований о наличии у участника разрешительных документов (допуски СРО, лицензии и тд) Лидер коллективного участника подтверждает свою правоспособность предоставлением в составе заявки скан - копий разрешительных документов, выданных Лидеру.


7.1.5. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в  аукционе в электронной форме.
9. Скан-копию свидетельства о допуске СРО на выполнение работ включенных в перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:
6.1.    Опалубочные работы;

6.2.    Арматурные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

10.1.  Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство


	23. 
	Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к выполнению работ
	1. Предложение участника закупки о качественных и функциональных характеристиках выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.
1.1.1. 1.1. В таблице 1 Формы-2 должны быть указаны наименование, характеристики и  объем предлагаемых к выполнению работ.
1.2. В таблице 2 Формы-2 должны быть указаны наименование, функциональные  и качественные характеристики предлагаемых к использованию  материалов (оборудования, конструкций и тд) (далее – товары, используемые при выполнении работ). 

При этом должны быть указаны товарный знак (его словесное обозначение), а в случае отсутствия товарного знака наименование производителя товара, используемого при выполнении работ за исключением позиции со знаком (*).
В  случае указания в документации на конкретный товарный знак (его словесное обозначение), наименование производителя товара, используемого при выполнении работ, альтернативные предложения не допускаются. 

1.3. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

	24. 
	Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
	1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в настоящей аукционной документации

2. В ходе изучения соответствия предложенных к поставке товаров (или товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг) требованиям технической части документации об аукционе (функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количественным и качественным характеристикам) Заказчик вправе запрашивать производителей этих товаров на предмет подтверждения соответствия действительности характеристик и иных свойств товаров, указанных Участниками закупки. В случае выявления расхождений между информацией о характеристиках товаров, представленной Участником закупки и информацией о характеристиках товаров, представленной их производителями, его заявка  отклоняется комиссией по закупкам в соответствии с п.4 настоящего раздела ИК

3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника закупки - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
 бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, о наличии сведений в об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» , статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником  закупки, установления факта проведения ликвидации Участника закупки -  юридического лица или проведения в отношении Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, наличии сведений в об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» комиссия по закупкам вправе отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией по закупкам принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены в аукционной документации, а также формируется протокол об определении участников аукциона, в соответствии с п. 8.2. Правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru».

6.При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается Комиссией к участию в аукционе в случаях: 

6.1. непредставления сведений и документов либо неполное представление документов об участнике аукциона, подавшем такую заявку, представление документов с нарушением правил оформления в соответствии с Разделом 22 ИК либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится настоящий аукцион;

6.2. несоответствие участника обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с Разделом 19 и/или Разделом 20 ИК.

6.3. несоответствия требованиям, указанным в Разделе 23 ИК, согласно требованиям, установленным в технической части документации,  в том числе представление неполного перечня и объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг;


6.4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;

     6.5. непредставление копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявки указано в документации о проведении аукциона;
    6.6. не поступление денежных средств на счёт Заказчика в качестве обеспечения заявки на день окончания срока рассмотрения заявок;

6.7. наличия сведений об участнике закупки  в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется ФАС России.
7. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе публикуются на официальном сайте и на сайте ЭТП в порядке установленном п. 8.2.3. правил работы электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru». 

	25. 
	Обеспечение заявки на участие в аукционе


	 Участники закупки для участия в электронном аукционе обязаны предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере:
Лот 1 

5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 474 916 (четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей  45 копеек. Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты заказчика:

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать:  обеспечение заявки на участие в электронном аукционе № 201.05-08/19эа/15, по Лоту 1  .
Денежные средства должны быть перечислены на банковские реквизиты заказчика не позднее «07» декабря 2015 г.
Лот 2 

5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 306 570 (один миллион триста шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей  90 копеек. Обеспечение заявки предоставляется в виде перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты заказчика:

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать:  обеспечение заявки на участие в электронном аукционе № 201.05-08/19эа/15, по Лоту 2  .
Денежные средства должны быть перечислены на банковские реквизиты заказчика не позднее «07» декабря 2015 г.
2. Заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок по Лоту/ам, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты:

принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки;

получения Заказчиком от участника уведомления об отзыве заявки на участие в закупке;

подписания протокола рассмотрения заявок (в случае, если составление такого протокола предусмотрено документацией о закупке, если протокол рассмотрения заявок не составляется, то в случае подписания протокола подведения итогов) участникам, подавшим заявку после окончания срока подачи заявок, либо не допущенному к участию в закупке;

подписания протокола по итогам закупки ( участникам, допущенным к участию в закупке, но не представившим ценовых или иных предложений в ходе закупки, либо не признанным победителем закупки, за исключением участника, сделавшего предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участника, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

заключения договора ( участнику, сделавшему предпоследнее ценовое предложение (в случае проведения аукциона) либо участнику, заявке которого был присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса цен, запроса предложений, предварительного отбора);

            заключения договора ( победителю или единственному участнику закупки.


	26. 
	Обеспечение исполнения обязательств по договору
	1. Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору:

не позднее 10 дней с даты  размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола проведения Аукциона, или если только один участник закупки признан  участником Аукциона, с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
2. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору:
ЛОТ 1 
30% от начальной (максимальной) цены  договора, что составляет:  2 849 498 (Два миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 70 копеек.
Способы обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская гарантия  или внесение денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанного в настоящем разделе ИК

Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

Денежные средства возвращаются исполнителю договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

 Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: 

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать:  обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме № 201.05-08/19эа/15 , по Лоту 1

ЛОТ 2 
30% от начальной (максимальной) цены  договора, что составляет:  7 839 425 (Семь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 40 копеек.
Способы обеспечения исполнения обязательств по договору: безотзывная банковская гарантия  или внесение денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения договора, указанного в настоящем разделе ИК

Выбор способа обеспечения осуществляется Участником самостоятельно.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате;

Денежные средства возвращаются исполнителю договора при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

 Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора: 

Южный федеральный университет

ИНН 6163027810  КПП 616301001 

БИК 046015762

р/с 405 038 109 000 000 000 05 в ОАО КБ «Центр-Инвест» 

в г. Ростове-на-Дону

к/с 301 018 101 000 000 007 62

В назначении платежа указать:  обеспечение исполнения договора по аукциону в электронной форме № 201.05-08/19эа/15 , по Лоту 2

3. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору в виде банковской гарантии:
3.1.В  требованиях к обеспечению исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии используются следующие термины и определения:

3.1.1.«Бенефициар» означает ЮФУ;

3.1.2.«Принципал» означает лицо, заключившее или намеренное заключить с ЮФУ договор на поставку товара или иной гражданско-правовой договор, условиями которого предусмотрено предоставление указанным лицом обеспечения исполнения им своих обязательств по договору в виде банковской гарантии;

3.1.3.«Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению Принципалом Бенефициару;

3.1.3. «Гарант» означает банк, выдающий Гарантию;

3.1.4. «Договор» означает договор между Принципалом и Бенефициаром, в том числе договор на выполнение работ;

3.1.5.«Документация» означает документацию на проведение аукциона.

3.2. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать:

3.2.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

3.2.2.требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте  3.3 настоящего раздела

3.2.3 гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения в соответствии с п. 4 ст. 176.1 НК РФ и внесен в Реестр банков, отвечающих указанным требованиям, который ведется Минфином России на основании сведений от Банка России и публикуется на официальном сайте Минфина.

3.2.4.Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом)

3.3. Гарантия должна содержать следующие существенные условия:

- наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес    (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта;

- наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала (или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Принципала в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара (или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени Бенефициара без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет Бенефициара в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица;

- дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия (срок действия Гарантии);

- сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение Принципалом своих обязательств по Договору);

- указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство (в случае, если Гарантия обеспечивает исполнение не всех обязательств по Договору, в текст Гарантии включается перечень таких обязательств со ссылками на соответствующие положения Договора с указанием пунктов, статей и (или) разделов Договора).

- возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами (включая принятие Бенефициаром условий Гарантии). Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено Документацией и (или) Договором. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это обязательство. 

- обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к Принципалу требования об исполнении основного обязательства.

- безотзывная гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

- срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования Бенефициара.

- ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть ограничена суммой, на которую выдается Гарантия.

- принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу, если в Гарантии не предусмотрено иное.

- гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и (или) Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать (приостанавливать) ее действие.

- гарантия должна являться банковской гарантией по первому требованию, то есть предусматривать выплату гарантийной суммы по первому требованию Бенефициара без необходимости представления судебного или арбитражного решения, а также иного доказательства неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своего обязательства перед Бенефициаром. 

3.4.  К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного приложения только следующие документы: 

- расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, а также с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Принципалом;
- подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени Бенефициара

3.5. В случае, если представленная Гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящей документации, заказчик  вправе:

- отклонить представленную Гарантию  (проект Гарантии) как не соответствующую требованиям, установленным настоящей документацией. В случае отклонения Гарантии, Принципал обязан предоставить другую Гарантию или по согласованию с Заказчиком обеспечить передачу Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Если Принципал не предоставил замену отклоненной Гарантии за пять дней  до окончания срока заключения договора, то он признается уклонившимся от заключения договора;
- принять (согласовать) представленную Гарантию (проект Гарантии), при условии, что содержащиеся в Гарантии отклонения от требований, установленных в настоящей документации  не снижают уровень защиты имущественных интересов ЮФУ и не нарушают требования действующего законодательства Российской Федерации.

	27. 
	Порядок заключения договора
	1. Заключение договора по итогам конкурентных закупочных процедур осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством РФ, Положением и условиями конкретной закупочной процедуры, в срок не более 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов аукциона или признания аукциона несостоявшимся. Договор заключается с победителем аукциона. Договор составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. В случае, если Аукцион состоит из нескольких лотов, договор по итогам Аукциона заключается с победителем по каждому лоту Аукциона отдельно. В случае, если Победителем аукциона является коллективный участник договор заключается с лидером коллективного участника и в договор могут быть внесены дополнения, касающиеся лидера коллективного участника.

2. В срок не позднее 10 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся победитель обязан предоставить Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в документации о проведении аукциона.

3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня формирования протокола аукциона на странице электронной процедуры на сайте ЭТП  передает или направляет заказным письмом с уведомлением победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект Договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе. Проект договора также направляется в электронной форме на электронный адрес победителя, указанный в заявке.

4. Договор с Участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком) в срок не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся. 

5. Если участником закупки, обязанным заключить договор, является бюджетное учреждение и в документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора  - предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

6. В случае если в Аукционе участвовал только один участник аукциона, или к участию в Аукционе Комиссией допущена только одна заявка на участие в Аукционе и такая заявка на участие в Аукционе соответствует извещению о проведении Аукциона и документации об аукционе, а также предложенная цена участником не превышает начальную (максимальную) сумму закупки, то договор заключается с единственным участником аукциона как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом договор заключается после предоставления таким участником документов об обеспечении договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации о закупке. Договор заключается на условиях, которые указаны в заявке на участие в аукционе такого участника и документации об аукционе, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении Аукциона. 

7. Если необходимый разрешительный документ, связанный с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе лицензия и (или) свидетельство о допуске на выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, договор с таким лицом заключается только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть представлен в течение 20 дней со дня размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.

8. Условия заключаемого договора по результатам закупки определяются:

8.1.путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенных в документации о закупке и заявки лица, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора по результатам состоявшейся конкурентной закупки;

8.2. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, и заявки единственного участника с учетом преддоговорных переговоров в случае заключения договора с единственным участником несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры;

8.3. путем объединения исходного проекта (условий договора), приведенных в документации о закупке, по указанной в документации о закупке начальной (максимальной) цене договора или более низкой цене, и с учетом иных предложений или условий, о которых стороны договорились в ходе преддоговорных переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры закупки;

8.4. путем проведения переговоров в случае заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.5. если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора) вследствие рассмотрения жалобы в УФАС по Ростовской области, сроки исполнения обязательств по договору могут продлеваться на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора.

9. Проведение преддоговорных переговоров
9.1. Если по решению заказчика между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, проводятся преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими сторонами преддоговорных переговоров), то они должны быть направлены на снижение цены договора или на уточнение его условий. При проведении преддоговорных переговоров привлекается Комиссия по закупкам для оформления протокола преддоговорных переговоров;

9.2. При заключении договора между Заказчиком и Победителем закупочной процедуры, с которым заключается договор, в срок не превышающий 20 дней со дня подписания итогового протокола закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

9.3. Преддоговорные переговоры направлены на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в Федеральной антимонопольной службе; обусловлены изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.
9.4. Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу лица, с которым заключается договор.

10.  Отказ заказчика от заключения договора

10.1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 

10.2. Отказ от заключения договора осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях:

10.2.1. изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке, подтвержденное Заказчиком;

10.2.2.  изменения потребностей заказчика;

10.2.3. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения договора;

10.2.4. представления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.
10.3. В случае отказа Заказчика от заключения договора, участнику закупки направляется уведомление об отказе от заключения договора с обоснованием такого отказа. 

11. Последствия уклонения участника от заключения договора
11.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке, на условиях, определяемых согласно требованиям документации о закупке:

11.1.1. прямой письменный отказ от подписания договора;

11.1.2. неподписание участником закупки (Победителем) договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

11.1.3. непредставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

11.1.4. предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям;

11.1.5. непредставление победителем документов, обязательных к представлению в соответствии с настоящим Положением  до заключения договора.

11.2. Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком соответствующим документом (заявлением Инициатора закупки в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и т.д), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения об уклонении участника закупки (Победителя) от заключения договора.

11.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, заказчик должен:

11.3.1.удержать обеспечение заявки такого лица;

11.3.2. направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

11.4. Заказчик также подает сведения об участниках закупки с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации для включения таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

12. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Договора.

13. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке.

13.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

13.1.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  При увеличении  объема закупаемой  продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора пропорционально изменившемуся объему;

13.1.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, необходимостью дополнительной поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), непосредственно связанных с первоначальными или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

13.1.3.Цену договора:

в случаях ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случаях, предусмотренных пп. 13.1.1. настоящего Раздела,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в договоре.

15. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и главой VI Положения.

	28. 
	Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки
	Действия (бездействия) Заказчика, Комиссии могут быть обжалованы любым участником аукциона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 




(Форма-1)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № 201.05-08/19эа/15 
по ЛОТУ №  
 «___________________________________________________________________».

(наименование  предмета закупки,  Лота)

1. Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме (Далее – «Аукцион») на право заключить договор по Лоту ____ на ______________________________(наименование аукциона в электронной форме), а также применимые к данному Аукциону законодательство и нормативные правовые акты, ___________________ (наименование участника закупки) зарегистрированное (ный, ная) в__________(наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _______ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___ от ____), в лице ____________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О., лидера коллективного участника, остальных членов объединения) сообщает о согласии участвовать в Аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги, передать исключительные права), являющиеся предметом Аукциона, в полном соответствии требованиям технической части документации об аукционе в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

3. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения Аукциона.

4. Мы ознакомлены с материалами документации об Аукционе, влияющими на стоимость товаров (работ, услуг)  и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по предмету Аукциона, поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) будет(ут)  в любом случае осуществлена(ы) в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об Аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов объединения ) не проводится ликвидация юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Подтверждаем отсутствие  сведений об_________________________________ (наименование Участника закупки, лидера коллективного участника, остальных членов коллективного участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. В случае, если мы будем признаны победителем Аукциона, то берем на себя обязательства заключить договор с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет» в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями наших предложений. Мы уведомлены о том, что подписанный со своей стороны договор, обеспечение исполнения обязательств по договору обязаны предоставить в срок не позднее 10 дней с даты размещения в ЕИС и на сайте ЭТП протокола подведения итогов (протокола аукциона) или признания процедуры закупки несостоявшейся.  
8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложений победителя Аукциона, а победитель Аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Южный федеральный университет», мы обязуемся подписать  и предоставить данный договор на оказание услуг и обеспечение исполнения договора в соответствии с требованиями документации об Аукционе и условиями нашего предложения по цене. 
9. Мы уведомлены о том, что в случае принятия Заказчиком решения о присуждении нам договора и нашего уклонения от заключения договора, сведения о ___________________________(наименование Участника закупки, лидера коллективного участника) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________ (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника закупки).

Все сведения о проведении Аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Реквизиты:
	Наименование обслуживающего банка
	

	Расчетный счет
	

	Корреспондентский счет
	

	Код БИК
	

	ИНН

КПП 
	

	
	

	ОГРН
	

	ОКТМО
	

	ОКПО
	

	Юридический адрес/место жительства участника  закупки
	Страна:

	
	Адрес:

	Почтовый адрес участника размещения закупки
	Страна:

	
	Адрес:

	
	Телефон:

	
	Факс: 


12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________ (указать)

Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

13. К настоящей заявке на участие в электронном аукционе прилагаются следующие копии документов:

Подпись руководителя (уполномоченного лица, лидера коллективного участника):

_________________________(_______________________)
   «_____»________  2015 г.  (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)
Приложение № 1

к  ФОРМЕ -1 по Лоту _____
Заявки на участие в аукционе 
Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество Участника закупки)
Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________

                                                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)


Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152- ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета, утвержденного приказом от 24.12.2014 № 657-ОД.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ) документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

 (подпись) ФИО

Форма подтверждения участником закупки – юридическим лицом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

 (фирменный бланк участника закупки)

Подтверждение участника закупки наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим _____________________________________________________,





    (наименование участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: _________________________________________________________________________

         (наименование документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ – 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях участия в закупочных процедурах всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее-ЮФУ), зарегистрированному по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3. Закон 152- ФЗ.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении ЮФУ, обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управление иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ 

закупки] на [указывается предмет закупки].

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки на участие в  [указывается способ закупки] на [указывается предмет закупки], включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ЮФУ выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ЮФУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания  до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

«___»_____________ 201__г.____________________ (__________________)

МП (при наличии) (подпись) ФИО

(ФОРМА 2)

Предложение об объеме и качественных характеристиках работ  
по Аукциону № 201.05-08/19эа/15 по ЛОТУ №________   
«__________________________________________________________________»

(наименование предмета закупки,  Лота)
____________________________________________________________________

(полное наименование Участника закупки, лидера коллективного участника)

в случае присуждения нам договора способны выполнить работы надлежащего качества, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем данными в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1
Наименование  и объем выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	 1
	2
	3
	4

	 1
	
	
	

	 2
	
	
	

	….
	
	
	


Таблица 2
Сведения о товарах, предлагаемых к использованию при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)/товарный знак/ наименование производителя товара
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных  характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	…
	
	
	


Таблица 3

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	…17
	


Место выполнения работ: _________________.

Срок выполнения работ: _________________.

           Мы ознакомлены с материалами технического задания, влияющими на стоимость поставки товаров.

Подпись руководителя (уполномоченного лица, лидера коллективного участника):

_________________________(_______________________)
   «_____»________  2015 г.  (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)
(ФОРМА 3)

Дата, исх. номер

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 201.05-08/19эа/15
 «________________________________________________________________»

(наименование аукциона, Лота _)

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

	Раздел Информационной карты аукциона
	Ссылка на пункт Раздела Информационной карты
	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

( e-mail организации, направившей запрос)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)               ____________________

             (подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ЛОТ 1 
На выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания общежития №5 для нужд Южного федерального университета.

1.  Наименование  и объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	 1
	2
	3
	

	 1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали козырьков по металлическому каркасу из стальных труб           
	100 м труб и покрытий
	1,25

	 2
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	1,56

	 3
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1 м3 заделки
	0,9

	 4
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг
	100 м2 
	1,54

	 5
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню парапетов, брандмауэров        
	100 м2 
	2,7

	 6
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	21

	 7
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 50 мм,  плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-Фасад  Согласно инструкции № 1В/01/2001 "Утепление наружных стен зданий по технологии ВОLIХ".
	100 м2
	34,87

	7а
	Пеноплекс - Фасад, толщиной 20,30,40,50,60,80 
	м3
	195,27

	 8
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности  краска акриловая ВД-АК-101
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	34,87

	 9
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  200м ширина 1,5м, 105м шириной 2м.
	100 м
	3,05

	 10
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	2,16

	 11
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,17

	 12
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	1,22

	 13
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,55

	 14
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая   ( парапет, карнизы, брандмауэров)  
	100 м2 
	4,24

	 15
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 
	46,48

	16
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	5

	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.
	т
	5


2. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных  характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	1
	Отливы 

ГОСТ 52146-2003
	Покрытие
	Оцинкованные с полимерным покрытием лакокрасочным

	
	
	Толщина листа, мм
	Более 0,35

	
	
	Показатели покрытия:
	

	
	
	Толщина полиэфирной эмали, мкм
	В диапазоне 20-30

	
	
	Толщина защитной эмали полиэфирной, мкм
	В диапазоне 10-18

	
	
	Адгезия, баллы
	0

	2
	Плиты теплоизоляционныеТУ5767-006-54349294-2014

 «Пеноплекс Фасад»
	Тип
	Экструдированный пенополистирол 

	
	
	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа
	0,2

	
	
	Модуль упругости, МПа
	Не более 15

	
	
	Категория стойкости к огню
	Г3

	
	
	Водопоглощение за 24 часа, %
	Не более 0,5 по объему

	
	
	Стандартные размеры, мм
	Ширина 600 

Длина 1200

Толщина 20, 30, 40,50, 60, 80

	3
	Клеевой раствор для приклеивания пенополистирола

BOLIX Z
	Температура применения, ˚С
	От +5 до +25

	
	
	Температура основания, ˚С
	От +5 до +25

	
	
	Открытое время работы, ч.
	Около 1

	
	
	Насыпная плотность, кг/дм3
	Около 1,45

	4
	Клеевой раствор для приклеивания, армирования

BOLIX U
	Температура применения, ˚С
	От +5 до +25

	
	
	Температура основания, ˚С
	От +5 до +25

	
	
	Вязкость, мм
	Менее 0,12

	
	
	Насыпная плотность, кг/дм3
	Около 1,60

	
	
	Сцепление с бетоном, МПа
	Более 0,6

	
	
	Сцепление с пенополистиролом, МПа
	Более 0,1

	5
	Грунтовочный препарат 
BOLIX O
	Температура применения, ˚С
	От +5 до +25

	
	
	Высыхание 1-го слоя, ч.
	4-6

	
	
	Плотность, кг/дм3
	Порядка 1,0

	6
	Высококачественная минеральная штукатурка

BOLIX MP-KA-15
	Температура применения, ˚С
	От +5 до +25

	
	
	Температура основания, ˚С
	От +5 до +25

	
	
	Плотность, кг/дм3
	Не более 1,7

	7
	Краска

«ТЕКС»

	Основа
	Акриловая

	
	
	Тип
	Для наружных работ

	
	
	Марка
	ВД-АК-101


3. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1
	Работы должны быть выполнены надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, утвержденные сметной документацией и строительными нормами и правилами (далее – СНиП), действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и предъявить Объект с комплектом исполнительной документации приемочной комиссии.

	2
	При заключении договора обязательно должен быть приложен расчет предлагаемой цены договора и обоснование снижения её по сравнению с начальной ценой в форме сводного сметного расчета/локальных смет и график производства работ.

При составлении сметной документации должны использоваться сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3
	Перед началом выполнения работ, согласно СНиП 12-03-2001, Заказчик и Подрядчик оформляют акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001.

	4
	Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику для проверки:

- приказ по предприятию о назначении ответственного за выполнение работ;

- журнал производства работ (прошитый, пронумерованный)

-список сотрудников с указанием должности и документа, подтверждающего квалификацию рабочих и инженерно-технических работников.

	5
	Запрещается производство демонтажных работ всех видов проводки (электро, телефон, СКС, и.т.п.) до вызова соответствующих специалистов ЮФУ.

	6
	Работы на объекте обеспечить строительными материалами и конструкциями, имеющими сертификаты соответствия стандартам и экологическим нормам и соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам применяемых материалов. Документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.) должны быть представлены непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ.

	7
	Работы и оформление документации вести в соответствии с требованиями СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», росттехнадзора и технических регламентов.

	8
	Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования.

	9
	Запрещается производство демонтажных работ электропроводки до вызова специалистов из «Управления информации» ЮФУ для согласования с ними работ по слаботочным и компьютерным линиям.

	10
	Соблюдать  требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.

	11
	Подрядчик обязан: соблюдать утвержденный Заказчиком график проведения работ, вести журнал производства работ (прошитый, пронумерованный).

	12
	Все скрытые работы оформлять и предъявлять тех. надзору до заделки и в соответствии с требованиями СНиП.

	13
	Технология выполнения работ должна удовлетворять требованиям: технических регламентов, требованиям: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

	14
	Цветовая гамма материалов отделки по согласованию с Заказчиком.

	15
	Подрядчик осуществляет подготовку объекта к сдаче после окончания ремонтных работ (уборка мусора, мытье полов, труб, дверей и окон)

	16
	Строительный мусор, должен быть вывезен за пределы места производства ремонтных работ. Используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать ведомостям объемов работ и использованных материалов, сметной документации. Результат работ должен соответствовать всем предъявляемым требованиям.

	17
	Предоставить заверенные печатью копии товарных накладных на материалы, учтенные в смете условно по факту, при предъявлении пакета документов для расчета.


Контактное лицо: Начальник ПТО Шипика Владимир Пантелеевич
Техническое задание 

ЛОТ 2

На выполнение работ по капитальному ремонту  здания общежития №5 (литер В, С)  для нужд Южного федерального университета
Наименование  и объем выполняемых работ:

	Ремонт в подвальном помещении  лит. "С" в общежитие № 5 
	


	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Количество

	 1
	2
	3
	4

	
	                  подвальное помещение комната № 9с, 2 - секция.
	
	

	 1
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2 оконных переплетов
	2,1

	 
	
	
	

	 3
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	п. м
	1,5

	 
	
	
	

	 4
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ( глухие -1,05м2, поворотно - откидные 1,05м2) 
	м2 проемов
	2,1

	 
	
	
	

	 6
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -4,5м. 
	п. м
	1,5

	 
	
	
	

	 7
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
	м
	1.5

	 
	
	
	

	 8
	Монтаж  решетки б/у  из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 9
	Снятие дверных полотен
	м2 дверных полотен
	2.6

	 
	
	
	

	 10
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 11
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия  с установкой замка.
	м2 проемов
	2,73

	 
	
	
	

	 12
	Установка и крепление наличников
	м коробок блоков
	12

	 
	
	
	

	 13
	Разборка облицовки из МДФ  стен
	м2 облицовки
	29

	 
	
	
	

	 14
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	м2
	12

	 
	
	
	

	 15
	Протравка кирпичных стен нейтрализующим раствором
	м2 протравленной поверхности
	12

	 
	
	
	

	 16
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	12

	 
	
	
	

	 17
	Ремонт штукатурки потолков ( балок и потолка ) по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм                 
	м2 отремонтированной поверхности
	10

	 
	
	
	

	 19
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм          
	м2 отремонтированной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 21
	Протравка  штукатурки нейтрализующим раствором стен
	м2 протравленной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 22
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 23
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	м2 отремонтированной поверхности
	1

	 
	
	
	

	 24
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	19

	 
	
	
	

	 25
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм (С 623) одним слоем с оконным проемом
	м2 стен (за вычетом проемов)
	15

	 
	
	
	

	 26
	Разборка плинтусов деревянных 
	м плинтуса
	19

	 
	
	
	

	 27
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2 покрытия
	22

	 
	
	
	

	 28
	Разборка покрытий полов из фанера 
	м2 покрытия
	22

	 
	
	
	

	 29
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм                              
	м2 стяжки
	22

	 
	
	
	

	 31
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею                       Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ
	м2 покрытия
	22

	 
	
	
	

	 32
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих                                 Плинтуса для полов с кабель-каналом и мягким краем пластиковые, 60*20,5 мм
	м плинтуса
	19

	 
	
	
	

	 33
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков( балок)
	м2 окрашиваемой поверхности
	10

	 
	
	
	

	 34
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 35
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	15

	 
	
	
	

	 36
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	26

	 
	
	
	

	 37
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток с рельефом за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности
	2

	 
	
	
	

	 38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов
	м2 окрашиваемой поверхности
	2,5

	 
	
	
	

	 39
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	8

	 
	
	
	

	 40
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т груза
	4

	 
	
	
	

	 41
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 
	т груза
	4

	 
	
	
	

	
	                        подвальное помещение комната № 10с, 2 - секция
	
	

	 42
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением
	т конструкций
	0,1

	 
	
	
	

	 43
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2 оконных переплетов
	4

	 
	
	
	

	 44
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	п. м
	3,2

	 
	
	
	

	 45
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 46
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых( глухие -2,1м2, поворотно - откидные -2,1м2)
	м2 проемов
	4,2

	 
	
	
	

	 47
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -4,5м.екногн
	п. м
	3,2

	 
	
	
	

	 48
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  
	м
	3,2

	 
	
	
	

	 49
	Монтаж  решетки б/у  из полосовой и тонколистовой стали 
	т конструкций
	0,1

	 
	
	
	

	 50
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	2.7

	 
	
	
	

	 51
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 52
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2,  Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия с установкой замка
	м2 проемов
	2,7

	 
	
	
	

	 53
	Установка и крепление наличников 
	м коробок блоков
	6

	 
	
	
	

	 54
	Разборка облицовки из МДФ  стен  
	м2 облицовки
	30

	 
	
	
	

	 55
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  
	м2
	15

	 
	
	
	

	 56
	Протравка кирпичных стен нейтрализующим раствором    
	м2 протравленной поверхности
	15

	 
	
	
	

	 57
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен  
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	15

	 
	
	
	

	 58
	Ремонт штукатурки потолков     балка-9м2, потолка - 5м2,  по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя  35 мм              
	м2 отремонтированной поверхности
	14

	 
	
	
	

	 60
	Протравка  штукатурки нейтрализующим раствором потолка
	м2 протравленной поверхности
	9

	 
	
	
	

	 61
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм               
	м2 отремонтированной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 63
	Протравка штукатурки нейтрализующим раствором стен
	м2 протравленной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 64
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 
	м2 отремонтированной поверхности
	6

	 
	
	
	

	 65
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов  
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 66
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 
	м2 поверхности облицовки
	25

	 
	
	
	

	 67
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм  (С 623) одним слоем с оконным проемом  
	м2 стен (за вычетом проемов)
	45

	 
	
	
	

	 68
	Разборка плинтусов деревянных 
	м плинтуса
	27

	 
	
	
	

	 69
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2 покрытия
	28

	 
	
	
	

	 70
	Разборка покрытий полов из фанера  
	м2 покрытия
	28

	 
	
	
	

	 71
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм                              
	м2 стяжки
	28

	 
	
	
	

	 73
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею                                Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ
	м2 покрытия
	28

	 
	
	
	

	 74
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	м плинтуса
	27

	 
	
	
	

	 75
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков( балок) 
	м2 окрашиваемой поверхности
	9

	 
	
	
	

	 76
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 77
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	45

	 
	
	
	

	 78
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	11

	 
	
	
	

	 79
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток с рельефом за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности
	4

	 
	
	
	

	 80
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов 
	м2 окрашиваемой поверхности
	6

	 
	
	
	

	 81
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	7

	 
	
	
	

	 82
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	т груза
	5

	 
	
	
	

	 83
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.  
	т груза
	5

	 
	
	
	

	
	                       ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
	
	

	 84
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича-12шт( d-30мм, толщ стен- 20см-1шт, d- 30мм, толщина стен 50мм-1шт.)
	отверстий
	14

	 
	
	
	

	 87
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	16

	 
	
	
	

	 88
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	10

	 
	
	
	

	 89
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 90
	Демонтаж прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 91
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм
	м
	4

	 
	
	
	

	 92
	Демонтаж кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	м
	8

	 
	
	
	

	 93
	Демонтаж кабеля
	м
	29

	 
	
	
	

	 94
	Демонтаж скрытой электропроводки
	м
	13

	 
	
	
	

	 95
	Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	                  шт.
	1

	 
	
	
	

	 96
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	м труб
	74

	 
	
	
	

	 97
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг   Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-12     
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 98
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм  (Элекор-16*16мм с крышкой -86м,соединение на стык -43шт,  Кабель -канал Элекор  25*16мм – 28м,  Соединения  на стык профиля 25*16мм -14шт. Кабель -канал Элекор  40*40мм -28м, Соединения  на стык профиля 40*40мм -14шт, Угол плоский 40*40мм-7шт. Заглушка 40*40мм -3шт, Угол внутренний  40*40мм -5шт, Угол внешний 40*40мм-6шт. Т -образный угол ( тройник) 40*40мм-2шт.                                                                                             
	м
	142

	 
	
	
	

	 99
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-192м,                                                                                                     2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-73м,                                                                                                                  3.ВВГнгLS 5*4мм2-36м                                                                                                                        4.Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36 мм -16шт,                                                                                                                                                                      5.  Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками, для гипсокартона  размером 100*100*45 мм -1шт.                          
	м
	301

	 
	
	
	

	 100
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 -18м,                                                                                                                                       2.Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-18м ,                                                                                                                              3.Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками размером  для гипсокартона 100*100*45мм  -1шт.                                 
	м трубок
	18

	 
	
	
	

	 101
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2,                    Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С-2шт,                                                    Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика -4шт.
	шт.
	6

	 
	
	
	

	 102
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6                         Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 103
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	5

	 
	
	
	

	 104
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 105
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	9

	 
	
	
	

	 106
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке                                        Коробка для скрытой проводки для выключателей и розеток -1шт                                
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 107
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4,             Светильники с люминесцентными  лампами накладные ARS/S 4х18вт      
	шт.
	18

	 
	
	
	

	 108
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1,                                                                                                                           Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 109
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 .                 Светильники настенные  светодиодные накладные -1шт
	шт.
	1

	 
	
	
	

	
	                                   ОТОПЛЕНИЕ
	
	

	 110
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 111
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м трубопровода
	16,5

	 
	
	
	

	 112
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	м трубопровода
	16

	 
	
	
	

	 113
	Установка радиаторов биметаллические,марка "Rifar-B 500", количество секций 1, мощность 204 Вт        
	кВт радиаторов и конвекторов
	7,344

	 
	
	
	

	 114
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе изполипропиленовых труб РN 20|25 мм  :                                                                                                                                                               Кран радиаторные Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н -6шт,                                                 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"-6шт.           
	м трубопровода
	6

	 
	
	
	

	 115
	Установка кранов воздушных
	комплект
	3

	 116
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропиленовых труб РN 20|32 мм :  Клипсы d-32мм-16шт,   Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм-6шт.    Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н-3шт.      
	м трубопровода
	10,5

	 
	
	
	

	 117
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметромPN 20/63 мм                                                                             Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в-2шт.
	м трубопровода
	16

	 
	
	
	

	 118
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм
	врезка
	2

	 
	
	
	

	Ремонт в подвальном помещении Литер В,  1секция, в общежитие №5 
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	4

	
	                                           подвальное помещение комнат № 6, № 7.
	
	

	 1
	Снятие оконных переплетов остекленных 
	м2 оконных переплетов
	4,2

	 
	
	
	

	 2
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 
	п. м
	3,6

	 
	
	
	

	 3
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ( глухие -2,25м2, поворотно - откидные 2,25м2)  
	м2 проемов
	4,5

	 
	
	
	

	 5
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -4,5м.
	п. м
	3,6

	 
	
	
	

	 6
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
	м
	3,2

	 
	
	
	

	 7
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	3,6

	 
	
	
	

	 8
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 9
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, дверной блок  однопольный -1,89м2 Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия
	м2 проемов
	1,89

	 
	
	
	

	 10
	Установка и крепление наличников   
	м коробок блоков
	11

	 
	
	
	

	 11
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен  
	м2 облицовки
	55

	 
	
	
	

	 12
	Снятие обоев простых и улучшенных
	м2 очищаемой поверхности
	53

	 
	
	
	

	 13
	Разборка кирпичных стен 
	м3
	2,7

	 
	
	
	

	 14
	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен - проёма 
	м3 кладки
	0,24

	 
	
	
	

	 15
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	м2
	10

	 
	
	
	

	 16
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	м2 протравленной поверхности
	10

	 
	
	
	

	 17
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	10

	 
	
	
	

	 18
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен ( с двух сторон)
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	4

	 
	
	
	

	 19
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2 отремонтированной поверхности
	41

	 
	
	
	

	 20
	Перетирка штукатурки внутренних помещений стен
	м2 перетертой поверхности
	46

	 
	
	
	

	 21
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	46

	 
	
	
	

	 22
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм (С 623) одним слоем с оконным проемом 
	м2 стен (за вычетом проемов)
	25,4

	 
	
	
	

	 23
	Разборка плинтусов деревянных   
	м плинтуса
	36,5

	 
	
	
	

	 24
	Разборка покрытий полов из линолеума  
	м2 покрытия
	46

	 
	
	
	

	 25
	Разборка покрытий полов дощатых  
	м2 покрытия
	46

	 
	
	
	

	 26
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм          
	м2 покрытия
	46

	 
	
	
	

	 28
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	46

	 
	
	
	

	 29
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 
	м плинтуса
	36,5

	 
	
	
	

	 30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера  
	м2 окрашиваемой поверхности
	88

	 
	
	
	

	 31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	25,4

	 
	
	
	

	 32
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза  
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	5

	 
	
	
	

	 33
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов 
	м2 окрашиваемой поверхности
	3,5

	 
	
	
	

	 34
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	т груза
	10

	 
	
	
	

	 35
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.  
	т груза
	10

	 
	
	
	

	
	                                                   подвальное помещение
	
	

	 36
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением  
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 37
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2 оконных переплетов
	2,1

	 
	
	
	

	 38
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	п. м
	1,5

	 
	
	
	

	 39
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 40
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ( глухие -1,05м2, поворотно - откидные 1,05м2)
	м2 проемов
	2,1

	 
	
	
	

	 41
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -4,5м.
	п. м
	1,5

	 
	
	
	

	 42
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  
	м
	1,5

	 
	
	
	

	 43
	Монтаж  решетки б/у  из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 44
	Снятие дверных полотен
	м2 дверных полотен
	2,6

	 
	
	
	

	 45
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 46
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, дверной блок двухпольный-2,73м2
	м2 проемов
	2,73

	 
	
	
	

	 47
	Установка и крепление наличников
	м коробок блоков
	12

	 
	
	
	

	 48
	Разборка облицовки из МДФ  стен
	м2 облицовки
	29

	 
	
	
	

	 49
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	м2
	12

	 
	
	
	

	 50
	Протравка кирпичных стен нейтрализующим раствором
	м2 протравленной поверхности
	12

	 
	
	
	

	 51
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	12

	 
	
	
	

	 52
	Ремонт штукатурки потолков ( балок и потолка ) по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм         
	м2 отремонтированной поверхности
	10

	 
	
	
	

	 54
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм                
	м2 отремонтированной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 56
	Протравка  штукатурки нейтрализующим раствором стен
	м2 протравленной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 57
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 58
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	м2 отремонтированной поверхности
	1

	 
	
	
	

	 59
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	19

	 
	
	
	

	 60
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм (С 623) одним слоем с оконным проемом
	15 м2 стен (за вычетом проемов)
	

	 
	
	
	

	 61
	Разборка плинтусов деревянных 
	м плинтуса
	19

	 
	
	
	

	 62
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2 покрытия
	22

	 
	
	
	

	 63
	Разборка покрытий полов из фанера 
	м2 покрытия
	22

	 
	
	
	

	 64
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм                            
	м2 стяжки
	22

	 
	
	
	

	 66
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею
	м2 покрытия
	22

	 
	
	
	

	 67
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	м плинтуса
	19

	 
	
	
	

	 68
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков( балок)
	м2 окрашиваемой поверхности
	10

	 
	
	
	

	 69
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 70
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	15

	 
	
	
	

	 71
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	26

	 
	
	
	

	 72
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток с рельефом за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности
	2

	 
	
	
	

	 73
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов
	м2 окрашиваемой поверхности
	2,5

	 
	
	
	

	 74
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	8

	 75
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т груза
	4

	 
	
	
	

	 76
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 
	т груза
	4

	 
	
	
	

	
	                                            подвальное помещение
	
	

	 77
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением
	т конструкций
	0,1

	 
	
	
	

	 78
	Снятие оконных переплетов остекленных 
	м2 оконных переплетов
	4

	 
	
	
	

	 79
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м  
	п. м
	3,2

	 
	
	
	

	 80
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 81
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых( глухие -2,1м2, поворотно - откидные -2,1м2)
	м2 проемов
	4,2

	 
	
	
	

	 82
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -4,5м.    
	п. м
	3,2

	 
	
	
	

	 83
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  
	м
	3,2

	 
	
	
	

	 84
	Монтаж  решетки б/у  из полосовой и тонколистовой стали 
	т конструкций
	0,1

	 
	
	
	

	 85
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	2,7

	 
	
	
	

	 86
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 87
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2,  дверной блок двухпольный-2,7м2 
	м2 проемов
	2,7

	 
	
	
	

	 88
	Установка и крепление наличников  
	м коробок блоков
	6

	 
	
	
	

	 89
	Разборка облицовки из МДФ  стен  
	м2 облицовки
	30

	 
	
	
	

	 90
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных   
	м2
	15

	 
	
	
	

	 91
	Протравка кирпичных стен нейтрализующим раствором     
	м2 протравленной поверхности
	15

	 
	
	
	

	 92
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	15

	 
	
	
	

	 93
	Ремонт штукатурки потолков  балкок-9м2, потолка - 5м2,  по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм               
	м2 отремонтированной поверхности
	14

	 
	
	
	

	 95
	Протравка  штукатурки нейтрализующим раствором потолка 
	м2 протравленной поверхности
	9

	 
	
	
	

	 96
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм               
	м2 отремонтированной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 98
	Протравка штукатурки нейтрализующим раствором стен 
	м2 протравленной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 99
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 
	м2 отремонтированной поверхности
	6

	 
	
	
	

	 100
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 101
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 
	м2 поверхности облицовки
	25

	 
	
	
	

	 102
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм  (С 623) одним слоем с оконным проемом  
	м2 стен (за вычетом проемов)
	45

	 
	
	
	

	 103
	Разборка плинтусов деревянных   
	м плинтуса
	27

	 
	
	
	

	 104
	Разборка покрытий полов из линолеума    
	м2 покрытия
	28

	 
	
	
	

	 105
	Разборка покрытий полов из фанера 
	м2 покрытия
	28

	 
	
	
	

	 106
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм                                   
	м2 стяжки
	28

	 
	
	
	

	 108
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	28

	 
	
	
	

	 109
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	м плинтуса
	27

	 
	
	
	

	 110
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков( балок)  
	м2 окрашиваемой поверхности
	9

	 
	
	
	

	 111
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера  
	м2 окрашиваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 112
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	45

	 
	
	
	

	 113
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	11

	 
	
	
	

	 114
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток с рельефом за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности
	4

	 
	
	
	

	 115
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов 
	м2 окрашиваемой поверхности
	6

	 
	
	
	

	 116
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	7

	 
	
	
	

	 117
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 
	т груза
	5

	 
	
	
	

	 118
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.  
	т груза
	5

	 
	
	
	

	
	                                             подвальное помещение комната № 1
	
	

	 119
	Снятие дверных полотен
	м2 дверных полотен
	4,16

	 
	
	
	

	 120
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 121
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2,дверной блок  однопольный -1,68м2, дверной блок двухпольный-2,48м2
	м2 проемов
	4,16

	 
	
	
	

	 122
	Установка и крепление наличников  
	м коробок блоков
	18

	 
	
	
	

	 123
	Ремонт штукатурки потолков  по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм              
	м2 отремонтированной поверхности
	5

	 
	
	
	

	 125
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм с установкой уголка по откосам
	м2 отремонтированной поверхности
	15

	 
	
	
	

	 126
	Установка уголков ПВХ на клее
	п. м
	7

	 127
	Протравка штукатурки нейтрализующим раствором потолка, стен
	м2 протравленной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 128
	Разборка покрытий полов, ступеней  из керамических плиток
	м2 покрытия
	5,6

	 
	
	
	

	 129
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм                                   
	м2 стяжки
	5

	 
	
	
	

	 131
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	4

	 
	
	
	

	 132
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной 300*300толщ  8мм  
	м2 поверхности облицовки
	1,6

	 
	
	
	

	 133
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	9

	 
	
	
	

	 134
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  
	м2 окрашиваемой поверхности
	5

	 
	
	
	

	 135
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера  
	м2 окрашиваемой поверхности
	15

	 
	
	
	

	 136
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%  
	м2 окрашиваемой поверхности
	5

	 
	
	
	

	 137
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	11,6

	 
	
	
	

	 138
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	т груза
	2

	 
	
	
	

	 139
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.
	т груза
	2

	 
	
	
	

	
	                                   подвальное помещение комната № 2
	
	

	 140
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	2,7

	 
	
	
	

	 141
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 142
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь   проема до 3 м2,  
	м2 проемов
	2,7

	 
	
	
	

	 143
	Установка и крепление наличников 
	м коробок блоков
	12

	 
	
	
	

	 144
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	м2
	20

	 
	
	
	

	 145
	Протравка штукатурки нейтрализующим раствором потолка, стен 
	м2 протравленной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 146
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен  
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 147
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм                  
	м2 отремонтированной поверхности
	11

	 
	
	
	

	 149
	Разборка покрытий полов дощатых 
	м2 покрытия
	11

	 
	
	
	

	 150
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	1

	 
	
	
	

	 151
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм            
	м2 покрытия
	11

	 
	
	
	

	 153
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	11

	 
	
	
	

	 154
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	13

	 
	
	
	

	 155
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  
	м2 окрашиваемой поверхности
	11

	 
	
	
	

	 156
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера  
	м2 окрашиваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 157
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%  
	м2 окрашиваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 158
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза  
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	7

	 
	
	
	

	 159
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	т груза
	2

	 
	
	
	

	 160
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.   
	т груза
	2

	 
	
	
	

	
	                                             подвальное помещение комната № 3
	
	

	 161
	Снятие дверных полотен  
	м2 дверных полотен
	1,8

	 
	
	
	

	 162
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 163
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 
	м2 проемов
	1,89

	 
	
	
	

	 164
	Установка и крепление наличников  
	м коробок блоков
	12

	 
	
	
	

	 165
	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок  
	м2 перекрытий
	2,5

	 
	
	
	

	 166
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  
	м3 изоляции
	0,25

	 
	
	
	

	 167
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по дереву потолков
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,5

	 
	
	
	

	 168
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм                  
	м2 отремонтированной поверхности
	5

	 
	
	
	

	 170
	Перетирка штукатурки потолка внутренних помещений
	м2 перетертой поверхности
	5,5

	 
	
	
	

	 171
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2 отремонтированной поверхности
	25

	 
	
	
	

	 172
	Перетирка штукатурки стен внутренних помещений  
	м2 перетертой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 173
	Разборка покрытий полов дощатых
	м2 покрытия
	69

	 
	
	
	

	 174
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	1,64

	 
	
	
	

	 175
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм         
	м2 покрытия
	13

	 
	
	
	

	 177
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	13

	 
	
	
	

	 178
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	15

	 
	
	
	

	 179
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков  
	м2 окрашиваемой поверхности
	13

	 
	
	
	

	 180
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	45

	 
	
	
	

	 181
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	6

	 
	
	
	

	 182
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 
	т груза
	3

	 
	
	
	

	 183
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 к
	т груза
	3


	 
	
	
	

	
	                                          подвальное помещение комната № 4,5
	
	

	 184
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранение
	т конструкций
	0,15

	 
	
	
	

	 185
	Снятие оконных переплетов остекленных  
	м2 оконных переплетов
	6

	 
	
	
	

	 186
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м  
	п. м
	5,4

	 
	
	
	

	 187
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
	коробок
	3

	 
	
	
	

	 188
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых( глухие -3,3м2, поворотно - откидные 3,0м2
	м2 проемов
	6,3

	 
	
	
	

	 189
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1.Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -4,5м.
	п. м
	5,4

	 
	
	
	

	 190
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  
	м
	4,5

	 
	
	
	

	 191
	Монтаж  решетки б/у  из полосовой и тонколистовой стали 
	т конструкций
	0,15

	 
	
	
	

	 192
	Разборка облицовки из МДФ  стен  
	м2 облицовки
	48

	 
	
	
	

	 193
	Ремонт штукатурки потолков ( балок и потолка ) по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм         
	м2 отремонтированной поверхности
	10

	 
	
	
	

	 195
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 
	м2 отремонтированной поверхности
	12

	 
	
	
	

	 196
	Протравка  штукатурки нейтрализующим раствором стен   
	м2 протравленной поверхности
	12

	 
	
	
	

	 197
	Ремонт штукатурки внутренних стен( перегородка) по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм           
	м2 отремонтированной поверхности
	20

	 
	
	
	

	 199
	Перетирка штукатурки стен внутренних помещений  
	м2 перетертой поверхности
	63

	 
	
	
	

	 200
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных  
	м2 отремонтированной поверхности
	3

	 
	
	
	

	 201
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов  
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 202
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  
	м2 поверхности облицовки
	31

	 
	
	
	

	 203
	Облицовка стен, короба,  откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм (С 623) одним слоем с оконным проемом   
	м2 стен (за вычетом проемов)
	33,2

	 
	
	
	

	 204
	Установка лючка в коробе, площадь проема до 2 м2? ( 200*300мм)
	м2 проемов
	0,06

	 
	
	
	

	 205
	Разборка плинтусов деревянных  
	м плинтуса
	37

	 
	
	
	

	 206
	Разборка покрытий полов из линолеума  
	м2 покрытия
	33

	 
	
	
	

	 207
	Разборка покрытий полов дощатых 
	м2 покрытия
	33

	 
	
	
	

	 208
	Устройство подстилающих слоев щебеночных  
	м3 подстилающего слоя
	4,16

	 
	
	
	

	 209
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм         
	м2 покрытия
	33

	 
	
	
	

	 211
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	33

	 
	
	
	

	 212
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	37

	 
	
	
	

	 213
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков( балок) 
	м2 окрашиваемой поверхности
	10

	 
	
	
	

	 214
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	83

	 
	
	
	

	 215
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	33,2

	 
	
	
	

	 216
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток с рельефом за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности
	6

	 
	
	
	

	 217
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов   
	м2 окрашиваемой поверхности
	5,25

	 
	
	
	

	 218
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	т груза
	3

	 
	
	
	

	 219
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.   
	т груза
	3

	 
	
	
	

	
	                                                подвальное помещение комната № 21(22)
	
	

	 220
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 221
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2 оконных переплетов
	2,1

	 
	
	
	

	 222
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м  
	п. м
	2,1

	 
	
	
	

	 223
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 224
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (глухие -1,1м2, поворотно - откидные 1,1м2)
	м2 проемов
	2,2

	 
	
	
	

	 225
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 1000 мм -
	п. м
	2,1

	 
	
	
	

	 226
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  
	м
	1,6

	 
	
	
	

	 227
	Монтаж  решетки б/у  из полосовой и тонколистовой стали 
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 228
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	2,8

	 
	
	
	

	 229
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 230
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 
	м2 проемов
	2,94

	 
	
	
	

	 231
	Установка и крепление наличников   
	м коробок блоков
	12

	 
	
	
	

	 232
	Демонтаж  подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  
	м2 поверхности облицовки
	30

	 
	
	
	

	 233
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен  
	м2 облицовки
	60

	 
	
	
	

	 234
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	м2
	10

	 
	
	
	

	 235
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен  
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	10

	 
	
	
	

	 236
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором  
	м2 протравленной поверхности
	10

	 
	
	
	

	 237
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 
	м2 отремонтированной поверхности
	30

	 
	
	
	

	 238
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 239
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов  
	м2 отремонтированной поверхности
	1

	 
	
	
	

	 240
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  
	м2 поверхности облицовки
	30

	 
	
	
	

	 241
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм (С 623) одним слоем с оконным проемом 
	м2 стен (за вычетом проемов)
	20

	 
	
	
	

	 242
	Разборка плинтусов деревянных   
	м плинтуса
	21

	 
	
	
	

	 243
	Разборка покрытий полов из линолеума   
	м2 покрытия
	30

	 
	
	
	

	 244
	Разборка покрытий полов дощатых
	м2 покрытия
	30


	 
	
	
	

	 245
	Устройство подстилающих слоев щебеночных  
	м3 подстилающего слоя
	1,5

	 
	
	
	

	 246
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм            
	м2 покрытия
	30

	 
	
	
	

	 248
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею
	м2 покрытия
	30

	 
	
	
	

	 249
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	21

	 
	
	
	

	 250
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	30

	 
	
	
	


	 251
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% 
	м2 окрашиваемой поверхности
	15

	 
	
	
	

	 252
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, с добавление колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 253
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	8

	 
	
	
	

	 254
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов 
	м2 окрашиваемой поверхности
	3

	 
	
	
	

	 255
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток с рельефом за 2 раза пап
	м2 окрашиваемой поверхности
	2

	 
	
	
	

	 256
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т груза
	5

	 
	
	
	

	 257
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 
	т груза
	5

	 
	
	
	

	
	                      подвальное помещение комната № 23 туалет
	
	

	 258
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением  
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 259
	Снятие оконных переплетов остекленных  
	м2 оконных переплетов
	2

	 
	
	
	

	 260
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м  
	п. м
	1,6

	 
	
	
	

	 261
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 262
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых( глухие -1,0м2, поворотно -= откидные 1,0м2)  
	м2 проемов
	2

	 
	
	
	

	 263
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -
	п. м
	1,6

	 
	
	
	

	 264
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрыт
	м
	1,6

	 
	
	
	

	 265
	Монтаж  решетки б/у  из полосовой и тонколистовой стали  
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 266
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	1,89

	 
	
	
	

	 267
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 268
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2,   
	м2 проемов
	1,89

	 
	
	
	

	 269
	Установка и крепление наличников 
	м коробок блоков
	5,5

	 
	
	
	

	 270
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из алюминиевых профилей
	шт. проемов
	4

	 
	
	
	

	 271
	Установка дверных полотен внутренних в санузлах  
	полотен
	3

	 
	
	
	

	 272
	Облицовка  с креплением на пристенный алюминиевый каркас плит МДФ 
	м2 отделываемой поверхности
	2

	 
	
	
	

	 273
	Разборка облицовки ДВП  по деревянному каркасу подвесных потолков                
	м2
	13,5

	 
	
	
	

	 274
	Разборка облицовки из ДВП  стен 
	м2 облицовки
	42

	 
	
	
	

	 275
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм               
	м2 отремонтированной поверхности
	7

	 
	
	
	

	 277
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  
	м2
	42

	 
	
	
	

	 278
	Протравка кирпичных стен нейтрализующим раствором
	м2 протравленной поверхности
	42

	 
	
	
	

	 279
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м   
	м2 перегородок (за вычетом проемов)
	9

	 
	
	
	

	 280
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен    
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	58

	 
	
	
	

	 281
	Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоконтакт", КНАУФ глубокого проникновения за 1 раз стен 
	м2 покрытия
	58

	 
	
	
	

	 282
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 
	м2 отремонтированной поверхности
	3

	 
	
	
	

	 283
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов  
	м2 отремонтированной поверхности
	1

	 
	
	
	

	 284
	Устройство подвесных потолков из ПВХ по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113) 
	м2 потолка
	13

	 
	
	
	

	 285
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  
	м2 покрытия
	13

	 
	
	
	

	 286
	Разборка бетонных оснований под полы ( под чаши "Генуя") на кирпичном щебне 
	м3
	0,3

	 
	
	
	

	 287
	Устройство покрытий цементных толщиной 30 мм         
	м2 покрытия
	1

	 
	
	
	

	 289
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами изопласт К ЭКП-4,5, первый слой, с грунтовкой 
	м2 изолируемой поверхности
	13

	 
	
	
	

	 290
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными изопласт П ЭПП-4,0  последующий слой
	м2 изолируемой поверхности
	13

	 
	
	
	

	 291
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм для создания уклона  
	м2 покрытия
	13

	 
	
	
	

	 293
	Устройство бетонной подготовки( под чаш "Генуя")
	м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,81

	 
	
	
	

	 294
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею  
	м2 покрытия
	13

	 
	
	
	

	 295
	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	м2 поверхности облицовки
	56,5

	 
	
	
	

	 296
	Гладкая облицовка стен, (Бордюр настенный h-6см. ) на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону  
	м2 поверхности облицовки
	1,5

	 
	
	
	

	 297
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток с рельефом за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности
	2

	 
	
	
	

	
	
	
	

	 298
	Демонтаж умывальников 
	приборов
	1

	 
	
	
	

	 299
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	приборов
	1

	 
	
	
	

	 300
	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым
	компл.
	4

	 
	
	
	

	 301
	Установка писсуаров настенных, 1.Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм
	компл.
	3

	 
	
	
	

	 302
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	2

	 
	
	
	

	 303
	Смена гибких подводок
	приборов
	5

	 
	
	
	

	 304
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	т груза
	4

	 
	
	
	

	 305
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.  
	т груза
	4

	 
	
	
	

	
	                      подвальное помещение комната № 28
	
	

	 306
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 1.Перегородка с дверным проёмом -8,12м2,  2. Перегородки без дверных проёмов -10,2м2   
	м2 перегородок (за вычетом проемов)
	18,32

	 
	
	
	

	 307
	Обрамление проемов угловой сталью          
	т
	0,0079

	 
	
	
	

	 308
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,                       площадь проема до 3 м2,( входной  дверной блок деревянный  -1,68м2, туалетный  дверной блок из МДФ-1,47м2)    
	м2 проемов
	3,15

	 
	
	
	

	 309
	Установка и крепление наличников 
	м коробок блоков
	11

	 
	
	
	

	 310
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из алюминиевых профилей  
	шт. проемов
	4

	 
	
	
	

	 311
	Установка дверных полотен внутренних в санузлах 
	полотен
	4

	 
	
	
	

	 312
	Облицовка  с креплением на пристенный алюминиевый каркас плит МДФ 
	м2 отделываемой поверхности
	2,16

	 
	
	
	

	 313
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных 
	м2
	45

	 
	
	
	

	 314
	Протравка кирпичных стен нейтрализующим раствором  
	м2 протравленной поверхности
	45

	 
	
	
	

	 315
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен.  1. Штукатурка стен -42м2,   2. Штукатурка перегородок -38м2   
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	80

	 
	
	
	

	 316
	Устройство подвесных потолков из ПВХ по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)  
	м2 потолка
	19

	 
	
	
	

	 317
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  
	м2 покрытия
	19

	 
	
	
	

	 318
	Устройство покрытий цементных толщиной 30 мм    
	м2 покрытия
	19

	 
	
	
	

	 320
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами изопласт К ЭКП-4,5, первый слой, с грунтовкой 
	м2 изолируемой поверхности
	19

	 
	
	
	

	 321
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными изопласт П ЭПП-4,0  последующий слой  
	м2 изолируемой поверхности
	19

	 
	
	
	

	 322
	Устройство покрытий цементных толщиной 30 мм для создания уклона  
	м2 покрытия
	19

	 
	
	
	

	 324
	Устройство бетонной подготовки( под чаш "Генуя") 
	м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	12

	 
	
	
	

	 325
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	19

	 
	
	
	

	 326
	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону  
	м2 поверхности облицовки
	78,26

	 
	
	
	

	 327
	Гладкая облицовка стен, (Бордюр настенный h-6см. ) на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону  
	м2 поверхности облицовки
	1,74

	 
	
	
	

	 328
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов  
	м2 окрашиваемой поверхности
	4,5

	 
	
	
	

	 329
	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высокорасполагаемым 
	компл.
	5

	 
	
	
	

	 330
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды  
	компл.
	5

	 
	
	
	

	 331
	Смена гибких подводок
	приборов
	15

	 
	
	
	

	 332
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную    
	т груза
	4

	 
	
	
	

	
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.
	т груза
	4

	
	                             подвальное помещение комнаты № 8,9,10литер В
	
	

	 333
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением 
	т конструкций
	0,15

	 
	
	
	

	 334
	Снятие оконных переплетов остекленных   
	м2 оконных переплетов
	6,3

	 
	
	
	

	 335
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м  
	п. м
	5,4

	 
	
	
	

	 336
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	3

	 
	
	
	

	 337
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ( глухие -3,15м2, поворотно -= откидные 3,15м2)
	м2 проемов
	6,3

	 
	
	
	

	 338
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм .
	п. м
	5,4

	 
	
	
	

	 339
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  
	м
	4,5

	 
	
	
	

	 340
	Монтаж решеток б/у из полосовой и тонколистовой стали 
	т конструкций
	0,15

	 
	
	
	

	 341
	Снятие дверных полотен  
	м2 дверных полотен
	5,67

	 
	
	
	

	 342
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	3

	 
	
	
	

	 343
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, дверной блок  однопольный -1,89м2*2=3,78м2 
	м2 проемов
	3,78

	 
	
	
	

	 344
	Установка и крепление наличников 
	м коробок блоков
	16,5

	 
	
	
	

	 345
	Разборка деревянных подвесных потолков из ДСП 
	м2
	32

	 
	
	
	

	 346
	Разборка облицовки  стен из МДФ 
	м2 облицовки
	71

	 
	
	
	

	 347
	Снятие обоев простых и улучшенных
	м2 очищаемой поверхности
	24

	 
	
	
	

	 348
	Разборка по месту шкафных и антресольных стенок  
	м2 деталей
	7,1

	 
	
	
	

	 349
	Разборка по месту шкафных и антресольных полок
	м2 деталей
	7,5

	 
	
	
	

	 350
	Разборка  дверных блоков шкафных
	шт. блоков
	5

	 
	
	
	

	 351
	Разборка кирпичных перегородок       
	м3
	2,7

	 
	
	
	

	 352
	Кладка перегородок-18м2 , дверного проёма-1,89м2 из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м  
	м2 перегородок (за вычетом проемов)
	19,89

	 
	
	
	

	 353
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 55 мм        
	м2 отремонтированной поверхности
	20

	 
	
	
	


	 355
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных 
	м2
	15

	 
	
	
	

	 356
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
	м2 протравленной поверхности
	15

	 
	
	
	

	 357
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенная стен   
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	35

	 
	
	
	

	 358
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 
	м2 отремонтированной поверхности
	3

	 
	
	
	

	 359
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов   
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 360
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  
	м2 отремонтированной поверхности
	14

	 
	
	
	

	 361
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   
	м2 поверхности облицовки
	48

	 
	
	
	

	 362
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм  (С 623) одним слоем с оконным проемом 
	м2 стен (за вычетом проемов)
	27

	 
	
	
	

	 363
	Разборка плинтусов деревянных   
	м плинтуса
	56

	 
	
	
	

	 364
	Разборка покрытий полов из линолеума  
	м2 покрытия
	31

	 
	
	
	

	 365
	Разборка покрытий полов дощатых  
	м2 покрытия
	31

	 
	
	
	

	 366
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  
	м2 покрытия
	17

	 
	
	
	

	 367
	Устройство подстилающих слоев щебеночных с уплотнением  
	м3 подстилающего слоя
	3

	 
	
	
	


	 368
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм      
	м2 покрытия
	48

	 
	
	
	

	 370
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею
	м2 покрытия
	48

	 
	
	
	

	 371
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	28

	 
	
	
	

	 372
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера  
	м2 окрашиваемой поверхности
	34

	 
	
	
	

	 373
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%  
	м2 окрашиваемой поверхности
	24

	 
	
	
	

	 374
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	27

	 
	
	
	

	 375
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов, наличников,  за 2 раза  
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	11

	 
	
	
	

	 376
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов  
	м2 окрашиваемой поверхности
	5,25

	 
	
	
	

	 377
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток  художественных с рельефом за 2 раза  
	м2 окрашиваемой поверхности
	6

	 
	
	
	

	 378
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	т груза
	10

	 
	
	
	

	 379
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.  
	т груза
	10

	 
	
	
	

	
	                         подвальное помещение комнаты № 10,11,12литер В
	
	

	 380
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением    
	т конструкций
	0,15

	 
	
	
	

	 381
	Снятие оконных переплетов остекленных   
	м2 оконных переплетов
	6,3

	 
	
	
	

	 382
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	п. м
	5,4

	 
	
	
	

	 383
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	3

	 
	
	
	

	 384
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ( глухие -3,15м2, поворотно - откидные 3,15м2) 
	м2 проемов
	6,3

	 
	
	
	

	 385
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм .  
	п. м
	5,4

	 
	
	
	

	 386
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием   
	м
	4,8

	 
	
	
	

	 387
	Монтаж решеток б/у из полосовой и тонколистовой стали  
	т конструкций
	0,15

	 
	
	
	

	 388
	Снятие дверных полотен  
	м2 дверных полотен
	1,89

	 
	
	
	

	 389
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 390
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, дверной блок  однопольный   роро-1,89м2*2=3,78м2
	м2 проемов
	1,89

	 
	
	
	

	 391
	Установка и крепление наличников с двух сторон  
	м коробок блоков
	11

	 
	
	
	

	 392
	Разборка деревянных подвесных потолков из ДСП 
	м2
	23

	 
	
	
	

	 393
	Разборка облицовки  стен из МДФ 
	м2 облицовки
	57

	 
	
	
	

	 394
	Разборка кирпичных перегородки
	м3
	5,6

	 
	
	
	

	 395
	Кладка перегородок- из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 
	м2 перегородок (за вычетом проемов)
	24

	 
	
	
	

	 396
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм          
	м2 отремонтированной поверхности
	25

	 
	
	
	

	 398
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  
	м2
	13,6

	 
	
	
	

	 399
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
	м2 протравленной поверхности
	15

	 
	
	
	

	 400
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенная стен-15м2, перегородки -24м2   
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	39

	 
	
	
	

	 401
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных  
	м2 отремонтированной поверхности
	3

	 
	
	
	

	 402
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов  
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 403
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2 отремонтированной поверхности
	25

	 
	
	
	

	 404
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  
	м2 поверхности облицовки
	52

	 
	
	
	

	 405
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм  (С 623) одним слоем с оконным проемом  
	м2 стен (за вычетом проемов)
	29,1

	 
	
	
	

	 406
	Разборка плинтусов деревянных  
	м плинтуса
	47

	 
	
	
	

	 407
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2 покрытия
	38

	 
	
	
	

	 408
	Разборка покрытий полов дощатых
	м2 покрытия
	38

	 
	
	
	

	 409
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 
	м2 покрытия
	14

	 
	
	
	

	 410
	Устройство подстилающих слоев щебеночных с уплотнением  
	м3 подстилающего слоя
	3

	 
	
	
	

	 411
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм       
	м2 покрытия
	52

	 
	
	
	

	 413
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	52

	 
	
	
	

	 414
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	30

	 
	
	
	

	 415
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера   
	м2 окрашиваемой поверхности
	49

	 
	
	
	

	 416
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% 
	м2 окрашиваемой поверхности
	12

	 
	
	
	

	 417
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	29,1

	 
	
	
	

	 418
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов, наличников,  за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	       5,3

	 
	
	
	

	 419
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов
	м2 окрашиваемой поверхности
	6

	 
	
	
	

	 420
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток  художественных с рельефом за 2 раза  
	м2 окрашиваемой поверхности
	6

	 
	
	
	

	 421
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 
	т груза
	10

	 
	
	
	

	 422
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.   
	т груза
	10

	 
	
	
	

	
	                                          подвальное помещение комнаты № 13,14 литер В
	
	

	 423
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением  
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 424
	Снятие оконных переплетов остекленных  
	м2 оконных переплетов
	2,1

	 
	
	
	

	 425
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	п. м
	1,08

	 
	
	
	

	 426
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 427
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (глухие -1,05м2, поворотно - откидные 1,05м2)
	м2 проемов
	2,1

	 
	
	
	

	 428
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм 
	п. м
	1,8

	 
	
	
	

	 429
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием   
	м
	1,5

	 
	
	
	

	 430
	Монтаж  решетки б/у  из полосовой и тонколистовой стали  
	т конструкций
	0,05

	 
	
	
	

	 431
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	4,6

	 
	
	
	

	 432
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 433
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит ПВХ 
	м2
	11

	 
	
	
	

	 434
	Разборка облицовки стен из МДФ 
	м2 облицовки
	88

	 
	
	
	

	 435
	Снятие обоев простых и улучшенных
	м2 очищаемой поверхности
	50

	 
	
	
	

	 436
	Разборка кирпичных перегородок 
	м3
	1 ,35

	 
	
	
	

	 437
	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных 
	м2
	2,7

	 
	
	
	

	 438
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 
	м2 перегородок (за вычетом проемов)
	12

	 
	
	
	

	 439
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен  
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	12

	 
	
	
	

	 440
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм 
	м2 отремонтированной поверхности
	15

	 
	
	
	

	 441
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных 
	м2
	10

	 
	
	
	

	 442
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	10

	 
	
	
	

	 443
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	м2 протравленной поверхности
	10

	 
	
	
	

	 444
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 
	м2 отремонтированной поверхности
	30

	 
	
	
	

	 445
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных  
	м2 отремонтированной поверхности
	1

	 
	
	
	

	 446
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 
	м2 отремонтированной поверхности
	1

	 
	
	
	

	 447
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 
	м2 поверхности облицовки
	39

	 
	
	
	

	 448
	Облицовка стен-10,5м2, откосов-2,7м2  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм (С 623) одним слоем с оконным проемом
	м2 стен (за вычетом проемов)
	13,2

	 
	
	
	

	 449
	Разборка плинтусов деревянных  
	м плинтуса
	43

	 
	
	
	

	 450
	Разборка покрытий полов из линолеума  
	м2 покрытия
	11

	 
	
	
	

	 451
	Разборка покрытий полов дощатых 
	м2 покрытия
	11

	 
	
	
	

	 452
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2 покрытия
	28

	 
	
	
	

	 453
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм -11м2) (общая толщина 30мм-28м2)
	м2 покрытия
	39

	 
	
	
	

	 456
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею  
	м2 покрытия
	39

	 
	
	
	

	 457
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	43

	 
	
	
	

	 458
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера  
	м2 окрашиваемой поверхности
	92

	 
	
	
	

	 459
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	35,5

	 
	
	
	

	 460
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	13,2

	 
	
	
	

	 461
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов  
	м2 окрашиваемой поверхности
	2

	 
	
	
	

	 462
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток с рельефом за 2 раза  
	м2 окрашиваемой поверхности
	2

	 
	
	
	

	 463
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  
	т груза
	6,7

	 
	
	
	

	 464
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 
	т груза
	6,7

	 
	
	
	

	
	                              подвальное помещение комнаты № 15,16 литер В
	
	

	 465
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением  
	т конструкций
	0,2

	 
	
	
	

	 466
	Снятие оконных переплетов остекленных 
	м2 оконных переплетов
	8

	 
	
	
	

	 467
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 
	п. м
	7,2

	 
	
	
	

	 468
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	4

	 
	
	
	

	 469
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (глухие -4,2м2, поворотно -откидные 4,2м2) 
	м2 проемов
	8,4

	 
	
	
	

	 470
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -4,5м. 
	п. м
	7,2

	 
	
	
	

	 471
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	6,4

	 
	
	
	

	 472
	Монтаж решеток б/у из полосовой и тонколистовой стали   
	т конструкций
	0,2

	 
	
	
	

	 473
	Снятие дверных полотен  
	м2 дверных полотен
	3,4

	 
	
	
	

	 474
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 475
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, дверной блок  однопольный -1,89м2.*2=3,78м2 
	м2 проемов
	       3,78

	 
	
	
	

	 476
	Обшивка дверных откосов досками 
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	1

	 
	
	
	

	 477
	Установка и крепление наличников с двух сторон 
	м коробок блоков
	22

	 
	
	
	

	 478
	Разборка деревянных подвесных потолков из ПВХ 
	м2
	25,4

	 
	
	
	

	 479
	Разборка облицовки  стен из МДФ
	м2 облицовки
	62

	 
	
	
	

	 480
	Разборка кирпичных стен  
	м3
	2,79

	 
	
	
	

	 481
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм             
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 483
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных 
	м2
	25

	 
	
	
	

	 484
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	м2 протравленной поверхности
	25

	 
	
	
	

	 485
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	25

	 
	
	
	

	 486
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 
	м2 отремонтированной поверхности
	4

	 
	
	
	

	 487
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 
	м2 отремонтированной поверхности
	3

	 
	
	
	

	 488
	Ремонт штукатурки внутренних  стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2 отремонтированной поверхности
	30

	 
	
	
	

	 489
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   
	м2 поверхности облицовки
	56

	 
	
	
	

	 490
	Облицовка стен, откосов  по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм  (С 623) одним слоем с оконным проемом   
	м2 стен (за вычетом проемов)
	49

	 
	
	
	

	 491
	Разборка плинтусов деревянных  
	м плинтуса
	42

	 
	
	
	

	492
	Разборка покрытий полов дощатых 
	м2
	56

	 493
	Разборка покрытий полов из линолеума  
	м2 покрытия
	56

	 
	
	
	

	 493
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм    
	м2 покрытия
	56

	 
	
	
	

	 495
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею 
	м2 покрытия
	56

	 
	
	
	

	 496
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  
	м плинтуса
	31

	 
	
	
	

	 497
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	30

	 
	
	
	

	 498
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% 
	м2 окрашиваемой поверхности
	18

	 
	
	
	

	 499
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	40

	 
	
	
	

	 500
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов, наличников, откосов за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	11

	 
	
	
	

	 501
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 радиаторов 
	м2 окрашиваемой поверхности
	7

	 
	
	
	

	 502
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток  художественных с рельефом за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности
	8

	 
	
	
	

	 503
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 
	т груза
	11,6

	 
	
	
	

	 504
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.  
	т груза
	11,6

	 
	
	
	

	
	                                     подвальное помещение комнаты № 17,18 литер В
	
	

	 505
	Демонтаж  решеток  из полосовой и тонколистовой стали с сохранением 
	т конструкций
	0,1

	 
	
	
	

	 506
	Снятие оконных переплетов остекленных  
	м2 оконных переплетов
	4,2

	 
	
	
	

	 507
	Демонтаж  подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 
	п. м
	3,6

	 
	
	
	

	 508
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 509
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых  глухие -2,1м2, поворотно - откидные 2,1м2 
	м2 проемов
	4,2

	 
	
	
	

	 510
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 1Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм -4,5м.  
	п. м
	3,6

	 
	
	
	

	 511
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  
	м
	3

	 
	
	
	

	 512
	Монтаж решеток б/у из полосовой и тонколистовой стали  
	т конструкций
	0,1

	 
	
	
	

	 513
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	3,78

	 
	
	
	

	 514
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	коробок
	2

	 
	
	
	

	 515
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, дверной блок  однопольный -1,89м2  
	м2 проемов
	1,89

	 
	
	
	

	 516
	Обшивка дверных откосов  досками 
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,5

	 
	
	
	

	 517
	Установка и крепление наличников с двух сторон  
	м коробок блоков
	11

	 
	
	
	

	 518
	Разборка деревянных подвесных потолков из ДСП  
	м2
	30

	 
	
	
	

	 519
	Разборка облицовки  стен из МДФ 
	м2 облицовки
	60

	 
	
	
	

	 520
	Разборка кирпичных стен  
	м3
	2,25

	 
	
	
	

	 521
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 35 мм        
	м2 отремонтированной поверхности
	25

	 
	
	
	

	 523
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  
	м2
	17

	 
	
	
	

	 524
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором    
	м2 протравленной поверхности
	17

	 
	
	
	

	 525
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	17

	 
	
	
	

	 526
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных  
	м2 отремонтированной поверхности
	3

	 
	
	
	

	 527
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	м2 отремонтированной поверхности
	2

	 
	
	
	

	 528
	Ремонт штукатурки внутренних  стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 
	м2 отремонтированной поверхности
	30

	 
	
	
	

	 529
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  
	м2 поверхности облицовки
	59

	 
	
	
	

	 530
	Облицовка стен-28м2, откосов -5,4м2 по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм  (С 623) одним слоем с оконным проемом 
	м2 стен (за вычетом проемов)
	33,4

	 
	
	
	

	 531
	Разборка плинтусов деревянных  
	м плинтуса
	41

	 
	
	
	

	 532
	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит  
	м2 покрытия
	59

	 
	
	
	

	 533
	Разборка покрытий полов дощатых 
	м2 покрытия
	59

	 
	
	
	

	 534
	Устройство покрытий цементных толщиной 50 мм          
	м2 покрытия
	59

	 
	
	
	

	 536
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею  
	м2 покрытия
	59

	 
	
	
	

	 537
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 
	м плинтуса
	32

	 
	
	
	

	 538
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	30

	 
	
	
	

	 539
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% 
	м2 окрашиваемой поверхности
	36

	 
	
	
	

	 540
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, откосов  подготовленным под окраску, с добавлением колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	33,4

	 
	
	
	

	 541
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности заполнений дверных проемов, наличников, откосов за 2 раза 
	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	5,3

	 
	
	
	

	 542
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза 
	м2 окрашиваемой поверхности
	5,25

	 
	
	
	

	 543
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток  художественных с рельефом за 2 раза   
	м2 окрашиваемой поверхности
	4

	 
	
	
	

	 544
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного  с погрузкой вручную   
	т груза
	14,6

	 
	
	
	

	 545
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.   
	т груза
	14,6

	 
	
	
	

	
	                подвальное помещение комнаты № 19литер В
	
	

	 546
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит ПВХ  
	м2
	18

	 
	
	
	

	 547
	Разборка облицовки стен из ДВП 
	м2 облицовки
	52

	 
	
	
	

	 548
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм 
	м2 отремонтированной поверхности
	5

	 
	
	
	

	 549
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 
	м2 отремонтированной поверхности
	30

	 
	
	
	

	 550
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   
	м2 поверхности облицовки
	18

	 
	
	
	

	 551
	Разборка плинтусов деревянных  
	м плинтуса
	17

	 
	
	
	

	 552
	Разборка покрытий полов,-13,7м2, ступеней- 5,7м2 из керамических плиток 
	м2 покрытия
	19,4

	 
	
	
	

	 553
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей  первый слой грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ 
	м2 окрашиваемой поверхности
	19,4

	 
	
	
	

	 554
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм                               
	м2 стяжки
	13,7

	 
	
	
	

	 556
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см на клею  
	м2 покрытия
	13,7

	 
	
	
	

	 557
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной 300*300толщ  8мм
	м2 поверхности облицовки
	5,7

	 
	
	
	

	 558
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих 
	м плинтуса
	15

	 
	
	
	

	 559
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, с добавлением колера 
	м2 окрашиваемой поверхности
	30

	 
	
	
	

	 560
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% с добавлением колера  
	м2 окрашиваемой поверхности
	22

	 
	
	
	

	 561
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 
	т груза
	3

	 
	
	
	

	 562
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.  
	т груза
	3

	 
	
	
	

	
	                               подвальное помещение комнаты № 20 литер В
	
	

	 563
	Снятие дверных полотен 
	м2 дверных полотен
	3,6

	 
	
	
	

	 564
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  
	коробок
	1

	 
	
	
	

	 565
	Снятие оконных переплетов остекленных (световое окно двери)  
	м2 оконных переплетов
	1

	 
	
	
	

	 566
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 ( 1,6*2,2)=3,52м2 
	м2 проемов
	3,68

	 
	
	
	

	 567
	 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2( световое окно над дверью) 
	м2 проемов
	1

	 
	
	
	

	 568
	Установка и крепление наличников  
	м коробок блоков
	6

	 
	
	
	

	 569
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	26,5

	 
	
	
	

	 570
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен
	м2 отделываемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 571
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 
	м2 окрашиваемой поверхности
	20

	 
	
	
	

	 572
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%с добавление колера
	м2 окрашиваемой поверхности
	30

	 
	
	
	

	 573
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, наличников 
	м2 окрашиваемой поверхности
	10

	 
	
	
	

	 574
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 
	м2 окрашиваемой поверхности
	1

	 
	
	
	

	 575
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий дверных блоков-10м2, металлической опоры -1,5м2  
	м2 окрашиваемой поверхности
	11,5

	 
	
	
	

	 576
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%  
	м2 окрашиваемой поверхности
	2

	 
	
	
	

	 577
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток  художественных с рельефом за 2 раза  
	м2 окрашиваемой поверхности
	4

	 
	
	
	

	 578
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 
	т груза
	1

	 
	
	
	

	 579
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.   
	т груза
	1

	 
	
	
	

	
	        на ремонт электромонтажных работ в подвальном помещении комната  № 21,23
	
	

	 580
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича-12шт( d-30мм, толщ стен- 20см-1шт, d- 30мм, толщина стен 50мм-2шт.)
	отверстий
	12

	 
	
	
	

	 582
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 800 мм диаметром 20 мм 
	отверстий
	4

	 
	
	
	

	 584
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 800 мм диаметром 32 мм 
	отверстий
	2

	 
	
	
	

	 586
	Демонтаж выключателей, розеток 
	шт.
	16

	 
	
	
	

	 587
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 
	шт.
	2

	 
	
	
	

	 588
	Демонтаж светильников с лампами накаливания 
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 589
	Демонтаж прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 590
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм 
	м
	5

	 
	
	
	

	 591
	Демонтаж кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2   
	м
	15

	 
	
	
	

	 592
	Демонтаж кабеля 
	м
	124

	 
	
	
	

	 593
	Демонтаж скрытой электропроводки 
	м
	56

	 
	
	
	

	 594
	Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 595
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 20мм  
	м труб
	45

	 
	
	
	

	 596
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром  32 мм 
	м труб
	48

	 
	
	
	

	 597
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-12    
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 598
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм  (Элекор-16*16мм с крышкой -72м Элекор-25*16мм с крышкой -6м Элекор-40*40мм с крышкой -40м Соединения  на стык профиля 16*16мм  -36шт,  Соединения  на стык профиля 25*16мм  -3шт,  Соединения  на стык профиля 40*40мм  -20шт.    Угол плоский 40*40мм  -5шт,    Заглушка 40*40мм -3шт,  Угол внутренний  40*40мм  -5шт,   Угол внешний 40*40мм -5шт,  Т -образный угол ( тройник) 40*40мм  -3шт.                                                                                                                                                                
	м
	118

	 
	
	
	

	 599
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-262м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-41м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-13м  Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36 мм   -25шт.                     
	м
	316

	 
	
	
	

	 600
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 - 6м    2.Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-6м Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками размером   , для гипсокартона 100*100*45мм  -1шт      
	м трубок
	6

	 
	
	
	

	 601
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика 5шт. Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С-2шт.
	шт.
	7

	 
	
	
	

	 602
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 , Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 603
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 604
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке Коробка для скрытой проводки для выключателей и розеток  -1шт                               
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 605
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке                              
	шт.
	4

	 
	
	
	

	 606
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4,            Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS /S 4х18  
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 607
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2,  Светильник ЛСП 02-2х40
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 608
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1,  Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40
	шт.
	12

	 
	
	
	

	 609
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 .                 Светильники настенные  светодиодные накладные -1шт
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 610
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью              Светильник для ламп накаливания НПБ 1101, накладные,100Вт, Е-27,пылевлагозащещённые, лампами энергосберегающими 
	шт.
	2

	 
	
	
	

	
	на ремонт электромонтажные работ в подвальном помещении комната  № 26,28
	
	

	 611
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича-12шт( d-30мм, толщ стен- 20см-1шт, d- 30мм, толщина стен 50мм-2шт.)  
	отверстий
	14

	 
	
	
	

	 613
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до20 мм, толщина стен 2 кирпича
	отверстий
	2

	 
	
	
	

	 614
	Демонтаж выключателей, розеток 
	шт.
	16

	 
	
	
	

	 615
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 
	шт.
	10

	 
	
	
	

	 616
	Демонтаж светильников с лампами накаливания  
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 617
	Демонтаж прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 618
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм  
	м
	4

	 
	
	
	

	 619
	Демонтаж кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2  
	                 м
	8

	 
	
	
	

	 620
	Демонтаж кабеля  
	м
	29

	 
	
	
	

	 621
	Демонтаж скрытой электропроводки  
	м
	13

	 
	
	
	

	 622
	Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 623
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм  пап
	м труб
	74

	 
	
	
	

	 624
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-12    
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 625
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм  (Элекор-16*16мм с крышкой -86м,соединение на стык -43шт,  Кабель -канал Элекор  25*16мм  -28м,   Соединения  на стык профиля 25*16мм-14шт,  Кабель -канал Элекор  40*40мм- 28м ,Соединения  на стык профиля 40*40мм  -14шт, Угол плоский 40*40мм-7шт, Заглушка 40*40мм -3шт,  Угол внутренний  40*40мм  -5шт, Угол внешний 40*40мм-6шт,  Т -образный угол ( тройник) 40*40мм-2шт.                                                                                                                                                                                                        
	м
	142

	 
	
	
	

	 626
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-192м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-73м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-36м  Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36 мм  -16шт.   Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками, для гипсокартона  размером 100*100*45 мм -1шт.                          
	м
	301

	 
	
	
	

	 627
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.   Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2-18м, 2.  Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-18м,3. Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками размером   , для гипсокартона 100*100*45мм   -1шт.                             
	м трубок
	18

	 
	
	
	

	 628
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2                           Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С-2шт,  Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С-4шт.
	шт.
	6

	 
	
	
	

	 629
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 630
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	5

	 
	
	
	

	 631
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 632
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	9

	 
	
	
	

	 633
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке   
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 634
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4,             Светильники с люминесцентными  лампами накладные ARS/S 4х18вт      
	шт.
	18

	 
	
	
	

	 635
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1,  Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 636
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 .                 Светильники настенные  светодиодные накладные -1шт  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	
	на ремонт электромонтажные работ в подвальном помещении аудитория №1, литер"В" 1 секция
	
	

	 637
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 0,5 кирпича-                   
	отверстий
	1

	 
	
	
	

	 639
	Демонтаж выключателей, розеток 
	шт.
	4

	 
	
	
	

	 640
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  
	шт.
	2

	 
	
	
	

	 641
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-9 -1шт.      
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 642
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм    (Элекор-16*16мм с крышкой -10м,соединение на стык -5шт,  угол внутренний -2шт, угол внешний - 2шт, кабель -канал Элекор  25*16мм   -4м,  соединения  на стык профиля 25*16мм  -2шт,  угол внешний 25*16мм-2шт, кабель -канал Элекор  40*40мм  -6м.  соединения  на стык профиля 40*40мм -3шт, заглушка 40*40мм  -1шт, угол внутренний  40*40мм-2шт, Т -образный угол ( тройник) 40*40мм   -1шт.                                                                     
	м
	20

	 
	
	
	

	 643
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-4м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-9м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-14м            4.Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36-8шт
	м
	27

	 
	
	
	

	 644
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 - 54м  2.Тоже 3*2,5мм2-41м  3.Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-95м                                    
	м трубок
	95

	 
	
	
	

	 645
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А-1шт, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А-2шт. 
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 646
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А -1шт. 
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 647
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке 
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 648
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 649
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке 
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 650
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS /S 4х18  -10шт.   
	шт.
	10

	 
	
	
	

	
	на ремонт электромонтажные работ в подвальном помещении аудитория №2, литер"В" 
	
	

	 651
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 0,5 кирпича-                   
	отверстий
	1

	 
	
	
	

	 653
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	6

	 
	
	
	

	 654
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 
	шт.
	4

	 
	
	
	

	 655
	Демонтаж короба пластмассовые шириной 130 *50мм 
	м
	8

	 
	
	
	

	 656
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром  32 мм
	м труб
	30

	 
	
	
	

	 657
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-9 -1шт.        
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 658
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм  (Элекор-16*16мм с крышкой -10м,соединение на стык -5шт,  угол внутренний -2шт, угол внешний - 2шт , Кабель -канал Элекор  25*16мм -4м,   соединения  на стык профиля 25*16мм  -2шт,  угол внешний 25*16мм  -8шт,  Кабель -канал Элекор  40*40мм -6м, соединения  на стык профиля 40*40мм -  3шт, заглушка 40*40мм  -1шт, угол внутренний  40*40мм -2шт, т-образный угол ( тройник) 40*40мм-1шт.                                                                      
	м
	20

	 
	
	
	

	 659
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-5м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-13м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-19м                        4. Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36-8шт
	м
	37

	 
	
	
	

	 660
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 -55м  2. Тоже 3*2,5мм2-42м 3.Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-97м                                    
	м трубок
	97

	 
	
	
	

	 661
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А-1шт,Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А-2шт.  
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 662
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А-1шт.  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 663
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 664
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке.                              
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 665
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, Коробка для скрытой проводки для выключателей и розеток-1шт                                
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 666
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS /S 4х18-10шт.    
	шт.
	1

	 
	
	
	

	
	на ремонт электромонтажные работ в подвальном помещении аудитория №3, литер"В"
	
	

	 667
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 0,5 кирпича              
	отверстий
	1

	 
	
	
	

	 669
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 670
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 671
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм 
	м
	16

	 
	
	
	

	 672
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром  32 мм  
	м труб
	8

	 
	
	
	

	 673
	Демонтаж кабеля  
	м
	27

	 
	
	
	

	 674
	Демонтаж скрытой электропроводки  
	м
	21

	 
	
	
	

	 675
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-9   -1шт.      
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 676
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм  (Элекор-16*16мм с крышкой -10м,соединение на стык -5шт,   угол внутренний -2шт, угол внешний - 2шт. Кабель -канал Элекор  25*16мм  -4м,  соединения  на стык профиля 25*16мм  -2шт,  угол внешний 25*16мм -8шт. Кабель -канал Элекор  40*40мм-2м.                                                                      
	м
	16

	 
	
	
	

	 677
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-4м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-11м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-11м  4.Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36 мм -9шт
	м
	26

	 
	
	
	

	 678
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 -61м   2. Тоже 3*2,5мм2-39м   3.Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-100м                                 
	м трубок
	100

	 
	
	
	

	 679
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А-1шт,  Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А-2шт.
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 680
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А1шт.  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 681
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 682
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 683
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, Коробка для скрытой проводки для выключателей и розеток -1шт.                                
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 684
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS /S 4х18 -12шт.  
	шт.
	12

	 
	
	
	

	
	на ремонт электромонтажные работ в подвальном помещении аудитория №4, литер"В
	
	

	 685
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 0,5 кирпича-                       
	отверстий
	1

	 
	
	
	

	 687
	Демонтаж выключателей, розеток 
	шт.
	11

	 
	
	
	

	 688
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 
	шт.
	6

	 
	
	
	

	 689
	Демонтаж скрытой электропроводки  
	м
	30

	 
	
	
	

	 690
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг,  Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-9   -1шт.      
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 691
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм                (Элекор-16*16мм с крышкой -10м,соединение на стык -5шт,   угол внутренний -2шт, угол внешний - 2шт, кабель -канал Элекор  25*16мм  -4м,  соединения  на стык профиля 25*16мм-2шт , угол внешний 25*16мм -8шт,   Кабель -канал Элекор  40*40мм   -2м.                                                                    
	м
	16

	 
	
	
	

	 692
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-4м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-11м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-18м  4.Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36 мм  9шт
	м
	33

	 
	
	
	

	 693
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 -61м   2. Тоже 3*2,5мм2-40м   3.Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-101м                                  
	м трубок
	101

	 
	
	
	

	 694
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А-1шт,Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А-2шт.
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 695
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А-1шт.
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 696
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 697
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводки
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 698
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, Коробка для скрытой проводки для выключателей и розеток  -1шт 5керее.                               
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 699
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS /S 4х18 -12шт.    
	шт.
	12

	 
	
	
	

	
	на ремонт электромонтажные работ в подвальном помещении комната  № 5,6
	
	

	 700
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	отверстий
	4

	 
	
	
	

	 702
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до30 мм, толщина стен  50см, -2шт, 90 см-2шт
	отверстий
	4

	 
	
	
	

	 706
	Демонтаж ( выключателей, розеток -10шт  
	шт.
	10

	 
	
	
	

	 707
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 708
	Демонтаж прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	шт.
	2

	 
	
	
	

	 709
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм  
	м
	29

	 
	
	
	

	 710
	Демонтаж кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 
	м
	52

	 
	
	
	

	 711
	Демонтаж кабеля 
	м
	22

	 
	
	
	

	 712
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг,    Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-9  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 713
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм  (Элекор-16*16мм с крышкой -54м,соединение на стык -27шт,  угол плоский -4шт, заглушка -4шт, угол внутренний -4шт, угол внешний - 64шт 
	м
	54

	 
	
	
	

	 714
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм  
	м
	2

	 
	
	
	

	 715
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-26м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-37м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-39м   Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками размером 100*100*45 мм  -1шт, Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками, для гипсокартона  размером 100*100*45 мм  -1шт.                      
	м
	102

	 
	
	
	

	 716
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 - 79м,  2.Тоже 3*2.5мм2-58м,  3. Тоже 5*4мм2 -3м                4.Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-137м  5.Тоже диаметром 25мм- 3м, Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками размером   80*80*36мм  -12шт                       
	м трубок
	140

	 
	
	
	

	 717
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2                            Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С-1шт. Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С-3шт.
	шт.
	4

	 
	
	
	

	 718
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6                             Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 719
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 
	шт.
	2

	 
	
	
	

	 720
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке 
	шт.
	2

	 
	
	
	

	 721
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	6

	 
	
	
	

	 722
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке Коробка для скрытой проводки для выключателей и розеток-2шт                                 
	шт.
	2

	 
	
	
	

	 723
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18           
	шт.
	11

	 
	
	
	

	 724
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1,              Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65
	шт.
	1

	 
	
	
	

	
	на ремонт электромонтажные работ в подвальном помещении комната  № 7,9,10,11
	
	

	 725
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен  20см-12шт, толщина стен 50мм-2шт.
	отверстий
	14

	 
	
	
	

	 728
	Демонтаж выключателей, розеток  
	шт.
	16

	 
	
	
	

	 729
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	10

	 
	
	
	

	 730
	Демонтаж светильников с лампами накаливания 
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 731
	Демонтаж прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2  
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 732
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм  
	м
	4

	 
	
	
	

	 733
	Демонтаж кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 
	м
	8

	 
	
	
	

	 734
	  Демонтаж кабеля  
	м
	29

	 
	
	
	

	 735
	Демонтаж скрытой электропроводки  
	м
	13

	 
	
	
	

	 736
	Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 737
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	м труб
	74

	 
	
	
	

	 738
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ,Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-12     
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 739
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм   (Элекор-16*16мм с крышкой -86м,соединение на стык -43шт,  Кабель -канал Элекор  25*16мм -28м, Соединения  на стык профиля 25*16мм -14шт,    Кабель -канал Элекор  40*40мм -28м,   Соединения  на стык профиля 40*40мм-14шт, Угол плоский 40*40мм  -7шт,    Заглушка 40*40мм  3шт, Угол внутренний  40*40мм -5шт.  Угол внешний 40*40мм -6шт.  Т -образный угол ( тройник) 40*40мм  -2шт.                                                                                                                                                                                                        
	м
	142

	 
	
	
	

	 740
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-192м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-73м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-36м Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36 мм -16шт,   Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками, для гипсокартона  размером 100*100*45 мм -1шт                           
	м
	301

	 
	
	
	

	 741
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2-18м. Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-18м, Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками размером   , для гипсокартона 100*100*45мм  -1шт.      
	м трубок
	18

	 
	
	
	

	 742
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2                         Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С-2шт, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С-4шт
	шт.
	6

	 
	
	
	

	 743
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6                              Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 744
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	5

	 
	
	
	

	 745
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 746
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	9

	 
	
	
	

	 747
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке  щ9г9ш
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 748
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4,             

Светильники с люминесцентными  лампами накладные ARS/S 4х18вт       
	шт.
	18

	 
	
	
	

	 749
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1, Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40 
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 750
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 .                 Светильники настенные  светодиодные накладны-1шт
	шт.
	1

	 
	
	
	

	
	на ремонт электромонтажные работ в подвальном помещении комната  № 8,12,13,15,16
	
	

	 751
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 30 мм, толщина стен 0,5 кирпича-12шт
	отверстий
	12

	 
	
	
	

	 753
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 800 мм диаметром 20 мм
	отверстий
	4

	 
	
	
	

	 755
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 800 мм диаметром 32 мм
	отверстий
	2

	 
	
	
	

	 757
	Демонтаж выключателей, розеток к5ек
	шт.
	16

	 
	
	
	

	 758
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	             2

	 
	
	
	

	 759
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 760
	Демонтаж прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 761
	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм
	м
	5

	 
	
	
	

	 762
	Демонтаж кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 
	м
	15

	 
	
	
	

	 763
	Демонтаж кабеля  
	м
	124

	 
	
	
	

	 764
	Демонтаж скрытой электропроводки  
	м
	56

	 
	
	
	

	 765
	Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 766
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 20мм 
	м труб
	45

	 
	
	
	

	 767
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром  32 мм  
	м труб
	48

	 
	
	
	

	 768
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ,Щиты распределительные навесные ЩРН-Пм-12     
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 769
	Короба пластмассовые шириной 16*16 мм   (Элекор-16*16мм с крышкой -72м, Соединения  на стык профиля 16*16мм -36шт, Кабель -канал Элекор  25*16мм -6м.   Соединения  на стык профиля 25*16мм  -3шт, Кабель -канал Элекор  40*40мм  -40м.  Соединения  на стык профиля 40*40мм -20шт. Угол плоский 40*40мм -5шт. Заглушка 40*40мм -3шт. Угол внутренний  40*40мм -5шт. Угол внешний 40*40мм -5шт.  Т -образный угол ( тройник) 40*40мм  -3шт.                                                                                                                                                                                                               
	м
	118

	 
	
	
	

	 770
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2                       1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2-262м,  2.ВВГнгLS 3*2,5мм2-41м, 3.ВВГнгLS 5*4мм2-13м Коробка распределительная для открытой проводки с сальниками  размером 80*80*36 мм  -25шт                      
	м
	316

	 
	
	
	

	 771
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2         1.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 - 6м   2.Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм-6м Коробка распределительная для скрытой проводки без сальниками размером   , для гипсокартона 100*100*45мм -1шт       
	м трубок
	6

	 
	
	
	

	 772
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2                            Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С-5шт, Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С-2шт
	шт.
	7

	 
	
	
	

	 773
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6  Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 25А, характеристика С
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 774
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 775
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	1

	 
	
	
	

	 776
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  
	шт.
	4

	 
	
	
	

	 777
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4,            Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS /S 4х18   
	шт.
	8

	 
	
	
	

	 778
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2, Светильник ЛСП 02-2х40 
	шт.
	              3

	 
	
	
	

	 779
	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1,  Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40
	шт.
	12

	 
	
	
	

	 780
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 .                 Светильники настенные  светодиодные накладные -1шт  
	шт.
	3

	 
	
	
	

	 781
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью              Светильник для ламп накаливания НПБ 1101, накладные,100Вт, Е-27,пылевлагозащещённые, лампами энергосберегающими  
	шт.
	2

	 
	
	
	

	
	                                                                      ОТОПЛЕНИЕ
	
	

	 782
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	шт.
	22

	 
	
	
	

	 783
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м трубопровода
	129

	 
	
	
	

	 784
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	м трубопровода
	95

	 
	
	
	

	 785
	Установка радиаторов биметаллические,марка "Rifar-B 500", количество секций 1, мощность 204 Вт   168радиаторов.     
	кВт радиаторов и конвекторов
	40,32

	 
	
	
	

	 786
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропиленовых труб РN 20|25 мм     Кран радиаторные Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н-66шт.                    Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"-44шт             
	м трубопровода
	66

	 
	
	
	

	 787
	Установка кранов воздушных
	комплект
	22

	 
	
	
	

	 788
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из полипропиленовых труб РN 20|32 мм      Клипсы d-32мм  -63шт.  Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм-44шт.   Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н-18шт,     
	м трубопровода
	63

	 
	
	
	

	 789
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром PN 20/63 мм  
	м трубопровода
	95

	 
	 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в-4шт
	
	

	 790
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм
	врезка
	4

	 
	
	
	

	Ремонт жилых комнат в 1 и 2 секции общежития № 5 
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Един измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	

	 1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	1,8368

	 
	
	
	

	 2
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	1.12

	 
	
	
	

	 3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	1.8368

	 
	
	
	

	 4
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	5.6

	 
	
	
	

	 5
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,21375

	 
	
	
	

	 6
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,05

	 
	
	
	

	 7
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) -7,125с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого- 14,25остекления
	100 м2 проемов
	0,21375

	 
	
	
	

	 8
	Снятие обоев простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	54,68

	 
	
	
	

	 9
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
	100 м2 облицовки
	0,96

	 
	
	
	

	 10
	Облицовка стен, оконных откосов м2 по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	27,85

	 
	
	
	

	 11
	Третья шпатлевка по ГКЛ стен- откосов оконных, дверных откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	54,68

	 
	
	
	

	 12
	Оклейка  стеклохолстом  стен, откосов, дверных откосов  по листовым материалам, и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	54,68

	 
	
	
	

	 13
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	9,36

	 
	
	
	

	 14
	Третья шпатлевка при высококачественной  потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9.36

	 
	
	
	

	 15
	Оклейка потолков малярным стеклохолстом Welton W 45R ( Россия)                                      потолков
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	9,36

	 
	
	
	

	 16
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	2,56

	 
	
	
	

	 17
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2
	100 м2 пола
	23,06

	 
	
	
	

	 18
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"   Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	100 м2 покрытия
	25,62

	 
	
	
	

	 19
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих                 Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	100 м плинтуса
	20,32

	 
	
	
	

	 20
	Укладка металлического накладного профиля (порога)   Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 2,7 м
	100 м профиля
	1,1

	 
	
	
	

	 21
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	16,26

	 
	
	
	

	 22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по стеклохолсту  потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,36

	 
	
	
	

	 23
	Огрунтовка, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по стеклохолсту стен, подготовленным под окраску с добавлением колера. Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ,                             Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	54,68

	 
	
	
	

	 24
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	16

	 
	
	
	

	 25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 
	1 т груза
	16

	 
	
	
	

	  Ремонт кухонь общежития №5

	 № п/п
	Наименование работ
	Един. измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	4

	 1
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,117

	 2
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,0099

	 3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления( 1,5х1,95 м2 )х2шт 

 ( поворотно-откидные 3,8м2; глухие 2м2)
	100 м2 проемов
	0,058

	 4
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,033

	 5
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,1

	 6
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2   ( 2,05х0,85)  с врезным замком
	100 м2 проемов
	0,174

	 7
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	1,9

	 8
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	3,3

	 9
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	100 м2
	3,3

	 10
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1

	 11
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,3

	 12
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей  стен грунтовкой "Бетоконтакт",
	100 м2
	3,6

	 13
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,3

	 14
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону  ( стен33м2; откосов 3м2)
	100 м2 поверхности облицовки
	3,6

	 15
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) толщ.9,5мм  по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	1,5

	 16
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	2,2

	 17
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ротбанд") толщиной до 10 мм для последующей окраски  стен  ( с предварительной огрунтовкой поверхности)
	100 м2 поверхности
	2,2

	 18
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,5

	 19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная  с добавлением колера по штукатурке стен по предварительно  огрунтованной поверхности  с добавлением колера
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,2

	 20
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,175

	 21
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	1,6

	 22
	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытия
	1,6

	 23
	Устройство оснований полов из фанеры  толщ.10мм.в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	1,6

	 24
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ PRISMA ' толщ.2мм.
	100 м2 покрытия
	1,6

	 25
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных с кабель-каналом  на винтах самонарезающих  
	100 м плинтуса
	1,9

	 26
	Укладка металлического накладного профиля  шириной 30мм  (порога)
	100 м профиля
	0,09

	27
	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	28

	28
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	28

	  Ремонт туалетов в общежитие № 5 литер В,С
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	

	 1
	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
	100 м2 проемов
	0,2664

	 
	
	
	

	 2
	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен              ( заделка оконных проёмов)
	100 м3 кладки
	0,04

	 
	
	
	

	 3
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,056

	 
	
	
	

	 4
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,14448

	 
	
	
	

	 5
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,08

	 
	
	
	

	 6
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,14448

	 
	
	
	

	 7
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,7

	 8
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	

	 9
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,88

	 
	
	
	

	 10
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,88

	 
	
	
	

	 11
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	3,88

	 
	
	
	

	 12
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,4536

	 
	
	
	

	 13
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,246

	 
	14/0,246
	
	

	 14
	Устройство подвесных потолков панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером  по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)
	100 м2 потолка
	1.6848

	 
	
	
	

	 15
	Устройство плинтусов потолочный из пенопласта, размером 80х80 мм  на клее КН-2
	100 м плинтуса
	1,536

	 
	
	
	

	 16
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	1,6848

	 
	
	
	

	 17
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	1,6848

	 
	
	
	

	 18
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм 
	100 м2 стяжки
	1,6848

	 
	
	
	

	 20
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,6848

	 
	
	
	

	 21
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм 
	100 м2 стяжки
	1,6848

	 
	
	
	

	 23
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	1,6848

	 
	
	
	

	 24
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	 
	
	
	

	 25
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,8

	 
	
	
	

	 26
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1,2

	 
	
	
	

	 27
	Демонтаж умывальников 
	100 приборов
	0,24

	 
	
	
	

	 28
	Снятие кранов водоразборных или туалетных
	100 шт. арматуры
	0,24

	 
	
	
	

	 29
	Демонтаж унитазов 
	100 приборов
	0,24

	 
	
	
	

	 30
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1,28

	 
	
	
	

	 31
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,8

	 
	
	
	

	 32
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PN 20наружным диаметром 20 мм, для ХВ -160м, для ГВ -80м.                                         1.Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х20х20 мм-88шт,                                                                             2. Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм-64шт,           3. Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1"-88шт,                                                           4. Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм с угловым сгоном-88шт.
	100 м трубопровода
	2,4

	 
	
	
	

	 33
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным        1.Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой,                             2. Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы
	10 компл.
	2,4

	 
	
	
	

	 34
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды                                                                 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм
	10 компл.
	2,4

	 
	
	
	

	 35
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0,8

	 
	
	
	

	 36
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	0,8

	 
	
	
	

	 37
	Установка смесителей
	10 шт.
	1.6

	 
	
	
	

	 38
	Установка в жилых и общественных зданиях  из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2                                  Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм
	100 м2 проемов
	0,4968

	 
	
	
	

	 39
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках  стенах площадью проема до 3 м2, с установкой замка
	100 м2 проемов
	0,3456

	 
	
	
	

	 40
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	24

	 
	
	
	

	 41
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 
	1 т груза
	24

	 
	
	
	

	  Ремонт коридоров 1 и 2 секции в общежитие № 5 
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	

	 1
	Разборка плинтусов деревянных 
	100 м плинтуса
	5,3

	 
	
	
	

	 2
	Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок
	100 м2 пола
	0,8

	 
	
	
	

	 3
	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм
	100 м2
	1.4

	 
	
	
	

	 4
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2
	100 м2 пола
	8,2

	 
	
	
	

	 5
	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"   Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	100 м2 покрытия
	8,2

	 
	
	
	

	 6
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих                 Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	100 м плинтуса
	5,3

	 
	
	
	

	 7
	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	16,6

	 
	
	
	

	 8
	Оклейка  стеклохолстом  стен,откосов, дверных откосов  по листовым материалам, и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	16,6

	 
	
	
	

	 9
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	8,2

	 
	
	
	

	 10
	Огрунтовка, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по стеклохолсту стен, подготовленным под окраскус добавлением колера.                                         Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ,                                                                      Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	16,6

	11
	Строительный мусор
	т
	2,071

	 
	
	
	

	Ремонт лестничных клеток 1 и 2 секции, в общежитие № 5 
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	4

	 1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,42

	 
	
	
	

	 2
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,04

	 
	
	
	

	 3
	Перетирка штукатурки  стен внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1,88

	 
	
	
	

	 4
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,02

	 
	
	
	

	 5
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2,4

	 
	
	
	

	 6
	Перетирка штукатурки  потолков внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	1.88

	 
	
	
	

	 7
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ротбанд", КНАУФ) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков
	100 м2 поверхности
	1.88

	 
	
	
	

	 8
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ротбанд", КНАУФ) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	2,64

	 
	
	
	

	 9
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,06

	 
	
	
	

	 10
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см
	100 м2 покрытия
	0,06

	 
	
	
	

	 11
	Огрунтовка ,окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,94

	 
	
	
	

	 12
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,64

	 
	
	
	

	 13
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,46

	 
	
	
	

	 14
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей оконных и дверных откосов , ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28

	 
	
	
	

	 15
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,16

	 
	
	
	

	 16
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	 
	
	
	

	 17
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06

	 
	
	
	

	 18
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,085

	 
	
	
	

	 19
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,04

	 
	
	
	

	 20
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2

	 
	
	
	

	 21
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 
	1 т груза
	2

	 
	
	
	

	Ремонт навесов, тамбура в общежитие № 5

	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	 1
	3
	4
	5

	 1
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,591

	 
	
	
	

	 2
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,591

	 
	
	
	

	 3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16

	 
	
	
	

	 4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16

	 
	
	
	

	 5
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,1694

	 
	
	
	

	 6
	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8
	т
	0,193637

	 
	
	
	

	 7
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	16,94

	 
	
	
	

	 8
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,16

	 
	
	
	

	 9
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-01
	100 отверстий
	0,16

	 
	
	
	

	 10
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,24

	 
	
	
	

	 11
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45
	100 отверстий
	0,24

	 
	
	
	

	 12
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0182

	 
	
	
	

	 13
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,8564

	 
	
	
	

	 14
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	1 м3 изолирующего слоя
	6,21

	 
	
	
	

	 15
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен
	100 м2 облицованной поверхности
	0,0888

	 
	
	
	

	 16
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	8,88

	 
	
	
	

	 17
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,11

	 
	
	
	

	 18
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	2,1522

	 
	
	
	

	 19
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,055

	 
	
	
	

	 20
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,055

	 
	
	
	

	 21
	Устройство стяжек цементных толщиной 35 мм
	100 м2 стяжки
	0,0633

	 
	
	
	

	 22
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3282

	 
	
	
	

	 23
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	 
	
	
	

	 24
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0,08

	 
	
	
	

	 25
	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ
	кг
	2,8

	 
	
	
	

	 26
	Рейки деревянные 8х18 мм
	м3
	0,0008

	 
	
	
	

	 27
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 
	1 т конструкций
	0,55

	 
	
	
	

	 28
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1тн 
	т
	0,55

	 
	
	
	

	 29
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	 
	
	
	

	 30
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	 
	
	
	

	 31
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25
	100 м2 покрытия
	0,15

	 
	
	
	

	 32
	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 
	т
	0,18

	 
	
	
	

	 33
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	12

	 
	
	
	

	 34
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,1064

	 
	
	
	

	 35
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,1064

	 
	
	
	

	 36
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	3,48

	 
	
	
	

	 37
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0348

	 
	
	
	

	 38
	Стоимость к-ций тамбура 
	комплект 
	1

	Ремонт коридора подвал секция литер "С" в общежитие № 5 
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	

	 1
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	1,056

	 
	
	
	

	 2
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	1.056

	 
	
	
	

	 3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,5

	 
	
	
	

	 4
	0грунтовка, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен                                                                                      

 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У                                                                Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,33

	 
	
	
	

	 5
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,69

	 
	
	
	

	 6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 
	1 т груза
	1,69

	 
	
	
	

	Устройство системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции  общежития №5

	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	 1
	2
	3
	4

	 1
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час 

 (Приточная установка  "AirMate-A4013-SAU2.2 -2 комплекта ;   

  узел водосмесительный УВС-3П -2 комплекта .)                                    
	1 камера
	2

	 2
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм

 (Шумоглушитель  "AirMate-A4075   -2 комплекта  )
	1 шт.
	2

	 3
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т (Вентиляторы радиальные с эл. двигателем АИР63А4  

 (Вентиляторы радиальные с эл. двигателем АИР63А4   -2шт; 

 вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 160 С, производительность 860 м3/час-2шт)
	1 вентилятор
	4

	 4
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 

 (Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм-2шт;  

вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм- 2шт.)
	1 м2
	4,74

	 5
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0,3

	 6
	Установка виброизолятора номер 38 (Виброизоляторы пружинные до № 38- 8шт.)
	10 виброизоляторов
	0,8

	 7
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм( 150*150=60м)  (Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм) 
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,36

	 8
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 900,1000 мм      

(   Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм-8м2; 

 воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм  -30,6м2;  

воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000мм  -28м2 .)             
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,666

	 9
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (400*200=5м;    400*250=12м; 400*350=11м 500*250=7м) 

 (Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм -12м2;  

воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм-31,2м2; 

 воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм-30,8м2; 

воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм-21м2 )
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,95

	 10
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм(500*350=12м;    500*400=8м; 600*300=20м 600*400=46м)

(Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1700 мм-20,4м2 ;  

воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм- 50,4м2; 

  воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)-92 м2.)
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,628

	 11
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2

(Решетки однорядные с регулятором расхода воздуха РВР-1 100-100мм-2шт.;

 решетки однорядные с регулятор. расхода воздуха РВР-1 300-100мм  -54шт.; 

решетки однорядные с регулятором расхода воздуха РВР-1 300-150мм -26шт.;

решетки однорядные с регулятором расхода воздуха РВР-1 200-100мм -12штт.;

  решетки круглые IGC systemair Ф100мм -6шт.; 

  решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН,  

  размером 900х500мм-2шт.)        

        
	1 решетка
	102

	 12
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей  (Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм )
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,7

	 13
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	1,36

	 14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224

	 15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,224

	 16
	Изоляция трубопроводов  трубками  из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм
	10 м трубопровода
	13,6

	 17
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	4

	 18
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	1 врезка
	4

	Пуско-наладочные работы

	 19
	Установка теплообменная с количеством нагревателей до 3
	1 установка
	2

	 20
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5
	1 устройство
	4

	 21
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5
	1 вентиляционная сеть
	28

	Пробивка и сверление отверстий, вывоз мусора

	 22
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0,78

	 23
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,08

	 24
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича
	100 отверстий
	0,08

	 25
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	100 отверстий
	0,08

	 26
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ( диам.160 мм , толщ. стен в 1.5 кирп.)
	100 отверстий
	0,04

	 27
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ( диам.100 мм , толщ. стен в 0.5 кирп.)
	100 отверстий
	0,08

	 28
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ( диам.100 мм , толщ. стен в 1.5 кирп.)
	100 отверстий
	0,02

	 29
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,4

	 30
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	т
	1,4

	Ремонт системы отопления в подвальном помещении в  общежитие № 5 
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	

	 1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	8,09

	 2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,79

	 3
	Прокладка трубопроводов  отопления из  полипропиленовых труб PN 25 диаметром  -25мм-182м, d- 32 мм -627м.                                               

 1. Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм-464шт,            

2. Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм-102шт,             

3. Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32мм -56шт,                 

 4. Кран радиаторный прямой PPR 25* /3/4 -442шт.                      
	100 м трубопровода
	8,09

	 4
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб     диаметром до 110 мм                                                                  

 1. Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм-44шт.                   

 2. Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х32х110 мм  -39шт, 

3. Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм-13шт,            4Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм-14шт.                                    
	100 м трубопровода
	2,79

	 5
	Установка радиаторов биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 1, мощность 204  (227шт по 7секций) 
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	3,24156

	Электромонтажные работы общежития №5



	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	 1
	2
	3
	4

	 1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	11,5

	 2
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	1,15

	 3
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм ( "Электропласт" 20x10 мм)
	100 м
	9,2

	 4
	Прокладка кабеля  в коробах, сечением до 6 мм2 (Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 )мм2
	100 м
	9,2

	 5
	 Прокладка кабеля, количество кабеля в ПВХ трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 (Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм -2300м; клипсы для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм-4600шт.; )
	100 м трубок
	23

	 5.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,575

	 5.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2..
	1000 м
	1,725

	 5.3
	Коробка распределительная  для открытой проводки КР2603 85*85*40мм IР55
	шт.
	345

	 6
	Монтаж светильников отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭПРА  ( в комплекте с лампами) )
	100 шт.
	2,3

	 7
	Монтаж ыключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	1,15

	 8
	Монтаж розеток штепсельных неутопленного типа при открытой проводке(Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением )
	100 шт.
	2,3

	 9
	Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке (Розетка скрытой проводки двухгнездная )
	100 шт.
	3,45

	 10
	Монтаж светильников с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью (Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2"; лампа энергосберегающая TOSHIBA 13W/3U E27)
	100 шт.
	0,32

	 11
	Монтаж щитков осветительных, устанавливаемыехв нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм)
	1 шт.
	16

	 12
	Установка приборов  измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 16А, характеристика С-40шт; выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 1Р 25А, характеристика С-152шт. )
	1 шт.
	192

	 13
	 Установка приборов измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 ( ) Выключатели автоматические "IEK" ВА47-29 3Р 63А, характеристика С- применительно 100А
	1 шт.
	16

	 14
	Прокладка кабеля, количество кабеля в ПВХ трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 (Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм- 3105м;   то же, диаметром 50 мм -400м; клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм -6210 шт. ; тоже, диаметром 50 мм- 800шт.)
	100 м трубок
	35,05

	14.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2--
	1000 м
	0,805

	14.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2.
	1000 м
	2,3

	14.3
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N,PE)
	1000 м
	0,4

	 15
	Монтаж светильников потолочных или настенных с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (Светильник  светодиодный с лампами )
	100 шт.
	1,12

	 16
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 40 мм, толщина стен в 1 кирпич
	100 отверстий
	1,15


2. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных  характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	Материалы для общестроительных работ

	1
	Оконный блок*
ГОСТ 23166-99

ГОСТ 30674-99


	По показателю приведенного сопротивления теплопередачи в пределах
	Класс А1-Б2

	
	
	Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*˚С/Вт
	Не менее 0,65

	
	Профиль

ГОСТ 30673-2013
	Оконный
	Изготовлен из ПВХ порошка высокой вязкости 



	
	
	Тип профиля по толщине стенок
	А

	
	
	Ширина профиля, мм
	Не менее 60

	
	
	Количество камер
	Не менее 3

	
	
	Толщина лицевой внешней стенки главного профиля, мм
	Не менее 3

	
	
	Толщина внешней нелицевой стенки, мм
	Не менее 2,5

	
	Фурнитура

ГОСТ 30777-2012

SIEGENIA
	Повышенной противовзломности
	Наличие

	
	
	Товарный знак
	SIEGENIA

	
	
	Степень защиты по DIN VENV 1627
	WK1

	
	Стеклопакет

ГОСТ 24866-99

ГОСТ 24866-2014


	Энергосберегающий
	Типа 4М1-Ar16-4М1 ClimaGuard

	
	
	Стекло марки
	Марка М1

	
	Лента ПСУЛ 

ГОСТ Р53338-2009 

 ГОСТ Р52749-2007
	Объемная плотность в диапазоне, кг/м3
	50-150

	
	
	Условная прочность при растяжении, КПа 
	Не менее 60

	
	
	Относительное удлинение при разрыве, %
	Не менее 15

	
	Лента гидроизоляционная диффузионная  ГОСТ 30971-2012

ГОСТ Р52749-2007
	Сопротивление паропроницанию, м2*ч*Па/м2
	Не более 0,25

	
	
	Адгезионная прочность, кгс/см
	Не менее 0,30

	
	Лента бутиловая пароизоляционная ГОСТ Р52749-2007
	Сопротивление 

паропроницанию внутреннего слоя должно быть, м2*ч*Па/м2
	Не менее 2

	
	
	Сопротивление отслаиванию (прочность сцепления) от основания, кгс/см (кН/м)
	Не менее 0,3

	2
	Грунтовка

«Бетоконтакт Кнауф»
	Основа
	Акриловая

	
	
	Тип
	Адгезионная

	
	
	Цвет пленки
	Светло-розовый

	3
	Штукатурка
	Вид
	Гипсовая, универсальная

	
	
	Товарный знак
	Ротбанд

	
	
	Производитель
	«Кнауф»

	4
	Шпаклевка
	Вид
	Гипсовая, финишная

	
	
	Товарный знак
	Фюген фюлер

	
	
	Производитель
	«Кнауф»

	5
	Фанера
	Тип
	Влагостойкая

	
	
	Марка
	ФК

	
	
	Толщина, мм
	10

	
	
	Сорт
	2-4

	
	
	Материал пропитки
	Олифа

	6
	Линолеум
	Основа
	Коммерческий

	
	
	Тип
	Гетерогенный

	
	
	Товарный знак
	«TARKETT»

	
	
	Коллекция
	«Prisma»

	
	
	Дизайн
	Carston 1, carston 2, logan 1, logan 2

	
	
	Толщина, мм
	2


	
	
	Толщина защитного слоя, мм
	0,7

	
	
	Показатели пожарной безопасности
	Г1, В2, РП1, Д2, Т2

	7
	Гипсокартон Knauf
	Марка
	ГКЛ ПЛУК 

	
	
	Размеры, мм
	1200х2500

	
	
	Толщина листа, мм
	12,5

	8
	Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ «Gyproc»
	Толщина листа, мм
	13

	
	
	Водопоглощение по массе за 2 часа, %, не более
	10

	
	
	Паропроницаемость материала, мг/(м*ч*Па), не менее
	0,075 Па

	
	
	Группа горючести
	Г1 ГОСТ 30244-94

	
	
	Группа воспламеняемости
	В1* В2 ГОСТ 30402-96

	
	
	Группа дымообразующей способности
	Д1 ГОСТ 12.1.044-89

	
	
	Группа токсичности
	Т1 ГОСТ 12.1.044-89

	9
	Подвесной потолок

«Armstrong Baikal»
	Тип
	Армстронг

	
	
	Каркас
	Armstrong «Prelude 24 XL»

	
	
	Цвет
	Белый

	
	
	Марка
	«Байкал»

	
	
	Толщина плиты
	Не менее 12 мм

	Материалы для специальных работ

	10
	Щиток   распределительный


	Тип
	ЩРВ – Пм - 12

	
	
	Производитель
	ИЭК

	
	
	Артикул
	МКР 22 – V – 12 – 40

	
	
	Способ   установки
	Встраиваемый

	
	
	Материал
	Самозатухающий   АВС  пластик

	
	
	Кол-во   модулей
	12

	
	
	Степень   защиты
	IP 40

	
	
	Наличие   DIN -  рейки  
	Есть

	
	
	Наличие   нулевой

шины
	Есть

	
	
	Цвет   корпуса
	Белый

	11
	Выключатель   автомати-ческий ГОСТ  Р  50345 – 2010
	Тип
	ВА  47 – 29  1Р

	
	
	Производитель
	ИЭК

	
	
	Характеристика

срабатывания    
	« С »

	
	
	Количество  полюсов
	1

	
	
	Номинальный   ток (А)
	16

25

	12
	Выключатель   автоматический ИЭК
	Тип
	ВА  47 - 29 3P

	
	
	Характеристика срабатывания
	«С»

	
	
	Количество  полюсов
	3

	
	
	Номинальный   ток (А)
	32

	13
	Выключатель   автоматический ИЭК
	Тип
	ВА 88-32  3P

	
	
	Количество  полюсов
	3

	
	
	Характеристика срабатывания
	«С»

	
	
	Номинальный   ток (А)
	32

	14
	Кабель-канал   ДКС

серии  ТА-GN   с   крышкой

ТУ  2291-001-18461115-2010
	Размер  ( ШхГ), мм
	80х40

	
	
	Код
	01781

	
	
	Материал
	Самозатухающий    ПВХ

	
	
	Цвет
	RAL 9016 ( белый )

	15
	Трубы гибкие гофрированные, легкие
	Серия

	FL

	
	
	Наличие зонда
	Есть

	
	
	Материал
	Самозатухающий ПВХ

	
	
	Степень защиты
	IP 55

	
	
	Размер, ø (мм)

	25


3. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
	№ п/п
	Содержание требования

	1
	Работы должны быть выполнены надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, утвержденные сметной документацией и строительными нормами и правилами (далее – СНиП), действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и предъявить Объект с комплектом исполнительной документации приемочной комиссии.

	2
	При заключении договора обязательно должен быть приложен расчет предлагаемой цены договора и обоснование снижения её по сравнению с начальной ценой в форме сводного сметного расчета/локальных смет и график производства работ.

При составлении сметной документации должны использоваться сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3
	Перед началом выполнения работ, согласно СНиП 12-03-2001, Заказчик и Подрядчик оформляют акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001.

	4
	Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику для проверки:

- приказ по предприятию о назначении ответственного за выполнение работ;

- журнал производства работ (прошитый, пронумерованный)

-список сотрудников с указанием должности и документа, подтверждающего квалификацию рабочих и инженерно-технических работников.

	5
	Запрещается производство демонтажных работ всех видов проводки (электро, телефон, СКС, и.т.п.) до вызова соответствующих специалистов ЮФУ.

	6
	Работы на объекте обеспечить строительными материалами и конструкциями, имеющими сертификаты соответствия стандартам и экологическим нормам и соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам применяемых материалов. Документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.) должны быть представлены непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ.

	7
	Работы и оформление документации вести в соответствии с требованиями СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», росттехнадзора и технических регламентов.

	8
	Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования.

	9
	Запрещается производство демонтажных работ электропроводки до вызова специалистов из «Управления информации» ЮФУ для согласования с ними работ по слаботочным и компьютерным линиям.

	10
	Соблюдать  требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.

	11
	Подрядчик обязан: соблюдать утвержденный Заказчиком график проведения работ, вести журнал производства работ (прошитый, пронумерованный).

	12
	Все скрытые работы оформлять и предъявлять тех. надзору до заделки и в соответствии с требованиями СНиП.

	13
	Технология выполнения работ должна удовлетворять требованиям: технических регламентов, требованиям: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

	14
	Цветовая гамма материалов отделки по согласованию с Заказчиком.

	15
	Подрядчик осуществляет подготовку объекта к сдаче после окончания ремонтных работ (уборка мусора, мытье полов, труб, дверей и окон)

	16
	Строительный мусор, должен быть вывезен за пределы места производства ремонтных работ. Используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать ведомостям объемов работ и использованных материалов, сметной документации. Результат работ должен соответствовать всем предъявляемым требованиям.

	17
	Предоставить заверенные печатью копии товарных накладных на материалы, учтенные в смете условно по факту, при предъявлении пакета документов для расчета.


Контактное лицо: Начальник ПТО Шипика Владимир Пантелеевич, телефоны: 312-878, 37-16-21.

ПРОЕКТЫ   ДОГОВОРОВ
ЛОТ 1
г. Ростов-на-Дону                                                                                        «___»___________ 2015 г

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________, действующего на основании  доверенности № _________ от _________, с одной стороны и  победитель аукциона в электронной форме № 201.05-08/19эа (Протокол №____________ от _________г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице __________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением  требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения ЮФУ «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета» от 24.12.2014 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

            1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение  работ по капитальному ремонту фасада здания общежития №5, расположенного по адресу: г.Таганрог, ул. Чехова, 22 (далее - Объект), в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1, предоставляется Заказчиком), со сметной документацией (Приложение № 2, предоставляется Подрядчиком), с требованиями к материалам, используемым при выполнении работ, с требованиями  к качеству работ и услуг, требованиями к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг потребностям заказчика (Приложение № 3, предоставляется Заказчиком), (далее – работы) и графиком производства работ (приложение №4, предоставляется Подрядчиком), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.  
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, из своих материалов, собственными средствами в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору.

1.4. Подрядчик обязуется передать  подписанный со своей стороны договор с приложением сметы и графика выполнения работ. В случае, если на момент подписания Договора Подрядчик не предоставит смету и график производства работ, то Договор считается не заключенным, а Подрядчик уклонившимся от его заключения.

2. Цена работ

2.1. Цена работ по настоящему Договора составляет _________(__________) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% _________(__________) рублей 00 коп и является твердой на весь период действия настоящего Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором.

2.2. В цену работ включаются затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на  страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.
2.3. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ, при уменьшении или увеличении потребности в работах, на выполнение, которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

2.4. При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену всех работ пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены всех работ, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену всех работ указанным образом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ,  в  том  числе сроки завершения   отдельных   этапов   работ,  определяются  Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору):

Дата начала выполнения работ – день заключения настоящего Договора.

Дата окончания выполнения работ – последний день по истечении 90 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. Возможна досрочная сдача работ.

4. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

4.1. Оплачивать качественный результат работ, предусмотренных настоящим Договором, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за работами на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с  условиями настоящего Договора.

4.3. Организовать совместно с Подрядчиком приемку результата работ составить и подписать Акты КС-2, КС-3 приемочной комиссией.

4.4. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные  настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения полного комплекса работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется:

5.1. Выполнить надлежащим образом все работы, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденные сметной документацией и строительными нормами и правилами(далее – СНиП), действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и предъявить результат работ с комплектом исполнительной документации приемочной комиссии.

5.2. Использовать материалы, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявленным в Перечне требований к качеству материалов, качеству и характеристикам выполняемых работ, требований к их безопасности, требований к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору).

5.3. Предоставлять материалы и документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.), непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ.

5.4. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Договору  и оформление исполнительной документации в полном соответствии со строительными нормами и правилами и «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД-11-02-2006;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ в  срок до 14 календарных дней  и в течение гарантийного срока на результат работ за свой счет.

5.5. Обеспечить сохранность материально-технических ценностей и выполненных работ с момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности  в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. 
5.7. Обеспечить  соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

5.8. Осуществлять своими силами и средствами подключение временных инженерных коммуникаций в течение всего периода выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.9. Извещать Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ путем направления уведомления посредством факсимильной связи либо непосредственного вручения Заказчику.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с нарушением срока установленного абзацем 1 настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а после надлежащей приемки восстановить в состояние, необходимое для эксплуатации.

5.10. Обеспечить размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах Объекта, нести административную и материальную ответственность за нарушение вышеуказанных требований. 

5.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, влияющих на результат работ, при выполнении его указаний о способе выполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству, годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.12. Вывезти в течение 10 дней со дня утверждения Акта КС-2 приемочной комиссией, принадлежащие ему имущество.

Не допускать скопление строительного мусора, обеспечить его своевременный вывоз.

5.13. При  готовности результата работ к сдаче-приемке Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих  дней обязан известить об этом Заказчика. С извещением Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию в соответствии с п. 5.4 настоящего договора для приемки Объекта, в том числе:

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты, декларации соответствия, паспорта качества на применённые материалы;

- журнал производства работ.

5.14. При обнаружении в ходе строительства не учтенные в договоре работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пяти дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

5.15. Нести расходы по содержанию Объекта до подписания актов выполненных работ и передать результат Заказчику.

5.16. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору за соблюдение качества и сроков выполнения работ.

5.17. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

5.18. Выполнять надлежащим образом и в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.19. Предоставить заверенные печатью копии товарных накладных на материалы, учтенные в смете условно по факту, при предъявлении пакета документов для расчета.

6. Порядок обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием

6.1. Работы на объекте по настоящему Договору должны быть обеспечены Подрядчиком материалами и оборудованием надлежащего качества в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора.

Используемые при производстве работ на Объекте материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.

6.2.Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием осуществляется  Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик.

7. Порядок выполнения работ

7.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, в срок указанный в п.3.1.

7.2. Подрядчик ежедневно ведет  журналы производства работ, в которых отражаются все виды работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Заказчик в ходе выполнения работ проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Заказчик вправе включать в журнал производства работ свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.3. Подрядчик в порядке установленном п. 5.9. Договора за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

7.4. Готовность работ подтверждается  актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и актами освидетельствования скрытых работ, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика. 

7.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ или некачественно выполненных работ Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует комиссию для составления двустороннего акта, в котором указывается перечень и характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Подрядчику в день его подписания комиссией. После подписания данного акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, Подрядчик обязан в установленный Договором срок своими силами и без увеличения цены Договора, выполнить работы для устранения недостатков и ненадлежащего качества работ по Договору.

7.6. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения (о чем делается отметка в акте) от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующим возложением расходов и оплаты работ на Подрядчика.

7.7. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

7.8. Уполномоченный Представитель Заказчика от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения работ по настоящему Договору, а также контроль их качества и производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.

7.9. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать и в случае необходимости фиксировать письменно замечания в журнале при проведении всех видов работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ. 

7.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Порядок расчетов и порядок приемки результата выполненных работ

8.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются в следующем порядке:

8.1.1. Перед началом работ Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены работ на основании выставленного Подрядчиком счета.
8.1.2. Промежуточные расчеты производятся по проценту технической готовности Объекта в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3» в порядке, установленном в п.8.2 настоящего Договора, и оформляется актом приема выполненных работ и затрат.

8.1.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта о приемке выполненных  работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за  календарный месяц обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы за вычетом суммы, уплаченной в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора в процентном соотношении к цене работ.
8.1.4. Заказчик осуществляет окончательный расчет за выполненные работы после выполнения и принятия оставшихся объемов работ, предусмотренных настоящим Договором, предоставления исполнительной документации и утверждения Заказчиком акта приемки работ. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета.

8.2. Подрядчик предъявляет приемочной комиссии Заказчика результат работ с комплектом исполнительной технической документации. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,  а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

8.3. Заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного сообщения  Подрядчика о готовности к сдаче результата работ обязан приступить к его приемке: проверить выполненные работы, рассмотреть, оформить и подписать представленные документы в течение 2-х дней с момента начала приемки.

8.4. По результатам приемки результата работ в срок не позднее 2-х рабочих дней Заказчик направляет письмо Подрядчику о выявленных недостатках в работах, о чем оформляется Акт о недостатках работ (дефектный акт/ведомость) на Объекте.

8.5. После подписания Акта приемки результата работ форма № КС-2 (этапа работ) приемочной комиссией Подрядчик не позднее следующего дня предъявляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по форме № КС-3. Оформленный надлежащим образом акт приемки результата работ служит основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором.

8.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий Договора, технического задания и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат ( п. 2.3., п.5.14 настоящего Договора).

8.7. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

8.8. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте  9.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное поступление денежных средств на счет Заказчика, если финансирование договора осуществляется за счет средств из федерального бюджета, субсидии учредителя.

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока на результат работ;

- возможность эксплуатации результата работ на протяжении не менее установленного гарантийного срока.

10.2. Гарантийный  срок  на  результат выполненных по  настоящему Договору  работ  составляет 3  последующих календарных года, с даты утверждения Заказчиком Акта приемки работ. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик и продлевается на период устранения этих недостатков. 

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. 

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Договора недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в срок не позднее 10-ти дней с момента обнаружения.

Не позднее 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках работ Подрядчик обязан направить своего представителя по месту нахождения Объекта для составления акта, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

10.5. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон, при несогласии другой Стороны.

В случае уклонения Подрядчика от составления указанного в пункте 10.4 акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 10.3 Договора, Подрядчик обязан за свой счет устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки, если срок не указан, то в соответствии со сроком установленным Договором. 

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию, с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
11.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3-х процентов от цены работ. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору и от оплаты пени за просрочку выполненных работ. 

11.3. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

11.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору  по его вине, в том числе невыполнения работ в срок, установленный настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,5 % от  всей цены работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств. Указанная неустойка начисляется, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

11.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, а так же за недостатки указанные в статье 10 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от цены работ за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

11.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства (как конечного срока, так и срока завершения каждого). Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день неустойки насчитанной от суммы подлежащей оплате за выполненные работы заключенного договора ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что некачественно выполненные работы и просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.Порядок урегулирования споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в несудебном порядке. 

12.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Ростовской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию  в  претензионном  порядке. Претензия   должна   быть  рассмотрена   и    по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 календарных дней с момента ее получения.

13. Обеспечение исполнения обязательств


13.1.Подрядчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору одновременно с подписанным со своей стороны договором предоставляет Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или обеспечивает внесение денежных средств в размере 30% начальной (максимальной) цены договора в размере 2 849 498 (два миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 70 копеек на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.


13.2.В случае, если Подрядчик выбрал обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет, то факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


13.3.Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, с учетом истечения 60-ти календарных дней с момента окончания срока действия Договора. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.


13.4.В случае, если выбрано обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 13.1 настоящего Договора.


13.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условия об обеспечении исполнения основных обязательств и обязательств по возврату аванса, уплате неустоек и гарантийных обязательств, исполнение которых обеспечивается данной гарантией и указание на Договор, включая указание Сторон Договора, название предмета Договора и ссылки на основания заключения Договора. Безотзывная гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.


13.6.Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что не извещение банка об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор, не освобождают его от обязательств Гаранта по соответствующей банковской гарантии.


13.7.В случае продления срока исполнения обязательств по договору или увеличения объема выполнения обязательств Подрядчика по Договору, последний обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или перечислить Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Договора на счет Заказчика.


13.8.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на  тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 13.1 настоящего Договора
14. Срок действия и порядок расторжения Договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.08.2016г.
14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего   Договора в случаях существенного нарушения условий Договора другой стороной, в том числе: 

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более  чем  на 7 (Семь)                                        дней   по  причинам,  не  зависящим  от Заказчика;                                                      

- систематическое   нарушение   Подрядчиком  сроков выполнения    работ,   влекущее   увеличение   срока   окончания выполнения работ более чем на 14 календарных дней;                             

- несоблюдение  Подрядчиком  требований к качеству выполняемых работ,  если  исправление некачественно выполненных работ влечет увеличение   срока   окончания   строительства   более   чем  на 14 (Четырнадцать) календарных дней;

- при выявлении уполномоченным представителем Заказчика однократного нарушения Поставщиком условий исполнения договора в части обеспечения качественными материалами;

- при однократном выявлении уполномоченным представителем Заказчика необоснованной замены Подрядчиком материалов.

- при не устранении Подрядчиком нарушения условий договора в указанный Заказчиком срок, либо если такие нарушения являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование у Подрядчика лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, а рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии разделом «Обеспечение Договора».

14.3. При одностороннем порядке отказа Заказчика от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении;

14.4. В  иных  случаях  настоящий  Договор  может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.              

15. Особые условия

15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 

15.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала не позднее 5-ти рабочих дней. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.

15.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

15.6. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

15.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

15.8. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

Приложения к настоящему Договору:

1. Ведомость объемов работ;

2. Локальная смета;  

3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ, требования к качеству работ и услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг потребностям заказчика;

4. График производства работ.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

            ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОДРЯДЧИК

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

Юридический адрес:

344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая садовая 105/42

ИНН 6163027810 КПП 616301001


	

	_______________________   

«___» _______________ 2015 г.

м.п.
	______________________

«___»__________________2015 г.

м.п


Приложение №1

	                                                                                    к Договору от _____________ № _____________


Ведомость объемов работ на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания общежития №5, расположенного по адресу: г.Таганрог, ул. Чехова, 22

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	 1
	2
	3
	

	 1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали козырьков по металлическому каркасу из стальных труб           
	100 м труб и покрытий
	1,25

	 2
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	1,56

	 3
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1 м3 заделки
	0,9

	 4
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг
	100 м2 
	1,54

	 5
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню парапетов, брандмауэров        
	100 м2 
	2,7

	 6
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	21

	 7
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 50 мм,  плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-Фасад  Согласно инструкции № 1В/01/2001 "Утепление наружных стен зданий по технологии ВОLIХ".
	100 м2
	34,87

	7а
	Пеноплекс - Фасад, толщиной 20,30,40,50,60,80 
	м3
	195,27

	 8
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности  краска акриловая ВД-АК-101
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	34,87

	 9
	Смена водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  200м ширина 1,5м, 105м шириной 2м.
	100 м
	3,05

	 10
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	2,16

	 11
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,17

	 12
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	1,22

	 13
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,55

	 14
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая   ( парапет, карнизы, брандмауэров)  
	100 м2 
	4,24

	 15
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 
	46,48

	16
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	5

	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км.
	т
	5


	Заказчик:
	                   Подрядчик:

          

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
	

	__________________(_______________)

М.П.
	         _________________(__________________)

          М.П.


	Приложение№2

	                                                                                    к Договору от _____________ № _____________

	

	СОГЛАСОВАНО

______________________________          ______________________________

___________  _________________

“____  “_________________2015г

УТВЕРЖДАЮ

______________________ 
“____  “_________________ 2015г    

Наименование  стройки: 

Объект: 

	

	
	
	

	
	Сметная стоимость 
	

	Составлена в ценах Января 2000 г.



	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят.обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: 


	Приложение№3

	                                                                                    к Договору от _____________ № _____________


Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)/товарный знак/ наименование производителя товара
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных  характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1
	Работы должны быть выполнены надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, утвержденные сметной документацией и строительными нормами и правилами(далее – СНиП), действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и предъявить Объект с комплектом исполнительной документации приемочной комиссии.

	2
	При заключении договора обязательно должен быть приложен расчет предлагаемой цены договора и обоснование снижения её по сравнению с начальной ценой в форме сводного сметного расчета/локальных смет и график производства работ.

При составлении сметной документации должны использоваться сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3
	Перед началом выполнения работ, согласно СНиП 12-03-2001, Заказчик и Подрядчик оформляют акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001.

	4
	Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику для проверки:

- приказ по предприятию о назначении ответственного за выполнение работ;

- журнал производства работ (прошитый, пронумерованный)

-список сотрудников с указанием должности и документа, подтверждающего квалификацию рабочих и инженерно-технических работников.

	5
	Запрещается производство демонтажных работ всех видов проводки (электро, телефон, СКС, и.т.п.) до вызова соответствующих специалистов ЮФУ.

	6
	Работы на объекте обеспечить строительными материалами и конструкциями, имеющими сертификаты соответствия стандартам и экологическим нормам и соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам применяемых материалов. Документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.) должны быть представлены непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ.

	7
	Работы и оформление документации вести в соответствии с требованиями СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», росттехнадзора и технических регламентов.

	8
	Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования.

	9
	Запрещается производство демонтажных работ электропроводки до вызова специалистов из «Управления информации» ЮФУ для согласования с ними работ по слаботочным и компьютерным линиям.

	10
	Соблюдать  требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.

	11
	Подрядчик обязан: соблюдать утвержденный Заказчиком график проведения работ, вести журнал производства работ (прошитый, пронумерованный).

	12
	Все скрытые работы оформлять и предъявлять тех. надзору до заделки и в соответствии с требованиями СНиП.

	13
	Технология выполнения работ должна удовлетворять требованиям: технических регламентов, требованиям: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

	14
	Цветовая гамма материалов отделки по согласованию с Заказчиком.

	15
	Подрядчик осуществляет подготовку объекта к сдаче после окончания ремонтных работ (уборка мусора, мытье полов, труб, дверей и окон)

	16
	Строительный мусор, должен быть вывезен за пределы места производства ремонтных работ. Используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать ведомостям объемов работ и использованных материалов, сметной документации. Результат работ должен соответствовать всем предъявляемым требованиям.

	17
	Предоставить заверенные печатью копии товарных накладных на материалы, учтенные в смете условно по факту, при предъявлении пакета документов для расчета.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
	

	_______________(_______________)

М.П.
	_________________(__________________)

М.П.


Приложение№4

	                                                                                    к Договору от _____________ № _____________


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	Эта-

пы
	Наименование

работ
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	Рабочие дни

	
	
	
	
	1
	2
	3
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	90

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
	

	__________________(_______________)

М.П.
	_________________(__________________)

М.П.


ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПО ЛОТУ 2

г. Ростов-на-Дону                                                                                         «___»___________ 2015 г

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________, действующего на основании  доверенности № _________ от _________, с одной стороны и  победитель аукциона в электронной форме № 201.05-08/19эа (Протокол №____________ от _________г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице __________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением  требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения ЮФУ «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Южного федерального университета» от 24.12.2014 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

            1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению  работ по капитальному ремонту здания общежития №5 (литер В,С), расположенного по адресу: г.Таганрог, ул. Чехова, 22 (далее - Объект), в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1, предоставляется Заказчиком), со сметной документацией (Приложение № 2, предоставляется Подрядчиком), с требованиями к материалам, используемым при выполнении работ, с требованиями  к качеству работ и услуг, требованиями к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг потребностям заказчика (Приложение № 3, предоставляется Заказчиком), (далее – работы) и графиком производства работ (приложение №4, предоставляется Подрядчиком), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.  


1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора,  из своих материалов в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Подрядчик обязуется выполнить  работы своими силами или с привлечением субподрядной организации. При этом к Подрядчику применяются положения о Генеральном подрядчике.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору.

1.4. Подрядчик обязуется передать  подписанный со своей стороны договор с приложением сметы и графика выполнения работ. В случае, если на момент подписания Договора Подрядчик не предоставит смету и график производства работ, то Договор считается не заключенным, а Подрядчик уклонившимся от его заключения.

2. Цена работ

2.1. Цена работ по настоящему Договора составляет _________(__________) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% _________(__________) рублей 00 коп и является твердой на весь период действия настоящего Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором.

2.2. В цену работ включаются затраты на соблюдение норм и правил технической и пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарных норм, охрану оборудования и материалов, стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов, оплата труда рабочих, стоимость использования механизмов и транспорта, налоговые платежи, расходы на  страхование, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, а также другие затраты, связанные с исполнением договора.
2.3. Заказчик в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Договором объем работ, при уменьшении или увеличении потребности в работах, на выполнение, которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

2.4. При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену всех работ пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены всех работ, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену всех работ указанным образом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ,  в  том  числе сроки завершения   отдельных   этапов   работ,  определяются  Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору):

Дата начала выполнения работ – день заключения настоящего Договора.

Дата окончания выполнения работ – последний день по истечении 120 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. Возможна досрочная сдача работ.

4. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

4.1. Оплачивать качественный результат работ, предусмотренных настоящим Договором, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за работами на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с  условиями настоящего Договора.

4.3. Организовать совместно с Подрядчиком приемку результата работ составить и подписать Акты КС-2, КС-3 приемочной комиссией.

4.4. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные  настоящим Договором.

5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения полного комплекса работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется:

5.1. Выполнить надлежащим образом все работы, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденные сметной документацией и строительными нормами и правилами(далее – СНиП), действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и предъявить результат работ с комплектом исполнительной документации приемочной комиссии.

5.2. Использовать материалы, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявленным в Перечне требований к качеству материалов, качеству и характеристикам выполняемых работ, требований к их безопасности, требований к результатам работ и иным показателям, связанным с определением соответствия выполняемых работ, потребностям Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору).

5.3. Предоставлять материалы и документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.), непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ.

5.4. Обеспечить:

- выполнение работ по настоящему Договору  и оформление исполнительной документации в полном соответствии со строительными нормами и правилами и «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД-11-02-2006;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ в  срок до 14 календарных дней  и в течение гарантийного срока на результат работ за свой счет.

5.5. Обеспечить сохранность материально-технических ценностей и выполненных работ с момента подписания Договора и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.6. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности  в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. 
5.7. Обеспечить  соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

5.8. Осуществлять своими силами и средствами подключение временных инженерных коммуникаций в течение всего периода выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.9. Извещать Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ путем направления уведомления посредством факсимильной связи либо непосредственного вручения Заказчику.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с нарушением срока установленного абзацем 1 настоящего пункта Договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а после надлежащей приемки восстановить в состояние, необходимое для эксплуатации.

5.10. Обеспечить размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах Объекта, нести административную и материальную ответственность за нарушение вышеуказанных требований. 

5.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, влияющих на результат работ, при выполнении его указаний о способе выполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству, годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.12. Вывезти в течение 10 дней со дня утверждения Акта КС-2 приемочной комиссией, принадлежащие ему имущество.

Не допускать скопление строительного мусора, обеспечить его своевременный вывоз.

5.13. При  готовности результата работ к сдаче-приемке Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих  дней обязан известить об этом Заказчика. С извещением Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию в соответствии с п. 5.4 настоящего договора для приемки Объекта, в том числе:

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- сертификаты, декларации соответствия, паспорта качества на применённые материалы;

- журнал производства работ.

5.14. При обнаружении в ходе строительства не учтенные в договоре работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пяти дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

5.15. Нести расходы по содержанию Объекта до подписания актов выполненных работ и передать результат Заказчику.

5.16. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору за соблюдение качества и сроков выполнения работ.

5.17. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

5.18. Выполнять надлежащим образом и в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.19. Предоставить заверенные печатью копии товарных накладных на материалы, учтенные в смете условно по факту, при предъявлении пакета документов для расчета.

6. Порядок обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием

6.1. Работы на объекте по настоящему Договору должны быть обеспечены Подрядчиком материалами и оборудованием надлежащего качества в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора.

Используемые при производстве работ на Объекте материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия.

6.2.Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием осуществляется  Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик.

7. Порядок выполнения работ

7.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, в срок указанный в п.3.1.

7.2. Подрядчик ежедневно ведет  журналы производства работ, в которых отражаются все виды работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Заказчик в ходе выполнения работ проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Заказчик вправе включать в журнал производства работ свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.3. Подрядчик в порядке установленном п. 5.9. Договора за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

7.4. Готовность работ подтверждается  актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и актами освидетельствования скрытых работ, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика. 

7.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ или некачественно выполненных работ Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует комиссию для составления двустороннего акта, в котором указывается перечень и характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Подрядчику в день его подписания комиссией. После подписания данного акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок, Подрядчик обязан в установленный Договором срок своими силами и без увеличения цены Договора, выполнить работы для устранения недостатков и ненадлежащего качества работ по Договору.

7.6. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения (о чем делается отметка в акте) от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующим возложением расходов и оплаты работ на Подрядчика.

7.7. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

7.8. Уполномоченный Представитель Заказчика от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения работ по настоящему Договору, а также контроль их качества и производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.

7.9. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать и в случае необходимости фиксировать письменно замечания в журнале при проведении всех видов работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ. 

7.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Порядок расчетов и порядок приемки результата выполненных работ

8.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются в следующем порядке:

8.1.1. Перед началом работ Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены работ на основании выставленного Подрядчиком счета.
8.1.2. Промежуточные расчеты производятся по проценту технической готовности Объекта в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3» в порядке, установленном в п.8.2 настоящего Договора, и оформляется актом приема выполненных работ и затрат.

8.1.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта о приемке выполненных  работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за  календарный месяц обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы за вычетом суммы, уплаченной в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора в процентном соотношении к цене работ.
8.1.4. Заказчик осуществляет окончательный расчет за выполненные работы после выполнения и принятия оставшихся объемов работ, предусмотренных настоящим Договором, предоставления исполнительной документации и утверждения Заказчиком акта приемки работ. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета.

8.2. Подрядчик предъявляет приемочной комиссии Заказчика результат работ с комплектом исполнительной технической документации. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,  а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

8.3. Заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного сообщения  Подрядчика о готовности к сдаче результата работ обязан приступить к его приемке: проверить выполненные работы, рассмотреть, оформить и подписать представленные документы в течение 2-х дней с момента начала приемки.

8.4. По результатам приемки результата работ в срок не позднее 2-х рабочих дней Заказчик направляет письмо Подрядчику о выявленных недостатках в работах, о чем оформляется Акт о недостатках работ (дефектный акт/ведомость) на Объекте.

8.5. После подписания Акта приемки результата работ форма № КС-2 (этапа работ) приемочной комиссией Подрядчик не позднее следующего дня предъявляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленных по форме № КС-3. Оформленный надлежащим образом акт приемки результата работ служит основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Договором.

8.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий Договора, технического задания и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат ( п. 2.3., п.5.14 настоящего Договора).

8.7. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

8.8. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте  9.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное поступление денежных средств на счет Заказчика, если финансирование договора осуществляется за счет средств из федерального бюджета, субсидии учредителя.

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока на результат работ;

- возможность эксплуатации результата работ на протяжении не менее установленного гарантийного срока.

10.2. Гарантийный  срок  на  результат выполненных по  настоящему Договору  работ  составляет 3  последующих календарных года, с даты утверждения Заказчиком Акта приемки работ. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик и продлевается на период устранения этих недостатков. 

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. 

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 10.3 настоящего Договора недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в срок не позднее 10-ти дней с момента обнаружения.

Не позднее 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках работ Подрядчик обязан направить своего представителя по месту нахождения Объекта для составления акта, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

10.5. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон, при несогласии другой Стороны.

В случае уклонения Подрядчика от составления указанного в пункте 10.4 акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 10.3 Договора, Подрядчик обязан за свой счет устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки, если срок не указан, то в соответствии со сроком установленным Договором. 

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию, с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
11.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3-х процентов от цены работ. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору и от оплаты пени за просрочку выполненных работ. 

11.3. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

11.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору  по его вине, в том числе невыполнения работ в срок, установленный настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,5 % от  всей цены работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств. Указанная неустойка начисляется, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

11.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, а так же за недостатки указанные в статье 10 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от цены работ за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

11.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства (как конечного срока, так и срока завершения каждого). Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день неустойки насчитанной от суммы подлежащей оплате за выполненные работы заключенного договора ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

11.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что некачественно выполненные работы и просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.Порядок урегулирования споров

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в несудебном порядке. 

12.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Ростовской области.

До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию  в  претензионном  порядке. Претензия   должна   быть  рассмотрена   и    по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 календарных дней с момента ее получения.

13. Обеспечение исполнения обязательств


13.1.Подрядчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору одновременно с подписанным со своей стороны договором предоставляет Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или обеспечивает внесение денежных средств в размере 30% начальной (максимальной) цены договора в размере 7 839 425,40 (семь миллионов восемьсот тридцать девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 40 копеек на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.


13.2.В случае, если Подрядчик выбрал обеспечение исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет, то факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


13.3.Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, с учетом истечения 60-ти календарных дней с момента окончания срока действия Договора. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.


13.4.В случае, если выбрано обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна отвечать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. В безотзывной  банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 13.1 настоящего Договора.


13.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать условия об обеспечении исполнения основных обязательств и обязательств по возврату аванса, уплате неустоек и гарантийных обязательств, исполнение которых обеспечивается данной гарантией и указание на Договор, включая указание Сторон Договора, название предмета Договора и ссылки на основания заключения Договора. Безотзывная гарантия в обеспечение исполнения Договора должна быть выдана на срок превышающий срок действия Договора не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней.


13.6.Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что не извещение банка об изменениях и дополнениях, внесенных в Договор, не освобождают его от обязательств Гаранта по соответствующей банковской гарантии.


13.7.В случае продления срока исполнения обязательств по договору или увеличения объема выполнения обязательств Подрядчика по Договору, последний обязуется переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию или перечислить Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения Договора на счет Заказчика.


13.8.В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на  тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 13.1 настоящего Договора
14. Срок действия и порядок расторжения Договора

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30.09.2016г.
14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего   Договора в случаях существенного нарушения условий Договора другой стороной, в том числе: 

- задержка Подрядчиком начала выполнения работ более  чем  на 7 (Семь)                                        дней   по  причинам,  не  зависящим  от Заказчика;                                                      

- систематическое   нарушение   Подрядчиком  сроков выполнения    работ,   влекущее   увеличение   срока   окончания выполнения работ более чем на 14 календарных дней;                             

- несоблюдение  Подрядчиком  требований к качеству выполняемых работ,  если  исправление некачественно выполненных работ влечет увеличение   срока   окончания   строительства   более   чем  на 14 (Четырнадцать) календарных дней;

- при выявлении уполномоченным представителем Заказчика однократного нарушения Поставщиком условий исполнения договора в части обеспечения качественными материалами;

- при однократном выявлении уполномоченным представителем Заказчика необоснованной замены Подрядчиком материалов.

- при не устранении Подрядчиком нарушения условий договора в указанный Заказчиком срок, либо если такие нарушения являются существенными и неустранимыми;

- аннулирование у Подрядчика лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, а рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

- непредставления, нарушения сроков представления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии разделом «Обеспечение Договора».

14.3. При одностороннем порядке отказа Заказчика от исполнения договора, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении;

14.4. В  иных  случаях  настоящий  Договор  может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.              

15. Особые условия

15.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

15.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 

15.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала не позднее 5-ти рабочих дней. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.

15.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

15.6. Все приложения к настоящему договору, подписанные обеими сторонами, являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 

15.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

15.8. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.

Приложения к настоящему Договору:

12. Ведомость объемов работ;

13. Локальная смета;  

14. Требования к материалам, используемым при выполнении работ, требования к качеству работ и услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и оказываемых услуг потребностям заказчика;

15. График производства работ.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

            ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОДРЯДЧИК

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»

Юридический адрес:

344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая садовая 105/42

ИНН 6163027810 КПП 616301001


	

	_______________________   

«___» _______________ 2015 г.

м.п.
	______________________

«___»__________________2015 г.

м.п


Приложение №1

	                                                                                    к Договору от _____________ № 
___________


	Ведомость объемов работ на ремонт в подвальном помещении  лит. "п/С" в общежитии № 5 расположенном по адресу ул. Чехова 22
	

	 № п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Количество

	 1
	2
	3
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
	

	__________________(_______________)

М.П.
	_________________(__________________)

М.П.


	Приложение№2

	                                                                                    к Договору от _____________ № _____________

	

	СОГЛАСОВАНО

______________________________          ______________________________

___________  _________________

“____  “_________________2015г

УТВЕРЖДАЮ

Проректор 

______________________ 

“____  “_________________ 2015г    

Наименование  стройки: 

Объект: 

	

	
	
	

	
	Сметная стоимость 
	

	Составлена в ценах Января 2000 г.



	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят.обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: 


	Приложение№3

	                                                                                    к Договору от _____________ № _____________


Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и тд)/товарный знак/ наименование производителя товара
	Функциональные и качественные характеристики
	Значение функциональных и качественных  характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Требования к качеству работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

	№ п/п
	Содержание требования

	1
	Работы должны быть выполнены надлежащим образом, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, утвержденные сметной документацией и строительными нормами и правилами(далее – СНиП), действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями, и предъявить Объект с комплектом исполнительной документации приемочной комиссии.

	2
	При заключении договора обязательно должен быть приложен расчет предлагаемой цены договора и обоснование снижения её по сравнению с начальной ценой в форме сводного сметного расчета/локальных смет и график производства работ.

При составлении сметной документации должны использоваться сметные нормативы, включенные в Федеральный реестр на момент подписания договора.

	3
	Перед началом выполнения работ, согласно СНиП 12-03-2001, Заказчик и Подрядчик оформляют акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001.

	4
	Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику для проверки:

- приказ по предприятию о назначении ответственного за выполнение работ;

- журнал производства работ (прошитый, пронумерованный)

-список сотрудников с указанием должности и документа, подтверждающего квалификацию рабочих и инженерно-технических работников.

	5
	Запрещается производство демонтажных работ всех видов проводки (электро, телефон, СКС, и.т.п.) до вызова соответствующих специалистов ЮФУ.

	6
	Работы на объекте обеспечить строительными материалами и конструкциями, имеющими сертификаты соответствия стандартам и экологическим нормам и соответствовать требованиям к функциональным и качественным характеристикам применяемых материалов. Документы, подтверждающие качество используемых материалов (сертификаты качества и др.) должны быть представлены непосредственно в день их завоза на Объект до начала выполнения работ с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ.

	7
	Работы и оформление документации вести в соответствии с требованиями СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП12-01-2004 «Организация строительства», СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», росттехнадзора и технических регламентов.

	8
	Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также сохранность материалов, изделий, конструкций и оборудования.

	9
	Запрещается производство демонтажных работ электропроводки до вызова специалистов из «Управления информации» ЮФУ для согласования с ними работ по слаботочным и компьютерным линиям.

	10
	Соблюдать  требования  договора  и действующие  на  момент выполнения  работ  правовые  и  нормативные  акты, строительные нормы  и  правила.

	11
	Подрядчик обязан: соблюдать утвержденный Заказчиком график проведения работ, вести журнал производства работ (прошитый, пронумерованный).

	12
	Все скрытые работы оформлять и предъявлять тех. надзору до заделки и в соответствии с требованиями СНиП.

	13
	Технология выполнения работ должна удовлетворять требованиям: технических регламентов, требованиям: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

	14
	Цветовая гамма материалов отделки по согласованию с Заказчиком.

	15
	Подрядчик осуществляет подготовку объекта к сдаче после окончания ремонтных работ (уборка мусора, мытье полов, труб, дверей и окон)

	16
	Строительный мусор, должен быть вывезен за пределы места производства ремонтных работ. Используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать ведомостям объемов работ и использованных материалов, сметной документации. Результат работ должен соответствовать всем предъявляемым требованиям.

	17
	Предоставить заверенные печатью копии товарных накладных на материалы, учтенные в смете условно по факту, при предъявлении пакета документов для расчета.

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
	

	_______________(_______________)

М.П.
	_________________(__________________)

М.П.


Приложение№4

	                                                                                    к Договору от _____________ № _____________


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	Эта-

пы
	Наименование

работ
	Срок начала работ
	Срок окончания работ
	Рабочие дни

	
	
	
	
	1
	2
	3
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	.
	120

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
	

	__________________(_______________)

М.П.
	_________________(__________________)

М.П.


� Термин «консорциум» в настоящей документации интерпретируется как объединение двух или несколько коммерческих организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей (коллективный участник), соединивших свои вклады и совместно действующих без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), соглашения.









