Приложение к Заявке№______________

От________/____________2015г.

Техническое задание на поставку

Предмет закупки: поставка баллонов

г. САРОВ

2015г.

Техническое задание

На поставку баллонов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Подраздел 5.3. Требования  к  доставке товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка баллонов.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые баллоны должны быть новыми (то есть, которые не были в употреблении)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Баллоны предназначены для текущей работы с избыточным давлением.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации оборудования нормальные, не интенсивные. Оборудование будет эксплуатироваться в теплом помещение, диапазоне температур: +15 .....+35°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Наименование материала | Ед. измер. | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д. |
| --- | --- | --- | --- |
| БАЛЛОН АЗОТНЫЙ | шт | 46,000 | ГОСТ - 949-73 внешний вид - Корпус баллонов для азота окрашивается в черный цвет, на баллон наносится жёлтая надпись «АЗОТ» и по периметру баллона полоса коричневого цвета. Комплектация - •вентиль; •кольцо горловины; •предохранительный колпак; •опорный башмак; •транспортировочные кольца – 2 шт. Рабочее давление - не менее 14,7 МПа предназначение - для хранения и транспортировки газообразного азота. Объем емкости, литр – 40 Баллоны должны быть аттестованы. |
| БАЛЛОН АРГОНОВЫЙ | шт | 4,000 | ГОСТ - 949-73 внешний вид - Корпус баллонов для аргона окрашивается в серый цвет, на баллон наносится надпись «Аргон» синим цветом Комплектация - •вентиль; •кольцо горловины; •предохранительный колпак; •опорный башмак; •транспортировочные кольца – 2 шт. Рабочее давление – не менее 14,7 МПа предназначение - для хранения и транспортировки газообразного аргона. Объем емкости, литр – 40 Баллоны должны быть аттестованы. |
| БАЛЛОН АЦЕТИЛЕНОВЫЙ | шт | 18,000 | ГОСТ - 949-73 внешний вид - Корпус баллонов для ацетилена окрашивается в белый цвет, на баллон наносится надпись «Ацетилен» красным цветом. Комплектация - •вентиль; •кольцо горловины; •предохранительный колпак; •опорный башмак; •транспортировочные кольца – 2 шт. Рабочее давление – не менее 1,9 МПа Объем емкости, литр – 40 Баллоны должны быть аттестованы. |
| БАЛЛОН КИСЛОРОДНЫЙ | шт | 48,000 | ГОСТ - 949-73 внешний вид - Корпус баллонов для кислорода окрашивается в голубой цвет, на баллон наносится надпись «Кислород» черным цветом Комплектация - •вентиль; •кольцо горловины; •предохранительный колпак; •опорный башмак; •транспортировочные кольца – 2 шт. Рабочее давление – не менее 14,7 МПа Объем емкости, литр – 40 Баллоны должны быть аттестованы. |
| БАЛЛОН ПРОПАНОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | шт | 20,000 | ГОСТ - 15860-84 внешний вид - Корпус баллонов с пропаном окрашивается в красный цвет, на баллон наносится надпись «ПРОПАН» белым цветом Комплектация - •вентиль ВБ-2 ГОСТ 21804-94; •кольцо горловины; •предохранительный металлический колпак (50 л.); •опорный башмак; •транспортировочные кольца – 2 шт. (27л., 50л.) Рабочее давление – не менее 1,6 МПа Объем емкости, литр – 50 Баллоны должны быть аттестованы. |
| БАЛЛОН УГЛЕКИСЛОТНЫЙ | шт | 12,000 | ГОСТ 949-73 Баллон СО2 (углекислотный) окрашивается эмалевой краской черного цвета и имеет жёлтую надпись «УГЛЕКИСЛОТА». Рабочее давление МПа не менее 14,7х150 Размеры баллона мм не более 219 (длина цилиндра) 1370 (длина корпуса) Масса пустого баллона не более 58,5 кг Объем баллона не менее 40 л; Комплектация новых углекислотных баллонов: - вентиль, масса - 0,5 кг.; - кольцо горловины - 0,3 кг.; - предохранительный колпак - 1,8кг.; - опорный башмак - 5,2кг. - транспортировочные кольца – 2 шт. Баллоны должны быть аттестованы. |

По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Заказчику предоставляется баллоны, а так же все соответствующие документы по баллонам. Подписывается акта-приема передачи данной продукции.

Подраздел 5.3. Требования к доставке товара

Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Поставщик самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до доставки продукции  заказчику, продукция должна хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению и перевозке  этой продукции  заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, выпущен не ранее 2014 г. 3 Товар должен быть аттестован в соответствии с нормативными актами и действующими ФЗ.

Примечание:  Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция  должна отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использование персоналом, допустимые уровни вибрационных, электромагнитных  и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.

Баллоны поставляются после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение продукции заключается с Продавцом.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Срок поставки II квартал (июль - август) 2015 года.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.