[image: image1.jpg]FOoCKOPNOPAUMWNA «POCATOM>»

\Y Vi
)4\\ (O OTKPLITOE AKLUMOHEPHOE OBLUECTBO -
X /_‘\ «Hay4yHO-npon3BoACTBEHHbIN KOMMIEKC «denan» \m“)
AEAANA

141980, MockoBckas 06n., r. [lybHa, yn. Xonuo-Kiopu, a. 20, ctp. 41, LIYC, a/s 159

Ten.: (496) 212-81-50, 216-21-20

®daxkc: (496) 212-81-60, 214-04-69

HWHH 5010036460, KIIIT 501001001

E-mail: info@dedal.ru URL: http://www.dedal.ru






ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на проведение первого этапа работ по сертификации комплексов инженерно-технических средств физической защиты «Система управления доступом охранной сигнализации» и «Система оптико-электронного наблюдения»
№ 1/131002/1-ОЗЦ 

от «2» октября 2013г.

том 2 «Техническая частЬ»

Дубна 2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Общие сведения

1.1 Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.101-95.

1.2 Тема работы: «Организация и проведение первого этапа работ по сертификации комплексов инженерно-технических средств физической защиты «Система управления доступом и охранной сигнализацией» и «Система оптико-электронного наблюдения» Нововоронежской АЭС-2».
2 Ответственный исполнитель и соисполнители работ
2.1 Исполнителем настоящей работы является __________.
2.2 __________ является ответственным исполнителем и подписывает договор на выполнение настоящей работы с Заказчиком.
2.3 Ответственный исполнитель привлекает (по необходимости) к выполнению настоящей работы аккредитованные организации (органы по сертификации).
3 Цель и задачи выполнения работы
3.1 Основанием для выполнения работы являются заявки __________ на проведение сертификации оборудования, устанавливаемого на Нововоронежской АЭС-2.

3.2 Целью работы является обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации, Федеральных норм и правил, межотраслевых и отраслевых нормативных документов в части обязательного подтверждения соответствия продукции, поставляемой на объекты использования атомной энергии. 
3.3 Задачей работы является организация и проведение первого этапа работ в целях сертификации КИТСФЗ в Системе ОИТ.
4 Требования к порядку выполнения работы
4.1
При выполнении данной работы должны учитываться требования
следующих нормативных документов:

· Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ;
· Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ;

· Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.07.2007 №456;

· организационно-распорядительных документов Системы сертификации ОИТ в части сертификации оборудования и систем менеджмента качества.

4.2 Объектом сертификации в Системе ОИТ является оборудование, устанавливаемое в составе КИТСФЗ «Система управления доступом и охранной сигнализацией» и «Система оптико-электронного наблюдения» на Нововоронежской АЭС-2.
4.3 Сертификация КИТСФЗ проводится по схеме 11 в соответствии с заявками __________.

4.4 При сертификации КИТСФЗ в Системе ОИТ должно быть подтверждено соответствие его показателей требованиям нормативных документов (НД), действие которых распространяется на данный вид оборудования при эксплуатации на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ).

4.5 Проведение первого этапа работ по сертификации КИТСФЗ включает следующие основные виды работ:

· проведение предварительного анализа материалов заявок;

· выпуск решений по заявкам на сертификацию;

· проведение экспертизы представленной документации;

· идентификация объектов сертификации;

· ознакомление с условиями эксплуатации оборудования;

· определение объема необходимых сертификационных испытаний;

· определение перечня оборудования, необходимого для проведения лабораторных сертификационных испытаний;

· определение перечня дополнительной документации, необходимой для дальнейших работ по сертификации;

· выпуск технического задания на проведение работ в целях сертификации.
4.6 В комплекте заявки на сертификацию Заказчик представляет следующий комплект документов, соответствующий требованиям организационно-методических документов Системы ОИТ: 

· копии имеющихся у Заказчика лицензий на право проведения соответствующих работ на объектах использования атомной энергии;

· техническое задание на проектирование КТСФЗ;

· проектная документация на КТСФЗ;

· результаты экспертизы проектной документации (в случае, если она проводилась);

· эксплуатационная документация на ТСФЗ, входящие в состав КТСФЗ (формуляры, паспорта, руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, руководства пользователя, технические описания и т.п.);

· перечень субподрядных организаций, предоставляющих услуги при создании КТСФЗ, с указанием вида и объема предоставляемых услуг;

· копии лицензий субподрядчиков на право проведения соответствующих видов работ на объектах использования атомной энергии;

· копии сертификатов соответствия на ТСФЗ, входящие в состав комплекса (при наличии);

· результаты входного контроля ТСФЗ, используемых для построения комплекса (при наличии);
· программы и методики проведения предварительных и приемочных испытаний КТСФЗ;
· сведения о состоянии производства Заказчика (Руководство по качеству, сертификаты на СМК – при наличии);

· уточненный Перечень оборудования, подлежащего сертификации.
4.7 Исполнитель имеет право запросить у Заказчика дополнительные документы для обоснования выводов экспертизы.

4.8 Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя и привлекаемых им аккредитованных организаций на объект (Белоярскую АЭС) для осуществления процедур сертификации, выполняемых непосредственно на объекте.

4.9 Привлекаемые к выполнению работ организации должны иметь все необходимые лицензии и допуски для работы на объекте.

4.10 Все проводимые по настоящему заданию виды работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и выполняться в соответствии с требованиями Системы ОИТ.
5 Сроки и этапы работы
5.1 Сроки проведения работ устанавливаются календарным планом,
являющимся неотъемлемой частью договора между Заказчиком и ответственным
Исполнителем. В соответствии с календарным планом работа в рамках настоящего технического задания выполняется поэтапно.

5.2 Начало выполнения отдельных этапов работ по сертификации определяется своевременным представлением Заказчиком необходимого комплекта документации по запросу Исполнителя.

5.3 Выполненные работы должны быть подвергнуты приемке Заказчиком  с оформлением Акта приемки.

6 Требования к разрабатываемой документации
6.1 Первые экземпляры отчетной документации по завершении каждого этапа  представляются Заказчику.
6.2 Исполнитель информирует о результатах работ участников сертификации в соответствии с правилами, установленными в Системе ОИТ.
7 Требования по обеспечению сохранения государственной тайны
7.1 Требования по защите информации:

Ответственный Исполнитель организует выполнение требований по защите информации в процессе выполнения работы в соответствии с действующим законодательством и ГОСТ РВ 50934.

7.2 Требования по обеспечению режима секретности:

Порядок сохранения государственной тайны и обеспечения режима секретности должен соответствовать требованиям приказов Государственной корпорации «Росатом» и других нормативных правовых актов в указанной области.

7.3 Финансирование работ по защите сведений, составляющих государственную тайну производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и организационно-распорядительными документами ОАО «Концерн Росэнергоатом».

УТВЕРЖДАЮ


Директор ОАО «НПК «Дедал»





_______________ С.Л. Федяев


«____» ___________ 201_ г.








