	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

                                                                                            __________________ (В.И. Лимаренко)

                                                                                                   «   »_________________ 2011г.
	УТВЕРЖДАЮ

Должность 

ФИО

Организация

«___» __________ 20___ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту: №161Р/ЗП-011 Поставка и монтаж пилонов, витражей и ограждения при выполнении работ по благоустройству  территории по ул.Горького

 для нужд ОАО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

1. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  

2. Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования, не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Подрядчика. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 

3. Подрядчик обязан разработать до начала работ ППР и технологические карты.

2. Порядок формирования цены договора 

При  составлении сметной документации и определении сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ  на всех стадиях разработки документации руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, сметная документация составляется в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001года, пересчет в текущий уровень цен выполняется на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации, от итоговых данных по сметному расчету  отдельной строкой показывается НДС.

3. Требования к результатам работ.

Работы  должны сдаваться с предоставлением всего комплекса исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, противопожарные, паспорта на оборудования, акты испытания на инженерные системы и ответственные конструкции и т.д.)

1. Спецификация на пилоны

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание, характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Пилон
	Металлический каркас окрашенный
	шт.
	1

	
	
	Комплект стекол триплекс закаленный 6+6 с пленкой с обратной стороны
	шт.
	7

	
	
	Светодиоды
	шт.
	400

	
	
	Трансформатор
	шт.
	2

	
	
	Оргстекло 3мм с нанесенным изображением
	шт.
	1


2. Спецификация на витраж

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание, характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Витраж
	Алюминиевый профиль основной окрашенный (стойка, ригель, прижим, крышка)
	п.м.
	909,264

	
	
	Алюминиевый профиль дополнительный окрашенный (профиль сухарный)
	п.м.
	78,274

	
	
	Резиновый уплотнитель
	п.м.
	999,5

	
	
	Стекло 8мм закал. с рисунком
	кв.м.
	80,03


3. Спецификация на ограждение

	№ п/п
	Наименование товара
	Описание, характеристика товара
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Ограждение
	Калитка стандарт: W 1000 мм Н 2000 мм, столбы на фланцах; Исполнение – открывание правое наружу (левое внутрь); Антикор.защита – стандарт; Цвет – Зеленый RAL 6005
	шт.
	1

	
	
	Панель стальная с полимерным покрытием серии CITY: ширина = 2505 мм, высота = 2030 мм, пруток = 5 мм, ячейка = 50х200 мм. Кол-во V образных изгибов = 4; Вариант исполнения: горячецинкованный пруток + полимер; Цвет: зеленый RAL 6005
	шт.
	11

	
	
	Столб стальной оцинкованный внутри и снаружи, с полимерным покрытием высотой 2030 мм, сечением 60х60х2 мм, вариант столба с фланцем; Исполнение – Стандарт; Цвет - RAL 6005
	шт.
	11

	
	
	Обжимной хомут стальной оцинкованный с полимерным покрытием (крайний, столб 60х60); Исполнение – Стандарт; Цвет – Зеленый RAL 6005
	шт.
	32

	
	
	Обжимной хомут стальной оцинкованный с полимерным покрытием; Исполнение – Стандарт; Цвет – Зеленый RAL 6005
	шт.
	24

	
	
	Бетон М200
	м3
	1,1


 Объемы работ:
1. Монтаж пилонов

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	09-04-010-3           
	Монтаж пилонов
	0,11812

	 
	 
	100 м2
	 

	2
	Прайс-лист 
	Пилон 1,14х2,59    Ст=247100:1,18:4,37х1,1=52711,09
	4

	 
	 
	шт.
	 


2. Монтаж электропроводки пилонов
	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	общестроительные работы

	1
	01-02-057-2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	0,265

	 
	 
	100 м3
	 

	2
	ПРР-7-1                         
	Погрузка                                        V=26,5x1,75=46,38
	46,38

	 
	 
	т
	 

	3
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	46,38

	 
	 
	т
	 

	4
	33-01-016-1 
	Демонтаж фонарных столбов
	0,1

	 
	 
	т
	 

	5
	46-04-001-2 
	Разборка: фундаментов бетонных
	0,5

	 
	 
	м3
	 

	6
	33-01-016-1 
	Установка фонарных столбов
	0,1

	 
	 
	т
	 

	7
	06-01-001-13 
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	0,005

	 
	 
	100 м3
	 

	8
	401-0023                         
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)
	-0,5075

	 
	 
	м3
	 

	9
	Прайс-лист
	Бетон М200    Ст=3300:1,18:4,37х1,14=729,55
	0,5075

	 
	 
	м3
	 

	10
	01-02-061-1 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - песком
	0,159

	 
	 
	100 м3
	 

	11
	Прайс-лист
	Песок карьерный  V=15,9х1,1=17,49    Ст=528:1,18:4,37=102,39
	17,49

	 
	 
	м3
	 

	12
	01-02-061-1 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - плодородным грунтом
	0,0265

	 
	 
	100 м3
	 

	13
	Прайс-лист
	Плодородный грунт Ст=2100:1,18:4,37х1,03=419,46
	2,65

	 
	 
	м3
	 

	 
	 
	электромонтажные работы

	14
	м08-02-142-1 
	Устройство постели для кабеля: Устройство постели при одном кабеле в траншее
	0,53

	 
	 
	100 м
	 

	15
	Прайс-лист
	Песок карьерный  V=7,95х1,1=8,75    Ст=528:1,18:4,37=102,39
	8,75

	 
	 
	м3
	 

	16
	м08-02-141-4 
	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий: Кабель, масса 1 м, кг, до 6
	0,53

	 
	 
	100 м
	 

	17
	Прайс-лист 
	Кабель ВБбШв 3х4  V=53х1,02= 54,06   Ст=90,08:1,18:4,37х1,12=19,57
	54,06

	 
	 
	м
	 

	18
	м10-06-048-5           
	Прокладка сигнальной ленты в траншее
	0,053

	 
	 
	1КМ
	 

	19
	Прайс-лист
	Сигнальная лента      Ст=15:1,18:4,37х1,08=3,14
	53

	 
	 
	м
	 

	20
	м08-02-407-16                 
	Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до 40
	0,08

	 
	 
	100 м
	 

	21
	103-0134                         
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм   V=8х1,03=8,24
	8,24

	 
	 
	м
	 

	22
	м08-02-412-3 
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	0,08

	 
	 
	100 м
	 

	23
	Прайс-лист 
	Кабель ВБбШв 3х4  V=8х1,02= 8,16   Ст=90,08:1,18:4,37х1,12=19,57
	8,16

	 
	 
	м
	 

	24
	м08-02-409-2 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	0,12

	 
	 
	100 м
	 

	25
	Прайс-лист 
	Труба гофрированная ПВХ d=32мм  V=12х1,02= 12,24   Ст=11:1,18:4,37х1,1=2,35
	12,24

	 
	 
	м
	 

	26
	м08-02-412-3 
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	0,12

	 
	 
	100 м
	 

	27
	Прайс-лист 
	Кабель ВБбШв 3х4  V=12х1,02= 12,24   Ст=90,08:1,18:4,37х1,12=19,57
	12,24

	 
	 
	м
	 

	28
	м08-02-402-1 
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	0,03

	 
	 
	100 м
	 

	29
	Прайс-лист                         
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5  V=3х1,02= 3,06   Ст=34,4:1,18:4,37х1,12=7,47
	3,06

	 
	 
	м
	 

	30
	м08-02-409-1 
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	0,13

	 
	 
	100 м
	 

	31
	Прайс-лист 
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм  V=13х1,02= 13,26   Ст=4,2:1,18:4,37х1,1=0,90
	13,26

	 
	 
	м
	 

	32
	м08-02-412-3 
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	0,13

	 
	 
	100 м
	 

	33
	Прайс-лист 
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5  V=13х1,02= 13,26   Ст=34,4:1,18:4,37х1,12=7,47
	13,26

	 
	 
	м
	 

	34
	Прайс-лист 
	Коробка протяжная У994   Ст=65,90:1,18:4,37х1,08=13,80
	6

	 
	 
	шт.
	 

	35
	Прайс-лист 
	Сжим ответвительный У739М   Ст=17,3:1,18:4,37х1,08=3,62
	18

	 
	 
	шт.
	 


	3. Монтаж витражей

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 

Перевозка, монтаж и демонтаж ограждающих конструкций

	1
	ПРР-19-1                         
	Погрузка
	1,6

	 
	 
	т
	 

	2
	1-1-400051-85                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 85 км - перевозка
	1,6

	 
	 
	т
	 

	3
	ПРР-19-2                         
	Разгрузка
	1,6

	 
	 
	т
	 

	4
	09-04-006-2            
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа
	0,92

	 
	 
	100 м2
	 

	5
	101-9910-3                         
	Настил профилированный окрашенный С21, С10, Н60, Н75 оцинкованный толщиной 0,55мм (с 3-х кратной оборачиваемостью)  V=0,524:3=0,175
	0,175

	 
	 
	т
	 

	6
	10-01-083-3 
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного
	0,4

	 
	 
	100 м2
	 

	7
	102-0053                         
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта
	-1,052

	 
	 
	м3
	 

	8
	102-0053                         
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта (с 3-х кратной оборачиваемостью)    V=1,052:3=0,351
	0,351

	 
	 
	м3
	 

	9
	10-01-010-1 
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	0,6

	 
	 
	1 м3
	 

	10
	102-0028                         
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта
	-0,558

	 
	 
	м3
	 

	11
	102-0028                         
	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта (с 3-х кратной оборачиваемостью)  V=0.558:3=0,186
	0,186

	 
	 
	м3
	 

	12
	09-04-006-2 
	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа
	0,92

	 
	 
	100 м2
	 

	13
	11-01-033-2 
	Демонтаж покрытий дощатых
	0,4

	 
	 
	100 м2
	 

	14
	10-01-010-1 
	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев
	0,6

	 
	 
	1 м3
	 

	 
	 
	Витражи

	15
	08-07-001-2 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	0,3737

	 
	 
	100 м2
	 

	16
	69-2-1    
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором : толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	0,38

	 
	 
	100 шт.
	 

	 
	999-9900                         
	Строительный мусор
	0,00228

	 
	 
	т
	

	17
	69-2-2       
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором : добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен
	0,38

	 
	 
	100 шт.
	 

	 
	999-9900                         
	Строительный мусор
	0,00228

	 
	 
	т
	

	18
	09-04-010-3 
	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке
	0,8656

	 
	 
	100 м2
	 

	19
	Прайс-лист 
	Витраж    Ст=18756,56:1,18:4,37х1,1=4001,13
	86,56

	 
	 
	м2
	 

	20
	101-1810                         
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,1

	 
	 
	т
	 

	21
	15-06-003-3           
	Оклейка окон пленкой с логотипами с 2-х сторон
	1,7312

	 
	 
	100 м2
	 

	22
	Прайс-лист 
	Пленка с логотипами  V=86,561х1,07=92,621 Ст=1149,80:1,18:4,37х1,1=245,27
	92,621

	 
	 
	м2
	 

	23
	Прайс-лист 
	Пленка матовая  V=86,561х1,07=92,621 Ст=519,91:1,18:4,37х1,1=110,91
	92,621

	 
	 
	м2
	 


4. Монтаж ограждения

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	01-02-058-1 
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 1
	0,021

	 
	 
	100 м3
	 

	2
	01-02-061-1 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	0,011

	 
	 
	100 м3
	 

	3
	06-01-001-13 
	Устройство фундаментов-столбов : бетонных
	0,0108

	 
	 
	100 м3
	 

	4
	401-0003                         
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	-1,0962

	 
	 
	м3
	 

	5
	Прайс-лист
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)  Ст=3300:1,18:4,37х1,14=729,55
	1,0962

	 
	 
	м3
	 

	6
	09-03-012-12 
	Монтаж опорных стоек
	0,202

	 
	 
	т
	 

	7
	201-0778                         
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т
	-0,202

	 
	 
	т
	 

	8
	Прайс-лист 
	Столб стальной оцинкованный с полимерным покрытием   Ст=1185,59:4,37х1,07=290,29
	12

	 
	 
	шт.
	 

	9
	09-03-046-3 
	Монтаж ограждений
	0,5594

	 
	 
	100 м2
	 

	10
	Прайс-лист 
	Панели забора  Ст=1664,41:4,37х1,07=407,53
	11

	 
	 
	шт.
	 

	11
	Прайс-лист 
	Обжимной хомут   Ст=60,38:4,37х1,07=14,79
	56

	 
	 
	шт.
	 

	12
	07-01-055-8 
	Устройство калиток с установкой столбов: металлических
	0,01

	 
	 
	100 шт.
	 

	13
	201-9212-1                         
	Стойки металлические опорные
	-1

	 
	 
	шт.
	 

	14
	Прайс-лист 
	Столб стальной оцинкованный с полимерным покрытием   Ст=1185,59:4,37х1,07=290,29
	1

	 
	 
	шт.
	 

	15
	401-0003                         
	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)
	-0,05

	 
	 
	м3
	 

	16
	Прайс-лист
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)  Ст=3300:1,18:4,37х1,14=729,55
	0,09

	 
	 
	м3
	 

	17
	Прайс-лист 
	Калитка    Ст=11003,39:4,37х1,07=2694,19
	1

	 
	 
	шт.
	 




