ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по ремонту кровли хранилища контейнерного типа для неперерабатываемого отработавшего ядерного топлива ледокольногофлота (инв.№101794001) ФГУП "Атомфлот" по адресу: г.Мурманск-17 (номенклатурная группа №6.25 – ремонт и техническое обслуживание здания и сооружений) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

	Приложение №1

к  договору подряда №_________  от  _______________
Утверждаю:

Первый зам. генерального директора - 

главный инженер ФГУП «Атомфлот»

_________________ М. М. Кашка



	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

	на ремонт кровли хранилища контейнерного типа для неперерабатываемого отработавшего ядерного

 топлива ледокольного флота 

ФГУП "Атомфлот" по адресу: г.Мурманск-17



	г. Мурманск
1. Краткое описание объемов работ.
№
п/п

Наименование работ и затрат

Ед.
изм-я

Кол-во

1

2

3

4

Разборка плоских однослойных кровель из ПВХ мембраны с подложкой из геотекстиля

м2 

1200

Разборка участков существующей стяжки из ЦПС толщиной 100 мм 

м2 

400

Устройство выравнивающих стяжек цементно – песчаных толщиной 100 мм

м2 

400

Ремонт штукатурки вертикальных поверхностей парапетов

м2

80

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (по стяжке)

м2 

1200

Устройство мягкой кровли из наплавляемого рулонного материала Изопласт ЭПП (или аналог) – 1слой, Изопласт ЭКП (или аналог) – 2й слой

м2 

1200

Устройство примыканий к парапету (h-1000мм) из наплавляемого рулонного материала с закреплением прижимной планкой в верхней части парапета

м/п

160

Устройство покрытий парапета шириной 700мм из оцинкованной стали (=0.8мм

м2

112

Гидроизоляция примыканий стоек ограждения к кровельному ковру

м2

20

Разборка деревянной лестницы выхода на кровлю

м/п

1,5

Изготовление и установка металлической лестницы с креплением на сварке к существующей лестнице

т 

0,5

Очистка металлических поверхностей щетками (лестница наружная, ограждение)
м2

100

Грунтовка, масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза

м2

100

Мусор строительный - погрузка вручную

т

19

Вывоз строительного мусора

т

19




2. Приложение:

- план кровли – на 1 листе  А3

3. Основные технические требования.
Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядных организаций. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации. 

4. Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ. 

5. Условия комплектации материалами и оборудованием.
Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее. 

6. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость материалов, работ, упаковки, транспортные и иные расходы Подрядчика.

7. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами, и счета-фактуры.

8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Составил:

Инженер ОКС ФГУП «Атомфлот»





Ю.О. Медунецкая

Согласовано:

Ведущий инженер по обращению с ЯТ


ФГУП «Атомфлот»







О.В.Колесов

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»





А.Л. Коротких

Начальник управления

по базированию
ФГУП «Атомфлот»





С.Д. Попович

Приложение к техническому заданию
План кровли
[image: image1.png]SAAHHE XeAMINUA K ONTEMVEPHOrEO Taga QAT A¥ -
o NAH kpepdl

P

a0

AT AT

8
i

taoo

L300

MeieTpoidha i
773 | |l
22500 . }
= ! |
0 s7ee. 20ce0 900 2006
: I
2300 2508, 23006 asce.. | 3000)

pertonTipentist yyqon

kposal




2

