ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

высоковольтного оборудования
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПНП-110/77-450-11 УХЛ1-02
	шт.
	1
	номинальное напряжение - 110кВ
ТУ 3414-001-02068574
	
	Август

 2014 г.

	2
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПНП-35/40,5-400-111 УХЛ1
	шт.
	1
	класс напряжения сети,кВ - 35 
наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя,кВ - 40,5 
ном.разрядный ток,А - 10000 
степень загрязнения изоляции по ГОСТ - 9920 
климатическое исполнение - по ГОСТ 15150 
расчетный ток коммутационного импульса - 400А
	
	

	3
	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН-РТ\TEL-6\6,9
	шт
	3
	наибольшее рабочее напряж.,кВ - 6,9 
класс напряжения сети,кВ - 6 
класс разряда линии по МЭК-99-4 - -1 
наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение - 6,9кВ
16357
	
	

	4
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ 101-6-10-40 УЗ
	шт
	3
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ - 16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 10А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 101
ТУ 16-521.194-81
	
	

	5
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-101-6-16-40У3
	шт
	3
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ - 16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 16А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 101
ТУ 16-521.194-81
	
	

	6
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-101-6-20-40У3
	шт
	3
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ -  16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 20А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 101
ТУ 16-521.194-81
	
	

	7
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-101-6-31,5-20У3
	шт
	3
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ - ТУ 16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 31,5А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 101
ТУ 16-521.194-81
	
	

	8
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-101-6-5-40У3
	шт
	3
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ -  16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 5А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 101
ТУ 16-521.194-81
	
	

	9
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-102-6-31,5--31,5У3
	шт
	6
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ -  16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 31,5А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 102
	
	

	10
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-102-6-40-31,5У3
	шт
	3
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ - 16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 40А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 102
ТУ 16-521.194-81
	
	

	11
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-102-6-50--31,5У3
	шт
	6
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ - 16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 50А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 102
ТУ 16-521.194-81
	
	

	12
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-102-6-80--20У3
	шт
	6
	назначение - предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ - 16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 80А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 102
ТУ 16-521.194-81
	
	

	13
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ-103-6-160--20У3
	шт
	3
	назначение -  предназначены для защиты силовых тр-ров воздушных и кабельных линий, трансформаторов напряжения 
ТУ - 16-521.194-81 
номинальное напряжение - 6кВ 
Номинальный ток плавкой вставки - 160А 
Условное обозначение конструктивного исполнения - 103
ТУ 16-521.194-81
	
	

	14
	ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-100/6-У1
	шт
	1
	Частота - 50Гц 
номинальный ток - обмотки ВН 9,62А 
Мощность - ном.100кВА 
номинальное напряжение - обмотки ВН 6кВ 
номинальное напряжение обмотки НН - 0,4кВ 
схема и группа соединения обмотки - У/Ун-0 
номинальный ток обмотки НН - 144,5А 
расчетная тепловая постоянная времени - 3,5ч 
регулирование напряжения - без возбуждения (ПБВ) 
транспортные ролики - 4шт
	
	

	15
	ТРАНСФОРМАТОР ТМГ12-400/10-У1
	шт
	5
	Габаритные размеры - 1330х850х1665мм 
Частота - номинальная 50 Гц 
Мощность - номинальная 400кВА 
номинальное напряжение обмотки НН - 0,4кВ 
схема и группа соединения обмотки - Д/Ун-11 
номинальный ток обмотки НН - 577А 
регулирование напряжения - без возбуждения (ПБВ) 
Диапазон регулирования - +-2х2,5% 
Номинальное напряжение обмотки ВН - 6кВ 
Номинальное ток обмотки ВН - 38,5А 
Потери х.х. - 610Вт 
Потери к.з. - 4600Вт 
Расстояние между средними линиями транспортных роликов - 660мм 
Трансформатор должен быть укомплектован транспортными роликами - 4шт 
Гарантийный срок эксплуатации трансформатора – не менее 5лет
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
«______» ________________ 2013 г._________________________________ А.Н. Звонцов

«______» ________________ 2013 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  
1

