Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ТСФЗ И ОПС ПХРО И АПБ ХАБАРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого аукциона в электронной форме:

Право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования ТСФЗ и ОПС ПХРО и АПБ Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место поставки товара:

г. Хабаровск, ул. Шимановская, дом 1а, филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»; Хабаровский край, Хабаровский район, производственная база Хабаровского отделения в 3,8 км. на юго – запад от с. Чирки.

- Сроки поставки:

- дата начала поставки – с момента заключения договора.

- дата окончания поставки –31.12.2013.

- Состав работ:

| № п/п | Наименование Т.С. | Количество, (шт.) |
| --- | --- | --- |
| филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», г. Хабаровск, ул. Шимановская, дом 1а |  |  |
| Система охранной сигнализации |  |  |
|  | ППКОП "Сигнал-20П" |  |
|  | за первый шлейф | 8 |
|  | за каждый последующий шлейф | 152 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
|  | Извещатель охранный объемный Фотон-9 | 69 |
|  | Извещатель охранный звуковой Астра-С, Астра-5Б | 52 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК ИО102-26 (за кажд.10шт.) | 1,9 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК ИО102-2 (за кажд.10шт.) | 9,5 |
|  | Устройства сигнальные световые всех типов: оповещатель световой Янтарь | 2 |
| Система пожарной сигнализации |  |  |
|  | ППКОП "Сигнал-20П" |  |
|  | за первый шлейф | 3 |
|  | за каждый последующий шлейф | 51 |
|  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 2 |
|  | Блок сигнальный пусковой С2000-СП1 | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ | 1 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 | 10 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д, Скат-2400И7, Скат-1200 | 4 |
|  | Устройство для зарядки аккумуляторных батарей Скат-2400 Р20 | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А (за каждые 10шт.) | 6,3 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ (за каждые 10шт.) | 9,3 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А (за каждые 10 шт.) | 0,3 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУм (за каждые 10 шт.) | 0,4 |
|  | Устройства сигнальные световые всех типов: оповещатель световой Янтарь | 1 |
|  | Устройства сигнальные звуковые всех типов: оповещатель звуковой АС-10 | 3 |
|  | Устройства сигнальные световые всех типов: табло "Выход" | 5 |
| Автоматическая установка пожаротушения (Гараж легкового автотранспорта, гараж грузового автотранспорта) |  |  |
|  | ППК С2000-АСПТ вер. 3.0 |  |
|  | за первый шлейф | 2 |
|  | за каждый последующий шлейф | 14 |
|  | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |
|  | Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ | 1 |
|  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 5 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
|  | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01Н (за каждые 10 шт.) | 0,4 |
|  | Извещатель пожарный тепловой ИП101-18 (за каждые 10 шт.) | 1,6 |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (за каждые 10 шт.) | 0,5 |
|  | Устройства сигнальные световые всех типов: табло "Порошок уходи", "Порошок не входи", "Автоматика отключена", "Выход" | 20 |
|  | Устройства сигнальные звуковые всех типов: АС-24 | 2 |
|  | Модуль порошкового пожаротушения Буран-8 | 20 |
| Система контроля и управления доступом |  |  |
|  | Блок защитный от перепадов напряжения Альбатрос-5000 | 1 |
|  | Сервер системы контроля и управления доступом | 1 |
|  | Монитор | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания USB Smart Winner | 1 |
|  | Программное обеспечение АРМ "Орион" | 1 |
|  | Вызывная панель AVC-305 | 1 |
|  | Домофон | 1 |
|  | Замок электромагнитной блокировки | 5 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 1 |
|  | Контроллер доступа С2000-2 | 8 |
|  | Считыватель Proximity карт стандарта ЕМ-Marin | 15 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 4 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК ИО102-26 (за каждые 10шт.) | 0,4 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный СМК ИО102-2 (за кажд.10шт.) | 0,1 |
|  | Кнопка "Выход" | 3 |
| Система видеонаблюдения |  |  |
|  | Сервер системы видеонаблюдения | 1 |
|  | Монитор | 2 |
|  | Программное обеспечение Линия | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания UPS, ББП-20, Скат-1200, Скат-1200У | 4 |
|  | Видеокамера | 16 |
|  | Плата видеозахвата | 1 |
| производственная база Хабаровского отделения в 3,8 км. на юго – запад от с. Чирки, Хабаровский край, Хабаровский район |  |  |
| Система охранно-пожарной сигнализации |  |  |
|  | ППКОП "Сигнал-20" |  |
|  | за первый шлейф | 3 |
|  | за каждый последующий шлейф | 43 |
|  | Компьютер системы охранной сигнализации | 1 |
|  | Принтер EPSON LX-300+ | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания APS Back UPS 5000 | 1 |
|  | Блок дополнительных аккумуляторов для источника бесперебойного питания APS Back UPS 5000 | 2 |
|  | Программное обеспечение охранной сигнализации "Velocity" | 1 |
|  | Монитор Acer AL1916 | 1 |
|  | Пульт контроля и управления С2000 | 2 |
|  | Прибор приемно-контрольный УОТС | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный Hirsch Model 2 | 2 |
|  | Прибор приемно-контрольный Hirsch Net MUX4 | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200, Скат-1200И7, Скат-1200Д, Altronix | 6 |
|  | Извещатель охранный объемный инфракрасный | 27 |
|  | Извещатель охранный объемный волновой | 6 |
|  | Извещатель охранный акустический | 8 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный (за кажд.10шт.) | 1,8 |
|  | Извещатель пожарный дымовой (за кажд. 10шт.) | 1,7 |
|  | Извещатель пожарный тепловой (за кажд.10шт.) | 6,1 |
|  | Извещатель пожарный ручной (за каждые 10 шт.) | 0,2 |
|  | Тревожная кнопка | 5 |
|  | Оповещатель светозвуковой | 2 |
| Система периметральной охранной сигнализации |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-2400И7, Скат-2412, РИП 24В/12В | 3 |
|  | Извещатель охранный радиолинейный РЛД-94 | 21 |
|  | Извещатель охранный радиоволновой Фортеза | 2 |
|  | Извещатель охранный инфракрасный | 2 |
|  | Извещатель охранный проводниковый Импульс | 1 |
|  | Тревожная кнопка | 13 |
| Система контроля и управления доступом |  |  |
|  | Компьютер системы контроля и управления доступом | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания IPPON 500 | 1 |
|  | Программное обеспечение АРМ "Орион" | 1 |
|  | Монитор LG Flatron L1742S | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | 1 |
|  | Контроллер управления доступом С2000-2 | 1 |
|  | Блок питания ББП-20 | 1 |
|  | Считыватель карт | 2 |
|  | Электромагнитный замок | 1 |
| Система видеонаблюдения |  |  |
|  | Видеорегистратор DVMRe CTII 166к | 1 |
|  | Видеорегистратор Infinity DVARS-1662VHL | 1 |
|  | Видеорегистратор Infinity DVARS-0442VHL | 1 |
|  | Видеорегистратор Dedicated Micros | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания APS Back UPS 900 | 1 |
|  | Монитор | 5 |
|  | Источник бесперебойного питания Скат-1200Д | 1 |
|  | Приемник Computar ТР-20А | 13 |
|  | Передатчик | 13 |
|  | Термокожух Pelco | 13 |
|  | Видеокамера | 25 |

- Требования к поставщику:

Наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности при сооружении и эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

- лицензия ФСБ России на осуществление работ (услуг), связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

- лицензия по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Работы выполняются согласно техническому заданию и действующим РД, СНиП, ГОСТ, СП.

- Гарантия:

Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) должен быть не менее 1 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки. Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен вышедшего из строя, не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

- Порядок приемки результатов работы:

Наличие и ведение журналов технического обслуживания систем охранно-пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения, системы периметральной охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдении, с указанием даты оказания услуг (выполнения работ), наименование услуги (работы), Ф.И.О работника Исполнителя;

- Срок и условия оплаты:

Оплата за оказанные услуги осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет поставщика, путём перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту оказания услуг в течение 5 банковских дней после предоставления акта сдачи-приемки оказанных услуг.