Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела 50
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________К.Н.Петров 

«____»__________________2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных  и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция помещений (пункт питания)» для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «27» марта 2013 года  № 130327/0468/101 
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2013 г.

Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

2. Организатор: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Контактное лицо заказчика и организатора: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист отдела 50.

Телефон/факс заказчика: (35146) 5-22-13 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем открытого запроса цен в электронной форме признается участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям извещения открытого запроса цен в электронной форме. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме. Победителем открытого запроса цен в электронной форме считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего открытого запроса цен в электронной форме на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru, на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru)  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в открытом  запросе цен в электронной форме: не предусмотрено.

Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция помещений (пункт питания)».

(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок выполнения работ: С 22.04.2013г. по 07.10.2013г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  4 133 322,08 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего открытого запроса цен в электронной форме, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений,  расходы по перебазировке механизмов, проведение всех пусконаладочных работ, оборудование и материалы по данному проекту, вывоз мусора.
4. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе цен производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 10 час., 00 мин. «27» марта 2013 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07 час., 00 мин. «08» апреля 2013 г. (время московское).
5. Сроки и условия оплаты товаров, работ: определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Технической частью настоящего Извещения и Приложением №1 к проекту договора ("Ведомость объемов работ").
6. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре открытого запроса цен в электронной форме может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в открытом запросе цен в открытой форме Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

   2) должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

   3) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора:
- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;
   4) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   6) должен раскрывать в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников открытого запроса цен в электронной форме, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников открытого запроса цен в электронной форме, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров;

   7) отсутствие сведений об участнике открытого запроса цен в электронной форме в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и  в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
7. Состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, порядок размещения документов в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, требования к содержанию заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме:
заявка на участие в открытом запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении по открытому запросу цен в электронной форме (Приложение №2, Форма 1);

анкета (Приложение №2, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике открытого запроса цен в электронной форме», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении по открытому запросу цен в электронной форме. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме в двух форматах: *.pdf и *.xls;

документы, указанные в пунктах 1-10 раздела 7 настоящего Извещения открытого запроса цен в электронной форме подтверждающие соответствие участника открытого запроса цен в электронной форме установленным требованиям;

техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении открытого запроса цен в электронной форме (Приложение №2, Форма 3), в том числе содержащее:

описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

описание комплектации предлагаемого товара;

описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;

представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг
изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора;
В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) (при наличии), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

2) отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника открытого запроса цен в электронной форме (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

3) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого запроса цен в электронной форме заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника открытого запроса цен в электронной форме о том, что данная сделка для такого участника открытого запроса цен в электронной форме не является крупной; 

4) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника открытого запроса цен в электронной форме о том, что данная сделка для такого участника открытого запроса цен в электронной форме не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3 и 4, до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник открытого запроса цен в электронной форме обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого запроса цен в электронной форме представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

5) отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

6) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

7) отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

8) отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

9) отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 3 раздела 6 данного извещения об открытом запросе цен в электронной форме;
10) электронная копия, заполненного со стороны Участника, договора по предмету настоящего открытого запроса цен в электронной форме (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер;

Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме иные документы, которые, по мнению участника открытого запроса цен в электронной форме, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;

указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

При подготовке заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в открытом запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, был скреплен печатью участника открытого запроса цен в электронной форме. 
В срок, установленный в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса цен ко всем поданным заявкам на участие в запросе цен и содержащимся в них документам и сведениям.

В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;;

2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен;

2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям извещения по запросу цен;

4) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям извещения запроса цен.

По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
Протокол заседания закупочной комиссии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.

Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

При наличии разночтений между суммой, указанной участником открытого запроса цен в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.
После подведения итогов открытого запроса цен в электронной форме до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника открытого запроса цен в электронной форме, в том числе победителя открытого запроса цен в электронной форме, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме и (или) ее уточнениях согласно раздела 7, существенных для допуска участника открытого запроса цен в электронной форме к участию в открытом запросе цен в электронной форме, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
Организатор по решению закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме, вправе отказаться от проведения открытого запроса цен в электронной форме не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме, не неся никакой ответственности перед участниками открытого запроса цен в электронной форме или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Извещение об отказе от проведения открытого запроса цен в электронной форме размещается организатором открытого запроса цен в электронной форме не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса цен в электронной форме на официальном сайте и на ЭТП
     Участник открытого запроса цен в электронной форме несет все расходы, связанные с участием в открытом запросе цен в электронной форме, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, иной документации, а организатор открытого запроса цен в электронной форме не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого запроса цен в электронной форме, а также оснований их завершения
     По итогам открытого запроса цен в электронной форме у заказчика есть право, но нет обязанности заключить договор с победителем открытого запроса цен в электронной форме.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю открытого запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого запроса цен в заявке на участие в открытом запросе цен, в проект договора, прилагаемый к извещению по открытому запросу цен. Победитель открытого запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя открытого запроса цен договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора и доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

До заключения договора, победитель открытого запроса цен в электронной форме представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем открытого запроса цен в электронной форме справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
8. Победитель открытого запроса цен или участник, с которым заключается договор, участник открытого запроса цен, занявший второе место, если победитель открытого запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме:

прямой письменный отказ от подписания договора;

не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с извещением;

не предоставление обеспечения договора в случае, если в извещении по открытому запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в извещении по открытому запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

В случае отказа победителя открытого запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника открытого запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Формы документов, включаемых в заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 

о проведении открытого запроса цен в электронной форме 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных  и пусконаладочных работ на объекте «Реконструкция помещений (пункт питания)».
1. Местонахождение объекта и краткое описание работ

         1.1. Объект находится на территории ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории          ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

         1.2. Необходимо выполнить следующие работы:

         1.2.1.Общестроительные работы по разделу «Архитектурно-строительные решения»;

         1.2.2.Электромонтажные работы по разделам «Электрооборудование и электроосвещение»;
         1.2.3. Пусконаладочные работы по электротехническим системам;

         1.2.4. Монтажные работы по разделу «Вентиляция и кондиционирование»;

         1.2.5. Пусконаладочные работы вентиляции и систем кондиционирования;

         1.2.6. Монтажные работы по разделам «Отопление», «Водоснабжение и канализация»;

         1.2.7. Монтажные работы по разделам «АПС и СОУЭ», «Охранная сигнализация»;

         1.2.8. Пусконаладочные работы систем «АПС и СОУЭ», «Охранной сигнализации»;
2. Основные данные и принятые решения

2.1. Общестроительные работы
          2.1.1. Разделом «Архитектурно-строительные решения» предусмотрено выполнение следующих основных работ:
- демонтаж межкомнатных перегородок (кирпичных);

- монтаж перегородок;
- замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ;

- замена дверей в помещениях;

- устройство проемов в стенах;

- замена покрытия пола в помещениях;

- устройство подвесного потолка;

- отделка стен;
          2.1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.2.Электромонтажные работы
          2.2.1. Разделами  «Электрооборудование и электроосвещение» предусмотрено:
- подключение автоматики приточной вентиляции, заземление воздуховодов;

- электрооборудование и электроосвещение зала;
          2.2.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.3. Водоснабжение (холодное и горячее) и канализация
          2.3.1. Разделом «Водоснабжение и канализация» предусмотрено:

- замена существующих санитарно-технических приборов и подводок к ним на новые (проектируемые) с подключением к существующим сетям канализации, холодной и горячей воды;

- монтаж посудомоечной машины.

          2.3.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.4. Отопление

          2.4.1. Разделом «Отопление» предусмотрено:

- реконструкция системы отопления с заменой радиаторов.

          2.4.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.5. Вентиляция и кондиционирование

          2.5.1. Разделом «Вентиляция и кондиционирование» предусмотрено:

- монтаж общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной механической систем вентиляции, систем кондиционирования;

- демонтаж существующих систем вентиляции.
          2.5.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.6. АПС и СОУЭ

          2.6.1. Разделом «АПС и СОУЭ» предусмотрено:

- систему автоматической пожарной сигнализации выполнить на оборудовании интегрированной системы охраны (ИСО) «Орион» с передачей тревожных извещений в СПЧ через существующий приемно-контрольный прибор Приток-А;

- помещение зала защитить извещателями пожарными дымовыми адресными ИП 212-34А «ДИП-34А-01-02»;

- установить контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (общий контроль за приборами ИСО Орион осуществляет пульт контроля и управления С2000М, включение системы оповещения и формирование сигнала  на отключения вентиляции осуществляют блоки сигнально-пусковые С2000-СП1 (SC1, SC2);

- в качестве источника резервного питания установить РИП-24, контроль за состоянием оборудования СОУЭ и источника резервного питания осуществлять прибором Сигнал-20М;

          2.6.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1               к проекту договора («Ведомость объемов работ»).



2.7. Охранная сигнализация

          2.7.1. Разделом «Охранная сигнализация» предусматривается установка приемно-контрольного прибора ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20» серия 02. Для блокировки входных дверей и окон на открывание использовать магнитоконтактные извещатели ИО102-14. Для блокировки окон и дверей на разбитие стекла использовать извещатели охранные поверхностные звуковые «Стекло-3». Объем помещений защищается извещателями охранными объемными ИО409-12 «Фотон-10» и извещателя охранными ИО309-9 «Фотон-10Б». Пространство основного входа защищается извещателем охранным ИО309-7 «Фотон-Ш».

Шлейфы сигнализации выполнить кабелем КСВВГнг(А)-LS 4х0,35. Шлейфы сигнализации по стенам прокладывать в кабель-канале 16х16, по рамам окон в кабель-канале 8х8. Подключение шлейфов сигнализации к ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20» через коробку распределительную плоскую КРТП-10.

Для питания ППКОП 0104065-20-1 «Сигнал-20» и активных охранных извещателей установить два источника питания Скат-1200Д исп. 2 с аккумуляторными батареями 12В 26Ач. Существующий прибор и линии охранной сигнализации демонтировать.

          2.7.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.8. Пусконаладочные работы
          Необходимо выполнить комплекс пусконаладочных работ, предусмотренный нормативными документами.
3. Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ

          Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ изложены в проекте договора (приведен отдельным файлом к настоящему Извещению).     

4. Требования к организации

         4.1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


4.2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


4.3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

         4.4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         4.5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных и  пусконаладочных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         4.6. После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

         4.7. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

         4.8. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         4.9. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

         4.10. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
4.11. Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.
5. Ведомость объемов работ.
По разделу «Архитектурно-строительные решения»

	№ пп
	Наименование работ, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Раздел 1. Устройство перегородок (ГКЛВ), облицовка стен (ГКЛ), перемычки.

	Перегородки С112

	1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (для устройство перегородок С112, ысотой 3,96м)
(100 м2 горизонтальной проекции)
	0.36

	2
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.468

	3
	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм
(м2)
	197

	4
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
(м)
	35,6

	5
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
(м)
	95,5

	6
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-30
(м3)
	4.82

	7
	Заделка части проема из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих (сеч.В-В лист 15)
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.01

	8
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-30
(м3)
	0.103

	Облицовка стен (С 623)

	9
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	1.67

	10
	Утепление стен: теплоизоляционные изделия <URSA>
(1 м3 изоляции)
	7,1

	11
	Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П-30
(м3)
	7,1

	12
	Крепление профиля углового ПУ
(100 м)
	1.15

	13
	Уголок декоративный пластиковый (дл.3 м)
(м)
	115

	14
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
	0.05

	15
	Перемычка брусковая: 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,01 м3, расход ар-ры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)
(шт.)
	5

	Перемычка металлическая (ПР-1)

	16
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПР-1)
(1 т металлоконструкций перемычек)
	0.085

	17
	Установка элементов каркаса: из брусьев
(1 м3 древесины в конструкции)
	0,05

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,05

	19
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: (перемычки ПР-1)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.02

	Раздел 2. Витражи из алюминивого профиля ALT C48  (система "Alutesh")

	20
	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке
(100 м2)
	0.4225

	21
	Монтаж в витраже  дверей
(100 м2 проемов)
	0.1025

	22
	Прочие конструкции, не учтенные основным перечнем (включая замки, ручки, резиновые уплотнители, петли и фурнитуру, окрашеные порошковыми красками, без остекления): Офисные перегородки глухие                   (Витражи из алюминивого профиля ALT C48  (система "Alutesh")
(м2)
	32

	23
	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм
(м2)
	32

	24
	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 21-10П                                       (Дверь остекленная однокамерным стеклопакетом;(система "Alutesh") разм.1.0х2.25
(шт.)
	1

	25
	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: со средним импостом однопольные с порогом ДАО 21-10ПИ   (Дверь остекленная однокамерным стеклопакетом;(система "Alutesh") разм.1,1х2,1
(шт.)
	2

	26
	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИ  (Дверь остекленная однокамерным стеклопакетом;(система "Alutesh") разм.1,5х2,25
(шт.)
	1

	Раздел 3. Проемы

	Двери

	27
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
	0.07707

	28
	Дверь деревянная, противопожарная (30EIS) звукоизоляционная "НОРТПОСТ" ДГ21-10
(шт)
	1

	29
	Дверь деревянная, противопожарная (30EIS) звукоизоляционная "НОРТПОСТ" ДГ21-7
(шт)
	1

	30
	Доводчик гидравлический: ЗДГ-01, пр-во Россия, усилие 90 кг (двери 1,3)
(шт.)
	2


	31
	Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые различной конструкции однопольные с полотном глухим: ДГф 21-9 площадь 1,80 м2
(м2)
	1.8

	32
	Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые различной конструкции однопольные с полотном глухим: ДГф 24-9
(м2)
	2,16

	33
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однопольных
(компл.)
	4

	34
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл (для всех типов дверей)
(шт.)
	2

	Окна

	35
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
(100 м2 проемов)
	0.084672

	36
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2
	8.25

	37
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 п. м)
	0.039

	38
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм, толщ. 20мм (цена=271,27/4,99)
(м)
	11.2

	39
	Заглушка двухсторонняя (цена=9,23/4,99)
(шт)
	6

	Облицовка оконных откосов пластиковыми панелями

	40
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
	0.096

	41
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
(м2)
	10,1

	42
	Обрамление оконных проемов пластиковым уголком на клее КН-2
(100 м)
	0.183

	43
	Уголок декоративный пластиковый (дл.3 м)
(м)
	21

	Раздел 4. Полы

	Тип пола 1 (S=4,7м2)

	44
	Устройство покрытий на клее Cerezit CМ17 из плиток: Kerama Marazzi  с затиркой швов Cerezit СЕ40
(100 м2 покрытия)
	0.047

	45
	Плитка Kerama Marazzi  "Odeon" 30,2*30,2  толщ. 12мм                
(м2)
	4.794

	46
	Клей Церезит СМ-17 (расход: 5,0 кг/м2 при толщ 8мм) , в том числе плинтус       
(кг)
	25.5

	47
	Затирка Церезит СЕ40 (расход: 1,3 кг/м2 )   в том числе плинтус             
(кг)
	6.63

	48
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
(100 м2 покрытия)
	0.047

	49
	"Cerezit СТ99" (расход:0.2кг/м2)
(кг)
	0.94

	50
	Ровнение полов Ветонит 5000  толщиной 20 мм (10мм)
(100 м2 стяжки)
	0.047

	52
	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
(т)
	0.0846

	53
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.07

	54
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
(100 м плинтуса)
	0.08

	Тип пола 2 (S=63м2)

	55
	Устройство покрытий: из линолеума на клее «UZIN KE2008»
(100 м2 покрытия)
	0.63

	56
	Линолеум гомогенный  (толщина 3 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, РП2, Д2, Т2)
(м2)
	64,26

	57
	Клей Uzin KE 2008 (расход-400г/м2)                
(кг)
	25.2

	58
	Устройство пластиковых плинтусов с защелкой (в том числе пом. 19)
(100 м плинтуса)
	0.85

	59
	Выравнивание полов Ветонитом 5000  толщиной 20 мм (10мм)
(100 м2 стяжки)
	0.63

	61
	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
(т)
	1.134

	62
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
(100 м2 покрытия)
	0.63

	63
	"Cerezit СТ99" (расход:0.2кг/м2)
(кг)
	12.6

	Тип пола 3 (47,1м2)

	64
	Устройство покрытий: из досок паркетных "MAESTRO" дуб натуральный
(100 м2 покрытия)
	0.471

	65
	Устройство плинтусов: ламинированная МДФ
(100 м плинтуса)
	0.32

	66
	Плинтус: ламинированная МДФ (цена=93,22/4,99)
(м)
	32

	67
	Устройство подложки "Изолон ППЭ"
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0,471

	68
	Подложка "Изолон ППЭ"  толщ. 3мм           
(м2)
	49

	69
	 Выравнивание полов Ветонитом 5000  толщиной 20 мм (10мм)
(100 м2 стяжки)
	0.471

	71
	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
(т)
	0.8478

	72
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
(100 м2 покрытия)
	0.471

	73
	"Cerezit СТ99" (расход:0.2кг/м2)
(кг)
	9.42

	Тип пола 4 (7,7м2)

	74
	Устройство покрытий на Клее Церезит СМ-17 из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
(100 м2 покрытия)
	0.077

	75
	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 12 мм
(м2)
	7.854

	76
	Клей Церезит СМ-17 (расход: 5,0 кг/м2 при толщ 8мм)              
(кг)
	38.5

	77
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения "Cerezit": за 1 раз
(100 м2 покрытия)
	0,077

	78
	"Cerezit СТ99" (расход:0.2кг/м2)
(кг)
	1.54

	79
	Выравнивание полов Ветонитом 5000  толщиной 20 мм (10мм)
(100 м2 стяжки)
	0.077

	81
	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
(т)
	0.1386

	Раздел 5. Внутренняя отделка

	82
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
	2.81

	Потолок типа "Армстронг"

	83
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) в  пом.2,3
(100 м2 поверхности облицовки)
	0.15

	84
	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS толщ. 17мм
(м2)
	15.45

	Подвесной потолок П113

	85
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) ГКЛВ
(100 м2 потолка)
	0.354

	86
	Тяга подвеса: 350
(шт.)
	29

	87
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,354

	88
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	2.31

	Стены

	89
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.035

	90
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: кремнийорганическая
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,035

	91
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: высококачественная
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.12

	92
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	1.09

	93
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску(по ГКЛ)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1.95

	94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	4.38

	Облицовка стен глазурованной плиткой

	95
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее Ceresit  СМ17: по кирпичу и бетону с расшивкой швов затиркой Ceresit  СЕ42
(100 м2 поверхности облицовки)
	0.29

	96
	Клей Церезит СМ-17 (расход: 4,5 кг/м2 при толщ 5мм)                   .
(кг)
	130.5

	97
	Затирка для швов "Церезит СЕ 42"                   (расход: 0,6кг/м2)             
(кг)
	17.4

	Облицовка стен из плиток: Kerama Marazzi на клее Cerezit CМ17   с затиркой швов Cerezit СЕ42

	98
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее Ceresit  СМ17: по кирпичу и бетону с расшивкой швов затиркой Ceresit  СЕ42
(100 м2 поверхности облицовки)
	0.263

	99
	Плитка Kerama Marazzi  "Odeon" 300*600                 
(м2)
	26,3

	100
	Клей Церезит СМ-17 (расход: 4,5 кг/м2 при толщ 5мм)             
(кг)
	118.35

	101
	Затирка для швов "Церезит СЕ 42"                   (расход: 0,6кг/м2)          
(кг)
	15.78

	Облицовка  низа стен декоративной панелью МДФ

	102
	Облицовка  низа стен декоративной панелью МДФ
(100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов))
	0.21

	103
	Панели декоративные МДФ размером: 2600х168х7 мм
(м2)
	21.525

	Установка экрана ограждения радиатора

	104
	Установка экрана ограждения радиатора по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  (С 626)
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	0.03552

	105
	Экран ограждения радиатора, конвектора декоративный 1200х740мм - 2шт
(м2)
	3.552

	Облицовка декоративными элементами(по каталогу фирмы Gaudi, салон лепного декора)

	106
	Установка капители и основания
(1 деталь)
	24

	107
	Крепление пилястр, карниза потолочного, профиля на колонне и стене, молдинг : на клее Момент
(100 м)
	3.63

	108
	Клей монтажный для пенополистирола "Момент" в баллончиках  (на 50м идет 1.5шт баллончик.)
(шт)
	12

	109
	Пилястра PL575 H=2200, 197*20  
(шт)
	12

	110
	Капитель PL564 H=77, В=313*170   
(шт)
	12

	111
	База PL564 H=77, В=313*170 
(шт)
	12

	112
	Карниз потолочный С123 130х755    
(м)
	42.1

	113
	Профиль (Молдинг CR3006)  на стене  
(м)
	33

	114
	Угловой профиль CF518А на стене     
(шт)
	28

	115
	Профиль СR518 на стене 
(м)
	47,6

	116
	Профиль на колоннах, обшивке венткороба CR3079 76*20    
(м)
	159

	117
	Профиль (проемы) CR3001 101*6    
(м)
	52

	Раздел 6. Разные работы

	Устройство крыльца ПЛ1(S=2,3м2)

	118
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)
	0.138

	119
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.004

	120
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) БСТВ15П1F100W4
(м3)
	0,41

	121
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	0,41

	122
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (сетка С1)
(т)
	0.0138

	123
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм
(т)
	0.0138

	124
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МН1)
(1 т)
	0.0151

	Покрытие крыльца и части пола витража (S=2,3+3,1=5,4м2)

	125
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщ 15мм)
(100 м2 стяжки)
	0.054

	127
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
(100 м2 покрытия)
	0.054

	128
	"Cerezit СТ99" (расход:0.2кг/м2)
(кг)
	1.08

	129
	Устройство покрытий на Клей Церезит СМ-17 из плиток: тротуарных
(100 м2 покрытия)
	0.054

	130
	Плитки тротуарные
(м2)
	5,4

	131
	Клей Церезит СМ-17 (расход: 4,5 кг/м2 при толщ 5мм)                
(кг)
	24.3

	132
	Затирка для швов "Церезит СЕ 42"                   (расход: 0,6кг/м2)               
(кг)
	3.24

	Крепления КР1-КР3 для воздуховодов

	133
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)
	0.576

	134
	Анкер DBZ 6/4,5
(шт.)
	32

	Установка гильз Г1- Г3, ГК

	135
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
(1 т)
	0.088

	136
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (весь металл)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,1

	Раздел 7. Демонтаж

	137
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
	0.054

	138
	Снятие дверных полотен
(100 м2 дверных полотен)
	0.022

	139
	Демонтаж  стекла витража с металлическими переплетами
(100 м2 площади остекления дверей и витрин)
	0.357

	140
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
(100 м2)
	0.118

	141
	Демонтаж стеклопакетов из витражных перегородок
(100 м2 стеклопакетов)
	0.3

	142
	Демонтаж алюминиевой обвязки витражей
(100 м2)
	0.3

	143
	Демонтаж облицовки  стен по системе «КНАУФ»
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
	2.1

	144
	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
	0.38

	145
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
(100 м2 поверхности облицовки)
	0.09

	146
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
(100 м2 покрытия)
	0.122

	147
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
(100 м плинтуса)
	0.13054

	148
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
(100 м2 покрытия)
	0.422

	149
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
(100 м2 покрытия)
	0.083

	150
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
(100 м плинтуса)
	0.54035

	151
	Разборка: бетонных фундаментов
(1 м3)
	1.96

	152
	Разборка: кирпичных стен
(1 м3)
	0,4

	153
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
(1 м3)
	1,5

	154
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 (для устройство перемычки ПР1)
(100 м борозд)
	0.0064

	155
	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03
(100 м борозд)
	0,0064

	156
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 
(1 м3)
	1

	157
	Резка отверстия в ГКЛ 
(1 м реза)
	14

	158
	Резка ПН и ПС 
(1 рез)
	25

	159
	Заглушка угла рамы и срезка полки швеллера  
(1 т усиления)
	0.001

	160
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0,001

	Отверстия

	161
	Резка отверстий в ГКЛ и в плитах подвесного потолка
(1 м реза)
	3,2

	162
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см
(100 шт.)
	0.1

	163
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (сверление по контуру)
(100 отверстий)
	0,4

	164
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (сверление по контуру)
(100 отверстий)
	0,3

	165
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
	0,3

	166
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (сверление по контуру)
(100 отверстий)
	0,6

	167
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
(100 отверстий)
	0,6

	168
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
(1 м3)
	1

	169
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
(100 отверстий)
	0.01

	170
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях ж/б площадью до 0,1 м2  (1 м3 заделки)
	0,01

	171
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0,1

	Отвозка отходов мусора

	172
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	30

	173
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	30

	

	Раздел 1. Канализация

	Система К1 в осях "А-И; 3-5"

	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,02

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
(100 м трубопровода)
	0,17

	3
	Труба канализационная HTEM 50х500, Ostendorf
(шт)
	4

	4
	Труба канализационная HTEM 110х1500, Ostendorf
(шт)
	8

	5
	Труба канализационная HTEM 110х1000, Ostendorf
(шт)
	5

	6
	Муфта двойная (двухраструбная) d 110мм, Ostendorf (17300)
(шт)
	6

	7
	Тройник 45 град., d 110/110, Ostendorf (12330)
(шт)
	1

	8
	Тройник 87 град., d 50/50, Ostendorf (14010)
(шт)
	1

	9
	Тройник 87 град., d 110/110, Ostendorf (14330)
(шт)
	2

	10
	Отвод d 110, 45 град. Ostendorf (11320)
(шт)
	9

	11
	Отвод d 50, 87 град. Ostendorf (11150)
(шт)
	1

	12
	Переход эксцентрич., короткий (редукция) d 110/50, Ostendorf (15135)
(шт)
	1

	13
	Заглушка HTM d 110 мм "Ostendorf" (17320)
(шт.)
	1

	14
	Заглушка HTM d 50 мм "Ostendorf" (17120)
(шт.)
	1

	15
	(Кронштейн стальной с резиновым уплотнением OTER. 833 (RUS. 833) d 50
(шт.)
	2

	16
	(Кронштейн стальной с резиновым уплотнением OTER. 833 (RUS. 833) d 110
(шт.)
	15

	17
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
(1 врезка)
	1

	18
	Муфта надвижная ПП Д=100мм
(шт.)
	1

	19
	Тройник SKEA d 100/100, 67° "Ostendorf" (33330)
(шт.)
	1

	20
	Заглушка HTM d 110 мм "Ostendorf" (17320)
(шт.)
	1

	21
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
(10 компл.)
	0,1

	22
	Унитаз компакт 8.2261.4.000.242.1 Jika(Olimp)
(шт.)
	1

	23
	Гофрированная раздвижная муфта MRF-PS
(шт.)
	1

	24
	Установка раковины (с пьедесталом)
(10 компл.)
	0,1

	25
	Раковина с пьедесталом 8.1061.1.000.104.1 Jika(Olimp)
(шт.)
	1

	26
	Сифон бутылочный  Ани Грот  0100
(шт.)
	1

	27
	Отвод сифонный d 50/40 HTSW  "Ostendorf" (18250)
(шт.)
	1

	28
	Ревизия d=110  HTRE  "Ostendorf" (18310)
(шт.)
	2

	Система К1 в осях "Б-И; 9-10"

	29
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,03

	30
	Труба канализационная HTEM 50х500, Ostendorf
(шт)
	6

	31
	(Кронштейн стальной с резиновым уплотнением OTER. 833 (RUS. 833) d 50
(шт.)
	2

	32
	Муфта двойная (двухраструбная) d 50мм, Ostendorf (17100)
(шт)
	1

	33
	Тройник 87 град., d 50/50, Ostendorf (14010)
(шт)
	2

	34
	Отвод d 50, 87 град. Ostendorf (11150)
(шт)
	1

	35
	Заглушка HTM d 50 мм "Ostendorf" (17120)
(шт.)
	2

	36
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм
(1 врезка)
	1

	37
	Муфта надвижная ПП Д=50мм
(шт.)
	1

	38
	Тройник SKEA d 50/50, 67° "Ostendorf" (33110)
(шт.)
	1

	39
	Заглушка HTM d 50 мм "Ostendorf" (17120)
(шт.)
	1

	40
	Установка моек: на одно отделение
(10 компл.)
	0,1

	41
	Сифон двойной с отводом S-40
(шт.)
	1

	42
	Отвод сифонный d 50/40 HTSW  "Ostendorf" (18250)
(шт.)
	1

	Система К1 в осях "Б-И; 12-15"

	43
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм
(1 врезка)
	2

	44
	Муфта надвижная ПП Д=50мм
(шт.)
	2

	45
	Тройник SKEA d 50/50, 67° "Ostendorf" (33110)
(шт.)
	2

	46
	Заглушка HTM d 50 мм "Ostendorf" (17120)
(шт.)
	2

	47
	Тройник 87 град., d 50/50, Ostendorf (14010)
(шт)
	2

	48
	Отвод d 50, 87 град. Ostendorf (11150)
(шт)
	5

	49
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,025

	50
	Труба канализационная HTEM 50х250, Ostendorf
(шт)
	10

	51
	(Кронштейн стальной с резиновым уплотнением OTER. 833 (RUS. 833) d 100
(шт.)
	3

	52
	Установка сифона
(1 шт)
	4

	53
	Сифон Р - для разрыва струи, с овальной приемной воронкой и гориз. отводной трубкой, типа HC7-FUN
(шт)
	4

	Раздел 2. Водоснабжение

	Система В1, Т3 в осях "А-И; 3-5"

	54
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
(1 врезка)
	2

	55
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,02

	56
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,4

	57
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	20

	58
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	20

	59
	Кран шаровой  "VALTEC Base" VT. 214 d 1/2"
(шт.)
	3

	60
	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу "VALTEC" VTm. 301 d 16х1/2"
(шт.)
	4

	61
	Тройник обжимной "VALTEC" VTm. 331 d 16 мм
(шт.)
	1

	62
	Угольник обжимной "VALTEC" VTm. 351 d 16 мм
(шт.)
	12

	63
	Кронштейн (клипса) полипропиленовый одинарный d 15 мм (4826С1)
(шт.)
	20

	64
	Сенсорный смеситель Tube, 81406
(шт.)
	1

	65
	Устройство гильз для прохода
(1 т)
	0,0034

	66
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
	2

	67
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,42

	68
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	2,4

	69
	Теплоизоляционная трубка "К-Flex" 6х22
(м)
	24

	Система В1, Т3 в осях "Б-И; 9-10"

	70
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
(1 врезка)
	2

	71
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,02

	72
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,16

	73
	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	8

	74
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм
(м)
	8

	75
	Кран шаровой  "VALTEC Base" VT. 214 d 1/2"
(шт.)
	2

	76
	Соединитель обжимной с переходом на наружную резьбу "VALTEC" VTm. 301 d 16х1/2"
(шт.)
	2

	77
	Угольник обжимной "VALTEC" VTm. 351 d 16 мм
(шт.)
	6

	78
	Установка смесителей
(10 шт.)
	0,2

	79
	Смеситель однорычажный для мойки Eurosmart
(шт.)
	2

	80
	Кронштейн (клипса) полипропиленовый одинарный d 15 мм (4826С1))
(шт.)
	16

	81
	Устройство гильз для прохода
(1 т)
	0,0034

	82
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
	2

	83
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,18

	Система В1, Т3 в осях "Б-И; 12-15"

	84
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
(1 врезка)
	1

	85
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	0,01

	86
	Кран шаровой латунный с фильтром грубой очистки "VALTEC Base" VT. 292 d 3/4"
(шт.)
	1

	87
	Установка гибких подводок
(10 соединений)
	0,2

	88
	Подводка для воды "Гигант" 3/4" 150см
(шт.)
	1

	89
	Ниппель переходной "VALTEC" VTr. 582 d 3/4х3/4
(шт.)
	1

	90
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	0,16

	91
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,01

	Раздел 3. Демонтаж

	Системы В1,Т3,К1 в осях "А-И; 3-5"

	92
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,08

	93
	Демонтаж умывальников
(10 компл.)
	0,1

	94
	Демонтаж унитазов
(10 компл.)
	0,1

	Система К1 в осях "Б-И; 9-10"

	95
	Демонтаж фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм (тройник)
(1 т фасонных частей)
	0,0135

	Система К1 в осях "Б-И; 12-15"

	96
	Демонтаж моек
(10 компл.)
	0,2

	97
	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,015

	98
	Демонтаж сифона чугунного диаметром: 50 мм
(1 шт)
	1

	99
	Демонтаж сифона пластикового Д=50мм
(10 шт)
	0,1

	Системы В1,Т3 в осях "Б-И; 12-15"

	100
	Демонтаж смесителей
(10 шт.)
	0,2

	Раздел 1. Отопление

	1
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(100 м трубопровода)
	0,13

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(100 м трубопровода)
	0,15

	3
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
	5

	4
	Кран шаровой никелированный  В-Н "VALTEC Base" VT. 227 d 1/2" с полусгоном
(шт.)
	4

	5
	Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
	0,058

	6
	Радиатор алюминиевый "Nova Florida" типа Seven S 500/100
(шт.)
	2

	7
	Установка воздухоотводчиков
(1 шт.)
	2

	8
	Воздуховодчик для радиатора ручной R.400 d 1/2"
(шт.)
	2

	9
	Пробка с уплотнительной прокладкой для радиатора OTER. 111VG42 d 1"
(шт.)
	2

	10
	Переходник (футерка) для радиатора OTER. 100VG42 d 1"х 1/2"
(шт.)
	2

	11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
	0,28

	Раздел 2. Вентиляция

	Установка П2

	12
	Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
	1

	13
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов Канал-ВЕНТ ЕС d 160 мм
(шт.)
	1

	14
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
(1 м2)
	0,2

	15
	Вставки гибкие ВГ d 160 мм
(шт.)
	2

	16
	Воздухонагреватель канальный электрический
(1 шт.)
	1

	17
	Воздухонагреватель канальный электрический "Канал-ЭКВ-К" d 160 мм
(шт.)
	1

	18
	Шкаф системы автоматического управления Канал-САУ
(комплект)
	1

	19
	Установка фильтров канальных
(1 м2 поверхности в свету)
	0,1

	20
	Фильтр канальный панельный ФКК, класс G d 160 мм
(шт.)
	1

	21
	Установка шумоглушителей канальных
(1 шт.)
	1

	22
	Шумоглушитель канальный трубчатый Канал-ГКК d 160 мм, L=600 мм
(шт.)
	1

	23
	Быстросъемный монтажный хомут Канал-МК d 160 мм
(шт.)
	6

	24
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	25
	Клапан воздушный универсальный Канал-ДКК d 160 мм
(шт.)
	1

	26
	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 3200 мм
(1 шт.)
	1

	27
	Клапан воздухозаборный утепленный Гермик-С 400х200 мм с  площадкой под электропривод
(шт.)
	1

	28
	Электропривод LF-230-S, N=0,047 кВт
(шт.)
	1

	29
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	30
	Решетка наружная алюминиевая АРН 400х200 ("Арктос")
(шт.)
	1

	31
	Короб из оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм, 400х200 мм, L=550 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,011

	32
	Короб из оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм, 400х200 мм, L=550 мм
(м2)
	1,1

	33
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, 400х200/d160 мм, L=500 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,004

	34
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, 400х200/d160 мм, L=500 мм
(м2)
	0,43

	Система П2

	35
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,128

	36
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	12,8

	37
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/400х100 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,004

	38
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/400х100 мм, L=300 мм (2 шт.)
(м2)
	0,4

	39
	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 160 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,001

	40
	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 160 мм
(м2)
	0,05

	41
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,008

	42
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	2

	43
	Решетка алюминиевая АМР 400х100 ("Арктос")
(шт.)
	2

	44
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	2

	Система В2

	45
	Установка вентиляторов канальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1

	46
	Вентилятор канальный Ostberg RKC 355 E3 (RK 600х350 E3 + адаптер RK-Kit RKC 315 (комплект 2 шт.))
(шт.)
	1

	47
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,015

	48
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	1,5

	49
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,079

	50
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(м2)
	7,9

	51
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,332

	52
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
(м2)
	33,2

	53
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (4 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,014

	54
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (4 шт.)
(м2)
	1,3

	55
	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 160 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,001

	56
	Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 160 мм
(м2)
	0,05

	57
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,047

	58
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	4

	59
	Клапан воздушный КВК-160М ("Арктос")
(шт.)
	1

	60
	Клапан воздушный КВК-250М ("Арктос")
(шт.)
	3

	61
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм
(1 шт.)
	1

	62
	Заслонка Регуляр-Л d 355 мм
(шт.)
	1

	63
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	2

	64
	Решетка алюминиевая АМР 300х100 ("Арктос")
(шт.)
	2

	65
	Установка шумоглушителей канальных
(1 шт.)
	1

	66
	Шумоглушитель CSA-400/600, d 400 мм, L=600 мм ("Арктос")
(шт.)
	1

	67
	Установка отсосов бортовых
(100 кг отсосов)
	0,81

	68
	Местный вентиляционный отсос МВО-1,0МСВ-08-1,0
(шт.)
	3

	69
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	6

	70
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 400 мм
(1 зонт)
	1

	71
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты до 400 мм
(шт.)
	1

	72
	Врезка труб в воздуховод
(100 шт.)
	0,01

	73
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15мм
(100 м трубопровода)
	0,01

	74
	Кран шаровой никелированный B-H «VALTEC Base» VT.215 d 1/2" 

(шт.)
	1

	Система В3

	75
	Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
	1

	76
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 160 D, производительность 540 м3/час
(шт.)
	1

	77
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,188

	78
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	18,8

	79
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/d160 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002

	80
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/d160 мм, L=300 мм (2 шт.)
(м2)
	0,24

	81
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,012

	82
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	83
	Клапан воздушный КВК-100М ("Арктос")
(шт.)
	1

	84
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	2

	85
	Решетка алюминиевая АМР 100х100 ("Арктос")
(шт.)
	2

	86
	Установка диффузоров
(1 решетка)
	1

	87
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм
(шт.)
	1

	88
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	0,3

	89
	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм
(м2)
	0,3

	90
	Установка шумоглушителей канальных
(1 шт.)
	1

	91
	Шумоглушитель CSA-100/600, d 100 мм, L=600 мм ("Арктос")
(шт.)
	1

	92
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	2

	93
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 200 мм
(1 зонт)
	1

	94
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 100 мм
(шт.)
	1

	Система В4

	95
	Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
	1

	96
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 160 D, производительность 540 м3/час
(шт.)
	1

	97
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,176

	98
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	17,6

	99
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,011

	100
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	101
	Клапан воздушный КВК-160М ("Арктос")
(шт.)
	1

	102
	Установка диффузоров
(1 решетка)
	1

	103
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" маржи ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм
(шт.)
	1

	104
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	0,3

	105
	Гибкий воздуховод ALUDUCT d 160 мм ("Арктос")
(10 м)
	0,1

	106
	Установка шумоглушителей канальных
(1 шт.)
	1

	107
	Шумоглушитель CSA-160/600, d 160 мм, L=600 мм ("Арктос")
(шт.)
	1

	108
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	2

	109
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 200 мм
(1 зонт)
	1

	110
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 160 мм
(шт.)
	1

	Система В5

	111
	Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
	1

	112
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 125 С, производительность 450 м3/час
(шт.)
	1

	113
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,098

	114
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	9,8

	115
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/150х150 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002

	116
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/150х150 мм, L=300 мм
(м2)
	0,15

	117
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,006

	118
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1

	119
	Клапан воздушный КВК-125М ("Арктос")
(шт.)
	1

	120
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	1

	121
	Решетка алюминиевая АМР 150х150 ("Арктос")
(шт.)
	1

	122
	Установка шумоглушителей канальных
(1 шт.)
	1

	123
	Шумоглушитель CSA-125/600, d 125 мм, L=600 мм ("Арктос")
(шт.)
	1

	124
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	2

	125
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 200 мм
(1 зонт)
	1

	126
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 125 мм
(шт.)
	1

	Раздел 3. Кондиционирование

	Системы К1, К2, К3

	127
	Установка наружного блока кондиционера
(1 блок)
	3

	128
	Установка внутреннего блока кондиционера
(1 блок)
	3

	129
	Кондиционер настенного типа KSGJ53HFAN1/KSRJ53HFAN1с низкотемпературным комплектом
(компл.)
	3

	130
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: до 18 мм (норма отходов труб - 4%)
(100 м)
	0,6

	131
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6,35x1 мм (жидкость)
(м)
	31,2

	132
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12x1 мм (газ)
(м)
	31,2

	133
	Установка труб (дренажных) гофрированных (норма отходов труб - 3%)
(100 м)
	0,3

	134
	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм.
(м)
	30,9

	135
	Kороба пластмассовые, шириной, мм, до: 120
(100 м)
	0,3

	136
	Кабель-канал (короб) 100x60 мм
(м)
	30

	137
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)
	0,45

	Раздел 4. Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов

	Отопление

	138
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,034

	139
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	0,6

	140
	Трубка K-FLEX ST 15х28 (для труб d 20 мм)
(м)
	6,6

	Теплоизоляция воздуховодов

	141
	Изоляция воздуховодов матами "URSA" (толщ. 50 мм)
(1 м3 изоляции)
	1,55

	142
	Маты URSA М25(Г)Ф с фольгой
(м3)
	2,5575

	143
	Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком РСТ
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,31

	144
	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1м
(м2)
	35,96

	Кондиционирование

	145
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
	6

	146
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 8 (Энергофлекс Блэк Стар)
(м)
	33

	147
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 9 мм, внутренним диаметром 15 (Энергофлекс Блэк Стар)
(м)
	33

	Раздел 5. Демонтаж

	Отопление

	148
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм
(100 м трубопровода)
	0,24

	149
	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг
(100 шт.)
	0,01

	Вентиляция

	150
	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т
(100 шт.)
	0,18

	151
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,22

	152
	Демонтаж зонтов над оборудованием
(1 м2 поверхности зонта)
	2,5

	153
	Демонтаж гибких воздуховодов
(1 м2)
	2,5

	154
	Демонтаж шумоглушителей
(1 шт.)
	1

	155
	Дкмонтаж решеток
(1 решетка)
	4

	Отвозка отходов от разборки

	156
	Погрузочные работы при железнодорожных перевозках: воздуховоды и детали вентиляционные
(т)
	0,5

	157
	Разгрузочные работы при железнодорожных перевозках: воздуховоды и детали вентиляционные
(т)
	0,5

	158
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза III
(т)
	0,5

	ПНР систем вентиляции

	159
	Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: до 12 (1 устройство)
	1

	160
	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 (1 установка)
	1

	161
	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 (1 вентиляционная сеть)
	5

	162
	Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха (1 устройство)
	9

	163
	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. При суммарной длине воздуховода до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5 (1 участок вентиляционной сети)
	3

	164
	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8 (1 устройство)
	5

	165
	Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором. При суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5(1 участок вентиляционной сети)
	1

	Раздел 1. Электроосвещение

	1
	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5
(1 шт.)
	3

	2
	Люстра на 5 ламп Reccagni Angelo L 4660/5
(шт)
	3

	3
	Светильник настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый
(100 шт.)
	0.06

	4
	Светильник настенный на 2 лампы Wunderlicht NT9913-02W
(шт)
	4

	5
	Светильник настенный на 2 лампы Blitz 1101-12
(шт)
	2

	6
	Лампа энергосберегающая LZ-3U Е27
(шт.)
	23

	7
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0.03

	8
	Выключатель двухклавишный, скрытой установки: ВС10-2-0-ГБ
(шт.)
	3

	9
	Коробка распаячная с крышкой КМ41005 (UKT01-070-030-000)
(шт)
	10

	10
	Заделка и разделка кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
(1 шт.)
	10

	11
	Кабель в кабель-канале
(100 м кабеля)
	0.15

	12
	Кабель за подвесным потолком
(100 м)
	0.15

	13
	Кабель с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
(100 м кабеля)
	0.35

	14
	Кабели силовые, с медными жилами: ВВГнг-LS 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2
(1000 м)
	0.05

	15
	Кабели силовые, с медными жилами: ВВГнг-LS 0,66 кВ сеч. 4х1,5 мм2
(1000 м)
	0.015

	16
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	0.15

	17
	Кабель-канал 25х16 (СКК10-025-016-1-К01/50)
(м)
	15

	Раздел 2. Электрооборудование

	Электроустановочные изделия

	18
	Установка доп.автоматов в сущ. щиты (Прибор или аппарат, снятый перед транспортировкой)
(1 шт.)
	11

	19
	Выключатели автоматические «ГЕК» ВА47-29 ЗР 16А, характеритика С
(шт.)
	3

	20
	Дифф. автомат АВДТ-32 (25А; 16А)
(шт)
	4

	21
	Автомат ВА47-29-1В (2,5А)
(шт)
	4

	22
	Регулятор скорости
(1 шт.)
	3

	23
	Регулятор скорости VRS-1,5U
(шт)
	3

	24
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
(1 шт.)
	1

	25
	Пускатель магнитный ПМЛ-1220 IP54
(шт.)
	1

	26
	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле
(1 шт.)
	1

	27
	Реле электротепловые токовые: РТЛ-1010
(шт.)
	1

	28
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
(100 шт.)
	0.06

	29
	Розетка штепсельная скрытой установки двухместная, с третьим заземляющим контактом: РС16-239
(шт.)
	6

	30
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0.03

	31
	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом: РА16-250
(шт.)
	3

	Кабельные сети

	32
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	3.5

	33
	Кабель с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
(100 м кабеля)
	1.15

	34
	Кабели силовые, с медными жилами: ВВГнг-LS 0,66 кВ сеч. 5х4 мм2
(1000 м)
	0.02

	35
	Кабели силовые, с медными жилами: ВВГнг-LS 0,66 кВ сеч. 5х2,5 мм2
(1000 м)
	0.075

	36
	Кабели силовые, с медными жилами: ВВГнг-LS 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2
(1000 м)
	0.25

	37
	Кабели силовые, с медными жилами: ВВГнг-LS 0,66 кВ сеч. 2х1,5 мм2
(1000 м)
	0.025

	38
	Кабели силовые, с медными жилами: ВВГнг-LS 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2
(1000 м)
	0.035

	39
	Кабели силовые, с медными жилами: ВВГнг-LS 0,66 кВ сеч. 4х1,5 мм2
(1000 м)
	0.01

	40
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5
(м)
	50

	41
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	2

	42
	Кабель-канал 40х16 (СКК10-040-016-1-К01/30)
(м)
	50

	43
	Кабель-канал 25х16 (СКК10-025-016-1-К01/50)
(м)
	150

	44
	Коробка распаячная с крышкой КМ41005 (UKT01-070-030-000)
(шт)
	3

	45
	Заделка и разделка кабеля
(1 шт.)
	3

	46
	Труба ПВХ гофр. по фасаду с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	0.05

	47
	Труба ПВХ гофр. D=20мм (СTG20-20-К41-1001)
(м)
	5

	48
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
(100 м)
	0.04

	49
	Короб AL 90х50мм №19599 (L=2м)
(шт)
	2

	                    Монтаж шкафа автоматики ШСАУ-П2 (ст-ть шкафа и датчиков учтена в сантехнической части проекта)

	50
	Шкаф автоматики ШСАУ
(1 шт.)
	1

	51
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0.05

	52
	Датчик давления (ст-ть датчиков входит в ст-ть шкафа)
(1 шт.)
	2

	53
	Датчик температуры (ст-ть датчиков входит в ст-ть шкафа)
(1 шт.)
	3

	Уравнивание потенциалов

	54
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям
(100 м)
	0.55

	55
	Кабель ВВГнг-LS 1х4
(м)
	55

	Раздел 3. Демонтажные работы

	56
	Демонтаж сущ. светильников ARS/R-418
(100 шт.)
	0.1

	57
	Демонтаж сущ. светильников НБО-60
(100 шт.)
	0.02

	Раздел 4. Замена светильников в помещениях 4, 5, 6

	Монтажные работы

	58
	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12
(1 шт.)
	17

	59
	Люстра на 8 ламп Bells 1016-8P
(шт)
	17

	60
	Лампа энергосберегающая LZ-86 18W Е27 0318
(шт.)
	136

	Демонтажные работы

	61
	Демонтаж сущ. люстр,количеством ламп: до 5
(1 шт.)
	11

	62
	Демонтаж сущ. светильников ARS/R-418
(100 шт.)
	0.23

	Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация

	1
	Пульт контроля и управления
(1 шт.)
	1

	2
	Пульт контроля и управления С2000М
(шт)
	1

	3
	Преобразователь интерфейсов
(1 шт.)
	1

	4
	Преобразователь интерфейсов USB-RS485
(шт)
	1

	5
	Контроллер
(1 шт.)
	1

	6
	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ
(шт)
	1

	7
	Блок разветвительно-изолирующий
(1 шт.)
	4

	8
	Блок разветвительно изолирующий "БРИЗ исп.01"
(шт)
	4

	9
	Извещатель пожарный ручной
(1 шт.)
	5

	10
	Извещатель пожарный ручной адресный оснащен.блоком БРИЗ, типа  ИПР 513-3АМ исп.01 (из них 1-резерв)
(шт)
	6

	11
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(1 шт.)
	6

	12
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 (из них 1-резерв)
(шт)
	7

	13
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(1 шт.)
	33

	14
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый   ИП212-34А "ДИП -34А-01-02" (в т.ч. 4- резерв)
(шт)
	37

	15
	Конструкция для установки извещателя
(1 шт.)
	10

	16
	Монтажный комплект для крепления адресных извещателей в подвесных потолках
(шт)
	10

	17
	Блок сигнально-пусковой
(1 шт.)
	2

	18
	Блок сигнально-пусковой   С2000-СП1 исп.01
(шт)
	2

	19
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
(1 шт.)
	1

	20
	Прибор ОПС "Сигнал-20М"
(шт)
	1

	21
	Блок индикации
(1 шт)
	2

	22
	Блок индикации С 2000-БИ SMD
(шт)
	2

	23
	Блок питания
(1 шт.)
	1

	24
	Блок питания РИП-24 исп.06
(шт)
	1

	25
	Аккумуляторная батарея 12В 40А/час
(шт)
	2

	26
	Устройство тестирования, тренировки, восстановления и заряда АКБ, SKAT-UTTV
(шт)
	1

	27
	Лазерный тестер для адресных дымовых извещателей, Астра-941
(шт)
	1

	28
	Монтаж резисторов
(1 шт.)
	5

	29
	Резисторы
(шт.)
	5

	30
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
(100 м)
	3

	31
	Кабельный канал металлический ККМО 25х20
(м)
	300

	32
	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	2,6

	33
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5
(км)
	0,23

	34
	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0
(1000м)
	0,03

	35
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см
(100 шт.)
	0,22

	36
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см
(100 шт.)
	0,08

	37
	Гильза  проходная
(100 м)
	0,18

	38
	Труба п/э, наружным диаметром, мм: 32  (гильза проходная)
(10 м)
	1,8

	39
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
(1 усилительный участок цепи)
	3

	Раздел 2. Система оповещения и управления эвакуацией.

	40
	Оповещатель звуковой, настенного исполнения
(1 шт.)
	3

	41
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, типа ОПОП 2-35  (в т.ч.-1 резерв)
(шт)
	4

	42
	Оповещатель  световой (табло)
(1 шт.)
	2

	43
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, типа ОПОП 1-8М  (в т.ч.-1 резерв)
(шт)
	3

	44
	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	1,3

	45
	Кабель КСРЭПнг(А)-FRHF 2х0,97
(км)
	0,13

	46
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
(1 усилительный участок цепи)
	3

	Раздел 3. Демонтаж

	47
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	4,75

	48
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(1 шт.)
	50

	49
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	1,7

	50
	Прибор ОПС на 4 луча
(1 шт.)
	1

	                                       Раздел 1. Охранная сигнализация.

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
(1 шт.)
	1

	2
	Прибор ОС "Сигнал-20" исп.02
(шт)
	1

	3
	Коммуникатор
(1 шт)
	1

	4
	Коммуникатор "Приток-С-20"
(шт)
	1

	5
	Блок питания
(1 шт.)
	2

	6
	Источник вторичного электропитания, резервированный Скат-1200Д исп.2
(шт)
	2

	7
	Аккумуляторная батарея 12В 26 А/час
(шт)
	2

	8
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(1 шт.)
	23

	9
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-14 (Комплектстройсервис)
(шт)
	23

	10
	Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле
(1 шт.)
	19

	11
	Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3"
(шт)
	19

	12
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)
	13

	13
	Извещатель охранный объемный оптико электронный ИО409-12 "Фотон-10"
(шт)
	7

	14
	Извещатель охранный объемный оптико электронный ИО309-9 "Фотон-10Б"
(шт)
	5

	15
	Извещатель охранный объемный оптико электронный ИО309-7 "Фотон-Ш"
(шт)
	1

	16
	Оповещатель светозвуковой, типа  Маяк
(1 шт.)
	1

	17
	Оповещатель Маяк-12К
(шт)
	1

	18
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
	2,1

	19
	Кабель-канал (короб)  16x16 мм
(м)
	150

	20
	Кабель-канал (короб) 8х8 мм
(м)
	60

	21
	Коробка  на стене
(1 шт.)
	87

	22
	Коробка: УК-2П
(шт.)
	32

	23
	Коробка КС-4
(шт)
	55

	24
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
(1 коробка)
	1

	25
	Коробка телефонная распределительная марки: КРТП-10
(шт.)
	1

	26
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	2,7

	27
	Кабель за подвесным потолком
(100 м)
	2,8

	28
	Кабель КСВВГнг(А)-LS 4*0,35
(1000м)
	0,55

	29
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
(1 усилительный участок цепи)
	12

	Раздел 2. Демонтаж

	30
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	3,1

	31
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
(100 м кабеля)
	2,2

	32
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(1 шт.)
	50

	33
	Прибор ОПС на 4 луча
(1 шт.)
	1

	                                       Раздел 3. Пуско-наладочные работы электрооборудования

	35
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)
	0,08

	36
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник)
	25

	37
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)
	33

	38
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.)
	10

	39
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.)
	5

	40
	Электродвигатель асинхронный:с короткозамкнутым ротором, напряж-ем до1 кВ (1 шт.)
	1

	41
	Электродвигатель переменного тока напряжением до 1 кВ: однофазный (1 шт.)
	1

	42
	Датчик бесконтактный с числом «вход-выход»: до 3 (1 шт.)
	5

	43
	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20 (1 шт.)
	1


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:
1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Гарантийные обязательства
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
Приложение № 2 к извещению

о проведении открытого запроса цен в электронной форме 

Фирменный бланк участника открытого запроса цен в электронной форме
«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (Форма 1)


Изучив извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], запрос цен № ___ [указывается номер открытого запроса цен в электронной форме на ЭТП],  __________________________________________________________, 
                                                       (полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме, условия договора и предлагаем товар (работы, услуги) согласно Приложению к заявке «Техническое предложение» по форме 3.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника открытого запроса цен в электронной форме», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором открытого запроса цен в электронной форме), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем открытого запроса цен в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Извещения открытого запроса цен в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в открытом запросе цен в электронной форме, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае, если нашей заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме будет присвоено второе место, а победитель открытого запроса цен в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения по открытому запросу цен в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

Мы, _______________________________________ согласны с 

                        (наименование организации или Ф.И.О. участника открытого запроса цен)
условием, что сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр

недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:
1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель открытого запроса цен в электронной форме уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником открытого запроса цен в электронной форме, подавшим заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, либо участником открытого запроса цен в электронной форме, признанным единственным участником открытого запроса цен в электронной форме, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в извещении открытого запроса цен в электронной форме;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса цен в электронной форме, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в извещении открытого запроса цен в электронной форме, информация по сути наших предложений в данном открытом запросе цен в электронной форме представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями Извещения в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса цен в электронной форме.

2. Заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме следует оформить на официальном бланке участника открытого запроса цен в электронной форме. 

3. Участник открытого запроса цен в электронной форме присваивает заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник открытого запроса цен в электронной форме должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник открытого запроса цен в электронной форме должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника открытого запроса цен в электронной форме, согласно требованиям раздела 7 Извещения.

6. Участнику открытого запроса цен в электронной форме рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме в соответствии с порядком, указанным в разделе 7 Извещения.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Лот __

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике открытого запроса цен в электронной форме.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике открытого запроса цен в электронной форме

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника открытого запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника открытого запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника открытого запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника открытого запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса цен в электронной форме.

2. Участник открытого запроса цен в электронной форме приводит номер и дату заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, приложением к которой является данная анкета участника открытого запроса цен в электронной форме.

3. Участник открытого запроса цен в электронной форме указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника открытого запроса цен в электронной форме для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором открытого запроса цен в электронной форме.

Заполненная участником открытого запроса цен в электронной форме анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лот __

Участник запроса цен: ________________________________ 

Форма 3 Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

	№ п/п

 
	Предложения Участника открытого запроса цен в электронной форме (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора и на условиях, указанных в извещении) [единицы товара, единичных расценок или тарифов работ] составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего открытого запроса цен в электронной форме, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений,  расходы по перебазировке механизмов, проведение всех пусконаладочных работ, оборудование и материалы по данному проекту, вывоз мусора.
Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ: ________________________;
Начало поставки, оказания услуг, выполнения работ: ___________________;

Окончание поставки, оказания услуг, выполнения работ: ________________.

Сроки и условия оплаты: ___________________________.
Сроки гарантии:_____________________________
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Участник размещения заказа__________________________________

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса цен в электронной форме.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник открытого запроса цен в электронной форме указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Техническое предложение участника открытого запроса цен в электронной форме, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;

Таблица 2 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник открытого запроса цен в электронной форме: ________________________________________________________ 

                                                                       


         наименование организации участника открытого запроса цен в электронной форме
	№ п/п
	Информация об участнике открытого запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса цен в электронной форме.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику открытого запроса цен в электронной форме необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику открытого запроса цен в электронной форме необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником открытого запроса цен в электронной форме указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику открытого запроса цен в электронной форме необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником открытого запроса цен в электронной форме заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике открытого запроса цен в электронной форме

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PAGE  
3

