Том 2

Техническая часть
Предмет закупки: Право заключения договора на экспертизу промышленной безопасности зданий (4-9)
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
          Подраздел 2.1 Сведения о необходимости выполнения работ.
          Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

          Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	         Проведение ЭПБ зданий.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о необходимости выполнения работ 

	    Выполнение работ запланировано на основании требования Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности производственных объектов».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	    Выполнение натурного обследования и выдача заключения экспертизы промышленной безопасности.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	          Действующие производственные здания, находящиеся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».


РАЗДЕЛ 3. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	Здание 4.
Год ввода в эксплуатацию – 1973 г. 

Производственная часть здания одноэтажная размерами: 21*24*6 (м) и административная размерами: 54*15*8 (м).

Строительный объем – 11797,5 м3, площадь застройки – 2596 м2.

Фундаменты здания – железобетонные: колонны.

Покрытие зданий выполнено из малоразмерных железобетонных плит по ж/б прогонам и монолитных ж/б участков
Наружные стены ж/б керамзитные панели, кирпичные, перегородки кирпичные.
В здании имеются стационарно установленные грузоподъемные механизмы.

В технологическом процессе получают расплавы черных и цветных металлов.

Здание 5.

Год ввода в эксплуатацию – 1968 г. 

Производственная часть здания двухэтажная размером в осях 36*15*8 м.

Строительный объем – 4513.1м3, площадь застройки – 617м2.

Фундаменты под стены – ленточные бутобетонные, 
Несущие конструкции перекрытий – ребристые железобетонные плиты по кирпичным стенам
Наружные стены кирпичные. Внутренние стены гипсобетон.
Крыша – односкатная, 4 слойная выполнена из рулонных материалов.

В технологических процессах используются пультовые установки.
Здание 6.

Год ввода в эксплуатацию – 1974г.

Здание размерами 60*15*12м.
Строительный объем – 11720м3, застроенная площадь – 792м2.

Фундаменты под стены монолитные железобетонные.

Несущие конструкции перекрытия – многопустотные плиты перекрытия по кирпичным стенам.
Наружные стены кирпичные. Внутренние стены и перегородки кирпичные.

Крыша – двускатная 3 слойная выполнена из рулонных материалов.

Здание оборудовано стационарно установленными грузоподъемными механизмами.
Здание 7.1.

Год ввода в эксплуатацию – 1966г.

Здание размерами 36*9*5м.
Строительный объем – 4830м3, застроенная площадь – 318м2.

Фундаменты под стены монолитные железобетонные.

Несущие конструкции покрытия – ребристые плиты покрытия.

Наружные стены монолитные железобетонные.
Крыша – двускатная 3 слойная выполнена из рулонных материалов.

Здание 7.2.

Год ввода в эксплуатацию – 1988г.

Здание размерами 2.3*3.2*4м.
Застроенная площадь – 22.4м2.

Фундаменты под стены монолитные.

Несущие конструкции покрытия – многопустотные плиты покрытия.

Наружные стены кирпичные.

Крыша – односкатная 3 слойная выполнена из рулонных материалов.

Здание 8.

Год ввода в эксплуатацию – 1966г.

Здание размерами 108*4.8*3.48м.
Строительный объем – 1822м3, застроенная площадь – 523м2.

Фундаменты монолитные железобетонные.

Несущие конструкции покрытия – специальные плиты покрытия.

Наружные стены монолитные железобетонные.

Крыша – плоская 3 слойная выполнена из рулонных материалов.

Здание 9.

Год ввода в эксплуатацию – 1986г.

Здание размерами 128*4.8*3.12м.
Строительный объем – 1921м3, застроенная площадь – 615м2.

Фундаменты монолитные железобетонные.

Несущие конструкции покрытия – специальные плиты покрытия.

Наружные стены монолитные железобетонные.

Крыша – плоская 3 слойная выполнена из рулонных материалов.
                                                                         


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Предоставляется после заключения договора.



РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –     с даты заключения договора
            Окончание работ – «30»  ноября  2015 года



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
	          1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

          3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
         6. В зданиях с 4 по 9 установлен сокращенный рабочий день 7,2 часа.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

    
2. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
3. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на месте проведения работ и принимаемых решениях.

5.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Работа, выполненная Подрядчиком по настоящему договору, передается Заказчику в 2 (двух) комплектных экземплярах на бумажных носителях с приложением Акта сдачи-приема выполненных работ, счета и счета-фактуры.

2. Заказчик производит приемку выполненных Подрядчиком работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации и Акта сдачи-приема выполненных работ и в тот же срок направляет Подрядчику подписанный и заверенный печатью Заказчика экземпляр Акта сдачи-приема работ либо мотивированный отказ от приема работ с указанием обнаруженных недостатков.
3. При обнаружении недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в письменном виде с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.
4. В случае несоответствия результатов работы условиям договора или требованиям нормативных документов Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

	· Наличие лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

· Выполнение работ в соответствии: 

       - с требованиями Федерального закона №116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности производственных объектов»,
       - с требованиями ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом № 538 от 14.14.2013г.


PAGE  
6

