ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку выключателей автоматических

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выключатель автоматический А63М-10 2,5А (или эквивалент) | ГОСТ 9098-78 | ШТ | 3 |
| 2 | Выключатель автоматический А63М-10 6,3А (или эквивалент) | ГОСТ 9098-78 | ШТ | 3 |
| 3 | Выключатель автоматический А63М1-10КР 10А (или эквивалент) | ГОСТ 9098-78 | ШТ | 4 |
| 4 | Выключатель автоматический АЕ2026-100-20УЗ Б 10А 12Iн (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 1 |
| 5 | Выключатель автоматический АЕ2046-10Б-20УЗ 50 12Iн (или эквивалент) | ИГРФ.641252.003 ТУ | ШТ | 3 |
| 6 | Выключатель автоматический АЕ2056ММ-100-00-80А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 2 |
| 7 | Выключатель автоматический АП-50Б 2МТ 16А 10КР (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 4 |
| 8 | Выключатель автоматический АП-50Б 3М 10КР 25А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 28 |
| 9 | Выключатель автоматический АП50-3МТ 10х10А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 13 |
| 10 | Выключатель автоматический АП50-3МТУ3 16А 11Iн (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 12 |
| 11 | Выключатель автоматический АП50Б 2М У3 2.5A 10Iн (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 2 |
| 12 | Выключатель автоматический АП50Б 2М У3 6.3A 10Iн (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 3 |
| 13 | Выключатель автоматический АП50Б 2МТ У 3 10A 10Iн (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 7 |
| 14 | Выключатель автоматический АП50Б 2МТ У 3 10A 3.5Iн (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 2 |
| 15 | Выключатель автоматический АП50Б 2МТ У3 IP54 4A 10Iн (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 2 |
| 16 | Выключатель автоматический АП50Б 3МТ У 3 10A 3.5Iн (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 2 |
| 17 | Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20 УХЛ4 630А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 18 | Выключатель автоматический ВА 61F29-1L 16А (или эквивалент) | ТУ 16-99 ИУКЖ.641232.015 ТУ | ШТ | 5 |
| 19 | Выключатель автоматический ВА 61F29-1L 25А (или эквивалент) | ТУ 16-99 ИУКЖ.641232.015 ТУ | ШТ | 5 |
| 20 | Выключатель автоматический ВА 61F29-1В 10А (или эквивалент) | ТУ 16-99 ИУКЖ.641232.015 ТУ | ШТ | 4 |
| 21 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А тип В арт.MVA20-1-010-B (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 2 |
| 22 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А тип В арт.MVA20-1-016-B (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 4 |
| 23 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А тип В арт.MVA20-1-025-B (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 3 |
| 24 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А тип В арт.MVA20-1-006-B (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 1 |
| 25 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А тип С (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 10 |
| 26 | Выключатель автоматический ВА47-29 2P 16А тип С арт.MVA20-2-016-С (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 2 |
| 27 | Выключатель автоматический ВА47-29 3P 63А тип D арт.MVA20-3-063-D (или эквивалент) | ГОСТ Р 50345-2010 | ШТ | 2 |
| 28 | Выключатель автоматический ВА51-39-340010УХЛЗ 250А (или эквивалент) | ТУ 3422-001-05832917-97 | ШТ | 2 |
| 29 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010 100А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 30 | Выключатель автоматический ВА57-31-340010-20 УХЛЗ 63А РЭ800А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 2 |
| 31 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010 200А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 9 |
| 32 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010 160А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 6 |
| 33 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20 УХЛЗ 250А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 10 |
| 34 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010 63А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 35 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20 125А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 36 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20 УХЛЗ 50А РЭ630А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 37 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20 УХЛЗ 40А РЭ400А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 38 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20 УХЛЗ 100А РЭ1250А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 2 |
| 39 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20 УХЛЗ 20А РЭ80А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 40 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20 УХЛ4 250А РЭ2500А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 41 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-20 УХЛ4 200А РЭ2000А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 1 |
| 42 | Выключатель автоматический ВА57-35-34001-20 УХЛЗ 80А (или эквивалент) | ТУ 16-93 ИГПН.641452.068 ТУ | ШТ | 2 |
| 43 | Выключатель автоматический ВА57-35-341110-20 УХЛЗ 100А (или эквивалент) | ТУ 16-93 ИГПН.641452.068 ТУ | ШТ | 38 |
| 44 | Выключатель автоматический ВА57-35-341110-20 УХЛЗ 80А (или эквивалент) | ТУ 16-93 ИГПН.641452.068 ТУ | ШТ | 3 |
| 45 | Выключатель автоматический ВА57-35-341830-20 УХЛЗ 250А РЭ2500А (или эквивалент) | ТУ 16-93 ИГПН.641452.068 ТУ | ШТ | 5 |
| 46 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-20 400А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 6 |
| 47 | Выключатель автоматический ВА88-37 3P 400А 35кА арт.SVA40-3-0400 (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 3 |
| 48 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-40А-12Iн-400АС-У3 (или эквивалент) | ТУ 16-522.148-80 | ШТ | 2 |
| 49 | Выключатель автоматический АЕ2046-100-50А-12Iн-400АС-У3 (или эквивалент) | ТУ 16-522.148-80 | ШТ | 9 |
| 50 | Выключатель АП 50Б-3МТУ3 6,4А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 88 |
| 51 | Выключатель АП50Б-3МТ-10КР 16А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 15 |
| 52 | Выключатель АП50Б-3МТ-10КР 40А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 22 |
| 53 | Выключатель АП50Б-3МТ-10КР 50А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 10 |
| 54 | Выключатель АП50Б-3МТ-3,5КР 4А (или эквивалент) | ТУ 16-522.139-78 | ШТ | 5 |
| 55 | Выключатель ВА47-29 3D 50А арт.MVA20-3-050 D ИЭК (или эквивалент) | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 | ШТ | 2 |
| 56 | Выключатель ВА57-35-340010-20УХЛ3 25А (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.2-2010 | ШТ | 2 |
| 57 | Выключатель конечный ВК-300 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 4 |
| 58 | Выключатель конечный ВК 200-БР-11-67У2-2 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 6 |
| 59 | Выключатель конечный ВК-200 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 12 |
| 60 | Выключатель пакетный ПВ 1-16 МЗ исполнение 3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 20 |
| 61 | Выключатель пакетный ПВ 2-10 М1 исполнение 3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 24 |
| 62 | Выключатель пакетный ПВ 2-16 М1 исполнение 3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 23 |
| 63 | Выключатель пакетный ПВ 3-100 М1 исполнение 3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 2 |
| 64 | Выключатель пакетный ПВ 3-25 М2 исп.3 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 5 |
| 65 | Выключатель пакетный ПВ 3-40 М1 пл.56 (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 4 |
| 66 | Выключатель пакетный ПВ2-16 М1 IP56 пласт (или эквивалент) | ТУ 3424-001-59826184-2005 | ШТ | 10 |
| 67 | Выключатель пакетный ПВ3-16 У1.1 IP56 (или эквивалент) | ГОСТ 16708-84 | ШТ | 12 |
| 68 | Выключатель пакетный ПВ3-25 У3 (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | ШТ | 6 |
| 69 | Выключатель путевой ВПК2111У2 (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | ШТ | 5 |
| 70 | Выключатель конечный ВП15А-21-231У2.8 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1 |
| 71 | Выключатель путевой конечный ВПК-2112 (или эквивалент) | ТУ 16-526.402-76 | ШТ | 4 |