Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электроматериалов и инструментов.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск,2014год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку электроматериалов и инструментов.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: в течение 10 (десяти) календарных дней.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Островной, Мурманской области (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО г. Островной, Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы, расходы на сопровождение груза в ЗАТО г. Островной, Мурманской области и другие платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумулятор "МЕДАЛИСТ" 6СТ-132 | 4 | шт |
|  | Аккумулятор BB Battery HR9-12 (12V, 9 Ah размеры 65х95х150) | 2 | шт |
|  | Аккумулятор GP 220CH-ВС2 R14(C) 1,2 B 2200 мАч Ni/Mh | 16 | шт |
|  | Арматура ф10 | 60 | м |
|  | Арматура ф16 | 50 | м |
|  | Баллон газовый цанговый одноразового применения 4 сезона 227 гр. | 10 | шт |
|  | Бокс КМПн 2/4 ИЭК | 10 | шт |
|  | Бокс КМПн 2/6 ИЭК | 5 | шт |
|  | Болт анкерный с гайкой М 10*95 (50 шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Болт анкерный с гайкой М 8*85 (80 шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Болты М6 х 40 мм, резьба по всей длине болта | 6 | кг |
|  | Болты М6 х 60 мм | 2 | кг |
|  | Болт М8 х 40 мм, резьба по всей длине болта | 5 | кг |
|  | Болт М8 х 60 мм | 2,5 | кг |
|  | Болт М10 х 60 мм | 3 | кг |
|  | Болт М10 х 80 мм | 3 | кг |
|  | Болт М12 х 60 мм | 3 | кг |
|  | Болт М12 х 80 мм | 3 | кг |
|  | Болт М16 х 70 мм | 25 | кг |
|  | Болт М20 х 70 мм | 25 | кг |
|  | Болт М22 х 70 мм | 25 | кг |
|  | Болт М24 х 70 мм | 25 | кг |
|  | Болт М26 х 70 мм | 25 | кг |
|  | Бумага наждачная «нулёвка» | 5 | м.пог. |
|  | Бумага наждачная №1 | 3 | м.пог |
|  | Бумага наждачная №2 | 3 | м.пог |
|  | Бумага наждачная №3 | 3 | м.пог |
|  | Бумага наждачная №4 | 3 | м.пог |
|  | Бумага наждачная №5 | 3 | м.пог |
|  | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов "Тепломаш" ВКК-125 | 2 | шт |
|  | Вентилятор осевой компактный 119х119х38 мм PAPST 19 W 220V (4550N) | 10 | шт |
|  | Вилка 16 А с з/к | 20 | шт |
|  | Вилка переносная ИЭК для силового штепсельного разъёма ССИ-015 3P+PE+N 16 А | 5 | шт |
|  | Вилка переносная ИЭК для силового штепсельного разъёма ССИ-025 3P+PE+N 32 А | 5 | шт |
|  | Вилка переносная ИЭК для силового штепсельного разъёма ССИ-035 3P+PE+N 63 А | 5 | шт |
|  | Винт М4*65 | 1 | кг |
|  | Винт М4*80 | 1 | кг |
|  | Вольтметр AG HP34401A | 5 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-100 3Р 100 А "С"ИЭК | 5 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-100 3Р 80 А "С" ИЭК | 5 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 1Р 6 А "С" ИЭК | 20 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 1Р 10 А "С" ИЭК | 5 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 1Р 16 А "С" ИЭК | 5 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 1Р 25 А "С" ИЭК | 15 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 3Р 16 А "С" ИЭК | 8 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 3Р 25 А "С" ИЭК | 6 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 3Р 32 А "С" ИЭК | 5 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 3Р 40 А "С" ИЭК | 3 | шт |
|  | Выключатель ВА 47-29М 3Р 63 А "С" ИЭК | 2 | шт |
|  | Выключатель ВА 51-35 3Р 100 А | 4 | шт |
|  | Выключатель ВА 51-35 3Р 200 А | 3 | шт |
|  | Выключатель ВА 51-35 3Р 250 А | 3 | шт |
|  | Выключатель автоматический 2000А стационарный 1SDA055932R1 IP20 | 1 | шт |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35, 3Р, 32А. | 4 | шт |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35, 3Р, 50А. | 1 | шт |
|  | Выключатель ВА 88-33 3Р 63 А | 2 | шт |
|  | Выключатель ВА 88-33 3Р 80 А | 2 | шт |
|  | Выключатель ВА 88-35 3Р 160 А | 1 | шт |
|  | Выключатель ВА 88-35 3Р 250 А | 1 | шт |
|  | Выключатель пакетный ПВ 2х16 в корпусе | 3 | шт |
|  | Выключатель пакетный ПВ 3х16 в корпусе | 3 | шт |
|  | Выключатель дифференциальный ИЭК ВД1-63 100 А 4Р | 1 | шт |
|  | Выключатель дифференциальный ИЭК ВД1-63 16 А 4Р | 2 | шт |
|  | Выключатель дифференциальный ИЭК ВД1-63 25 А 2Р | 2 | шт |
|  | Выключатель дифференциальный ИЭК ВД1-63 25 А 4Р | 2 | шт |
|  | Выключатель дифференциальный ИЭК ВД1-63 16 А 2Р | 2 | шт |
|  | Гайка М6 | 3 | кг |
|  | Гайка М8 | 3 | кг |
|  | Гайка М10 | 3 | кг |
|  | Гайка М12 | 3 | кг |
|  | Гайка М16 | 30 | кг |
|  | Гайка М18 | 12 | кг |
|  | Гайка М20 | 12 | кг |
|  | Гайка М22 | 12 | кг |
|  | Гайка М24 | 12 | кг |
|  | Гайка М26 | 12 | кг |
|  | Гильза медная соединительная ГМЛ-10 (100 шт) | 1 | упак |
|  | Гильза медная соединительная ГМЛ-2,5 (100 шт) | 1 | упак |
|  | Гильза медная соединительная ГМЛ-6 (100 шт) | 1 | упак |
|  | Гильза соединительная М16-95 со срывными болтами (3М) | 8 | шт |
|  | Датчик движения ДД008 ИЭК | 4 | шт |
|  | Датчик движения ДД009 ИЭК | 6 | шт |
|  | Датчик движения ДД010 ИЭК | 4 | шт |
|  | Датчик температуры охл. жидкости №622-351 для двигателя Perkins 2306 | 2 | шт |
|  | Держатель для труб с защелкой и дюбелем СТ (d=16 mm) (100шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Держатель для труб с защелкой и дюбелем СТ (d=20 mm) (100шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Держатель для труб с защелкой СF16 (100шт) ИЭК | 2 | упак |
|  | Держатель для труб с защелкой СF20 (100шт) ИЭК | 3 | упак |
|  | Держатель для труб хомутный со стяжкой СFF(16-22 mm) (100шт) ИЭК | 5 | упак |
|  | Держатель для труб хомутный со стяжкой СFF(32-63 mm) (100шт) ИЭК | 4 | упак |
|  | Дин-рейка 35 мм (125 см) | 4 | шт |
|  | Диск отрезной по металлу 125*2,5*22мм BOSCH | 300 | шт |
|  | Диск отрезной по металлу 125*1,6*22мм BOSCH | 50 | шт |
|  | Диск отрезной по металлу 230*2,5*22мм BOSCH | 100 | шт |
|  | Диск отрезной по бетону 230*2,5*22мм BOSCH | 10 | шт |
|  | Диск отрезной алмазный универсальный 125*22мм MATRIX | 3 | шт |
|  | Диск отрезной алмазный универсальный 230*22мм MATRIX | 3 | шт |
|  | Диск шлифовальный 120*6*22 мм BOSСH | 50 | шт |
|  | Дюбель нейлоновый 8х40 мм NAT 8 (100 шт) | 3 | упак |
|  | Зажим клеммный ЗНИ-10 ИЭК | 20 | шт |
|  | Зажим клеммный ЗНИ-16 ИЭК | 20 | шт |
|  | Зажим клеммный ЗНИ-2,5 ИЭК | 20 | шт |
|  | Зажим клеммный ЗНИ-4 ИЭК | 20 | шт |
|  | Зажим клеммный ЗНИ-6 ИЭК | 20 | шт |
|  | Зажим-ответвитель ЗПО-2 2,5-6,0 ИЭК, (100 шт) | 1 | упак |
|  | Зажимы контактные винтовые ИЭК ЗВИ-10 (12 пар) | 3 | шт |
|  | Зажимы контактные винтовые ИЭК ЗВИ-15 (12 пар) | 8 | шт |
|  | Зажимы контактные винтовые ИЭК ЗВИ-30 (12 пар) | 3 | шт |
|  | Зажимы контактные винтовые ИЭК ЗВИ-5 (12 пар) | 8 | шт |
|  | Замок 20-22/45 для щитов ИЭК | 10 | шт |
|  | Замок навесной (дуга 60 мм) | 10 | шт |
|  | Замок накладной Барьер | 5 | шт |
|  | Зарядное устройство GP KB02GS130-СR2 для акк. R6(АА) R03(ААА) NiMH | 1 | шт |
|  | Изолента ПВХ 0,8х19мм белая (20 м) | 3 | шт |
|  | Изолента ПВХ 0,8х19мм жёлтая (20 м) | 3 | шт |
|  | Изолента ПВХ 0,8х19мм жёлто-зелёная (20 м) | 3 | шт |
|  | Изолента ПВХ 0,8х19мм зелёная (20 м) | 3 | шт |
|  | Изолента ПВХ 0,8х19мм красная (20 м) | 3 | шт |
|  | Изолента ПВХ 0,8х19мм синяя (20 м) | 15 | шт |
|  | Изолента ПВХ 0,8х19мм чёрная (20 м) | 5 | шт |
|  | Изолента х/б (700 гр.) | 2 | шт |
|  | Изолятор нулевой шины на монтажную DIN рейку 35мм ИЭК | 20 | шт |
|  | Изолятор шинный SM35 | 20 | шт |
|  | Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) для ламп ДНаТ 250Вт | 10 | шт |
|  | Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) для ламп ДНаТ 400Вт | 2 | шт |
|  | Кабель ПВС 3х2,5+1х2,5 кв.мм | 100 | м |
|  | Кабель NYM 3х2,5 | 70 | м |
|  | Кабель ВВГ 2х1,5 | 100 | м |
|  | Кабель ВВГ 2х2,5 | 100 | м |
|  | Кабель ВВГ 3х2,5 | 100 | м |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | 100 | м |
|  | Кабель ВВГ 5х2,5 | 100 | м |
|  | Кабель ВВГ 5х4 | 50 | м |
|  | Кабель ВВГ 5х6 | 70 | м |
|  | Кабель КГ 1х16 | 200 | м |
|  | Кабель КГ 2х1,5 | 50 | м |
|  | Кабель КГ 3х10+1х6 | 100 | м |
|  | Кабель КГ 3х16+1х10 | 100 | м |
|  | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 | 100 | м |
|  | Кабель КГ 3х25+1х16 | 100 | м |
|  | Кабель КГ 3х4+1х2,5 | 100 | м |
|  | Кабель ПВСн 3х1,5 | 100 | м |
|  | Кабельный канал ПВХ белый 16х16мм "Элекор" ИЭК (84 м) | 1 | упак |
|  | Кабельный канал ПВХ белый 20х10мм "Элекор" ИЭК (96 м) | 1 | упак |
|  | Кабельный канал ПВХ белый 25х25мм "Элекор" ИЭК (32 м) | 2 | упак |
|  | Кабельный канал ПВХ белый 40х40мм "Элекор" ИЭК (24 м) | 2 | упак |
|  | Кабельный канал перфорированный "ИМПАКТ" 25х25мм ИЭК, (100 м) | 1 | упак |
|  | Кабельный канал перфорированный "ИМПАКТ" 40х40мм ИЭК, (36 м) | 1 | упак |
|  | Кабельный наконечник медный JG-10 ИЭК | 40 | шт |
|  | Кабельный наконечник медный JG-16 ИЭК | 70 | шт |
|  | Кабельный наконечник медный JG-25 ИЭК | 60 | шт |
|  | Кабельный наконечник медный JG-35 ИЭК | 30 | шт |
|  | Кабельный наконечник медный JG-6 ИЭК | 30 | шт |
|  | Кабельный наконечник со срывными болтами 2НБ(А) 25-50мм КВТ | 20 | шт |
|  | Катушка управления для КМИ (09-18 А) 230В ИЭК | 3 | шт |
|  | Катушка управления для КМИ (09-18 А) 400В ИЭК | 3 | шт |
|  | Катушка управления для КМИ (25-32 А) 230В ИЭК | 3 | шт |
|  | Катушка управления для КМИ (25-32 А) 400В ИЭК | 3 | шт |
|  | Катушка управления для КМИ (40-95 А) 230В ИЭК | 3 | шт |
|  | Катушка управления для КМИ (40-95 А) 400В ИЭК | 5 | шт |
|  | Катушка-удлинитель УК50 ИЭК | 2 | шт |
|  | Кнопка управления модульная КМУ11 ИЭК | 1 | шт |
|  | Комплект шин N(PE) к ПР (медь, габ.4) ИЭК | 2 | шт |
|  | Комплект силовых шин к ПР (медь, габ.4) ИЭК | 2 | шт |
|  | Консоль настенная (основа 150 мм) ИЭК | 10 | шт |
|  | Контактор КМИ-11210 12 А, 230В/АС-3 1НО ИЭК | 3 | шт |
|  | Контактор КМИ-11210 12 А, 400В/АС-3 1НО ИЭК | 3 | шт |
|  | Контактор КМИ-22510 25 А, 230В/АС-3 1НО ИЭК | 3 | шт |
|  | Контактор КМИ-22510 25 А, 400В/АС-3 1НО ИЭК | 3 | шт |
|  | Контактор КМИ-34012 40 А, 230В/АС-3 1НО ИЭК | 3 | шт |
|  | Контактор КМИ-34012 40 А, 400В/АС-3 1НО ИЭК | 3 | шт |
|  | Контактор КМИ-23210 32А, Uкат.=220В с электротепловым реле. | 3 | шт |
|  | Контактор КТИ-6400 400А 400В/АС-3 | 2 | шт |
|  | Контактор модульный КМ20-20 ИЭК | 2 | шт |
|  | Контактор модульный КМ25-40 ИЭК | 2 | шт |
|  | Коробка КМ41233 распаячная для о/п 100х100х50мм IP44 | 6 | шт |
|  | Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75х40мм IP44 | 4 | шт |
|  | Коробка КМ41246 распаячная для о/п IP44 | 20 | шт |
|  | Коробка с наборными зажимами КЗНС-08 IP65 | 18 | шт |
|  | Корпус КСРМ 16.8.4 IP 31 M1-16 ИЭК | 1 | шт |
|  | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 ИЭК | 1 | шт |
|  | Корпус металлический ЩМП-2-0 25 УХЛ3 ИЭК | 2 | шт |
|  | Корпус модульный КМПв 4/14 ИЭК IP 65 | 2 | шт |
|  | Корпус модульный КМПн 5/16 ИЭК IP 65 | 2 | шт |
|  | Корпус модульный ЩРН-П-12 ИЭК IP 40 | 2 | шт |
|  | Корпус модульный ЩРН-П-36 ИЭК IP 40 | 2 | шт |
|  | Кран шаровый с нар.резьбой ф-15 | 10 | шт |
|  | Кран шаровый с внутр.резьбой ф-15 | 10 | шт |
|  | Кран шаровый с нар.резьбой ф-20 | 10 | шт |
|  | Кран шаровый с внутр.резьбой ф-20 | 10 | шт |
|  | Лампа ДНаТ-250 Е40 | 40 | шт |
|  | Лампа ДНаТ-400 Е40 | 5 | шт |
|  | Лампа PHILIPS HPR62 4,8В, 2,4 Вт | 10 | шт |
|  | Лампа галогенная 150Вт 220В R7s 78 мм | 10 | шт |
|  | Лампа галогенная к прожектору 500 Вт "Philips" | 10 | шт |
|  | Лампа ЛДЦ-18 "Philips" | 150 | шт |
|  | Лампа люминесцентная OSRAM L36W\765 | 200 | шт |
|  | Лампа накаливания 75 Вт 230В Е27 | 100 | шт |
|  | Лампа накаливания 95 Вт 230В Е27 | 150 | шт |
|  | Лампа светодиодная Е27, 7 Вт "Philips" | 10 | шт |
|  | Лампа сигнальная ЛС-47М ИЭК | 35 | шт |
|  | Лампа энергосберегающая КЭЛ-6U E40 105Вт 6500К ИЭК | 10 | шт |
|  | Лампа энергосберегающая КЭЛ-8U E40 200Вт 6500К ИЭК | 10 | шт |
|  | Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 11Вт 2700К Т2 ИЭК | 50 | шт |
|  | Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 15Вт 2700К Т2 ИЭК | 50 | шт |
|  | Лампа энергосберегающая КЭЛ-FS E27 20Вт 2700К Т2 ИЭК | 170 | шт |
|  | Лента для хомутов стальная червячная "NORMETTA"12мм оцинк. (30 м) | 1 | шт |
|  | Лента светодиодная SMS 3528, 600LED (12В, 5м) | 5 | шт |
|  | Лента термоспекаемая КЛ-50 | 2 | руллон |
|  | Лента ФУМ | 10 | кг |
|  | Манометр МТП-60 (0-16 кг\см2) | 2 | шт |
|  | Металлорукав D20 (50 м) | 1 | бухта |
|  | Механизм блокировки для КМИ (09-32А) ИЭК | 5 | шт |
|  | Механизм блокировки для КМИ (40-95А) ИЭК | 5 | шт |
|  | Муфта труба-труба IP65 MS Dнар.=50мм ИЭК. | 7 | шт |
|  | Муфта труба-коробка IP65 BS Dнар=50мм ИЭК | 20 | шт |
|  | Наконечник вилочный НВИ 2-5 ИЭК , (100 шт) | 1 | упак |
|  | Наконечник кольцевой НКИ 1,25-3 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Наконечник кольцевой НКИ 2-4 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Наконечник-гильза Е2,5-08 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Наконечник-гильза Е4-09 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Наконечник-гильза НГ 10-12 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Наконечник-гильза НГ 16-12 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Наконечник-гильза НГ 25-22 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Наконечник-гильза НГ 6,0-10 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С 1P ИЭК | 1 | шт |
|  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С 2P ИЭК | 1 | шт |
|  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С 3P ИЭК | 1 | шт |
|  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-С 4P ИЭК | 1 | шт |
|  | Ограничитель на DIN-рейку ИЭК (150 шт) | 2 | упак |
|  | Официальное издание "Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора России" | 1 | шт |
|  | Официальное издание "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" | 1 | шт |
|  | Панель ПУ2/0 универсальная (для установки счётчиков) ИЭК | 6 | шт |
|  | Предохранитель ППНИ-35 250А | 10 | шт |
|  | Припой ПОС-61 d=2мм | 1 | кг |
|  | Провод МГ 16,0 кв.мм неизолированный | 50 | м |
|  | Провод МГ 25,0 кв.мм неизолированный | 50 | м |
|  | Провод ПВ1-1,5 | 70 | м |
|  | Провод ПВ1-2,5 | 100 | м |
|  | Провод ПВ1-4 | 100 | м |
|  | Прожектор галогенный 500 Вт с лампой | 2 | шт |
|  | Прожектор ГО 02-150-02 ИЭК | 2 | шт |
|  | Прожектор ГО 02-70-01 ИЭК | 2 | шт |
|  | Пропановый баллон одноразового применения резьбовой ROTHENBERGER 750 мл | 5 | шт |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ-1220, Uкат.=220В. | 2 | шт |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ-1230, 10А Uкат.=220В. | 2 | шт |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ-3100 (З80 В, 50 А) | 2 | шт |
|  | Пускатель ручной кнопочный ПРК32-25 ИЭК | 2 | шт |
|  | Разъём плоский РпИм 2-5-0,8 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Разъём плоский РпИп 1,25-5-0,8 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Разъём плоский РпИп 5-6-0,8 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Разъём-штекер РшИм 2-5-4 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Разъём-штекер РшИм 5,5-6-4 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Разъём-штекер РшИп 1,25-5-4 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Разъём-штекер РшИп 2-5-4 ИЭК (100 шт) | 1 | упак |
|  | Распределительное устройство РУСП-3х16/3+2х16/5+1х32/5 | 2 | шт |
|  | Резина бензомаслостойкая 3мм | 10 | кг |
|  | Резина бензомаслостойкая 4мм | 10 | кг |
|  | Ремень приводной вентилятора №622-333 для двигателя Perkins 2306 | 3 | шт |
|  | Розетка двухместная с з/к 16А серия "Октава" | 15 | шт |
|  | Розетка одноместная с з/к 16А серия "Октава" | 15 | шт |
|  | Розетка одноместная с з/к 16А серия "Форс" | 10 | шт |
|  | Розетка переносная ИЭК для силового штепсельного разъёма ССИ-215 3P+PE+N 16 А | 5 | шт |
|  | Розетка переносная ИЭК для силового штепсельного разъёма ССИ-225 3P+PE+N 32 А | 5 | шт |
|  | Розетка РАр10-3-0П ИЭК | 10 | шт |
|  | Розетка РД-47 ИЭК | 10 | шт |
|  | Рубильник OT 2000E12C IP30 | 1 | шт |
|  | Рукав дюритовый 40У-27-13 ТУ 0056016-87 | 50 | м. пог. |
|  | Рукав резиновый газосварочный, внутренний диаметр 9 мм | 300 | м |
|  | Сальник PGL 16 ИЭК | 50 | шт |
|  | Сальник PGL 29 ИЭК | 100 | шт |
|  | Сальник PGL 42 ИЭК | 20 | шт |
|  | Саморезы по металлу 25мм (1000 шт.) | 1 | упак |
|  | Светильник ДПО 1301 ИЭК | 10 | шт |
|  | Светильник консольный ЖКУ16-250-001 | 10 | шт |
|  | Светильник консольный ЖКУ16-400-001 | 2 | шт |
|  | Светильник ЛБА 3923А ИЭК | 5 | шт |
|  | Светильник ЛБА 3924А ИЭК | 5 | шт |
|  | Светильник ЛПО 3017 (2х18) ИЭК | 2 | шт |
|  | Светильник ЛПО 3017 (2х36) ИЭК | 15 | шт |
|  | Светильник ЛПО 3017 /решётка (2х36) ИЭК | 10 | шт |
|  | Светильник ЛПО 3018 (1х18) ИЭК | 2 | шт |
|  | Светильник ЛПО 3020-1-18-К01 ИЭК | 2 | шт |
|  | Светильник НПП 1202 ИЭК | 10 | шт |
|  | Светильник НПП 1402 ИЭК | 10 | шт |
|  | Светильник переносной ЛПО 2030-1-36-КО2 ИЭК | 2 | шт |
|  | Светильник переносной УП-1Р (10 м) ИЭК | 2 | шт |
|  | Светильник светодиодный Символ-Д-107-Д с датчиком движения | 20 | шт |
|  | Светильник светодиодный ЖКХ Медуза 12 Вольт | 15 | шт |
|  | Светильник ССА 1001 ИЭК | 10 | шт |
|  | Светильник ССА 1002 ИЭК | 10 | шт |
|  | Светосигнальный индикатор AL-22 230 В ИЭК | 25 | шт |
|  | СмазкаWD-40 200г. | 2 | шт |
|  | Соединитель на стык КМС 16х16 мм (для каб. канала "Элекор" ИЭК), (450 шт) | 1 | упак |
|  | Соединитель на стык КМС 20х10 мм (для каб. канала "Элекор" ИЭК), (432 шт) | 1 | упак |
|  | Соединитель на стык КМС 25х25 мм (для каб. канала "Элекор" ИЭК), (80 шт) | 1 | упак |
|  | Соединитель на стык КМС 40х40 мм (для каб. канала "Элекор" ИЭК), (30 шт) | 1 | упак |
|  | Счетчик электроэнергии Нева 105 1S0 LCD однофазный, 220В, 5-40А, 1-тарифный, DIN, | 3 | шт |
|  | Сталь круглая,гладк. ф8 мм гост 2590-88 | 50 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк. ф10 мм гост 2590-88 | 100 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк.ф12 мм гост 2590-88 | 100 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк.ф14 мм гост 2590-88 | 100 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк.ф16 мм гост 2590-88 | 100 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк.ф 24 мм гост 2590-88 | 100 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк.ф32 мм гост 2590-88 | 100 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк.ф50 мм гост 2590-88 | 50 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк.ф80 мм гост 2590-88 | 50 | кг |
|  | Сталь круглая,гладк.ф100 мм гост 2590-88 | 50 | кг |
|  | Сталь угловая равнополочная (уголок) 35мм х 4мм | 100 | м |
|  | Сталь угловая равнополочная (уголок) 45мм х 4мм | 160 | м |
|  | Сталь угловая равнополочная (уголок) 55мм х 4мм | 100 | м |
|  | Сушилка для рук электрическая 2000 Вт BALU | 1 | шт |
|  | Термометр ТПП-2В (0-120 град.) | 2 | шт |
|  | Топливный фильтр т/о для двигателя Perkins 2306 №996453 | 2 | шт |
|  | Тройник Пластик Д-20-20-20 | 40 | шт |
|  | Труба для прокладки кабеля ПВХ IP65 Dнар=50мм ИЭК (3м) | 70 | шт |
|  | Труба гофрированная ПВХ с зондом (нар. диам.16 мм; 100 м) | 5 | бухта |
|  | Труба гофрированная ПВХ с зондом (нар. диам.20 мм; 100 м) | 3 | бухта |
|  | Труба Пластик Д-20 | 170 | м |
|  | Труба Пластик Д-25 | 70 | м |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 10\5 (100 м) | 1 | рол |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 16\8 (50 м) | 1 | рол |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 20\10 (50 м) | 1 | рол |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 25\12,5 (50 м) | 1 | рол |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 30\15 (50 м) | 1 | рол |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 6\3 (100 м) | 1 | рол |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 60\30 (25 м) | 1 | рол |
|  | Трубка термоусадочная ТТУ 8\4 (100 м) | 1 | рол |
|  | Угольник Д16 для металлопластиковых труб | 50 | шт |
|  | Угольник Д20 для металлопластиковых труб | 30 | шт |
|  | Угольник Д25 для металлопластиковых труб | 40 | шт |
|  | УЗО тип А ВД1-63 2Р 16А ИЭК | 3 | шт |
|  | УЗО тип А ВД1-63 2Р 25А ИЭК | 3 | шт |
|  | УЗО тип А ВД1-63 4Р 40А ИЭК | 3 | шт |
|  | УЗО тип А ВД1-63 4Р 63А ИЭК | 3 | шт |
|  | Фотореле ФР 601 ИЭК | 7 | шт |
|  | Фотореле ФР 602 ИЭК | 5 | шт |
|  | Фотореле ФР-8М1 | 2 | шт |
|  | Хомут 2,5х150мм нейлон (500шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Хомут 2,5х200мм нейлон (500шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Хомут 3,6х250мм нейлон (500шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Хомут 4,8х400мм нейлон (500шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Хомут 8,8х800мм нейлон (500шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Хомут металлический NORMA 120-140 мм | 5 | шт |
|  | Хомут металлический NORMA 20-40 мм | 5 | шт |
|  | Хомут металлический NORMA 35-50 мм | 5 | шт |
|  | Хомут металлический NORMA 40-60 мм | 5 | шт |
|  | Хомут металлический NORMA 50-70 мм | 5 | шт |
|  | Хомут ХД 7х1650мм (100шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Хомут ХОК 3,5х200мм (100шт) ИЭК | 2 | упак |
|  | Хомут ХП 3,0х200мм (100шт) ИЭК | 1 | упак |
|  | Шина нулевая ШН 8х12 ИЭК | 7 | шт |
|  | Шина нулевая ШНИ 6х9Д ИЭК | 17 | шт |
|  | Шина нулевая ШНИ 6х9С ИЭК | 5 | шт |
|  | Шина соединительная PIN 1P 63 A (1м) ИЭК | 5 | шт |
|  | Шина соединительная PIN 3P 63 A (1м) ИЭК | 3 | шт |
|  | Шина (полоса стальная) 50х3 | 80 | м |
|  | Шина (полоса стальная) 50х5 | 30 | м |
|  | Шпилька М10х1000 | 2 | шт |
|  | Шпилька М12х1000 | 2 | шт |
|  | Шпилька М6х1000 | 1 | шт |
|  | Шпилька М8х1000 | 1 | шт |
|  | Щётка электрографитовая ЭГ-14 4х6х20 тип К1-1 | 15 | шт |
|  | Щётка электрографитовая ЭГ-14 5х8х11 тип К1-1 | 10 | шт |
|  | Щётка электрографитовая ЭГ-14 5х9х11 тип К1-1 | 10 | шт |
|  | Щётка электрографитовая ЭГ-14 5х11х20 тип К1-1 | 10 | шт |
|  | Щётка электрографитовая ЭГ-14 5х12х20 тип К1-1 | 10 | шт |
|  | Щётка электрографитовая ЭГ-14 6х10х25 тип К1-1 | 10 | шт |
|  | Щётка электрографитовая ЭГ-14 8х10х32 тип К1-1 | 10 | шт |
|  | Щётка для углошлифовальной машины BOSH-GWS 14-125 | 6 | шт |
|  | Щит осветительный ОЩВ-12-0 ИЭК | 2 | шт |
|  | Щит осветительный ОЩВ-6-0 ИЭК | 1 | шт |
|  | Щит ЩПМ-4.4.2-0 74 У2 400х400х250 IP54 ИЭК с уплотнителем из пенополиуретана | 12 | шт |
|  | Щит ЩПМ-3-074 У2 650х500х220 IP54 ИЭК с уплотнителем из пенополеуритана | 7 | шт |
|  | Элемент питания 1,5 В AG3 | 30 | шт |
|  | Элемент питания 9 В "КРОНА" | 10 | шт |
|  | Элемент питания DURACELL LR20 ВС2 1,5B 15 А/ч | 20 | шт |
|  | Электроды UW/SS-2 ф4 мм | 50 | кг |
|  | Электроды ЛЭЗ ОЗС-12 ф2 мм | 60 | кг |
|  | Электроды ЛЭЗ ОЗС-12 ф4 мм | 200 | кг |
|  | Электроды ЛЭЗ ОЗС-12 ф3 мм | 200 | кг |
|  | Электроды ЛЭЗ ОЗЛ 8 ф2 | 60 | кг |
|  | Электроды ЛЭЗ АНО 4 ф3 | 200 | кг |
|  | Электроды ЛЭЗ АНО 4 ф4 | 150 | кг |
|  | Ящик для инструмента Great 24.81 (11 отделений) | 6 | шт |
|  | Ящик с пониж. трансформатором ЯТП-0,25 220/12В ИЭК | 1 | шт |

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.