Приложение №1
к Запросу цен
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, выполнению электроизмерительных работ и периодического технического освидетельствования лифтов ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
1. Основание для оказания услуг.

1.1. Основанием для оказания услуг являются: требования технического регламента «О безопасности лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», заводские инструкции по эксплуатации лифтов.
2. Цель и задачи оказания услуг.

2.1. Обследование с выдачей заключения оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, и условиях возможного продления срока безопасной эксплуатации лифтов, выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию и электрическим измерениям на лифтах:
	№

п/п
	Адрес установки лифта
	Регистр.

номер
	Грузо-подъемность
	Кол-во остановок
	Срок проведения

освидетельствования

	1.
	Здание № 225
	6358
	500 кг П
	6
	11.01.2013 г.

	2.
	---«---
	6357
	1000 кг  Г
	4
	11.01.2013 г.

	3.
	Здание № 151
	6364
	1000 кг  Г
	5
	11.02.2013 г.

	4.
	Здание № 70
	6351
	500 кг  П
	5
	18.02.2013 г.

	5.
	Столовая № 1
	6341
	500 кг  П
	2
	22.06.2012 г.

	6.
	---«---
	6342
	500 кг  П
	2
	Диаг.июнь 2012 г.

	7.
	Здание № 155
	8015
	2000 кг  Г
	5
	Диаг.июль 2012 г.

	8.
	Здание № 1/27
	6338
	320 кг  П
	4
	Диаг.октябрь 2012 г.

	9.
	Здание АК-2
	6340
	320 кг  П
	4
	Диаг.октябрь 2012 г.

	10.
	Здание № 201-А
	8011
	2000 кг  Г
	4
	18.10.2012 г.

	11.
	Здание № 201-БВ
	6359
	500 кг  П
	6
	Диаг.октябрь 2012 г.

	12.
	Здание № 60
	6346
	500 кг  П
	7
	23.11.2012 г.

	13.
	Здание № 60
	6347
	1000 кг  Г
	7
	29.11.2012 г.

	14.
	Здание № 221
	6352
	1000 кг  Г
	5
	30.11.2012 г.

	15.
	Здание № 221
	6354
	1000 кг  Г
	5
	14.01.2013 г.

	16.
	Здание № 166
	6356
	1000 кг  Г
	4
	30.11.2012 г.

	17.
	Здание № 38
	6349
	2000 кг  Г
	3
	30.11.2012 г.

	18.
	Профилакторий
	8406
	320 кг  П
	6
	16.08.2012 г.

	19.
	Профилакторий
	8407
	320 кг  П
	6
	16.08.2012 г.


3. Порядок оказания услуг.

3.1. Порядок оказания услуг – обследование с выдачей заключения оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, и условиях возможного продления срока безопасной эксплуатации лифтов, выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию и электрическим измерениям на лифтах и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими правилами (ГОСТ Р 53783-2010, ПТЭЭП, ПЭУ).
3.2. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

4. Перечень регламентных работ по техническому освидетельствованию лифтов.
	№ п/п
	Наименование работ при проведении обследования лифта
	Единица измерения
	Количество 
	Вид обследования

	1.
	Проверка технической и эксплуатационной документации
	компл.
	19
	Т/освид.
Диагностика

	2.
	Визуальный и измерительный контроль лифтового оборудования
	лифт
	19
	Т/освид.

Диагностика

	3.
	Определение состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии
	лифт
	19
	Т/освид.

Диагностика

	4.
	Испытание устройств безопасности на лифте
	лифт
	19
	Т/освид.

Диагностика

	5.
	Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля
	лифт
	8
	Диагностика

	6.
	Проверка сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей на лифте
	лифт
	19
	Т/освид.

Диагностика

	7.
	Проверка наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки, срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной централью на лифте
	лифт
	19
	Т/освид.

Диагностика

	8.
	Проверка функционирования оборудования лифта в различных режимах
	лифт
	19
	Т/освид.

Диагностика

	9.
	Составление и оформление отчетной документации о результатах испытаний лифта
	лифт
	19
	Т/освид.

Диагностика

	10.
	Составление ведомости дефектов и выявленных отступлений от требований технического регламента «О безопасности лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010
	лифт
	19
	Т/освид.

Диагностика

	11.
	Определение остаточного ресурса лифтового оборудования
	лифт
	8
	Диагностика

	12.
	Оформление экспертного заключения о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта
	лифт
	8
	Диагностика


5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.

5.1. По результатам обследования выдать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации лифтов, по результатам освидетельствования выдать Акт периодического технического освидетельствования лифта и по результатам проведения электроизмерительных работ выдать справку, которые хранятся в паспорте лифта, и Акт приема выполненных услуг.
6. Требование к качеству услуг.

6.1. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (требования технического регламента «О безопасности лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный Закон РФ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инструкции завода-изготовителя по технической эксплуатации лифтов. )
Контактное лицо   Медников Виктор Иванович (48439) 9-51-00

