
[image: image1.wmf]
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ПЗМ-68-20

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Кабель КГ (силовой гибкий с резиновой изоляцией)

Петрозаводск

2014 г. 

Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Наименование поставляемых материалов:

1. Кабель КГ (или эквивалент).  

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое изделие должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Отсутствуют.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	 Нет требований 

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Код ОКП 350000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Кабель КГ предназначен для соединения передвижных механизмов и электрических сетей.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	 Температура эксплуатации кабелей:  марки КГ - от -40°С до +50°С 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Кабель гибкий, в резиновой изоляции, с медными изолированными жилами в резиновой изоляции. Сечение и количество жил должно соответствовать указанным в маркировке. Температурный режим от -400С до +500С. 

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Нет требований

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Отсутствуют.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	В соответствии с ГОСТ 18690-2012

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	В соответствии с ГОСТ 18690-2012


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с ГОСТ 26615-85

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При передаче товара предоставить сертификат соответствия.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 18690-2012


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 18690-2012


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации (со дня ввода в эксплуатацию)  6 месяцев

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Покупателю и подписанию товарной накладной.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Отсутствуют.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество поставляемых материалов:

№

п/п

Наименование

оборудования и технические требования.

Ед.

изм.

Кол-

во

1.

Кабель КГ 3*4+1*2,5

метров

1000

2.

Кабель КГ 3*2,5+1*1,5 

метров

500

3.

Кабель КГ 3*6+1*4 

метров

300

4.

Кабель КГ 3*10+1*6 

метров

300

5.

Кабель КГ 3*16+1*10 

метров

300

6.

Кабель КГ 3*25 

метров

300

Срок поставки 30 дней с момента подписания договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Отсутствуют.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	КГ
	Кабель Гибкий


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


Главный механик                                                   А.А. Власков


