Техническое задание 

на оказание услуг

Предмет закупки «Режимные наблюдения за радиационными показателями состояния наземных и водных экосистем, и исследование                       физико-химических характеристик водных объектов                                        района размещения Центральной АЭС»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Режимные наблюдения за радиационно-экологическими показателями состояния наземных и водных экосистем, и исследование физико-химических характеристик водных объектов района размещения Центральной АЭС.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	Оценка текущего состояния окружающей среды в районе размещения Центральной АЭС по радиационно-экологическим показателям и изучение пространственно - временных особенностей изменения физико-химических показателей водных экосистем.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	2.2.1 Радиационно-экологические показатели наземных и водных экосистем
Разработка и согласование с Заказчиком рабочей программы полевых работ (рабочая программа должна содержать методические требования и описание оборудования используемого при определении радиационных показателей наземных и водных экосистем района размещения Центральной АЭС),  согласование календарного плана (Приложение № 3 к проекту договора) режимных наблюдений по радиационным показателям наземных и водных экосистем района размещения Центральной АЭС.
Выполнение полевых и камеральных работ по определению содержания и распределения радионуклидов и тяжелых металлов в компонентах наземных экосистем, в том числе: 
- полевые и камеральные работы по определению содержания и распределения естественных и техногенных радионуклидов, в том числе тяжелые металлы (Fe, Mn, Zn, Cr, Ni, Co, Cd, Cu, Pb) в почвах естественного сложения, (отбор проб, пробоподготовка, радиометрический и спектрометрический анализ);

- полевые и камеральные работы по определению уровней содержания естественных и техногенных радионуклидов в естественной растительности (отбор проб, пробоподготовка, радиометрический и спектрометрический анализ);

- полевые и камеральные работы по определению содержания естественных и техногенных радионуклидов в сельскохозяйственных продуктах местного производства;

Выполнение полевых и камеральных работ по определению содержания радионуклидов в компонентах водных экосистем, в том числе: 
- отбор проб воды;

- отбор проб донных отложений;

- отбор проб высшей водной растительности и ихтиофауны;

- радиометрический и спектрометрический анализ проб водных экосистем.

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдения наземных и водных экосистем района размещения Центральной АЭС.
Статистическая обработка результатов измерений содержания и распределения естественных и техногенных радионуклидов в пробах наземных и водных экосистем.

Оценка радиационно-экологического состояния окружающей среды в районе размещения Центральной АЭС.
2.2.2 Физико-химические показатели водных экосистем
Определение в пробах воды физико-химических показателей выполняют в соответствии с действующими методами выполнения измерений (МВИ), метрологически аттестованными, оформленными и утвержденными в установленном порядке. ГОСТ 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) выполнения измерений.

В ходе проведения работ Исполнитель выполняет:
- Согласование календарного плана (Приложение № 3 к проекту договора);
-Полевые и камеральные работы, комплектацию, наладку оборудования для пробоотбора и пробоподготовки проб поверхностных вод для химического анализа. 

-Градуировку средств измерения гидрохимических показателей качества поверхностных  вод. 

-Проведение гидрохимических съемок на водных объектах региона Центральной АЭС по 11 пунктам наблюдения (таблица 3.2.3 настоящего Технического задания) в основные фазы водного режима (зимняя межень; весна: на пике паводка; летняя межень; осенняя межень перед ледоставом).

-Отбор проб природной воды на реке Кострома и её боковых притоках: Векса, Корега, Жилая Шача и подготовка проб для химического анализа.
-Выполнение количественного химического анализа (КХА) отобранных проб воды.
-Подготовку и оформление протоколов количественного химического анализа (КХА) отобранных проб.

Разработка технического отчета по теме договора.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 


Разработка рабочей 

	рограммы полевых работ 

	прогр.

	1

	
	2

	 Отбор проб почв естественного сложения на  содержание радионуклидов (90Sr, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th)/ и тяжелые металлы (Fe, Mn, Zn, Cr, Ni, Co, Cd, Cu, Pb)
	проба

	250/30

	3

	 Отбор проб естественного растительного покрова на содержание радионуклидов (90Sr, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th)
	проба

	40

	4

	Отбор проб сельскохозяйственных продуктов местного производства на содержание радионуклидов (90Sr, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th)
	проба

	10


	5

	 - спектрометрия (бета и гамма) проб компонентов наземных экосистем  (250 проб почв естественного сложения, 40 проб естественного растительного покрова)с пробоподготовкой 

	образец

	300


	6

	Отбор проб поверхностных вод (гамма-спектрометрия, суммарное содержание альфа – бета – излучающих  радионуклидов 90Sr, 137Cs, 3Н)
– с поверхности (без использования плавсредств)

–  с глубины более 0,5 м

	проба

            проба

	40

20


	7

	Отбор проб донных отложений из поверхностного слоя (90Sr, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th)
	проба

	60


		Отбор проб донных отложений по слоям (90Sr, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th)
	проба

	120


	9

	Отбор проб высшей водной растительности (90Sr, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th)
	проба

	40


	10

	Отбор проб ихтиофауны (90Sr, 137Cs)
	проба
	5


-спектрометрия (бета и гамма) проб компон

	нтов водных экосистем  (поверхностные воды, донные отложения, высшая водная растительность, ихтиофауна)   
	образец

	285
	
	12

	ά-спектрометрия  проб  поверхностных вод   

	образец

	60


	13

	β-спектрометрия проб  поверхностных вод  

	образец

	60


	14

	Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдения наземных и водных экосистем
	изм.
	250


	Определение физико – химических характеристик воды (4 гидрохимические съемки)


	15
	Полевые работы.

- отбор проб в основные фазы водного режима

	проба

	44


	16
	Лабораторные работы:

- определение физико-химических показателей качества воды в отобранных пробах

	анализ

	1364



- оформление протоколов  количественного химического анализ

		протокол

	44

	
	18

	Разработка технического отчета по теме договора

	отчет

	1



	Выполнение количественного химического анализа проводится по тридцати одному показателю в соответствии с перечнем методов определения компонентов природной воды.

Общие показатели воды:

- водородный показатель (рН);

- концентрация взвешенных веществ, мг/дм3;

- концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3.

- температура, 0С

- цветность, 0

Показатели ионно-солевого состава воды:

- минерализация, мг/дм3;

- общая жесткость, ммоль/дм3;

- содержание главных ионов (Са2+, Mg2+, Na+,К+, НСО3-, SО42-, Cl-), мг/дм3.

Показатели режима биогенных элементов:

- содержание азота в форме ионов (NН4+, NО2-, NО3-), мг/дм3; 

- содержание фосфатов, мгР/дм3;

- массовая концентрация железа общего, мг/дм3.

Показатели содержания растворенных органических соединений: 

- химическое потребление кислорода (ХПК) мг/дм3;

- биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5), мг/дм3.

Содержание тяжелых металлов:

- растворенная форма марганца, хрома, никеля, кадмия, меди, свинца, цинка, кобальта, мкг/дм3;

Загрязняющие вещества

- нефтепродукты, мг/дм3
- АСПАВ, мг/дм3


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1 Радиационно-экологические показатели наземных и водных экосистем:

Отбор проб и их обработка проводится в соответствии с действующими методическими указаниями, руководствами, рекомендациями: 

· Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00. М.: Минздрав России, 2002.

· ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. М. Госстандарт СССР.

· Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М.: Изд. «Протектор», 1995.
· ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений.
· ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

· Методические рекомендации по определению радиоактивного загрязнения водных объектов. /Под редакцией С. М. Вакуловского. - М.: Гидрометеоиздат, 1986.-78 с.

· Методические рекомендации по радиационному контролю водных объектов. В сб.: Сборник методик по радиационному контролю. - М.: Госкомэкологии России, 1998. 

· Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2523 – 09, М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 100 с.

· Методические указания по расчету допустимых сбросов радиоактивных веществ АЭС в поверхностные воды МУК 2.6.1.29-2000.
Наладка оборудования пробоотбора и пробоподготовки проб различных компонентов экосистем, калибровка радиометрической и спектрометрической аппаратуры проводятся Исполнителем самостоятельно.

Методические и аппаратурные средства должны обеспечивать получение информации о содержании всех радионуклидов в компонентах окружающей среды с минимально возможной погрешностью. Оптимальной является погрешность не хуже 50 %.

3.1.2. Физико-химические показатели водных экосистем:

- ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб.

- ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.
- ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

- Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00. М.: Минздрав России, 2002.

- ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

- ГН 2.1.5.1316 – 03. Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

- МИ 2335-2003. Рекомендация. ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

- РД 52.24.509-2005 Руководящий документ. Внутренний контроль качества гидрохимической информации.

- ГОСТ 27384-2002. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств.

Пробоподготовка, измерение и анализ результатов производится в аттестованных в соответствующей области лабораториях.



	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	3.2.1. Выполняемая работа должна соответствовать нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, в том числе:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об обеспечении единства измерений»;

Качество выполняемой работы должно соответствовать «Программе экологического мониторинга наземных и водных экосистем» (CN1О.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.077.PZ.0001) (Приложение 1).
РД 52.24.309-2004, в котором установлены мероприятия по организации и проведению режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидромета.
При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами ОАО «Атомэнергопроект» СТО СМК-ПКФ.

Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ.

Работа должна выполняться в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства РФ, экологическими концепциями, применяемыми в области атомной энергетики.
3.2.2. Место выполнение работ (радиационно-экологические показатели наземных и водных экосистем): Регион размещения Центральной АЭС (Костромская область). 

В районе размещения Центральной АЭС заложено 3 пробные площади. Краткая характеристика пробных площадей приведена в таблице 3.2.1. На рисунке (П. 3.2.3.) приведена карта-схема размещения пробных площадей. 
Таблица 3.2.1- Характеристика пробных площадей в районе размещения Центральной АЭС
№ пробной площади 
Ближайший населенный пункт

Координаты

Площадь, м2

Растительная

ассоциация

Тип почвы

3

Кренево

N 58032,694(
Е 041022,756(
400

Березняк с ольхой разнотравный

Старопахотная дерново-подзолистая оглееная почва
7

Угольское

N 58029,712(
Е 041029,756(
400

Сосняк с рябиной кисличный

Дерново-мелкоподзолистая песчаная почва
13

Воскресенье

N 58030,446(
Е 041020,597(
900

Ельник с ольхой кисличный
Дерново-неглубокоподзолистая почва.
В таблице 3.2.2 приведены пункты отбора проб компонентов водных экосистем и на рисунке (П. 3.2.4.) приведена схема расположения точек отбора проб компонентов водных экосистем в районе размещения Центральной АЭС.
Таблица 3.2.2 – Пункты отбора проб компонентов водных экосистем 

Номер пункта

отбора

Место отбора

Координаты пункта отбора

1

Река Кострома,  пос. Центральный

N 58°33.984' Е 041°34.044'

2

Река Кострома, д. Добрецово

N 58o3034.06' E 041o2921.60'
3

Река Кострома, д. М. Молочное

N 58°27.682'  Е 041°28.286'

4

Река Кострома, д. Спас

N 58°24.633'  Е 041°23.957'

5

Река Кострома, д. Овсянниково

N 58°20.976'  Е 041°14.970'

6

Река Корёга, д. Воробьево

N 58°39.115'   Е 041°16.168'

7

Река Корёга, д. Кренево

N 58°33.457'  Е 041°20.251'

8

Река Корёга, д. Воскресенье

N 58°30.271'  Е 041°20.243'

9

Река Кострома, д. Контеево

N 58°26.314'  Е 041°24.347'

10

Река Жилая Шача, д. Дор-Шача

N 58°32.512'  Е 041°29.526'

3.2.3. Карта-схема расположения пробных площадей (ПП) в районе размещения Центральной АЭС 

[image: image1.jpg]i
,L’ Qp-= eéemngﬂ
5 -

{

I\ 96 /\
‘)‘ PRamoreed-Paxndso

S\ Bopucukbeo

1 \”‘
«

??/

|

JADCH

=5 \63__&
Tnobgnbeo .;;*' 4

_.
uy

({

Y
\_ 108

". h

2

3 Z
s
IS —NCnac

2

W A
‘**\@!





- пробная площадь;

АЭС -  площадка планируемого размещения Центральной АЭС.

3.2.4. Схема расположения точек отбора проб компонентов водных экосистем в районе размещения Центральной АЭС. 

[image: image2.jpg]



· пункт отбора проб воды, донных отложений и гидробионтов
Краткая характеристика пунктов отбора проб природной воды для физико-химических исследований в районе размещения Центральной АЭС

Таблица 3.2.3 - Наименование пунктов отбора проб природной воды в районе размещения Центральной АЭС.

Номер пункта

Название водотока

Описание местоположения пунктов отбора проб воды

Координаты

широта

долгота

2

Векса

3,9 км на ю-в от г. Буй, ж/д мост

58(26,0(
41(40,0(
3

1,8 км на с-з от г.Буй, ж/д мост, устье

58(29,0(
41(32,0(
10

Корега

7 км на с-з от г.Буй, выше а/д мост п.Кренево

58(33,2(
41(20,3(
11

11,5 км на запад от г.Буй, 0,5 км выше с.Воскресенье, а/д мост

58(30,3(
41(20,2(
13

Кострома

11 км на север от г.Буй, п. Центральный

58(33,9(
41(33,8(
14

5,5 км на с-з от г.Буй, п. Кирпичный

58(30,9(
41(31,3(
15

2,4 км на с-з от г.Буй, 0,5 км выше впадения р.Векса 

58(29,2(
41(31,4(
16

Г.Буй, ж/д мост

58(28,4(
41(31,5(
17

8 км на ю-з от г.Буй, ( 1 км выше впадения р. Коренга 

58(26,5(
41(24,9(
18

13,2 км на ю-з от г,Буй, ( 1 км выше впадения р. Тебза, п. Пилатово

58(24,2(
41(22,1(
20

Жилая Шача

9,7 км на с-з от г.Буй, д.Борисиково

58(32,5(
41(27,7(


	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.
Результаты оказания услуг не могут передаваться третьим лицам без письменного согласия Заказчика услуг.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Работа должна выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности и правилами транспортировки проб. Не допускается использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, применение которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды.

Заказчик не несет ответственности за не соблюдение техники безопасности исполнителем  в процессе выполнения работ.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Согласно требованиям закупочной документации.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования не предусмотренны


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания. 
Срок передачи окончательного отчета 28.11.2014 г.


	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и согласованным с Заказчиком Календарным планом (Приложение № 3 к проекту договора) режимных наблюдений по радиационным показателям наземных и водных экосистем (а так же физико-химическим показателям водных экосистем) района размещения Центральной АЭС, включающую результаты выполненных работ.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передает документацию на бумажном носителе в 2 экз. (1 экз. в сброшюрованном виде и 1 экз. в несброшюрованном виде) и в электронной форме на оптических носителях в 1 экземпляре в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.

Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания.

Отчетная документация передаются Заказчику по адресу: 
ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требованиями не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Программе экологического мониторинга наземных и водных экосистем (CN1О.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.077.PZ.0001)
	71


Главный инженер проекта 



                                   М.Е. Голубева
Начальник НИОЭАС 






В.Г. Чионов

