ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

1.Наименование лота: Насос ЦНСг 60-264 с эл. двигателем.

         
 2.Технические характеристики оборудования

№

п/п
Наименование
Технические характеристики
Срок

гарантии
Кол-во

1.
 Насос ЦНСг 60-264 с эл. двигателем.
Подача м³/час. – 60

Напор м. – 264

Частота вращения об/мин. – 2900

Потребляемая мощность, кВт. – 75

1

3.Комплект поставки: согласно паспорта.
4. Условия поставки: 

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование,  полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования: 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации: 

Полный комплект технической документации на русском языке.

7. Прочие условия: 

Поставляемое оборудование должно быть новым ( не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудование не ранее 1 года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ - Р.

8. Место поставки и условия допуска:

9. Срок поставки:

Начальник цеха 024

           ______________
   БаньщиковА.И.

начальник подразделения                                                                   подпись                                               ф.и.о.
Механик цеха 024                               _____________                   Серебряков А.А.
         должность исполнителя                            

            подпись        

                    ф.и.о.
СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик                        
_____________               Иванов Ю.В.
главный специалист комбината                                                       подпись                                                    ф.и.о.
