## Общий
[6 empty] | Спецификация на шкафы АУРА для ОУТ для энергоблока №4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 5.ИСУП.6127004 |  | Шкаф N115 АУРА-256 и устройства ОМП ВЛ 220 кВ WE03 РП Волгодонск (II цепь) | - | в БВС-2, нетиповой (Rittal) напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 2400х808х600, степень защиты IP31, УХЛ4, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05269.4.0.32 | 5 |  | R4.05269.3.0.36 | 342 | 1 | шт | 289110.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-11-30 |  | - | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8065 | 2016-01-30
2 | 5.ИСУП.6127005 |  | Шкаф N116 АУРА-256 и устройства ОМП ВЛ 220 кВ WE04 Котельниково | - | в БВС-2, нетиповой (Rittal) напольного исполнения, габариты (ВхШхГ) 2400х808х600, степень защиты IP31, УХЛ4, цвет RAL7035 | - | 4 | II | R4.05269.4.0.32 | 6 |  | R4.05269.3.0.36 | 446 | 1 | шт | 289110.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-11-30 |  | - | БКП 3/2 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-8065 | 2016-01-30
[13 empty] | Итого: | 2 |  | 578221.28 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.