## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку сцепной арматуры ОУТ (R4.01090.2.0.31). Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 10.ИСУП.5810409 | - | Узел крепления гирлянд | КГ-12-1 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 3 |  | R4.01090.3.3.36 | 6 | 20 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2,15 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
2 | 10.ИСУП.5810410 | - | Звено промежуточное монтажное | ПТМ-12-2 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 4 |  | R4.01090.3.3.36 | 7 | 22 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 1,8 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
3 | 10.ИСУП.5810411 | - | Звено промежуточное прямое | ПР-12-6 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 5 |  | R4.01090.3.3.36 | 8 | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0,94 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
4 | 10.ИСУП.5810412 | - | Звено промежуточное переходное | ПРТ-7/16-2 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 6 |  | R4.01090.3.3.36 | 9 | 21 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0,96 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
5 | 10.ИСУП.5810413 | - | Серьга | СР-12-16 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 7 |  | R4.01090.3.3.36 | 10 | 22 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0,41 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
6 | 10.ИСУП.5810414 | - | Серьга | СР-16-20 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 8 |  | R4.01090.3.3.36 | 11 | 21 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0,55 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
7 | 10.ИСУП.5810415 | - | Скоба трехлапчатая | СКТ-12-1 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 9 |  | R4.01090.3.3.36 | 12 | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0,93 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
8 | 10.ИСУП.5810416 | - | Скоба | СК-7-1А | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 10 |  | R4.01090.3.3.36 | 13 | 21 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0,38 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
9 | 10.ИСУП.5810417 | - | Скоба | СК-12-1А | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 11 |  | R4.01090.3.3.36 | 14 | 15 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0,92 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
10 | 10.ИСУП.5810418 | - | Скоба | СК-16-1А | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 12 |  | R4.01090.3.3.36 | 15 | 31 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 1,22 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
11 | 10.ИСУП.5810419 | - | Изолятор линейный подвесной (строительная высота h=146 мм) | ПСВ 120Б | - | ГОСТ 6490-93 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 13 |  | R4.01090.3.3.36 | 16 | 664 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 5,6 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
12 | 10.ИСУП.5810420 | - | Ушко специальное | УС-7-16 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 14 |  | R4.01090.3.3.36 | 20 | 16 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 1,23 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
13 | 10.ИСУП.5810421 | - | Ушко однолапчатое | У1-12-16 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 15 |  | R4.01090.3.3.36 | 21 | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 1,05 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
14 | 10.ИСУП.5810422 | - | Ушко двухлапчатое | У2-16-20 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 16 |  | R4.01090.3.3.36 | 22 | 21 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2,17 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
15 | 10.ИСУП.5810423 | - | Коромысло универсальное | 2КУ-12-1 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 17 |  | R4.01090.3.3.36 | 23 | 10 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 4,75 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
16 | 10.ИСУП.5810424 | - | Коромысло трехлучевое универсальное | 3КУ-16-1 | - | ТУ-3449-003-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 18 |  | R4.01090.3.3.36 | 24 | 9 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 9,1 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
17 | 10.ИСУП.5810425 | - | Экран защитный | ЭЗ-750-2 | - | ТУ-3449-008-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 19 |  | R4.01090.3.3.36 | 25 | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 11,17 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
18 | 10.ИСУП.5810426 | - | Зажим натяжной прессуемый | НАС-450-1 | - | ТУ-3449-004-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 20 |  | R4.01090.3.3.36 | 26 | 24 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 2,78 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
19 | 10.ИСУП.5810427 | - | Зажим натяжной прессуемый | НС-70-3 | - | ТУ-3449-004-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 21 |  | R4.01090.3.3.36 | 27 | 7 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 1,68 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
20 | 10.ИСУП.5810428 | - | Зажим заземляющий | ЗПС-70-3В | - | ТУ-3449-007-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 22 |  | R4.01090.3.3.36 | 28 | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 0,085 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
21 | 10.ИСУП.5810429 | - | Зажим аппаратный прессуемый | 3А2А-500-3 Т | - | ТУ-3449-006-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 23 |  | R4.01090.3.3.36 | 29 | 6 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 5,75 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
22 | 10.ИСУП.5810430 | - | Зажим аппаратный прессуемый | 3А2А-500-4 Т | - | ТУ-3449-006-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 24 |  | R4.01090.3.3.36 | 30 | 12 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 6,06 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
23 | 10.ИСУП.5810431 | - | Зажим ответвительный прессуемый | ОА-400-1 | - | ТУ-3449-006-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 25 |  | R4.01090.3.3.36 | 31 | 28 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 1,3 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
24 | 10.ИСУП.5810432 | - | Распорка дистанционная глухая | РГ-3-400 | - | ТУ-3449-008-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 26 |  | R4.01090.3.3.36 | 32 | 106 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 1,79 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
25 | 10.ИСУП.5810433 | - | Распорка трехлучевая | 3РГ-3-400А | - | ТУ-3449-008-69952820-2009 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 27 |  | R4.01090.3.3.36 | 33 | 51 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 4,1 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
26 | 10.ИСУП.5810434 | - | Изолятор керамический опорный | ИОС-10-2000 УХЛ, Т1 | - | ГОСТ Р 52034-2003 | 4 | - | R4.01090.2.0.31 | 28 |  | R4.01090.3.3.36 | 34 | 21 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансфороматоров с путями перекатки. | 2015-06-15 |  |  | БКП 3/1 | Оборудование | 26 |  |  | 2014-1993 | 2015-05-26
[13 empty] | Итого: | 1178 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.