## 1-1 Разбивка трассы
Наименование стройки - Внешние сети для электроснабжения жилого дома в д. Три Отрока Новгородского района
Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1
на разбивку трассы
Основание | [5 empty] | Сметная стоимость -
Чертежи : 11.10-ЭС
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Всего | Основной зарплаты |  | Экспл. машин | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. |  | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1 | СБЦИ табл 15 п 1 | Трассирование воздушной линий 0,4 кВ 1 категория сложности | 0.079
1 км
ИТОГО:
Наименование и значение множителей | [8 empty] | Значение |  |  | Прямые
Всего по смете | [8 empty] | 1

## 2-1 ВЛИ-0,4
SmetaWizard документ: Новая Мельница Форма: 2-1 ВЛИ-0,4
ФОРМА № 4
Наименование стройки - Электроснабжение жилого дома по адресу: д. Новая Мельница, ул. Лесная, д.9
Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
на ВЛИ-0,4 кВ
Основание | [10 empty] | Сметная стоимость -
Чертежи № 1036-ЭС.С | [10 empty] | Нормативная трудоемкость -
Сметная заработная плата -
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. | [6 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[7 empty] | Всего |  |  | Экспл. машин |  | Всего | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[7 empty] | Основной зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | [6 empty] | В т.ч. зарплаты |  | На един. |  |  | Всего
№1 Строительные работы
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
1 | ТЕР33-04-001-01 |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных |  | 1
| (0) |  |  |  |  | 1 опора
2 | Тех.ч. 33-04 п.3.6 (табл.1) |  |  | При бурении котлованов для опор на глубину более 2-х м к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-001-01 (к=0,25) |  | 1
1 опора
3 | Тех.ч. 33-04 п.3.7 (табл.1) |  |  | При установке опор в мокрых грунтах к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-001-01 (к=0,2) |  | 1
1 опора
4 | ТЕР33-04-003-02 |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом |  | 2
| (33) |  |  |  |  | 1 опора
5 | Тех.ч. 33-04 п.3.6 |  |  | При бурении котлованов для опор на глубину более 2-х м к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-003-02 (к=0,25) |  | 2
1 опора
6 | Тех.ч. 33-04 п.3.7 |  |  | При установке опор в мокрых грунтах к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-003-02 (к=0,2) |  | 2
1 опора
7 | ТЕР33-04-003-03 |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами |  | 1
1 опора
8 | Тех.ч. 33-04 п.3.6 |  |  | При бурении котлованов для опор на глубину более 2-х м к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-003-03 (к=0,25) |  | 1
1 опора
9 | Тех.ч. 33-04 п.3.6 |  |  | При установке опор в мокрых грунтах к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-001-01 (к=0,2) |  | 1
1 опора
10 | ТЕР33-04-016-01 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор |  | 1
| (0) |  |  |  |  | 1 опора
11 | ТЕР33-04-016-02 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  | 7
| (33) |  |  |  |  | 1 опора
12 | ТЕР33-04-016-06 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор |  | 3
| (33) |  |  |  |  | 1 опора
13 |  |  |  | Стойка опоры СВ 95-2-а |  | 7
шт.
14 |  |  |  | Стойка С1 |  | 1
шт.
15 |  |  |  | СОТ 36 скрепа |  | 8
шт
16 |  |  |  | СОТ 37 лента |  | 10.4
м
17 |  |  |  | SOТ 39 бандажный крюк |  | 8
шт
18 |  |  |  | Кронштейн У4 |  | 4
шт
19 |  |  |  | Бандаж PER15 |  | 12
шт.
20 |  |  |  | ЗП 6 проводник заземляющий |  | 4
шт
21 |  |  |  | Информационные знаки |  | 4
шт
Монтаж ограничителей перенапряжения SE 45.328
22 | ТЕР33-04-030-01 |  |  | Установка разрядников с помощью механизмов |  | 1
| (0) |  |  | V=3/3 |  | 1 компл.
23 |  |  |  | Ограничитель перенапряжения SE 45.328 |  | 3
шт
Устройство заземления опор
24 | ТЕР01-02-057-02 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  | 0.00525
| (1) |  |  |  |  | 100 м3
25 | ТЕР01-02-061-02 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 0.00525
| (1) |  |  |  |  | 100 м3
26 | ТЕР33-03-004-02 |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  | 3
| (0) |  |  |  |  | 1 заземлитель
27 |  |  |  | Сталь угловая 50х50х5 мм |  | 33.93
|  |  |  | V=3*3*3,77 |  | кг
ИТОГО:
Наименование и значение множителей | [14 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Итого | [14 empty] | 0
№2 Монтажные работы
1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
Устройство заземления опор
1 |  | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм |  | 0.4
|  | (8) |  |  | 100 м
1.1 |  | [101-1614] | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм |  | -0.0368
т
2 |  |  | Сталь круглая диаметром 8мм |  | 15.8
|  |  | V=0,395*40 |  | кг
Подвеска провода СИП
3 |  | ТЕРм08-02-150-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника |  | 0.079
1000 м
4 |  |  | Провод СИП-2 3x70+70 мм2 |  | 83
м
5 |  |  | РК 99.095 колпачок защитный |  | 8
шт
6 |  |  | SО 250.01 анкерный зажим |  | 4
шт
7 |  |  | SО 69.95 поддерживающий зажим |  | 2
шт
8 |  | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  | 0.2
100 шт.
9 |  |  | SLIР 22.12 зажим соединительный |  | 4
шт
10 |  |  | SLIР 22.12 зажим соединительный |  | 8
шт
11 |  |  | SL 37 зажим плашечный |  | 4
шт
12 |  |  | Комплект зажимов для подключения переносного заземления ST208 |  | 4
шт
13 |  |  | SР 15 кожух защитный |  | 4
шт
14 |  | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 |  | 0.04
|  | (0) |  |  | 100 шт.
ИТОГО:
Наименование и значение множителей | [14 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Итого | [14 empty] | 0
Наименование и значение множителей | [14 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Итого | [14 empty] | 0

## 9-1 ПНР ВЛИ-0,4
SmetaWizard документ: Новая Мельница Форма: 9-1 ПНР ВЛИ-0,4
ФОРМА № 4
Наименование стройки - Электроснабжение жилого дома по адресу: д. Новая Мельница, ул. Лесная, д.9
Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1
на пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ
Основание | [5 empty] | Сметная стоимость -
Чертежи № 1036-ЭС.С | [5 empty] | Нормативная трудоемкость -
Сметная заработная плата -
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Всего | Основной зарплаты |  | Экспл. машин | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. |  | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1 | ТЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта | 1
| (0) |  | 1 измерение
2 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 3
| (0) |  | 1 измерение
3 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 0.06
| (0) |  | 100 точек
4 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1
| (0) |  | 1 линия
ИТОГО:
Наименование и значение множителей | [8 empty] | Значение |  |  | Прямые
Итого | [8 empty] | 0

## SMW_Служебная (hidden)
Новая Мельница
Наименование стройки - Внешние сети для электроснабжения жилого дома в д. Три Отрока Новгородского района | 16 | 1 | 0 | 0 | 701
Объект | 16 | 2 | 0 | 0 | 702
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 703
на разбивку трассы | 16 | 4 | 0 | 0 | 704
Основание | 16 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 16 | 5 | 1 | 0 | 705
Чертежи : 11.10-ЭС | 16 | 6 | 0 | 0 | 706
0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 16 | 119 | 0 | 0 | 711
0 | 16 | 119 | 1 | 0 | 711
0 | 16 | 119 | 2 | 0 | 711
0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 16 | 88 | 0 | 0 | 1400
Шифр и номер позиции норматива | 16 | 88 | 1 | 0 | 1400
Наименование работ и затрат | 16 | 88 | 2 | 0 | 1400
Количество | 16 | 88 | 3 | 0 | 1400
ед. изм. | 16 | 88 | 4 | 0 | 1400
Стоимость на единицу, руб | 16 | 88 | 5 | 0 | 1400
Всего | 16 | 88 | 6 | 0 | 1400
Основной зарплаты | 16 | 88 | 7 | 0 | 1400
Экспл. машин | 16 | 88 | 8 | 0 | 1400
В т.ч. зарплаты | 16 | 88 | 9 | 0 | 1400
Общая стоимость, руб. | 16 | 88 | 10 | 0 | 1400
Всего | 16 | 88 | 11 | 0 | 1400
Основной зарплаты | 16 | 88 | 12 | 0 | 1400
Экспл. машин | 16 | 88 | 13 | 0 | 1400
В т.ч. зарплаты | 16 | 88 | 14 | 0 | 1400
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 16 | 88 | 15 | 0 | 1400
обслуживающ. машины | 16 | 88 | 16 | 0 | 1400
На един. | 16 | 88 | 17 | 0 | 1400
Всего | 16 | 88 | 18 | 0 | 1400
1 | 16 | 135 | 0 | 0 | 1402
СБЦИ табл 15 п 1 | 16 | 135 | 1 | 0 | 1402
Трассирование воздушной линий 0,4 кВ 1 категория сложности | 16 | 135 | 2 | 0 | 1402
1 км | 16 | 135 | 3 | 0 | 1402
0.079 | 16 | 135 | 4 | 0 | 1402
0 | 16 | 135 | 6 | 0 | 1402
0 | 16 | 135 | 7 | 0 | 1402
0 | 16 | 135 | 8 | 0 | 1402
0 | 16 | 135 | 9 | 0 | 1402
0 | 16 | 135 | 10 | 0 | 1402
ИТОГО: | 16 | 94 | 0 | 0 | 1403
Наименование и значение множителей | 16 | 20 | 0 | 0 | 100
Значение | 16 | 20 | 1 | 0 | 100
Прямые | 16 | 20 | 3 | 0 | 100
0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 103
0 | 16 | 21 | 1 | 0 | 103
0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 102
0% | 16 | 40 | 1 | 0 | 102
0 | 16 | 41 | 0 | 0 | 102
0 | 16 | 41 | 1 | 0 | 102
0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 103
0 | 16 | 24 | 1 | 0 | 103
0 | 16 | 43 | 0 | 0 | 102
0 | 16 | 43 | 1 | 0 | 102
Всего по смете | 16 | 25 | 0 | 0 | 103
1 | 16 | 25 | 1 | 0 | 103
0 | 16 | 100 | 0 | 0 | 104
0 | 16 | 99 | 0 | 0 | 104
0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2000
0 | 16 | 15 | 2 | 0 | 2000
0 | 16 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2000
0 | 16 | 15 | 5 | 0 | 2000
ФОРМА № 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 700
Наименование стройки - Электроснабжение жилого дома по адресу: д. Новая Мельница, ул. Лесная, д.9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 701
Объект | 12 | 2 | 0 | 0 | 702
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 703
на ВЛИ-0,4 кВ | 12 | 4 | 0 | 0 | 704
Основание | 12 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 12 | 5 | 1 | 0 | 705
Чертежи № 1036-ЭС.С | 12 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 12 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 12 | 7 | 1 | 0 | 707
0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 12 | 10 | 0 | 0 | 1400
Шифр и номер позиции норматива | 12 | 10 | 1 | 0 | 1400
Наименование работ и затрат | 12 | 10 | 2 | 0 | 1400
Количество | 12 | 10 | 3 | 0 | 1400
ед. изм. | 12 | 10 | 4 | 0 | 1400
Стоимость на единицу, руб | 12 | 10 | 5 | 0 | 1400
Всего | 12 | 10 | 6 | 0 | 1400
Основной зарплаты | 12 | 10 | 7 | 0 | 1400
Экспл. машин | 12 | 10 | 8 | 0 | 1400
В т.ч. зарплаты | 12 | 10 | 9 | 0 | 1400
Общая стоимость, руб. | 12 | 10 | 10 | 0 | 1400
Всего | 12 | 10 | 11 | 0 | 1400
Основной зарплаты | 12 | 10 | 12 | 0 | 1400
Экспл. машин | 12 | 10 | 13 | 0 | 1400
В т.ч. зарплаты | 12 | 10 | 14 | 0 | 1400
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 12 | 10 | 15 | 0 | 1400
обслуживающ. машины | 12 | 10 | 16 | 0 | 1400
На един. | 12 | 10 | 17 | 0 | 1400
Всего | 12 | 10 | 18 | 0 | 1400
1 | 12 | 158 | 0 | 0 | 1402
ТЕР33-04-001-01 | 12 | 158 | 1 | 0 | 1402
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных | 12 | 158 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 158 | 3 | 0 | 1402
1 | 12 | 158 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 158 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 158 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 158 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 158 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 158 | 10 | 0 | 1402
2 | 12 | 159 | 0 | 0 | 1402
Тех.ч. 33-04 п.3.6 (табл.1) | 12 | 159 | 1 | 0 | 1402
При бурении котлованов для опор на глубину более 2-х м к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-001-01 (к=0,25) | 12 | 159 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 159 | 3 | 0 | 1402
1 | 12 | 159 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 159 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 159 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 159 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 159 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 159 | 10 | 0 | 1402
3 | 12 | 168 | 0 | 0 | 1402
Тех.ч. 33-04 п.3.7 (табл.1) | 12 | 168 | 1 | 0 | 1402
При установке опор в мокрых грунтах к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-001-01 (к=0,2) | 12 | 168 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 168 | 3 | 0 | 1402
1 | 12 | 168 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 168 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 168 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 168 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 168 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 168 | 10 | 0 | 1402
4 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1402
ТЕР33-04-003-02 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1402
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 12 | 20 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 20 | 3 | 0 | 1402
2 | 12 | 20 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 20 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 20 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 20 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 20 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 20 | 10 | 0 | 1402
5 | 12 | 21 | 0 | 0 | 1402
Тех.ч. 33-04 п.3.6 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1402
При бурении котлованов для опор на глубину более 2-х м к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-003-02 (к=0,25) | 12 | 21 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 21 | 3 | 0 | 1402
2 | 12 | 21 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 21 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 21 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 21 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 21 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 21 | 10 | 0 | 1402
6 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1402
Тех.ч. 33-04 п.3.7 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1402
При установке опор в мокрых грунтах к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-003-02 (к=0,2) | 12 | 22 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 22 | 3 | 0 | 1402
2 | 12 | 22 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 22 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 22 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 22 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 22 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 22 | 10 | 0 | 1402
7 | 12 | 200 | 0 | 0 | 1402
ТЕР33-04-003-03 | 12 | 200 | 1 | 0 | 1402
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами | 12 | 200 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 200 | 3 | 0 | 1402
1 | 12 | 200 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 200 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 200 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 200 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 200 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 200 | 10 | 0 | 1402
8 | 12 | 201 | 0 | 0 | 1402
Тех.ч. 33-04 п.3.6 | 12 | 201 | 1 | 0 | 1402
При бурении котлованов для опор на глубину более 2-х м к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-003-03 (к=0,25) | 12 | 201 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 201 | 3 | 0 | 1402
1 | 12 | 201 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 201 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 201 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 201 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 201 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 201 | 10 | 0 | 1402
9 | 12 | 202 | 0 | 0 | 1402
Тех.ч. 33-04 п.3.6 | 12 | 202 | 1 | 0 | 1402
При установке опор в мокрых грунтах к затратам на бурение котлованов к расценке 33-04-001-01 (к=0,2) | 12 | 202 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 202 | 3 | 0 | 1402
1 | 12 | 202 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 202 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 202 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 202 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 202 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 202 | 10 | 0 | 1402
10 | 12 | 177 | 0 | 0 | 1402
ТЕР33-04-016-01 | 12 | 177 | 1 | 0 | 1402
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор | 12 | 177 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 177 | 3 | 0 | 1402
1 | 12 | 177 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 177 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 177 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 177 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 177 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 177 | 10 | 0 | 1402
11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1402
ТЕР33-04-016-02 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1402
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 12 | 23 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 23 | 3 | 0 | 1402
7 | 12 | 23 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 23 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 23 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 23 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 23 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 23 | 10 | 0 | 1402
12 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1402
ТЕР33-04-016-06 | 12 | 25 | 1 | 0 | 1402
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 12 | 25 | 2 | 0 | 1402
1 опора | 12 | 25 | 3 | 0 | 1402
3 | 12 | 25 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 25 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 25 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 25 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 25 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 25 | 10 | 0 | 1402
13 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 26 | 1 | 0 | 1411
Стойка опоры СВ 95-2-а | 12 | 26 | 2 | 0 | 1411
шт. | 12 | 26 | 3 | 0 | 1411
7 | 12 | 26 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 26 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 26 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 26 | 8 | 0 | 1411
14 | 12 | 178 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 178 | 1 | 0 | 1411
Стойка С1 | 12 | 178 | 2 | 0 | 1411
шт. | 12 | 178 | 3 | 0 | 1411
1 | 12 | 178 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 178 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 178 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 178 | 8 | 0 | 1411
15 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 27 | 1 | 0 | 1411
СОТ 36 скрепа | 12 | 27 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 27 | 3 | 0 | 1411
8 | 12 | 27 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 27 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 27 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 27 | 8 | 0 | 1411
16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 28 | 1 | 0 | 1411
СОТ 37 лента | 12 | 28 | 2 | 0 | 1411
м | 12 | 28 | 3 | 0 | 1411
10.4 | 12 | 28 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 28 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 28 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 28 | 8 | 0 | 1411
17 | 12 | 50 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 50 | 1 | 0 | 1411
SOТ 39 бандажный крюк | 12 | 50 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 50 | 3 | 0 | 1411
8 | 12 | 50 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 50 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 50 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 50 | 8 | 0 | 1411
18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 30 | 1 | 0 | 1411
Кронштейн У4 | 12 | 30 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 30 | 3 | 0 | 1411
4 | 12 | 30 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 30 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 30 | 8 | 0 | 1411
19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 31 | 1 | 0 | 1411
Бандаж PER15 | 12 | 31 | 2 | 0 | 1411
шт. | 12 | 31 | 3 | 0 | 1411
12 | 12 | 31 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 31 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 31 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 31 | 8 | 0 | 1411
20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 32 | 1 | 0 | 1411
ЗП 6 проводник заземляющий | 12 | 32 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 32 | 3 | 0 | 1411
4 | 12 | 32 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 32 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 32 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 32 | 8 | 0 | 1411
21 | 12 | 36 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 36 | 1 | 0 | 1411
Информационные знаки | 12 | 36 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 36 | 3 | 0 | 1411
4 | 12 | 36 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 36 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 36 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 36 | 8 | 0 | 1411
Монтаж ограничителей перенапряжения SE 45.328 | 12 | 208 | 0 | 0 | 1407
22 | 12 | 209 | 0 | 0 | 1402
ТЕР33-04-030-01 | 12 | 209 | 1 | 0 | 1402
Установка разрядников с помощью механизмов | 12 | 209 | 2 | 0 | 1402
1 компл. | 12 | 209 | 3 | 0 | 1402
1 | 12 | 209 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 209 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 209 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 209 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 209 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 209 | 10 | 0 | 1402
23 | 12 | 210 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 210 | 1 | 0 | 1411
Ограничитель перенапряжения SE 45.328 | 12 | 210 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 210 | 3 | 0 | 1411
3 | 12 | 210 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 210 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 210 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 210 | 8 | 0 | 1411
Устройство заземления опор | 12 | 45 | 0 | 0 | 1407
24 | 12 | 46 | 0 | 0 | 1402
ТЕР01-02-057-02 | 12 | 46 | 1 | 0 | 1402
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 12 | 46 | 2 | 0 | 1402
100 м3 | 12 | 46 | 3 | 0 | 1402
0.00525 | 12 | 46 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 46 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 46 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 46 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 46 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 46 | 10 | 0 | 1402
25 | 12 | 47 | 0 | 0 | 1402
ТЕР01-02-061-02 | 12 | 47 | 1 | 0 | 1402
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 12 | 47 | 2 | 0 | 1402
100 м3 | 12 | 47 | 3 | 0 | 1402
0.00525 | 12 | 47 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 47 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 47 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 47 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 47 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 47 | 10 | 0 | 1402
26 | 12 | 48 | 0 | 0 | 1402
ТЕР33-03-004-02 | 12 | 48 | 1 | 0 | 1402
Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 12 | 48 | 2 | 0 | 1402
1 заземлитель | 12 | 48 | 3 | 0 | 1402
3 | 12 | 48 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 48 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 48 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 48 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 48 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 48 | 10 | 0 | 1402
27 | 12 | 51 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 51 | 1 | 0 | 1411
Сталь угловая 50х50х5 мм | 12 | 51 | 2 | 0 | 1411
кг | 12 | 51 | 3 | 0 | 1411
33.93 | 12 | 51 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 51 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 51 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 51 | 8 | 0 | 1411
ИТОГО: | 12 | 13 | 0 | 0 | 1403
Наименование и значение множителей | 12 | 52 | 0 | 0 | 100
Значение | 12 | 52 | 1 | 0 | 100
Прямые | 12 | 52 | 3 | 0 | 100
0 | 12 | 78 | 0 | 0 | 104
0 | 12 | 54 | 0 | 0 | 104
0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 55 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 56 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 56 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 57 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 57 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 58 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 58 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 59 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 59 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 60 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 61 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 104
0 | 12 | 71 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 71 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 74 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 74 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 75 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 75 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 76 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 76 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 77 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 77 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 79 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 79 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 80 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 81 | 0 | 0 | 102
0% | 12 | 81 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 82 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 83 | 0 | 0 | 102
0% | 12 | 83 | 1 | 0 | 102
Итого | 12 | 84 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 84 | 1 | 0 | 103
Устройство заземления опор | 12 | 90 | 0 | 0 | 1407
1 | 12 | 91 | 0 | 0 | 1402
ТЕРм08-02-472-01 | 12 | 91 | 1 | 0 | 1402
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 12 | 91 | 2 | 0 | 1402
100 м | 12 | 91 | 3 | 0 | 1402
0.4 | 12 | 91 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 91 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 91 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 91 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 91 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 91 | 10 | 0 | 1402
1.1 | 12 | 97 | 0 | 0 | 1406
[101-1614] | 12 | 97 | 1 | 0 | 1406
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | 12 | 97 | 2 | 0 | 1406
т | 12 | 97 | 3 | 0 | 1406
0 | 12 | 97 | 5 | 0 | 1406
0 | 12 | 97 | 6 | 0 | 1406
0 | 12 | 97 | 8 | 0 | 1406
2 | 12 | 93 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 93 | 1 | 0 | 1411
Сталь круглая диаметром 8мм | 12 | 93 | 2 | 0 | 1411
кг | 12 | 93 | 3 | 0 | 1411
15.8 | 12 | 93 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 93 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 93 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 93 | 8 | 0 | 1411
Подвеска провода СИП | 12 | 99 | 0 | 0 | 1407
3 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1402
ТЕРм08-02-150-01 | 12 | 100 | 1 | 0 | 1402
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника | 12 | 100 | 2 | 0 | 1402
1000 м | 12 | 100 | 3 | 0 | 1402
0.079 | 12 | 100 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 100 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 100 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 100 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 100 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 100 | 10 | 0 | 1402
4 | 12 | 101 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 101 | 1 | 0 | 1411
Провод СИП-2 3x70+70 мм2 | 12 | 101 | 2 | 0 | 1411
м | 12 | 101 | 3 | 0 | 1411
83 | 12 | 101 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 101 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 101 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 101 | 8 | 0 | 1411
5 | 12 | 179 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 179 | 1 | 0 | 1411
РК 99.095 колпачок защитный | 12 | 179 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 179 | 3 | 0 | 1411
8 | 12 | 179 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 179 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 179 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 179 | 8 | 0 | 1411
6 | 12 | 103 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 103 | 1 | 0 | 1411
SО 250.01 анкерный зажим | 12 | 103 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 103 | 3 | 0 | 1411
4 | 12 | 103 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 103 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 103 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 103 | 8 | 0 | 1411
7 | 12 | 104 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 104 | 1 | 0 | 1411
SО 69.95 поддерживающий зажим | 12 | 104 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 104 | 3 | 0 | 1411
2 | 12 | 104 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 104 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 104 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 104 | 8 | 0 | 1411
8 | 12 | 106 | 0 | 0 | 1402
ТЕРм08-01-082-01 | 12 | 106 | 1 | 0 | 1402
Зажим наборный без кожуха | 12 | 106 | 2 | 0 | 1402
100 шт. | 12 | 106 | 3 | 0 | 1402
0.2 | 12 | 106 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 106 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 106 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 106 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 106 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 106 | 10 | 0 | 1402
9 | 12 | 108 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 108 | 1 | 0 | 1411
SLIР 22.12 зажим соединительный | 12 | 108 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 108 | 3 | 0 | 1411
4 | 12 | 108 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 108 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 108 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 108 | 8 | 0 | 1411
10 | 12 | 206 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 206 | 1 | 0 | 1411
SLIР 22.12 зажим соединительный | 12 | 206 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 206 | 3 | 0 | 1411
8 | 12 | 206 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 206 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 206 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 206 | 8 | 0 | 1411
11 | 12 | 109 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 109 | 1 | 0 | 1411
SL 37 зажим плашечный | 12 | 109 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 109 | 3 | 0 | 1411
4 | 12 | 109 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 109 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 109 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 109 | 8 | 0 | 1411
12 | 12 | 207 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 207 | 1 | 0 | 1411
Комплект зажимов для подключения переносного заземления ST208 | 12 | 207 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 207 | 3 | 0 | 1411
4 | 12 | 207 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 207 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 207 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 207 | 8 | 0 | 1411
13 | 12 | 110 | 0 | 0 | 1411
0 | 12 | 110 | 1 | 0 | 1411
SР 15 кожух защитный | 12 | 110 | 2 | 0 | 1411
шт | 12 | 110 | 3 | 0 | 1411
4 | 12 | 110 | 4 | 0 | 1411
0 | 12 | 110 | 5 | 0 | 1411
0 | 12 | 110 | 6 | 0 | 1411
0 | 12 | 110 | 8 | 0 | 1411
14 | 12 | 203 | 0 | 0 | 1402
ТЕРм08-02-144-05 | 12 | 203 | 1 | 0 | 1402
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 12 | 203 | 2 | 0 | 1402
100 шт. | 12 | 203 | 3 | 0 | 1402
0.04 | 12 | 203 | 4 | 0 | 1402
0 | 12 | 203 | 6 | 0 | 1402
0 | 12 | 203 | 7 | 0 | 1402
0 | 12 | 203 | 8 | 0 | 1402
0 | 12 | 203 | 9 | 0 | 1402
0 | 12 | 203 | 10 | 0 | 1402
ИТОГО: | 12 | 88 | 0 | 0 | 1403
Наименование и значение множителей | 12 | 122 | 0 | 0 | 100
Значение | 12 | 122 | 1 | 0 | 100
Прямые | 12 | 122 | 3 | 0 | 100
0 | 12 | 149 | 0 | 0 | 104
0 | 12 | 124 | 0 | 0 | 104
0 | 12 | 125 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 125 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 126 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 126 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 127 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 127 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 128 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 128 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 129 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 129 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 130 | 0 | 0 | 102
0 | 12 | 130 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 131 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 131 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 140 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 140 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 141 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 141 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 142 | 0 | 0 | 102
0% | 12 | 142 | 1 | 0 | 102
0 | 12 | 143 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 143 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 144 | 0 | 0 | 102
0% | 12 | 144 | 1 | 0 | 102
Итого | 12 | 145 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 145 | 1 | 0 | 103
Наименование и значение множителей | 12 | 146 | 0 | 0 | 100
Значение | 12 | 146 | 1 | 0 | 100
Прямые | 12 | 146 | 3 | 0 | 100
Итого | 12 | 147 | 0 | 0 | 103
0 | 12 | 147 | 1 | 0 | 103
0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 2000
0 | 12 | 15 | 2 | 0 | 2000
0 | 12 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 12 | 15 | 4 | 0 | 2000
0 | 12 | 15 | 5 | 0 | 2000
ФОРМА № 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 700
Наименование стройки - Электроснабжение жилого дома по адресу: д. Новая Мельница, ул. Лесная, д.9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 701
Объект | 15 | 2 | 0 | 0 | 702
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 703
на пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ | 15 | 4 | 0 | 0 | 704
Основание | 15 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 15 | 5 | 1 | 0 | 705
Чертежи № 1036-ЭС.С | 15 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 15 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 15 | 7 | 1 | 0 | 707
0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 15 | 10 | 0 | 0 | 1400
Шифр и номер позиции норматива | 15 | 10 | 1 | 0 | 1400
Наименование работ и затрат | 15 | 10 | 2 | 0 | 1400
Количество | 15 | 10 | 3 | 0 | 1400
ед. изм. | 15 | 10 | 4 | 0 | 1400
Стоимость на единицу, руб | 15 | 10 | 5 | 0 | 1400
Всего | 15 | 10 | 6 | 0 | 1400
Основной зарплаты | 15 | 10 | 7 | 0 | 1400
Экспл. машин | 15 | 10 | 8 | 0 | 1400
В т.ч. зарплаты | 15 | 10 | 9 | 0 | 1400
Общая стоимость, руб. | 15 | 10 | 10 | 0 | 1400
Всего | 15 | 10 | 11 | 0 | 1400
Основной зарплаты | 15 | 10 | 12 | 0 | 1400
Экспл. машин | 15 | 10 | 13 | 0 | 1400
В т.ч. зарплаты | 15 | 10 | 14 | 0 | 1400
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 15 | 10 | 15 | 0 | 1400
обслуживающ. машины | 15 | 10 | 16 | 0 | 1400
На един. | 15 | 10 | 17 | 0 | 1400
Всего | 15 | 10 | 18 | 0 | 1400
1 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1402
ТЕРп01-11-012-01 | 15 | 17 | 1 | 0 | 1402
Определение удельного сопротивления грунта | 15 | 17 | 2 | 0 | 1402
1 измерение | 15 | 17 | 3 | 0 | 1402
1 | 15 | 17 | 4 | 0 | 1402
0 | 15 | 17 | 6 | 0 | 1402
0 | 15 | 17 | 7 | 0 | 1402
0 | 15 | 17 | 8 | 0 | 1402
0 | 15 | 17 | 9 | 0 | 1402
0 | 15 | 17 | 10 | 0 | 1402
2 | 15 | 19 | 0 | 0 | 1402
ТЕРп01-11-010-01 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1402
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 15 | 19 | 2 | 0 | 1402
1 измерение | 15 | 19 | 3 | 0 | 1402
3 | 15 | 19 | 4 | 0 | 1402
0 | 15 | 19 | 6 | 0 | 1402
0 | 15 | 19 | 7 | 0 | 1402
0 | 15 | 19 | 8 | 0 | 1402
0 | 15 | 19 | 9 | 0 | 1402
0 | 15 | 19 | 10 | 0 | 1402
3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1402
ТЕРп01-11-011-01 | 15 | 20 | 1 | 0 | 1402
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 15 | 20 | 2 | 0 | 1402
100 точек | 15 | 20 | 3 | 0 | 1402
0.06 | 15 | 20 | 4 | 0 | 1402
0 | 15 | 20 | 6 | 0 | 1402
0 | 15 | 20 | 7 | 0 | 1402
0 | 15 | 20 | 8 | 0 | 1402
0 | 15 | 20 | 9 | 0 | 1402
0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 1402
4 | 15 | 56 | 0 | 0 | 1402
ТЕРп01-11-028-01 | 15 | 56 | 1 | 0 | 1402
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 15 | 56 | 2 | 0 | 1402
1 линия | 15 | 56 | 3 | 0 | 1402
1 | 15 | 56 | 4 | 0 | 1402
0 | 15 | 56 | 6 | 0 | 1402
0 | 15 | 56 | 7 | 0 | 1402
0 | 15 | 56 | 8 | 0 | 1402
0 | 15 | 56 | 9 | 0 | 1402
0 | 15 | 56 | 10 | 0 | 1402
ИТОГО: | 15 | 13 | 0 | 0 | 1403
0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1403
Наименование и значение множителей | 15 | 27 | 0 | 0 | 100
Значение | 15 | 27 | 1 | 0 | 100
Прямые | 15 | 27 | 3 | 0 | 100
0 | 15 | 46 | 0 | 0 | 104
0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 104
0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 102
0 | 15 | 30 | 1 | 0 | 102
0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 103
0 | 15 | 33 | 1 | 0 | 103
0 | 15 | 34 | 0 | 0 | 102
0 | 15 | 34 | 1 | 0 | 102
0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 102
0 | 15 | 35 | 1 | 0 | 102
0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 103
0 | 15 | 36 | 1 | 0 | 103
Итого | 15 | 45 | 0 | 0 | 103
0 | 15 | 45 | 1 | 0 | 103
0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 2000
0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2000
0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 15 | 15 | 4 | 0 | 2000
0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 2000