Открытое акционерное общество

 «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» 
ОАО «НИКИЭТ»

                             
РАЗЪЯСНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
  Уважаемые поставщики!

Заказчик, организатор размещения заказа - ОАО «НИКИЭТ» извещает о внесении разъяснений  в документацию открытого запроса предложений в электронной форме
На право заключения договора на
	

	Поставку, установку, монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию вакуумной камеры термоциклирования


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
	от
	11
	
	июля
	2014 года 
	№
	140711
	/0499/
	210


на официальном государственном сайте http://zakupki.gov.ru
	от
	11
	
	июля
	2014 года 
	№
	31401337501


на Электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»  http://www.a-k-d.ru/

	от
	11
	
	июля
	2014 года 
	№
	R024416


Содержание разъяснений:
В адрес  организатора процедуры закупки от потенциального Участника поступил запрос на внесение разъяснения:
Просим пояснить:

1.п.2. «Техн.характ-ки», в первом абзаце написано:  «..камера..должна обеспечивать возможность проведения испытаний..,быть оснащена системами поддержания и регистрации испытаний.»

        Так как в ТЗ нет понятия , что за испытания нужно будет проводить., естественно  не понятно какими системами … надо оснащать камеру. Просим разъяснить какие испытания будут проводится и какие системы необходимо разместить.

2. Что подразумевается в понятии «термоплита»?

3. Каковы требования к технике обеспечения указанного диапазона температур в камере? Какие предпочтительные варианты достижения таких температур? Где предпочтительно расположить, и какие требования к нагревателям, охладителям?

4. Где предпочтительно расположить все те контрольные датчики, термопары, термометры?

5. Каковы требования в креплении «термоплиты» ?

6.Каковы требования к теплоизоляции камеры?

7. Что за способ регулирования температуры- «термоплита»?

8. Каковы требования к вакуумной системе  камеры? При таком высоком вакууме возможно требование эксплуатации безмасляных насосов..  а также применение каких либо уловителей выделяющихся при процессе возгонов?

Заказчик, организатор размещения заказа - ОАО «НИКИЭТ» вносит следующие разъяснения по процедуре закупки  «Поставка, установка, монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию вакуумной камеры термоциклирования»:
1. В вакуумной камере проводится термоциклические испытания различных объектов. Камера должна быть оснащена системами обеспечения и поддержания вакуума и температуры согласно ТЗ.

2. Термоплита  -  термин, используемый  для обозначения узла, предназначенного для обеспечения и поддержания температуры в нагревательных камерах.

3. Техника обеспечения указанных температур и варианты их достижения должны обеспечивать диапазон температур и точность поддержания температуры согласно ТЗ (стандартные контроллеры типа EuroTherm или аналоги).

4. Термометры сопротивления располагаются внутри камеры. Должна быть предусмотрена возможность крепления термопары к объекту испытаний.

5. Крепление термоплиты должно обеспечивать максимально допустимую нагрузку на нее – 100 кг.

6. Теплоизоляция камеры должна обеспечивать диапазон температур и точность поддержания температуры согласно ТЗ.

7. Вакуумная камера термоциклирования должна быть оснащена контроллером для управления циклами нагрева и охлаждения по заданным программам.

8. Вакуумная система камеры должна обеспечивать создание и поддержание давления в диапазоне указанном в ТЗ
2

